міністерство освіти і науки україни

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Форма № Н-3.03

ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. ректора ЗДІА, професор

_________  Є.Я. Швець

“____” _________2014 р.

Енергетичні системи та комплекси

(шифр і назва навчальної дисципліни)

## Навчальна ПРОГРАМА

нормативної/ вибіркової дисципліни

(статус дисципліни підкреслити)

напрям підготовки        050701  “Електротехніка та електротехнології ”

(шифр і назва напряму підготовки)

факультет                         Енергетики та енергозбереження

( назва факультету)

Запоріжжя

2014 рік

Робоча програма дисципліни «Енергетичні системи та комплекси» для студентів за напрямом  підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології».

Розробник: Коваленко В.Л.,  к.т.н.,   доцент  каф.  ЕЕМ

(автори,посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Електротехніки та енергетичного менеджменту»

Протокол  від “__”____________2014   №__

Зав. кафедри     ________________          Ю.Г. Качан          “__”________ 2014

(підпис)              (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною радою напряму  6.050701 «Електротехніка та

електротехнології»

(шифр, назва)

Протокол  від “__”_________ 2014   № ____

Голова ради     ________________         Ю.Г. Качан                      “__”________ 2014

(підпис)                (прізвище та ініціали)

Схвалено радою факультету енергетики та енергозбереження

Протокол  від “__”_________ 2014   № ____

Голова ради     ________________      О.І. Чепрасов                      “__”________ 2014

(підпис)                (прізвище та ініціали)

Схвалено

начальником НМВ   _____________      Є.М. Кісельов                 “__”________ 2014

Ó ______ЗДІА_______, 2014 р.

Ó ___ Коваленко В.Л._, 2014 р.

ЗМІСТ

| 1 Опис навчальної дисципліни | 3 |
| --- | --- |
| 2 Мета та завдання навчальної дисципліни | 4 |
| 2.1 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця | 4 |
| 2.2 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни | 4 |
| 2.3 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни | 5 |
| 3 Інформаційний зміст програми дисципліни | 5 |
| 4 Структура навчальної дисципліни | 6 |
| 5 Теми семінар них занять | 8 |
| 6 Теми практичних занять | 8 |
| 7 Теми лабораторних занять | 8 |
| 8 Теми самостійної роботи | 9 |
| 9 Перелік індивідуальних завдань | 9 |
| 10 Методи навчання | 9 |
| 11 Методи контролю | 10 |
| 12 Розподіл балів, які отримують студенти | 11 |
| 13 Методичне забезпечення | 12 |
| 14 Рекомендована література | 14 |
| 15 Інформаційні ресурси | 14 |

- ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) | Характеристика навчальної дисципліни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |  |  |
| Кількість кредитів - 5 Кількість модулів - 5 Змістових модулів - 8 Загальна кількість годин: - 180 Тижневих годин для денної форми навчання: - 22,5 аудиторних: - 8 самостійної роботи студента: - 14,5 | Галузь знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» (шифр і назва) Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (шифр і назва) Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр | Нормативна За вибором (підкреслити) |  |  |  |
|  |  | Рік підготовки: |  |  |  |
|  |  | 4-й |  | 4-й |  |
|  |  | Семестр |  |  |  |
|  |  | 13-й |  | 13- й |  |
|  |  | Лекції |  |  |  |
|  |  | 32 год. |  | 8 год. |  |
|  |  | Практичні, семінарські |  |  |  |
|  |  | - |  | - |  |
|  |  | Лабораторні |  |  |  |
|  |  | 32 год. |  | 4 год. |  |
|  |  | Самостійна робота |  |  |  |
|  |  | 116 год. |  | 168 год. |  |
|  |  | Індивідуальні завдання - |  |  |  |
|  |  | - |  |  | к.р. |
|  |  | Вид контролю: Т1 – Т4 КП – оцінка, екзамен |  |  |  |

Примітка

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64/116=0.55

для заочної форми навчання – 12/168=0.07

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання дисципліни «Енергетичні системи та комплекси» є надання умінь і навичок, що необхідні спеціалісту-електрику, зайнятому в енергетиці, ознайомлення з будовою енергетичних систем, їх структурою, схемами електричних та теплових станцій, принципами використання джерел енергії, економічним обґрунтуванням вибору та ефективного їх використання.

Завданнями  навчальної дисципліни є одержання знань з побудови енергетичних систем, об’єднаних систем та їх складових, техніко-економічних факторів, необхідних умов їх сталої роботи, побудови схем та конструкцій електричних та теплових мереж.

## 2.1 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна повинна дати достатні фундаментальні та прикладні знання для проведення широких досліджень, компетентного і  відповідального рішення таких задач:

- Визначення внутрішніх та зовнішніх зв’язків паливно-енергетичного комплексу;

- Розрахунок графіків теплових навантажень;

- Розрахунок графіків регулювання відпускання тепла;

- Техніко-економічні розрахунки в енергетиці;

- Визначення зон ефективного застосування комбінованої та роздільної схем енергопостачання..

2.2 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ :

- етапи розвитку світової енергетики;

- основні технології використання енергетичних ресурсів;

- техніко-економічні фактори створення енергосистем та їх об’єднань, необхідні умови їх сталої роботи;

- технології виробництва електричної енергії електричними та тепловими станціями різних типів;

- закони керування технологічними процесами виробництва передачі та споживання електричної енергії;

- конструктивне виконання електричних та теплових мереж.

ВМІТИ : надавати рекомендації щодо створення енергетичних балансів енергосистем; аналізувати графіки навантажень для різних споживачів та енергосистеми в цілому; розраховувати та аналізувати основні показники графіків навантаження; надавати техніко-економічне обґрунтування вибору енергоносія.

2.3 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Енергетичні системи та комплекси» продовжує технічну підготовку студента і базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Споживачі електричної енергії», «Основи енергозбереження», «Електричні машини», «Паливо та його спалювання».

Вона забезпечує наступне вивчення дисциплін: «Основи енергоменеджменту», «Енергозбереження в галузях промисловості», «Енергетичний аудит».

- ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальна характеристика енергетичних систем та комплексів

Змістовий модуль  1.1  Енергетичне господарство та його елементи

Тема№1 Основні види та класифікація паливно-енергетичних ресурсів.

Тема№2 Паливно-енергетичний комплекс як складова частина національної економіки.

Змістовий модуль 1.2 Галузеві системи паливно-енергетичного комплексу та їх технологічні особливості.

Тема№1 Вугільна промисловість. Основні напрями структурної перебудови.

Тема№2 Газова промисловість. Електроенергетика. Теплопостачання.

Модуль 2. Електроенергетичні системи та сучасні електростанції.

Змістовий модуль 2.1 Електроенергетичні системи.

Тема№1 Загальні відомості про електроенергетичні системи

Тема№2 Електричні мережі. Обмеження в роботі електроенергетичних систем.

Тема№3 Частота системи. Рівень напруги. Якість електроенергії.

Змістовий модуль 2.2  Характеристика сучасних електростанцій.

Тема№1 Основні типи електростанцій. Конденсаційні електростанції на органічному паливі.

Тема№2 Теплоелектроцентралі. Газотурбінні установки. Парогазові установки. Атомні електростанції.

Модуль 3  Паливна промисловість. Теплоенергетичні системи.

Змістовий модуль 3.1 Органічне паливо

Тема№1 Види та елементний склад органічного палива Характеристики палива.

Тема№2 Вугільна промисловість. Запаси вугілля та їх роль у енергетичному балансі.

Тема№3 Технології збагачення та переробки вугілля. Сфери та напрямки застосування вугільної продукції.

Тема№4 Нафтова та газова промисловість. Запаси нафти та газу, їх роль в енергетичному балансі.

Змістовий модуль 3.2  Споживання теплової енергії.

Тема№1 Характеристики споживачів тепла. Графік теплових навантажень.

Тема№2 Джерела теплової енергії. Централізоване та децентралізоване теплопостачання. Теплові мережі.

Тема№3 Зони ефективного застосування комбінованої та роздільної схем енергопостачання.

Модуль 4 Паливно-енергетичний баланс та основні завдання енергозбереження. Техніко-економічні розрахунки в енергетиці.

Змістовий модуль 4.1 Поняття про єдиний паливно-енергетичний баланс.

Тема№ 1 Види та структура паливно-енергетичних балансів.

Тема№2 Структура та тенденції енергоспоживання в економіці України.

Тема№3 Основні напрямки енергозберігаючої політики.

Змістовий модуль 4.2 Методичні основи техніко-економічних розрахунків.

Тема№1 Задачі техніко-економічних розрахунків в енергетиці. Абсолютна та порівняльна ефективність капіталовкладень.

Тема№2 Методи техніко-економічного аналізу при обґрунтуванні надійності енергетичних систем та комплексів.

Модуль 5 Курсовий проект за тематикою модулів 1 – 4.

- СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | денна форма |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |  |
|  | усього | у тому числі |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  | лек | пр | лаб | інд | с.р. |  | лек |  | пр | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Модуль 1. Загальна характеристика енергетичних систем та комплексів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 1.1 Енергетичне господарство та його елементи. | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Тема 1. Основні види та класифікація паливно-енергетичних ресурсів. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Тема 2. Паливно-енергетичний комплекс як складова частина національної економіки. | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Змістовий модуль 1.2 Галузеві системи паливно-енергетичного комплексу та їх технологічні особливості. | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Тема 1. Вугільна промисловість. | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Тема 2. Газова промисловість. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Разом за модулем 1 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 36 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Модуль 2. Електроенергетичні системи та сучасні електростанції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 2.1 Електроенергетичні системи | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Тема 1. Загальні відомості про електроенергетичні системи | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Тема 2. Електричні мережі. Обмеження в роботі електроенергетичних систем | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Тема 3. Частота системи | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Змістовий модуль 2.2 Характеристика сучасних електростанцій | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Тема 1. Основні типи електростанцій | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Тема 2. Теплоелектроцентралі. Газотурбінні установки. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Разом за модулем 2 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 36 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Модуль 3. Паливна промисловість. Теплоенергетичні системи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 3.1 Органічне паливо | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Тема 1. Види та елементний склад органічного палива | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Тема 2. Вугільна промисловість. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Змістовий модуль 3.2 Споживання теплової енергії. | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Тема 1. Характеристики споживачів тепла. | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Тема 2. Джерела теплової енергії. Типи теплоелектроцентралей. | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Разом за модулем 3 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Модуль 4. Паливно-енергетичний баланс та основні завдання енергозбереження. Техніко-економічні розрахунки в енергетиці. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 4.1 Поняття про єдиний паливно-енергетичний баланс. | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Тема 1. Види та структура паливно-енергетичних балансів | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Тема 2. Структура та тенденції енергоспоживання в економіці України. | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Змістовий модуль 4.2 Методичні основи техніко-економічних розрахунків. | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Тема 1. Задачі техніко-економічних розрахунків в енергетиці. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Тема 2. техніко-економічного аналізу при обґрунтуванні надійності енергетичних систем та комплексів. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Разом за модулем 4 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
| Модуль 5. Курсовий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 5.1 Курсовий проект за модулями 1 – 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Разом за модулем 5 | 36 |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Усього годин | 180 | 48 | 16 | 0 | 0 | 116 | 180 |  | 8 | 4 | 0 | 8 | 160 |
| ІНДЗ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього годин | 180 | 48 | 16 | 0 | 0 | 116 | 180 |  | 8 | 4 | 0 | 8 | 160 |

5. Теми семінарських занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | - |  |

6. Теми практичних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визначення кількісних показників внутрішніх та зовнішніх зв’язків паливно-енергетичного комплексу | 2 |
| 2 | Розрахунок графіків теплових навантажень. | 2 |
| 3 | Розрахунок графіків регулювання відпускання тепла | 2 |
| 4 | Техніко-економічні розрахунки в енергетиці | 6 |
| 5 | Визначення зон ефективного застосування комбінованої та роздільної схем енергопостачання | 4 |
|  | Разом | 16 |

7. Теми лабораторних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Моделювання елементів електроенергетичної системи | 4 |
| 2 | Дослідження режимів роботи лінії електропередачі на моделі | 4 |
| 3 | Розрахунок параметрів усталеного режиму розімкнутої мережі | 4 |
| 4 | Регулювання напруги і балансу реактивної потужності в електричній мережі | 4 |
|  | Разом | 16 |

8. Самостійна робота

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна | заочна |
| 1 | Внутрішні та зовнішні зв’язки паливно-енергетичного комплексу. | 4 | 8 |
| 2 | Нафтова та нафтопереробна промисловість. | 4 | 8 |
| 3 | Енергогосподарство промислових підприємств. | 6 | 8 |
| 4 | Чисті енергозберігаючі технології спалення та газифікації твердих палив. | 6 | 8 |
| 5 | Гідравлічні та гідроакумулюючі електростанції. | 4 | 8 |
| 6 | Нетрадиційні джерела енергії. | 4 | 8 |
| 7 | Особливості та класифікація енергетичних палив. | 6 | 6 |
| 8 | Продукти переробки та збагачення палива. | 6 | 6 |
| 9 | Обсяги власного видобутку паливно-енергетичних ресурсів. | 4 | 8 |
| 10 | Способи видобутку вугілля. | 4 | 8 |
| 11 | Перспективи розвитку вугільної промисловості. | 6 | 8 |
| 12 | Способи видобутку нафти та газу. | 6 | 8 |
| 13 | Технології переробки нафти та газу. Транспортування та зберігання нафти, нафтопродуктів та газу. | 4 | 6 |
| 14 | Перспективи розвитку нафтогазової промисловості. | 4 | 6 |
| 15 | Замкнута та незамкнута системи теплопостачання. Графіки регулювання відпускання тепла. | 6 | 6 |
| 16 | Типи теплоелектроцентралей. Типи котельних. | 6 | 6 |
| 17 | Нетрадиційні джерела теплової енергії. | 4 | 6 |
| 18 | Єдиний паливно-енергетичний баланс та окремі баланси паливно-енергетичних ресурсів по видам. | 4 | 6 |
| 19 | Графічні діаграми для вивчення структури паливно-енергетичних балансів. | 4 | 6 |
| 20 | Методичні підходи до прогнозування палива та енергії. Метод прямого рахунку. Метод аналізу тенденцій. | 4 | 6 |
| 21 | Головні напрямки та резерви енергозбереження. Ефективність енергозберігаючих заходів. | 4 | 6 |
| 22 | Термін окупності капіталовкладень. Критерії економічної ефективності в енергетиці. | 4 | 6 |
| 23 | Умови порівнянності варіантів. Порівняння варіантів систем енергетики з різноманітним рівнем надійності постачання. | 4 | 6 |
| 24 | Методи обрахування екологічних факторів у техніко-економічному аналізі систем енергетики. | 4 | 6 |
| 25 | Екологічні проблеми сучасної енергетики. Вплив енергетичних об'єктів на навколишнє середовище. | 4 | 6 |
| РАЗОМ |  | 116 | 168 |

9. Індивідуальні завдання

Мета домашньої контрольної роботи: детальніша і ґрунтовніша проробка лекційного матеріалу; перевірка та контроль ступеня засвоювання теоретичного матеріалу; формування у студентів передбачених робочою програмою вмінь.

# Тема самостійної контрольної роботи: «Розрахунок параметрів усталеного режиму та балансу реактивної потужності в розімкнутій електричній мережі».

Контрольна робота передбачає розробку схеми та розрахунок параметрів розімкнутої електричної мережі в усталеному режимі, визначається економічно доцільна схема живлення, розрахунок техніко – економічних показників для обраного варіанта.

10  Методи навчання

Навчальний процес у Запорізькій державній інженерній академії здійснюється за кредитно - модульною технологією –  моделі організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи.

У ЗДІА впроваджена рейтингова система оцінювання – система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного модульного та напівсеместрового підсумкового контролю, з наступним переведенням рейтингової оцінки в балах в оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (див. порівняльну табл. у р. 12).

11  Методи контролю

Оцінювання навчальних успіхів студентів реалізується шляхом проведення поточного та підсумкового контролю успішності.

……..Поточний контроль здійснюється за тестовою методикою оцінки засвоєння студентами теоретичного матеріалу та бальною оцінкою якості виконання індивідуальних завдань із самостійної роботи.

Для першого – четвертого модуля максимальний рейтинговий бал 25, бали розподіляються наступним чином:

- тестування – 15 балів;

- виконання практичних завдань – 5 балів;

- виконання лабораторних робіт – 5 балів.

Для п’ятого модуля максимальний рейтинговий бал 100, бали розподіляються наступним чином:

- написання пояснювальної записки КП –  до 30 балів;

- ілюстративна частина КП – до 20 балів;

- захист КП – до 50 балів.

12 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

А) Екзамен

| Поточне тестування (Т), практичні роботи (ПР) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль | Максимальна оцінка показника, бали |  |  | Разом |
|  | Т | ПР | ЛР |  |
| 1 | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 2 | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 15 | 5 | 5 | 25 |
| Разом | 60 | 20 | 20 | 100 |

Б) Курсовий проект

| Пояснювальна записка | Графічна частина | Захист роботи | Разом, не більше |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 20 | 50 | 100 |

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90 – 100 | А | відмінно | зараховано |
| 82-89 | В | добре |  |
| 74-81 | С |  |  |
| 64-73 | D | задовільно |  |
| 60-63 | Е |  |  |
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

13. Методичне забезпечення

14. Рекомендована література

- Арзамасцев Д.А., Липец А.В., Моцин А.Л. Модели и методы оптимизации развития энергетики. - М.: Высш.шк., 1987. -272 с.

- Артюгина М.М., Окороков В.Р. Методы технико-экономического анализа в энергетике - Л.: Наука, 1988. – 264 с.

- Гойзман Э.И., Корнеев В.Г. Оптимизация планирования в угольной промышленности. - М.: Недра, 1984. – 192 с.

- Егоров В.Н., Злотникова Л.Г. Экономика нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.: Химия, 1982. – 286 с.

- Кини Р. Размещение энергетических объектов. Выбор решений. - М. Энергоиздат. 1982. –358 с.

- Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. - М.: Высш.шк., – 1978. – 380 с.

- Макаров А.А., Видорчик А.Г. Топливно-энергетический комплекс. М.: Наука, 1979. – 280 с.

- Мелентьев Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики. - М.: Высш.шк. – 1982. – 320 с.

- Непорожний П.С., Обрезков В.Н. Гидроэлектроэнергетика. -М.: Энергоиздат. – 1982. – 304 с.

Допоміжна

- Пелисье Р. Энергетические системы. - М.: Высш.шк. – 1982. – 568 с.

- Равич М.Б. Топливо и эффективность его использования. - М.: Наука. – 1971. – 358 с.

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. - М.: Энергия. – 1976. – 447 с.

- Соколов Е.Я. .Теплофикация и тепловые сети. - М.: Энергоиздат. – 1982. – 360 с.

- Технический прогресс энергетики СССР // А.А. Троицкий, В.Н. Горин, Г.И. Моисеев и др. / Под ред.: Л.С. Непорожнего. - М.: Энергоиздат. – 1986. – 224 с.

- Трубопроводный транспорт нефти и газа // Р.А. Алчев, В.Д. Белоусов, А.Г. Немудров и др. - М.: Недра, 1988. – 368 с.

- Хрилев Л.С. Теплофикационные системы. - М.: Энергоатомиздат. 1988. – 272 с.

- Чоджой М.Х. Энергосбережение в промышленности. - М.: Металлургия, 1982. - 272 с.

- Экологические проблемы энергетики // А.А. Кошелев, Г.В. Ташкинова, Е.Б. Чебаненко и др. - Новосибирск: Наука, 1989. – 322 с.

- Энергетический комплекс СССР // Под ред.: Л.А. Мелентьева и А.А. Макарова. - М.: Экономика, 1983. – 264 с.

- Юфа А.И., Мосулько Д.Р. Комплексная оптимизация теплоснабжения. - К.: Техника, 1988. – 135 с.

- Мелехин В.Т. и др. Организация и планирование энергохозяйства промышленных предприятий - Л.: Энергоатомиздат. Ленинг.отд-ние, 1988 – 224 с.

- Ковалко М.П., Рапцун М.В., Кулик М.М. та ін. Україна на шляху до енергетично ефективності. К. – 1997.

- Энергетический центр Европейского союза в Киеве. Украина: Энергетика и экономика.1995.

15 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ