АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 1

	1
	Загальна характеристика СМД. У чому полягає інтеграція сучасних методів дослідження?
	5

	2
	Що називається абсолютним і відносним показником заломлення? Від чого він залежить?
	4

	3
	Опишіть взаємодію електромагнітного випромінювання із сполукою.
	4

	4
	Методи фотоелектроколориметрії та спектрофотометрії базуються на вимірюванні випромінювання, що:

А) розсіюється;
         Б) поглинається;

В) випускається;        
Г) випускається, а потім розсіюється.
	1

	5
	Явище заломлення світла при переході з одного середовища в інше називається ……

А) рефракція




Б) внутрішнє відображення

В) інтерференція




Г) поляризація.
	1

	6
	До електрохімічних методів аналізу належать:

а) кондуктометрія; б) газова хроматогграфія;

в) потенціометрія;
г) рідинна хроматографія
	1

	7
	Спектроскопія – це:

А) область біології, використовувана для дослідження структури та особливості будови живих організмів

Б) область фізики, використовувана для ідентифікації сполук, дослідження складу, будови і кількісного аналізу індивідуальних речовин і багатокомпонентних систем.

В) область хімії, використовувана для вивчення органічних та неорганічних сполук
	1

	8
	Експресність – це …

а) високий темп одержання результатів;

б) можливість проведення аналізу на значній відстані від досліджуваної речовини;

в) точне і надточне виявлення домішок;

г) виконання аналізу речовини без руйнування зразка.


	1

	
	
	18


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 2

	1
	Які фізичні явища лежать в основі ФМД?
	5

	2
	Поляриметрія. Перелічить фактори, які заважають при поляриметричних вимірах. 
	4

	3
	Дайте визначення поняттям: флуоресценція, фосфоресценція, загальмована флуоресценція.
	4

	4
	Основний закон поглинання випромінювання:

А) закон Ома;

Б) закон Бугера-Ламберта-Бера;

В) закон Релея;

Г) закон Фарадея.
	1

	5
	Оптичні явища, що лежать в основі методів поляриметрії:

А) віддзеркалення і заломлення світла

Б) поглинання світла

В) явище оптичної активності
	1

	6
	Коливальні спектри молекул експериментально вивчаються методами :

А) інфрачервоної спектроскопії       
Б) видимої спектроскопії

В) спектроскопії комбінаційного розсіювання
	1

	7
	Спектрофотометри  - прилади для…

А) аналізу як забарвлених, так і безбарвних речовин з вибірковим поглинанням монохроматичного випромінювання у видимій, ультрафіолетовій (УФ) і інфрачервоній (ІЧ) областях спектру

Б) аналізу забарвлених речовин з вибірковим поглинанням монохроматичного випромінювання у видимій, ультрафіолетовій (УФ) і інфрачервоній (ІЧ) областях спектру

В) аналізу безбарвних речовин з вибірковим поглинанням монохроматичного випромінювання у видимій, ультрафіолетовій (УФ) і інфрачервоній (ІЧ) областях спектру
	1

	8
	Які з методів аналізу мають чутливість 10-3-10-5 ?

а) об’ємний
; б) ваговий;

в) спектроскопічний та фотоколориметричний; г) флюорометричний.


	1

	
	
	18


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 3

	1
	Загальна характеристика СМД. Які переваги і недоліки інструментальних методів?
	5

	2
	Загальна характеристика молекулярної спектроскопії. Яку інформацію можна отримати з ІЧ-спектрів?
	4

	3
	Порівняти методи рефрактометрії та поляриметрії.
	4

	4
	 До фізичних методів аналізу належить – …..


А)  нейтралізація


Б)  комплексонометрія

В) титрування 


Г)  емісійний спектральний аналіз

Д)  потенціометричний аналіз


Е)  поляриметричний аналіз
	1

	5
	Концентрацію яких речовин можна виміряти за допомогою поляриметра?

А) прозорих

Б) забарвлених

В) оптично активних
	1

	6
	Електромагнітне випромінювання при взаємодії з речовиною може викликати в ньому процеси різноманітної фізичної природи. Загальний характер цих процесів залежить від:

А) руху електронів     
Б) енергії фотонів       
В) стану протонів
	1

	7
	Застосування спектрофотометрії в УФ і видимій областях спектра засновано на поглинанні електромагнітного випромінювання сполуками, які містять:

А) хромофорні групи

Б) ауксохромні групи

В) альдегідні групи

Г) фенольні групи
	1

	8
	Методи коливальної спектроскопії допускають дослідження речовин в такому агрегатному стані:

а) Рідина, розчин, кристали; 


б) Рідина та розчин; в) Газ, рідина, розчин, кристали; 

г) Тільки кристалічні речовини.
	1

	
	
	18


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 4

	1
	Загальна характеристика СМД. У чому полягає інтеграція сучасних методів дослідження?
	5

	2
	Рефрактометрія. Що називають абсолютним і відносним показником заломлення? Від чого він залежить?
	4

	3
	Опишіть взаємодію електромагнітного випромінювання з сполукою.
	4

	4
	Методи фотоелектроколориметрії та спектрофотометрії базуються на вимірюванні випромінювання, що:

А) розсіюється;
         Б) поглинається;

В) випускається;        
Г) випускається, а потім розсіюється.
	1

	5
	Явище заломлення світла при переході з одного середовища в інше називається ……

А) рефракція




Б) внутрішнє відображення

В) інтерференція




Г) поляризація.
	1

	6
	Фур’є – спектроскопія це….

А) метод оптичної спектроскопії, що дозволяє отримувати спектр в результаті зворотного фур'є-перетворення інтерферограми досліджуваного випромінювання.

Б) метод, заснований на поглинанні обумовленою речовиною монохроматичного світла у видимій області спектра (400-760 нм).
	1

	7
	Спектроскопія – це:

А) область біології, використовувана для дослідження структури та особливості будови живих організмів

Б) область фізики, використовувана для ідентифікації сполук, дослідження складу, будови і кількісного аналізу індивідуальних речовин і багатокомпонентних систем.

В) область хімії, використовувана для вивчення органічних та неорганічних сполук
	1

	
	Наявність семиполярного зв’язку в молекулі речовини викликає …

а) зменшення рефракції; б) збільшення рефракції;

в) зменшення поляризації; г) збільшення поляризації.


	1

	
	
	18


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 5

	1
	Які фізичні явища лежать в основі ФМД?
	5

	2
	Поляриметрія. Перелічить фактори, які заважають при поляриметричних вимірах. 
	4

	3
	Дайте визначення поняттям: флуоресценція, фосфоресценція, загальмована флуоресценція.
	4

	4
	Основний закон поглинання випромінювання:

А) закон Ома;


Б) закон Бугера-Ламберта-Бера;

В) закон Релея;


Г) закон Фарадея.
	1

	5
	Оптичні явища, що лежать в основі методів поляриметрії:

А) віддзеркалення і заломлення світла

Б) поглинання світла

В) явище оптичної активності
	1

	6
	Коливальні спектри молекул експериментально вивчаються методами :

А) інфрачервоної спектроскопії       

Б) видимої спектроскопії

В) спектроскопії комбінаційного розсіювання
	1

	7
	Спектрофотометри  - прилади для…

А) аналізу як забарвлених, так і безбарвних речовин з вибірковим поглинанням монохроматичного випромінювання у видимій, ультрафіолетовій (УФ) і інфрачервоній (ІЧ) областях спектру

Б) аналізу забарвлених речовин з вибірковим поглинанням монохроматичного випромінювання у видимій, ультрафіолетовій (УФ) і інфрачервоній (ІЧ) областях спектру

В) аналізу безбарвних речовин з вибірковим поглинанням монохроматичного випромінювання у видимій, ультрафіолетовій (УФ) і інфрачервоній (ІЧ) областях спектру
	1

	8
	Які з методів аналізу мають чутливість 10-3-10-5 ?

а) об’ємний
; б) ваговий;

в) спектроскопічний та фотоколориметричний; г) флюорометричний.


	1

	
	
	18


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 6

	1
	Загальна характеристика СМД. Які переваги і недоліки інструментальних методів?
	5

	2
	Загальна характеристика молекулярної спектроскопії. Яку інформацію можна отримати з ІЧ-спектрів?
	4

	3
	Порівняти методи рефрактометрії та поляриметрії.
	4

	4
	 До фізичних методів аналізу належить – …..


А)  нейтралізація



Б)  комплексонометрія

В) титрування 



Г)  емісійний спектральний аналіз

Д)  потенціометричний аналіз



Е)  поляриметричний аналіз
	1

	5
	Концентрацію яких речовин можна виміряти за допомогою поляриметра?

А) прозорих

Б) забарвлених

В) оптично активних
	1

	6
	Електромагнітне випромінювання при взаємодії з речовиною може викликати в ньому процеси різноманітної фізичної природи. Загальний характер цих процесів залежить від:

А) руху електронів     

Б) енергії фотонів       

В) стану протонів
	1

	7
	Застосування спектрофотометрії в УФ і видимій областях спектра засновано на поглинанні електромагнітного випромінювання сполуками, які містять:

А) хромофорні групи

Б) ауксохромні групи

В) альдегідні групи

Г) фенольні групи
	1

	8
	Які існують види коливальної спектроскопії?

а) УФ-спектроскопія, спектроскопія КР;

б) Видима спектроскопія, ЯМР-спектроскопія;

в) ІЧ-спектроскопія, спектроскопія КР;

г) УФ-спектроскопія, Раманівська спектроскопія.


	1

	
	
	18


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 7

	1
	Загальна характеристика СМД. У чому полягає інтеграція інструментальних методів дослідження?
	5

	2
	Загальна характеристика рефрактометрії. Що називається абсолютним і відносним показником заломлення? Від чого він залежить?
	4

	3
	Опишіть взаємодію електромагнітного випромінювання з сполукою.
	4

	4
	Методи фотоелектроколориметрії та спектрофотометрії базуються на вимірюванні випромінювання, що:

А) розсіюється;
         Б) поглинається;

В) випускається;        
Г) випускається, а потім розсіюється.
	1

	5
	Явище заломлення світла при переході з одного середовища в інше називається ……

А) рефракція




Б) внутрішнє відображення

В) інтерференція




Г) поляризація.
	1

	6
	Фур’є – спектроскопія це….

А) метод оптичної спектроскопії, що дозволяє отримувати спектр в результаті зворотного фур'є-перетворення інтерферограми досліджуваного випромінювання.

Б) метод, заснований на поглинанні обумовленою речовиною монохроматичного світла у видимій області спектра (400-760 нм).
	1

	7
	Спектроскопія – це:

А) область біології, використовувана для дослідження структури та особливості будови живих організмів

Б) область фізики, використовувана для ідентифікації сполук, дослідження складу, будови і кількісного аналізу індивідуальних речовин і багатокомпонентних систем.

В) область хімії, використовувана для вивчення органічних та неорганічних сполук
	1

	
	Концентрацію яких речовин можна виміряти за допомогою поляриметра?

а) прозорих;

б) забарвлених;

в) оптично активних;

г) каламутних.
	1

	
	
	18


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 8

	1
	Які фізичні явища лежать в основі ФМД?
	5

	2
	Поляриметрія. Перелічить фактори, які заважають при поляриметричних вимірах. 
	4

	3
	Дайте визначення поняттям: флуоресценція, фосфоресценція, загальмована флуоресценція.
	4

	4
	Основний закон поглинання випромінювання:

А) закон Ома;


Б) закон Бугера-Ламберта-Бера;

В) закон Релея;


Г) закон Фарадея.
	1

	5
	Оптичні явища, що лежать в основі методів поляриметрії:

А) віддзеркалення і заломлення світла

Б) поглинання світла

В) явище оптичної активності
	1

	6
	Коливальні спектри молекул експериментально вивчаються методами :

А) інфрачервоної спектроскопії       

Б) видимої спектроскопії

В) спектроскопії комбінаційного розсіювання
	1

	7
	Спектрофотометри  - прилади для…

А) аналізу як забарвлених, так і безбарвних речовин з вибірковим поглинанням монохроматичного випромінювання у видимій, ультрафіолетовій (УФ) і інфрачервоній (ІЧ) областях спектру

Б) аналізу забарвлених речовин з вибірковим поглинанням монохроматичного випромінювання у видимій, ультрафіолетовій (УФ) і інфрачервоній (ІЧ) областях спектру

В) аналізу безбарвних речовин з вибірковим поглинанням монохроматичного випромінювання у видимій, ультрафіолетовій (УФ) і інфрачервоній (ІЧ) областях спектру
	1

	8
	Які з методів аналізу мають чутливість 10-3-10-5 ?

а) об’ємний
; б) ваговий;

в) спектроскопічний та фотоколориметричний; г) флюорометричний.
	1

	
	
	18


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 9

	1
	Загальна характеристика СМД. Які переваги і недоліки інструментальних методів?
	5

	2
	Загальна характеристика молекулярної спектроскопії. Яку інформацію можна отримати з ІЧ-спектрів?
	4

	3
	Порівняти методи рефрактометрії та поляриметрії.
	4

	4
	 До фізичних методів аналізу належить – …..


А)  нейтралізація



Б)  комплексонометрія

В) титрування 



Г)  емісійний спектральний аналіз

Д)  потенціометричний аналіз



Е)  поляриметричний аналіз
	1

	5
	Концентрацію яких речовин можна виміряти за допомогою поляриметра?

А) прозорих

Б) забарвлених

В) оптично активних
	1

	6
	Електромагнітне випромінювання при взаємодії з речовиною може викликати в ньому процеси різноманітної фізичної природи. Загальний характер цих процесів залежить від:

А) руху електронів     

Б) енергії фотонів       

В) стану протонів
	1

	7
	Застосування спектрофотометрії в УФ і видимій областях спектра засновано на поглинанні електромагнітного випромінювання сполуками, які містять:

А) хромофорні групи

Б) ауксохромні групи

В) альдегідні групи

Г) фенольні групи
	1

	8
	Наявність семиполярного зв’язку в молекулі речовини викликає …

а) зменшення рефракції; б) збільшення рефракції;

в) зменшення поляризації; г) збільшення поляризації.


	1

	
	
	18


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА № 1

«CУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХІМІЇ» 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ХІМІЯ»
	ВАРІАНТ 10

	1
	Загальна характеристика СМД. У чому полягає інтеграція сучасних методів дослідження?
	5

	2
	Загальна характеристика поляризаційних методів.
	4

	3
	Опишіть взаємодію електромагнітного випромінювання з сполукою.
	4

	4
	Методи фотоелектроколориметрії та спектрофотометрії базуються на вимірюванні випромінювання, що:

А) розсіюється;
         Б) поглинається;

В) випускається;        
Г) випускається, а потім розсіюється.
	1

	5
	Явище заломлення світла при переході з одного середовища в інше називається ……

А) рефракція

Б) внутрішнє відображення

В) інтерференція

Г) поляризація.
	1

	6
	Фур’є – спектроскопія це….

А) метод оптичної спектроскопії, що дозволяє отримувати спектр в результаті зворотного фур'є-перетворення інтерферограми досліджуваного випромінювання.

Б) метод, заснований на поглинанні обумовленою речовиною монохроматичного світла у видимій області спектра (400-760 нм).
	1

	7
	Спектроскопія – це:

А) область біології, використовувана для дослідження структури та особливості будови живих організмів

Б) область фізики, використовувана для ідентифікації сполук, дослідження складу, будови і кількісного аналізу індивідуальних речовин і багатокомпонентних систем.

В) область хімії, використовувана для вивчення органічних та неорганічних сполук
	1

	8
	Які існують види коливальної спектроскопії?

а) УФ-спектроскопія, спектроскопія КР;

б) Видима спектроскопія, ЯМР-спектроскопія;

в) ІЧ-спектроскопія, спектроскопія КР;

г) УФ-спектроскопія, Раманівська спектроскопія.


	1

	
	
	18


