ЗАЛІК

- Мікроклімат приміщення це -

- Умови мікроклімату -

- Оптимальні умови мікроклімату це -

- Обмежено допустимі  умови мікроклімату це -

- Опалення це -

- Кондиціонування повітря це -

- Інфільтрація це -

- Вентиляція це -

- Класи енергетичної ефективності будинків

- Шари із теплоізоляційних матеріалів слід розташовувати

- Вимоги до теплоізоляційних матеріалів:

- Нормативне значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції це -

14. Легкі фізичні роботи (категорія I)

- Фізичні роботи середньої важкості (категорія II)

- Важкі фізичні роботи (категорія III)

- Вимоги до параметрів мікроклімату виробничих приміщень характеризуються такими показниками:

18. Для попередження можливого переохолодження працюючих в холодний період в приміщеннях, де на робочих місцях мікрокліматичні умови нижче допустимих величин, влаштовують

19. При наявності джерел тепловипромінювання

20. В яких випадках використовують душування

21. Теплова інерця огороджувальних конструкцій

22. Опір теплопередачі огороджуючої  конструкції

23. Загальний коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку

25. Теплову ізоляцію опалювально-вентиляційного обладнання, трубопроводів систем внутрішнього теплопостачання, повітроводів, димовідводів та димоходів необхідно передбачати:

26. Застосування електроопалення прямої дії від джерел із використанням не відновлюваної енергії:

27. Опалення слід проектувати з урахуванням теплового балансу між тепловтратами та теплонадходженнями, а саме:

28. У холодний період року в опалюваних приміщеннях  упродовж  періоду їх невикористання  в виробничих будівлях слід приймати температуру повітря:

29. Кондиціонування та охолодження повітря слід приймати:

30. Вентиляцію з механічним спонуканням необхідно передбачати:

31. Підвищені оптимальні умови мікроклімату це -