Методичні вказівки до самостійної роботи студентів  з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств”

- Склад змістовних модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвєння, терміни контролю

Таблиця 1 – Розподіл часу на змістовні модулі

| № змістового модуля | Змістові модулі | Розподіл часу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аудитор. | самостій. | загальн. |
| 1 | Електропостачання промислових підприємств | 16 | 46 | 62 |
| 2 | Електроустаткування промислових підприємств | 16 | 30 | 46 |

2. Теми лекцій, які винесені на самостійне опрацювання.

Денна форма навчання

Змістовий модуль № 1.

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. 10 год.

Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень.  Вибір потужності трансформатора дільничної підстанції.Література [1], [2], [3], [6].

Тема 2. УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ електроенергії на гірничих  підприємствах. 10 год.

Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора. Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення.

Література [1], [3], [4], [6].

Тема 3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІДКРИТИХ ГОРНИЧИХ РОБІТ. 8 год.

Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах. Особливості кар'єрних розподільних мереж..

Література [1], [2], [6].

Тема 4. Електропостачання підземних гірничих робіт. 8 год.

Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі пункти. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів. Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

Література [1], [4], [6].

Тема 5. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК. 6 год.

Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

Література [3], [4], [6].

- Тема 6. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ. 6 год.

- Тягові агрегати та підстанції.

Література [1], [2], [6].

Змістовий модуль № 2.

Тема 7. ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. 10 год.

Електрообладнання в виконанні рудникове підвищеної надійності (захист виду "е").Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 ВВ. Автоматичні вимикачі. Автоматичні вимикачі в загальнопромисловому виконанні. Рудникові автоматичні вимикачі.

Апаратура дистанційного керування. Реле керування.

Література [1], [2], [3], [6].

Тема 8. Електричне освітлення. 9 год.

Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі. Особливості розрахунку освітлювальних мереж.

Література [1], [2], [5], [6].

Тема 9. Захист систем електропостачання. 8 год.

Захист від струмів короткого замикання. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників. Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.

Література [1], [5], [6].

Заочна форма навчання

Змістовий модуль № 1.

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. 10 год.

Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень.  Вибір потужності трансформатора дільничної підстанції.Література [1], [2], [3], [6].

Тема 2. УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ електроенергії на гірничих  підприємствах. 10 год.

Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора. Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення.

Література [1], [3], [4], [6].

Тема 3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІДКРИТИХ ГОРНИЧИХ РОБІТ. 8 год.

Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах. Особливості кар'єрних розподільних мереж..

Література [1], [2], [6].

Тема 4. Електропостачання підземних гірничих робіт. 8 год.

Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі пункти. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів. Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

Література [1], [4], [6].

Тема 5. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК. 8 год.

Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

Література [3], [4], [6].

- Тема 6. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ. 8 год.

- Тягові мережі та їх виконання в шахті та на кар’єрах. Тягові агрегати та підстанції.

Література [1], [2], [6].

Змістовий модуль № 2.

Тема 7. ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. 10 год.

Електрообладнання в рудниковому нормальному виконанні (РН). Електрообладнання в виконанні рудникове підвищеної надійності (захист виду е"). Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 ВВ. Автоматичні вимикачі. Автоматичні вимикачі в загальнопромисловому виконанні. Рудникові автоматичні вимикачі.

Апаратура дистанційного керування. Реле керування.

Література [1], [2], [3], [6].

Тема 8. Електричне освітлення. 10 год.

Метод  коефіцієнту використання світлового потоку. Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі. Особливості розрахунку освітлювальних мереж.

Література [1], [2], [5], [6].

Тема 9. Захист систем електропостачання. 10 год.

Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту. Захист від струмів короткого замикання. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників. Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.

Література [1], [5], [6].

3. Питання для самоконтролю.

- Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах.

- Електропостачання як підсистема енергетичної та технологічної систем.

- Споживачі електричної енергії, їх основні види та характеристики.

- Вимоги до системи електропостачання.

- Схеми розподілення електричної енергії на підприємстві.

- Електричні навантаження. Методи   розрахунку електричних навантажень.

- Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень.

- Вибір кількості та потужності  трансформаторів підстанцій.

- Категорії електроприймачів по надійності електропостачання.

- Електробезпека та основні заходи захисту  на гірничих    підприємствах.

- Фактори, що визначають наслідки ураження людини електричним струмом.

- Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом.

- Режими нейтралі в електроустановках до і вище 1000 В.

- Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора.

- Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора.

- Призначення, улаштування та розрахунок захисного заземлення.

- Захисне занулення, захисне відключення. Пристрої захисного відключення.

- Електропостачання підземних гірничих робіт. Вимоги, пропоновані до схем електропостачання підземні гірських робіт. Вибір схеми електропостачання.

- Електропостачання підземних виробок через ствол.

- Електропостачання підземних виробок через шурфи та скважини.

- Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів.

- Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

- Електропостачання відкритих гірничих робіт. Схеми зовнішнього та  внутрішнього електропостачання  відкритих гірничих робіт.

- Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах.

- Особливості кар'єрних розподільних мереж.

- Основні вимоги до електропостачання збагачувальних фабрик.

- Зовнішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

- Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

- Основні електроприймачі на збагачувальних фабриках та їх характеристики.

- Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування.

- Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 В.

- Апаратура дистанційного керування. Реле керування. Контактори. Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні.

- Рудникові магнітні пускачі.

- Улаштування та розрахунок електричних мереж. Повітряні лінії.

- Улаштування та розрахунок електричних мереж. Кабельні лінії.

- Улаштування та розрахунок електричних мереж. Шинопроводи.

- Струми короткого замикання, розрахунок струмів короткого замикання.

- Захист електрообладнання і мереж.

- Електрообладнання електричних освітлювальних установок. Електричні джерела світла.

- Схеми запалювання   газорозрядних джерел світла.

- Основні   світлотехнічні величини.

- Електричні джерела світла.

- Розрахунок електричного освітлення.

- Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі.

- Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження, як засіб підвищення безпеки використання електроенергії.

- Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту.

- Захист від струмів короткого замикання. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників.

- Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Навчальна та довідкова література

- Бацежев Ю.Г., “Электропривод и электроснабжение”.

Учебник для вузов. – М.: Недра, 1999, -292с., ил.

- Шестерінко Е.В. „Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств” м. Вінниця. Видавництво „Нова книга”, 2004р., 655с.

- Бизов В.Ф., Моркун В.С. Енергозабезпечення гірничих підприємств. – Кривий Ріг, Мінерал, 2003р.

- Півняк Г.Г., Винославський В.М. “Перехідні процеси в системах електропостачання.” - Дніпропетровськ, Національна гірнича академія України, 2000р.

- “Электрификация открытых горных работ”.

(Под. ред. проф. Щуцкого В.И. – М.: Недра, 1987, -332с.).

- “Электропривод и электрификация открытых горных работ” (Под ред. проф.  Белых Б.П.-М.: Недра, 1993, -289с., ил.).

- Чулков Н.Н. “Электрификация карьеров”. – М.: Недра, 1994,-344 с.

4.2. Нормативна та інструктивна література

1.  Навчальний план підготовки спеціалістів спеціальності 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

2.  Робоча навчальна програма з дисципліни “Релейний захист та автоматизація” для студентів напряму підготовки 0906 “Електротехніка” спеціальності 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

4.3. Методична література

- Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для студентів спеціальностей 6.090301.01,6.090510, 6.090301.03, 6.090303, 6.090307, 6.090302, 6.070801 всіх форм навчання.

- Конспект лекцій до дисципліни „Електропостачання та електропривод” для студентів спеціальності 6.090303 «Теплоенергетика» всіх форм навчання.

- Методичні вказівки  до РГР з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів спеціальностей  усіх форм навчання : / Укл.: ст. викл. Аніськов О.В.  - Кривій Ріг : КТУ, 2010 . - 32 с.