Теми лекцій, практичних занять та самостійної роботи

Лекція 1 Основні етапи проведення енергетичного аудиту

  - Одержання інформації про споживання енергії

  - Вивчення паливно-енергетичних потоків по об’єкту в цілому і окремих підрозділах

  - Аналіз ефективності використання об’єктом паливно- енергетичних ресурсів

  - Формування переліку енергозберігаючих проектів

  - Оцінювання проектів

  - Підведення підсумків енергетичного аудиту.

Лекція 2 Практичні питання проведення енергетичного аудиту щодо теплової енергії

2.1 Збір даних

2.2 Посередні  вимірювання витрат енергії і енергоносіїв

2.3 Аналіз потоків енергії на об'єкті

2.4 Оцінка споживання енергії

2.5 Аналіз зібраних даних

2.6 Рекомендації з ефективного використання енергії

Тема 2. Енергетичний аудит систем теплопостачання

Лекція 3

3.1 Визначення потреб в тепловій енергії

3.2 Розрахункові методи визначення споживання теплової енергії

3.3 Системи гарячого водопостачання

3.4 Системи вентиляції та кондиціювання

3.5 Теплові мережі

3.6 Теплотехнічні випробування котельних агрегатів.

Лекція 4

Методика і практика енергетичного аудиту підприємств комунальної теплоенергетики

Тема 3. Аналіз ефективності використання теплової енергії

Лекція 5

5 Елементи аналізу використання теплової енергії

5.2 Приклад аналізу системи теплопостачання підприємства.

Лекція 6

6.1 Рекомендації з ефективного використання теплової енергії

6.2 Приклади розрахунку заощадження теплової енергії

6.3 Перехресна перевірка пропозицій з заощадження теплової енергії

6.4 Визначення величини капіталовкладень на впровадження проекту з енергоощадності.

Практичні завдання

Практичне заняття 1 Методика побудови паливно-енергетичних балансів

Практичне заняття 2 Автоматизація обліку витрати енергоносіїв

Практичне заняття 3 Аналіз потоків енергії у паровому котлі

Практичне заняття 4 Складання звіту енергетичного аудиту підприємств комунальної тепло-техніки

Практичне заняття 5 Реконструкція системи підготовки гарячої вод

Практичне заняття 6 Методика розрахунку ефективності енерго-зберігаючих заходів та ефективності їх інвестицій

Теми до самостійної роботи

Тема 1 Нормативне-правове забезпечення енергозбереження та енергетичного аудиту

Тема 2 Вимірювання параметрів теплової енергії

Тема 3 Оцінка споживання теплової енергії паронагрівальними та газонагріваль-ними обладнанням

Тема 4 Вимірювання параметрів навколишнього середовища, рідини, пари, газу та споживання теплової енергії

Тема 5 Термоізоляція паропроводів та трубопроводів гарячої води

Тема 6 Прогнозування і планування споживання паливноенергетичних ресурсів