Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет

Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні

Рівень вищої освіти: магістерський

Спеціальність: 145 Гідроенергетика

Освітня (освітньо-професійна) програма: Гідроенергетика

Атестаційний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Тестові завдання у СЕЗН ЗНУ на базі MOODLE.

2. Теоретичне питання: Огляд основних напрямів розвитку світової енергетичної сфери.

3. Теоретичне питання: Експлуатаційна надійність елементів устаткування. Порушення ізоляції устаткування.

4. Задача.

Визначити тривалість фази гідравлічного удару у сталевому трубопроводі напірної системи ГА при наступних вихідних даних: L = 100 м; D = 2,8 м; δ = 26 мм.

Затверджено на засіданні вченої ради  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні   Протокол №   від «__» вересня 2023 р.

Зав. кафедри  ________________        ___ В. Л. Коваленко___

(підпис)			           (ініціали, прізвище)

Директор          ________________         ____ Н.Г. Метеленко ___