Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні
Рівень вищої освіти: магістерський


 

Спеціальність: 145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
Освітня (освітньо-професійна) програма: Гідроенергетика
Атестаційний екзамен 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Тестові завдання у СЕЗН ЗНУ на базі MOODLE.
2.Теоретичне питання: 

Класифікація малої гідроенергетики за нормативом ООН. Типи міні-ГЕС. Техніко-економічні показники міні-ГЕС.
3.Теоретичне питання: Вибір і розробка засобів діагностування устаткування.

4.Задача. Трифазний синхронний двигун навантажений номінальним постійним моментом. Струм збудження, що дорівнював 1,4 
[image: image1.wmf]во

I

, збільшено до значення cos φ = 0,9 при випереджальному струмі статора. Номінальні дані двигуна: 
[image: image2.wmf]кВт

 

4000

=

ном

Р

, 
[image: image3.wmf]кВ

 

6

=

ном

U

, 
[image: image4.wmf]А

 

443

=

ном

I

, 
[image: image5.wmf]2

2

=

р

, ХС = 9,75 Ом, 
[image: image6.wmf]2

,

2

/

max

=

ном

М

М

(при 
[image: image7.wmf]0

в

в

I

I

=

 ЕРС фази статора 
[image: image8.wmf]ном

ф

U

Е

.

0

=

).

Побудувати кутові характеристики двох режимів збудження. Визначити робочі точки на характеристиках.

Затверджено на засіданні вченої ради  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні   Протокол №   від «__» вересня 2024 р.
            Зав. кафедри  ________________        ___ В. Л. Коваленко___

Директор          ________________         ____ Н.Г. Метеленко __
_1731791676.unknown

_1731791678.unknown

_1731791679.unknown

_1731791680.unknown

_1731791677.unknown

_1731791674.unknown

_1731791675.unknown

_1731791673.unknown

