Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет

Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні

Рівень вищої освіти: магістерський

Спеціальність: 145 Гідроенергетика

Освітня (освітньо-професійна) програма: Гідроенергетика

Атестаційний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

- Тестові завдання у СЕЗН ЗНУ на базі MOODLE.

2.Теоретичне питання:  Основні моделі турбулентності потоку.

3. Теоретичне питання: Причини і наслідки неефективного використання природних ресурсів в економіці України. Основні етапи ресурсозбереження.

4. Задача. Результати вимірів параметрів кабельної лінії становлять: опір ізоляції RО = 10 МОм, ємність заряду СЗ = 50 нФ.

Оцінити стан ізоляції кабельної лінії за рівнем питомих втрат tg δ.

Врахувати, наступні значення tg δ відповідні стану ізоляції:

а)	0,4 % і менше – нормальний стан ізоляції;

б)	0,4-0,6 % – початкові ознаки старіння ізоляції;

в)	0,6-0,8 % – помірне старіння ізоляції, відповідне вичерпанню до ¾ ресурсу;

г)	0,8-2 % – критичний стан ізоляції, вимагає ремонту лінії;

д) вище 2 % – небезпечний стан, можливий тепловий пробій ізоляції.

Оцінити загальний функціональний стан ізоляції.

Затверджено на засіданні вченої ради  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні   Протокол №   від «__» вересня 2023 р.

Зав. кафедри  ________________        ___ В. Л. Коваленко___

Директор          ________________               Н.Г. Метеленко ___