Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні
Рівень вищої освіти: магістерський


 

Спеціальність: 145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
Освітня (освітньо-професійна) програма: Гідроенергетика
Атестаційний екзамен 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7
1. Тестові завдання у СЕЗН ЗНУ на базі MOODLE.
2.Теоретичне питання: Екологічна безпека гідроенергетичних об’єктів, необхідність прискореного розвитку використання відновлюваних джерел енергії.
3. Теоретичне питання: Характеристика режимів у лініях передачі. Уявлення напрямляючої структури еквівалентної двох провідної ЛП. Хвильовий опір.
4. Задача. Виконати техніко-економічне порівняння варіантів структурних схем ГЕС та обрати доцільніший

[image: image1.emf]РУ

T1

Г1 Г2

T2

Г3 Г4

        
[image: image2.emf]РУ

T1

Г1

T2

Г2

Т3

Г3

Т4

Г4


                                           варіант 1                                  варіант 2

	Вихідні дані
	Варіант 1
	Варіант 2

	Номінальна потужність генератора, 
[image: image3.wmf]Гн

S

, МВА
	38

	Номінальна напруга РУ, 
[image: image4.wmf]РУн

U

, кВ
	154

	Час максимальних втрат електроенергії,
[image: image5.wmf]t

, год/рік
	2300

	Номінальна потужність блочного трансформатора, 
[image: image6.wmf]Тн

S

, МВА
	80
	40

	Втрати холостого ходу блочного трансформатора, 
[image: image7.wmf]НХ

Р

, кВт
	45
	23

	Втрати короткого замикання блочного трансформатора, 
[image: image8.wmf]КЗ

Р

, кВт
	130
	72

	Ціна блочного трансформатора, млн. грн.
	8,7
	4,9


Затверджено на засіданні вченої ради  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні   Протокол №   від «__» вересня 2024 р.
            Зав. кафедри  ________________        ___ В. Л. Коваленко___

 Директор          ________________               Н.Г. Метеленко ___
_1423422106.unknown

_1423422230.unknown

_1427286613.unknown

_1423422277.unknown

_1423422191.unknown

_1423374283.vsd
�

�

РУ


T1


Г1


T2


Г2


Т3


Г3


Т4


Г4



_1423422037.unknown

_1423374265.vsd
�

�

РУ


T1


Г1


T2


Г2


Г3


Г4



