Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет

Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні

Рівень вищої освіти: магістерський

Спеціальність: 145 Гідроенергетика

Освітня (освітньо-професійна) програма: Гідроенергетика

Атестаційний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

- Тестові завдання у СЕЗН ЗНУ на базі MOODLE.

2.Теоретичне питання:  Фізичні основи прогнозування технічного стану устаткування. Основні шляхи рішення задач прогнозування. Інженерні методи прогнозування при експлуатації устаткування.

3. Теоретичне питання: Методи розрахунку гідродинамічних процесів. Методи комп’ютерного моделювання гідродинаміки середовищ.

4. Задача. Виконати техніко-економічне порівняння варіантів структурних схем ГЕС та обрати доцільніший

варіант 1                                  варіант 2

| Вихідні дані | Варіант 1 | Варіант 2 |
| --- | --- | --- |
| Номінальна потужність генератора, SГн, МВА | 38 |  |
| Номінальна напруга РУ, UРУн, кВ | 154 |  |
| Час максимальних втрат електроенергії,τ, год/рік | 2300 |  |
| Номінальна потужність блочного трансформатора, SТн, МВА | 80 | 40 |
| Втрати холостого ходу блочного трансформатора, РНХ, кВт | 45 | 23 |
| Втрати короткого замикання блочного трансформатора, РКЗ, кВт | 130 | 72 |
| Ціна блочного трансформатора, млн. грн. | 8,7 | 4,9 |

Затверджено на засіданні вченої ради  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні   Протокол №   від «__» вересня 2023 р.

Зав. кафедри  ________________        ___ В. Л. Коваленко___

Директор          ________________               Н.Г. Метеленко ___