Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет

Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні

Рівень вищої освіти: магістерський

Спеціальність: 145 Гідроенергетика

Освітня (освітньо-професійна) програма: Гідроенергетика

Атестаційний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

- Тестові завдання у СЕЗН ЗНУ на базі MOODLE.

- Теоретичне питання:  Основні властивості й характеристики сигналів. Обробка аналогових сигналів. Математичний опис цифрових сигналів. Аналіз в просторі станів. Z – перетворення.

3. Теоретичне питання. Основні поняття при дослідженні динаміки гідротехнічних об'єктів. Методи оцінки  гідротехнічних об’єктів.

4. Задача.

Результати вимірів параметрів кабельної лінії становлять: опір ізоляції RО = 15 МОм, ємність заряду СЗ = 60 нФ.

Оцінити стан ізоляції кабельної лінії за рівнем питомих втрат tg δ.

Врахувати, наступні значення tg δ відповідні стану ізоляції:

а)	0,4 % і менше – нормальний стан ізоляції;

б)	0,4-0,6 % – початкові ознаки старіння ізоляції;

в)	0,6-0,8 % – помірне старіння ізоляції, відповідне вичерпанню до ¾ ресурсу;

г)	0,8-2 % – критичний стан ізоляції, вимагає ремонту лінії;

д) вище 2 % – небезпечний стан, можливий тепловий пробій ізоляції.

Оцінити загальний функціональний стан ізоляції.

Затверджено на засіданні вченої ради  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні   Протокол №   від «__» вересня 2023 р.

Зав. кафедри  ________________                  В. Л. Коваленко___

Директор          ________________               Н.Г. Метеленко ___