ЛЕКЦІЯ 5

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

В основі фізичної науки лежить експеримент, який завжди був і є критерієм справедливості будь-яких теоретичних положень. Необхідність викладеного в даній лекції матеріалу визначається тим, що завдання будь-якого вимірювання полягає не тільки в найбільш точному встановленні значення величини, що вимірюється, але і в обов'язковій оцінці меж можливих похибок вимірювання.

5.1. Вимірювання фізичних величин, похибки вимірювань

Фізичною величиною X називається загальна в якісному, але різна в кількісному відношенні характеристика системи або об'єкта. Вимірювання фізичної величини – це експериментальний процес, в результаті якого ми визначаємо, у скільки разів дана величина відрізняється від однорідної, умовно прийнятої за одиницю вимірювання.

Зазначимо, що відлік за шкалою приладу і значення величини, яка вимірюється, не одне й те саме. Процес вимірювання має сенс, якщо між ними існує певний зв'язок. Наявність такого зв'язку характеризується рівнянням вимірювання, яке кількісно описує процес вимірювання. У разі порівняно простих експериментів вимірювання можна розділити на кілька груп, з яких виділимо дві: прямі та  непрямі вимірювання.

Вимірювання називаються прямими, якщо рівняння має вигляд

X = Cx,

де x - відлік по вимірювальному пристрою в поділках шкали або кількісна характеристика якої-небудь властивості еталонного речовини (наприклад, маса гирі); C - ціна поділки шкали, перевідний коефіцієнт від одиниці вимірювання заданої властивості еталонної речовини до одиниці вимірювання шуканої величини; X - результат прямого вимірювання, тобто значення вимірюваної величини в прийнятих для неї одиницях. Таким чином, при прямому вимірюванні величина визначається безпосередньо, тобто прямо, порівнюється з одиницею вимірювання (наприклад, визначення довжин тіл, їх маси, проміжків часу між подіями тощо).

При непрямому (побічному) вимірюванні шукане значення величини знаходиться за допомогою функціональної залежності від інших величин, знайдених за допомогою прямих вимірювань. Рівняння вимірювання в цьому випадку має вигляд

Y =f (X1, X2,…,Xn),

де аргументи X1, X2,…, Xn - результати вимірювань заданої функціональної залежності, а Y - значення вимірюваної величини в прийнятих для неї одиницях вимірювання.

Виділяють три класи вимірювань: еталонні, контрольно-перевірочні та технічні. Еталонні вимірювання визначають фізичні константи (швидкість світла, заряд електрона і тощо), контрольно-перевірочні вимірювання визначають похибки засобів вимірювань за допомогою еталонних приладів. І, нарешті, технічними називаються вимірювання, які проводяться за заздалегідь розробленою методикою за допомогою приладів з відомими похибками. У лабораторіях, де проводяться лабораторні роботи, необхідно стежити за тим, щоб точність використовуваних приладів дозволяла забезпечити бажану точність результату.

Нехай xіст буде істинним значенням вимірюваної величини X. В силу цілого ряду причин ніколи X ≠ xіст, тобто будь-яке вимірювання завжди здійснюється з якоюсь похибкою. Похибкою вимірювання називається відхилення результату вимірювання від істинного значення. Існують абсолютні і відносні похибки. Абсолютна похибка Δx є різницею між виміряним xвим і істинним xіст значеннями величини, що визначається: 
Δx = x - x0. Відносна похибка ε - відношення абсолютної похибки до дійсного значення вимірюваної величини, виражається або в відносних одиницях:0

Таким чином, істинне значення величини може бути записане у вигляді:

хіст..= xвим.. x.						(5.1)

5.2. Класифікація похибок вимірювань

Усі похибки поділяються на три класи: систематичні, випадкові і промахи.

Систематичною похибкою називається така похибка, яка залишається сталою або яка закономірно змінюється при багаторазових вимірюваннях однієї і тієї ж величини. Такі похибки характеризуються сталістю знака і можуть або збільшувати, або зменшувати результати вимірювань.

Випадковою похибкою називається похибка, виникнення якої не можна передбачити, а, значить, і усунути її. Внаслідок цього такі похибки можуть впливати на окремі вимірювання. Проте при багаторазових вимірюваннях вони підлягають статистичним закономірностям і тому їх вплив на результати вимірювань можна в деякій мірі врахувати або значно зменшити. Аналіз  випадкових  похибок  базується  на  теорії  випадкових  похибок, яка  дає  можливість  з  певною  гарантією  обчислити  дійсне  значення виміряної  величини  та  оцінити  можливі  похибки.  Основу  теорії  випадкових помилок складають такі припущення:

- при великій кількості вимірів випадкові похибки однакової величини, але різного знаку зустрічаються однаково часто;

- більші похибки зустрічаються рідше, ніж малі (випадковість появи похибки зменшується зі зростанням її величини);

- при нескінченно великому числі вимірів істинне значення вимірюваної величини дорівнює середньоарифметичному значенню всіх результатів вимірів, а поява того чи іншого результату вимірів як випадкової події

Промахом називається значна похибка, яка призводить до явних спотворень результатів вимірювань. Такі похибки при вимірюваннях необхідно просто відкидати.

Надалі будемо вважати систематичні похибки і промахи усунутими і розглядатимемо тільки випадкові похибки.

5.3. Середнє значення величини, що вимірюється

Нехай виконано N вимірювань фізичної величини, істинне значення якої дорівнює a. В результаті отримаємо ряд наближених значень a1, a2, …, aN . Позначимо через 1, 2, …, N істинні абсолютні похибки окремих вимірювань. Тоді

а  =a1  1;  a = a2  2; …, a   =aN   N.

При виконанні почленного додавання маємо

Na = (a1 + a2 +…+ aN)  (1 + 2 +…+ N).

З останнього рівняння випливає, що

.					(5.2)

Величина  називається середнім арифметичним окремих вимірювань.

Тоді істинне значення величини, що вимірюється, може бути записане:

,						(5.3)

де величина  називається істинною абсолютною похибкою.

При , а значить , оскільки при значній кількості вимірювань ймовірність помилитися на ту ж саму величину у менший чи більший бік є однаковою.

5.3. Похибка прямих вимірювань

5.3.1.Абсолютна похибка

Нехай в результаті вимірювання фізичної величини b отримано ряд значень:

b1, b2, …, bN.

Середнє значення цієї величини

(5.4)

Абсолютні похибки окремих вимірювань дорівнюють модулю різниці середнього значення  і результатів окремих вимірювань:

.

Величина  називається середньою абсолютною похибкою вимірювань.

Часто обчислюють середню квадратичну абсолютну помилку так:

,					(5.5)

або найбільш ймовірну помилку:

.				(5.6)

Вони дозволяють при значній кількості вимірювань більш точно визначити межі, в яких лежить величина, що вимірюється.

Кінцевий результат вимірювань прийнято записувати у вигляді:

.						(5.7)

5.3.2. Відносна похибка

Для повної характеристики вимірювань вводиться відносна похибка

,						(5.8)

яка являє собою відношення середньої абсолютної похибки  до середнього значення величини . Вона показує, яку частину величини, що вимірюється, складає середня абсолютна похибка і є величиною безрозмірною. Звичайно  виражається у відсотках:

.					(5.9)