Перелік питань до екзамена

- Розрахунок теплових навантажень на опалення, вентиляцію та ГВП для промислових підприємств. Розрахунок теплових навантажень на опалення, вентиляцію та ГВП для житлових та адміністративних будівель.

- Розрахунок річного теплоспоживання.Побудова та аналіз графіка теплового споживання.

- Централізовані та місцеві системи теплопостачання. Парові та водяні системи теплопостачання. Однотрубні та багатотрубні системи теплопостачання.

- Схеми приєднання опалювальних систем до теплових мереж

- Схеми приєднання систем ГВП до теплових мереж

- Парові системи.

- Способи центрального регулювання оплювального навантаження

- Теоретичні основи гідравлічного розрахунку.

- Методика попереднього та перевірочного розрахунку.

- Умови побудови п’єзометричного графіку. Вимоги до нього. Профіль траси. Лінія невскіпання рідини.

- Методика визначення теплових втрат.

- Конструкція та види прокладки трубопроводів

- Компенсатори. Методики розрахунку.