Електронні пристрої вітроенергетичних установок
Бакалаври,  2-й семестр, вибіркова за спеціальністю
Кредити - 6

Загальний - 180

Лекції - 24 (12)

Практичні - 24 (12)

Самостійна - 132

Теоретичних тижнів - 12 (13-й «залік»)
Лекції

(1)1. Вступ. Загальні поняття про електромеханічну систему ВЕУ
(1)2. Огляд основних видів ВЕУ
(2)3. Аеромеханічне перетворення
(2)4. Режими роботи ВЕУ з постійною швидкістю обертання вітроколеса
(3)5. . Режими роботи ВЕУ зі змінною швидкістю обертання
(4)6. Оптимальні режими роботи електромеханічної системи ВЕУ зі змінною швидкістю обертання
(5)7. Системи керування електромеханічними системами ВЕУ зі змінною швидкістю обертання
(6)8. Електромеханічна система ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням
(7)9. Види систем ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням
(8)10. Електрообладнання ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням
(9)11. Системи керування електромеханічними системами ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням
(10)12. Засоби комп'ютерного моделювання електромеханічних систем ВЕУ
Практичні заняття
(1)1. Головне рівняння руху електромеханічної системи ВЕУ
(1)2. Застосування методу блок-схем для побудови моделей електромеханічної системи ВЕУ
(1)3. Застосування візуально-блочного моделювання для побудови моделей електромеханічної системи ВЕУ
(2)4. Комп'ютерного моделювання у середовищі MathLab для реалізації моделей електромеханічної системи ВЕУ
(3)5. Створення блоку ВБМ для аеромеханічного перетворення
(4)6. Створення блоку ВБМ для генератору
(5)7. Створення блоку ВБМ для випрямляча
(6)8. Створення блоку ВБМ для імпульсного перетворювача постійної напруги

(7)9. Створення блоку ВБМ для інвертору
(8)10. Створення блоку ВБМ для інвертору
(9)11. Створення блоку ВБМ для системи керування
(10)12. Моделювання режимів роботи електрообладнання ВЕУ
