Перелік питань, які виносяться на екзамен.

- Загальна характеристика курсу.

- Фізичні величини.

- Призначення вимірювань.

- Основні вимоги, що пред'являються до вимірювань.

- Види фізичних величин. Значення вимірювань в технічному процесі.

- Використання неелектричних фізичних величин.

- Види неелектричних фізичних величин.

- Прямі способи вимірювань.

- Ковені способи вимірювань.

- Засоби неелектричних вимірювань.

- Розрахункові способи вимірювань.

- Лабораторні прилади для неелектричних вимірювань.

- Обрахунок результатів вимірювань.

- Класифікація вимірювань.

- Статистична обробка результатів вимірювань.

- Необхідність в розвитку способів та уніфікації вимірювань.

- Міжнародна система СВ та її нормативна база.

- Вживання еталонів в народному господарстві.

- Поняття про еталони неелектричних величин.

- Принципи роботи з еталонами.

- Конструктивне виконання основних елементів еталонів.

- Переваги порівняння з еталонами.

- Правила переносу розмірів з еталонів на робочі об’єкти.

- Визначення та класифікація похибок.

- Абсолютні похибки та їх визначення.

- Відносні похибки та їх визначення.

- Приведені похибки та їх визначення.