Питання до заліку

- Галузі застосування електромеханічних систем ВЕУ.

- Класифікація електромеханічних систем ВЕУ. Перелік класифікаційних критеріїв.

- Рівняння динаміки електромеханічної системи ВЕУ. Поняття про кінематичну схему. Поняття статичної та динамічної механічної характеристики.

- Режими роботи ВЕУ з постійною швидкістю обертання вітроколеса.

- Сімейство механічних характеристик. Вибір робочої точки.

- Оптимальне керування з точки зору максимального відбору потужності вітрового потоку.

- Режими роботи ВЕУ зі змінною швидкістю обертання.

- Сімейство механічних характеристик. Вибір робочої точки.

- Оптимальне керування з точки зору максимального відбору потужності вітрового потоку.

- Оптимальні режими роботи електромеханічної системи ВЕУ зі змінною швидкістю обертання. Крива оптимального відбору потужності.

- Проблема обмеження потужності при значеннях швидкості вітрового потоку більших за номінальний.

- Структура систем керування електромеханічними системами ВЕУ зі змінною швидкістю обертання. основні функціональні блоки та алгоритми керування.

- Електромеханічна система ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням.

- Типова схема електромеханічної система ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням.

- Принцип роботи ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням. Відмінність ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням від ВЕУ класичного типу.

- Види систем ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням. Основні типи конструкції.

- Електрообладнання ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням. Типові схеми побудови електрообладнання для ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням.

- Системи керування електромеханічними системами ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням.

- Основні підходи для проектування  систем керування електромеханічними системами ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням.

- Типова структура систем керування електромеханічними системами ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням.

- Опис функціональних блоків системи керування електромеханічними системами ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням.

- Засоби комп'ютерного моделювання електромеханічних систем ВЕУ. Основні компоненти бібліотеки компонент візуально-блочного моделювання електромеханічної системи ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням.