РОЗДІЛ 1. Основні поняття теплообміну

1.1. Температурне поле. Ізотермічна поверхня

Температурне поле є сукупність значень температури в усіх точках даної розрахункової області і в часі.

Температурне поле вимірюють в градусах Цельсія і Кельвінах і позначають також як і в ТТД : , де хi - координати точки в просторі, в якій знаходять температуру, в метрах [м];  τ – час процесу теплообміну в секундах [с]. Т.ч., температурне поле характеризується кількістю координат і своєю поведінкою в часі.

У теплових розрахунках використовують наступні системи координат:

хi = х1, х2, х3 – довільна ортогональна система координат;

хi = x, y, z – декартова система координат;

хi = r φ, z – циліндрова система координат;

хi = r φ, ψ – сферична система координат.

Залежно від числа координат розрізняють тривимірне, двовимірне, одновимірне і нульмірне (однорідне) температурні поля.

Температурне поле, яке змінюється в часі, називають нестаціонарним температурним полем. І навпаки, температурне поле, яке не змінюється в часі, називають стаціонарним температурним полем.

Приклади запису температурних полів:

T(x, y, z, τ) – тривимірне нестаціонарне температурне поле;

T(τ) – нульмірне нестаціонарне температурне поле;

T(x) – стаціонарне одновимірне температурне поле;

T = const – нульмірне стаціонарне температурне поле – окремий випадок температурного поля, що характеризує термодинамічну рівновагу системи.

Ізотермічна поверхня – поверхня рівних температур.

Властивості ізотермічних поверхонь:

а) ізотермічні поверхні не перетинаються;

б) у нестаціонарних процесах ізотермічні поверхні переміщаються в просторі.

Ми розглядатимемо тіла  простої або класичної форми. Таких тіл три:

— безкінечна або необмежена пластина – пластина, в якої товщина багато менше (у декілька разів) довжини і ширини;

— безкінечний циліндр – циліндр, в якого діаметр менше (у декілька разів) довжини циліндра;

— куля або сфера.

Приклади ізотермічних поверхонь в тілах простої форми:

а) ізотермічні поверхні в безконечній пластині за однакових на обох поверхнях умов теплообміну – це площини, що паралельні створюючим площинам дану пластину (рис.1.1);

б) ізотермічні поверхні в безкінечному циліндрі за однакових по всій його поверхні умов теплообміну – співісні (коаксіальні) циліндрові поверхні або, іншими словами, вкладені один в одного циліндри меншого діаметру (рис. 1.2);

Q

Q

Q

Q

Q

0

x

T1

T2

T3

Tn

в) у кулі при рівномірному нагріві або охолоджуванні ізотермічні поверхні – вкладені один в одного сфери.

Рис. 1.1. Ізотермічні поверхні 	Рис. 1.2. Ізотермічні поверхні в у           безкінечній пластині 			безконечному циліндрі

1.2. Градієнт температури

Градієнт температури (позначається gradT або ) – вектор,  направле-ний по нормалі до ізотермічної поверхні, у бік збільшення температури і чисельно рівний зміні температури на одиниці довжини:

або

де n – нормаль;   - одиничний вектор;   – оператор Гамільтона ("набла") - символічний вектор, замінюючий символ градієнта.

У декартовій системі координат:

,

де   – одиничні вектори  або орты в декартовій системі координат.

1.3. Кількість теплоти. Тепловий потік. Питомі теплові потоки

Кількість теплоти – кількість теплової енергії, отримана або віддана тілом  (твердим, рідким або газоподібним) або що проходить через це тіло за деякий час τ в результаті теплообміну.

Позначають і вимірюють кількість теплоти в джоулях [Дж](калоріях [кал]):

1 кал = 4,187 Дж, 1 Дж = 0,24 кал.

При цьому часто використовують кратні джоулю і калорії одиниці виміру:

1 кДж = 103 Дж;1 МДж = 106 Дж; 1 ГДж = 109 Дж; 1 ТДж =  = 1012 Дж.

Тепловий потік (позначають ) –  кількість теплоти, що проходить через задану і нормальну до напряму поширення теплоти поверхню в одиницю часу:

.

При стаціонарному режимі теплообміну тепловий потік не змінюється в часі і розраховується по формулі:		, Вт.

У старій системі одиниць потік вимірюється в :  Вт.

У розрахунках використовують три види питомих теплових потоків:

а) поверхневу щільність теплового потоку (позначають: q, Вт/м2) – тепловий потік, віднесений до площі поверхні тіла;

б) лінійну щільність теплового потоку (позначають: , Вт/м) – тепловий потік, віднесений до довжини протяжного тіла;

в) об'ємну щільність теплового потоку (позначають: qv,Вт/м3) – тепловий потік, віднесений до об'єму тіла.

Поверхнева щільність теплового потоку – кількість теплоти, що проходить через задану і нормальну до напрвлению поширення теплоти одиничний майданчик в одиницю часу.

, Вт/м2

де   - одиничний вектор; τ – час, с; F – площа, м2.

У стаціонарному режимі теплообміну і за однакових умов теплообміну на всій поверхні тіла:

.

Лінійна щільність теплового потоку – тепловий потік, що проходить через бічну поверхню одиничної довжини деякого протяжного тіла, довільного, але постійного по довжині поперечного перетину. У стаціонарному режимі теплообміну і за однакових умов теплообміну на всій поверхні тіла:

, звідки витікає, що

де     τ – час, с;

– довжина протяжного об'єкту, м.

Поверхнева щільність теплового потоку і лінійна щільність теплового потоку зв'язані між собою наступним співвідношенням:

або

де П – периметр довільного, але постійного поперечного перетину.

Наприклад, для труби діаметром d периметр дорівнює довжині кола () і формула зв'язку q і   набере вигляду

.

Об'ємна щільність теплового потоку – кількість теплоти, яка виділяється або поглинається усередині одиничного об'єму тіла в одиницю часу. У стаціонарному режимі теплообміну і за умови рівномірного розподілу внутрішніх джерел (стоків) теплоти в об'ємі тіла:

звідки слідує     і   .

Об'ємну щільність теплового потоку qv використовують в наступних розрахунках тепловиділень або теплопоглинань: у ядерному реакторі; при проходженні електричного струму по провідникові з великим опором; внутрішнього тертя при течії рідини; при хімічних реакціях.

Величина qv може бути як позитивною (теплота виділяється), так і негативною (теплота поглинається).

1.4. Елементарні способи передачі теплоти (види процесів теплообміну)

Розрізняють три елементарні способи передачі теплоти:

- теплопровідність (кондукція);

- конвекція;

- теплове випромінювання (радіаційний теплообмін).

Теплопровідність (кондукция) – спосіб передачі теплоти за рахунок взаємодії мікрочасток тіла (атомів, молекул, іонів в електролітах і електронів в металах) в змінному полі температур. Теплопровідність має місце в твердих, рідких і газоподібних тілах. У твердих тілах теплопровідність є єдиним способом передачі теплоти. У вакуумі теплопровідність відсутня.

Конвекція – спосіб передачі теплоти за рахунок переміщення макрооб'ємів середовища з області з однією температурою в область з іншою температурою. При цьому плинне середовище (флюїд) з вищою температурою переміщається в ділянку нижчих температур, а холодний флюїд – в область з високою температурою. У вакуумі конвекція теплоти неможлива.

Теплове випромінювання (радіаційний теплообмін) – спосіб передачі теплоти за рахунок поширення електромагнітних хвиль в певному діапазоні частот. Зауваження:

— всі тіла вище 0 К володіють власним тепловим випромінюванням, тобто енергію випромінюють всі тіла;

— для передачі теплоти випромінюванням не потрібне тіло-посередник, тобто промениста енергія може передаватися і у вакуумі.

1.5. Складний теплообмін. Тепловіддача і теплопередача

У природі і в технічних пристроях, як правило, всі три способи передачі теплоти відбуваються одночасно. Такий теплообмін називається складним теплообміном. Наприклад, конвекція теплоти завжди протікає спільно з теплопровідністю, оскільки макрооб'єми складаються з мікрооб'ємів, і є нерівномірне по простору температурне поле. Передача теплоти спільно теплопровідністю і конвекцією називається конвективним теплообміном.

Спільна передача теплоти випромінюванням і теплопровідністю називається радіаційно-кондуктивним теплообміном.

Спільна передача теплоти випромінюванням і конвекцією називається радіаційно-конвективним теплообміном.

У природі і техніці найчастіше зустрічаються наступні два варіанти складного теплообміну:

— тепловіддача – процес теплообміну між непроникною твердою стінкою і плинним довкіллям;

— теплопередача – передача теплоти від одного плинного середовища до іншого плинного середовища через непроникну тверду стінку.

Тепловіддача. Графік температурного поля при тепловіддачі показаний на рис.3. Температура плинного середовища змінюється в дуже вузькій області, яка називається тепловим пограничним шаром.

Рис. 1.3. Схема процесу тепловіддачі:

Tw – температура стінки; Tf – температура плинного середовища; δq – товщина теплового пограничного шару.

Відмітимо, що залежно від співвідношення температур стінки Tw і флюїда Tf  тепловий потік Q може нагрівати стінку за умови  або охолоджувати її, якщо  .

Процес тепловіддачі може бути здійснений поєднанням наступних елементарних процесів теплообміну:

— конвективна тепловіддача (конвекція + теплопровідність = конвективний теплообмін) – має місце при обмиванні твердих поверхонь різної форми плинним середовищем ( променевопрозорою краплинною рідиною);

— промениста або радіаційна тепловіддача (теплове випромінювання) – має місце при радіаційному теплообміні у вакуумі або між стінкою і випромінюючим і поглинаючим нерухомим газом;

— радіаційно - конвективна тепловіддача (теплове випромінювання + конвективний теплообмін) – випадок складного теплообміну, що найбільш часто зустрічається в практиці розрахунків;

— конвективна тепловіддача при фазових перетвореннях теплоносія (конвекція + теплопровідність + можливе випромінювання) – тепловіддача при конденсації і кипінні, що протікає з виділенням або поглинанням теплоти фазового переходу.

Розрахунок тепловіддачі полягає у визначенні теплового потоку, яким обмінюються стінка і плинне середовище. У інженерних розрахунках тепловіддачі використовується так званий закон тепловіддачі – закон Ньютона:

,

де Q – тепловий потік, Вт;   – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·К); Tf і Tw – температура плинного середовища і стінки; F – площа поверхні теплообміну.

Теплопередача. В курсі ТМО вивчають розрахунок теплопередачі через стінки плоскої, циліндрової, сферичної і довільної форми. У нашому короткому курсі обмежимося розрахунком теплопередачі через плоску і циліндрову стінки. Графік температурного поля при теплопередачі через плоску стінку показаний на рис. 4.

Отже, теплопередача включає наступні процеси:

а) тепловіддачу від гарячого середовища (гарячого теплоносія) до стінки;

б) теплопровідність усередині стінки;

в) тепловіддачу від стінки до холодного середовища (холодному теплоносію).

Рис. 1.4. Схема процесу теплопередачі:

Tf1  і Tf2 – температура гарячого і холодного флюїда (плинного середовища); Tw1 і Tw2  – температура поверхонь плоскої стінки;  δ – товщина плоскої стінки.

Тепловий потік при теплопередачі, передаваний від гарячого флюїда з температурою Tf1 до холодного флюїда з температурою Tf2, розраховується по формулі (для плоскої стінки):

,

де   – коефіцієнт теплопередачі через плоску стінку, Вт/(м2·К);

Rt – термічний опір теплопровідності плоскої стінки, (м2·К) /Вт.

Висновок – для вирішення основного завдання розрахунку теплообміну – визначення температурних полів і теплових потоків при тепловіддачі і теплопередачі – необхідно вміти розраховувати три елементарні способи передачі теплової енергії.

РОЗДІЛ 2. Теплопровідність

2.1. Основний закон теорії теплопровідності. Закон (гіпотеза) Фур'є.

У 1807 році французький вчений Фур'є запропонував вважати, що в кожній точці тіла (речовини) в процесі теплопровідності існує однозначний зв'язок між тепловим потоком і градієнтом температури:

,						(2.1)

де Q – тепловий потік, Вт; grad(T) – градієнт температурного поля, К/м; F – площа поверхні теплообміну, м2;  – коефіцієнт теплопровідності,  – величина, що характеризує фізичні властивості речовини. Коефіцієнт теплопровідності визначають експериментально і наводять в довідковій літературі.

Закон Фур'є для поверхневої щільності теплового потоку запишеться як

.						(2.2)

Фізичний сенс коефіцієнта теплопровідності полягає в тому, що він (λ) характеризує здатність даної речовини проводити теплоту. Коефіцієнт теплопровідності λ знаходять експериментально, використовуючи вирази (2.1) і (2.2) рішенням, так званого, зворотного завдання теорії теплопровідності.

Знак "–" показує, що вектори теплового потоку і градієнта температури направлені в протилежні сторони. Градієнт температурного поля направлений по нормалі до ізотермічної поверхні у бік зростання температури, тепловий потік – у бік убування температури. Вирази (2.1) і (2.2) є лінійним законом теплопровідності, оскільки в цьому законі коефіцієнт теплопровідності є величина постійна (λ = const). При експериментальній перевірці закону Фур'є виявляється відхилення розрахунку і експерименту, яке в першому наближенні можна врахувати, зберігши форму запису закону, але прийнявши залежність λ = f(T). В цьому випадку отримуємо нелінійний закон Фур'є:

.

Для різних речовин і їх фазового стану λ може, як збільшуватися, так зменшуватися із зростанням температури. Для пористих і сипких матеріалів коефіцієнт теплопровідності λ також залежить від порозности (величина пір) і від вологості. Із збільшенням порозности λ зменшується, оскільки пори заповнюються газом, а λ газів малий. При збільшенні вологості пори заповнюються вологою, і коефіцієнт теплопровідності λ збільшується. Домішки зменшують коефіцієнт теплопровідності. Коефіцієнт теплопровідності газів також залежить і від тиску.

В таблиці 2.1 приведемо зразкові значення коефіцієнта λ різних речовин. Оскільки λ функція температури, то ці дані узяті з довідника при t = 0 0С.

Таблиця 2.1

Значення коефіцієнта теплопровідності λ різних речовин

| Речовина | λ, Вт/(м·К) |
| --- | --- |
| Cu, мідь Сталь Вогнетриви Теплова ізоляція Гази Рідини | 390 10÷50 0,25÷3 0,05÷0,25 0,005÷0,4 0,08÷0,7 |

2.2. Енергетична форма запису закону Фур'є. Коефіцієнт температуропровідності

Коефіцієнт температуропровідності а, [м2/с] – фізична характеристика речовини, яка визначається експериментально і наводиться в довідниках.

Коефіцієнт температуропровідності а, характеризує теплоінерційні властивості речовини або іншими словами характеризує швидкість зміни температури тіла в часі. Швидкість зміни температури   ~ а, прямо пропорційна коефіцієнту температуропровідності. Т.ч., коефіцієнт температуропровідності характеризує лише нестаціонарні процеси.

Коефіцієнт температуропровідності пов'язаний з іншими фізичними характеристиками речовини наступними співвідношеннями:

;		,

де с – питома масова теплоємність, Дж/(кг·град);   - питома об'ємна теплоємність, Дж/(м3·град);  ρ – щільність, кг/м3; λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·град);.

Для твердих тіл з малим коефіцієнтом температурного розширення .

Для газів, в яких теплоємність залежить від вигляду процесу і коефіцієнт температуропровідності є функцією процесу:

— для ізохорного процесу v=const:   ;

—  для ізобарного процесу p=const:   .

Порядок величини коефіцієнта температуропровідності можна характеризувати наступними величинами:

а ≈ 10-7 м2/с – для теплової ізоляції;

а ≈ 10-6 м2/с – для вогнетривів;

а ≈ 10-5 м2/с – для сталі.

Для представлення закону Фур'є в енергетичній формі замінимий λ у класичній формі запису закону теплопровідності вираженням

або .

Отримаємо

– для ізохорних процесів

де   – питома об'ємна внутрішня енергія, Дж/м3;

– для ізобарних процесів

де  - питома об'ємна ентальпія, Дж/м3.

Для твердих тіл енергетична форма запису закону Фур'є має вигляд:

2.3. Диференціальне рівняння теплопровідності. (Диференціальне рівняння Фур'є)

Якщо помістити тіло, наприклад, безкінечну пластинку завтовшки δ і початковою температурою T0 в гаряче середовище з температурою Tf (рис. 2.1), то пластинка, отримуючи енергію від гарячого середовища, нагріватиметься, і її температура змінюється з часом в кожній точці.

Рис. 2.1. Нагрів пластини в середовищі з температурою Tf

Температурне поле, тобто розподіл температур в просторі і в часі, знаходять вирішенням диференціального рівняння (ДР) теплопровідності, яке в 1814 році вивів французький вчений Фур'є і тому це рівняння носить його ім'я. Виведення ДР теплопровідності засноване на законі збереження енергії і використовує закон Фур'є. Рівняння Фур'є моделює процеси, які в процесі теплопровідності протікають в кожному елементарному об'ємі тіла:

1) поглинання теплоти при нагріві або її виділення при охолоджуванні;

2) проходження теплової енергії через елементарний об'єм транзитом;

3) виділення або поглинання теплоти за рахунок дії внутрішніх джерел або стоків теплоти потужністю qv.

У векторній формі диференціальне рівняння теплопровідності має вигляд:

,

де  – питома об'ємна теплоємність, Дж/(м3К);  – щільність, кг/м3; с – питома масова теплоємність, Дж/(кгК).

Нагадаємо, що для твердих тіл  .

Вирішуючи це рівняння, ми отримаємо температурне поле: Т(хi, ). Т.ч. диференціальне рівняння теплопровідності встановлює зв'язок між просторовою і часовою змінами температури.

Вигляд формул для операторів дивергенції (div) і градієнта (grad) залежить від вибору системи координат. Наприклад, в декартовій системі координат ДР теплопровідності набере вигляду:

,

або, приймаючи допущення про незалежність фізичних властивостей речовини від температури {}:

,

де    – коефіцієнт температуропровідності, м2/с.

У нашому короткому курсі ТМО вирішуватимемо диференціальне рівняння Фур'є для тіл простої форми (безкінечна пластина, безкінечний циліндр і куля або сфера) з постійними фізичними коефіцієнтами:

,

де x1 – перша координата в ортогональній системі координат: x1 = x   в декартовій системі координат, x1 = r  в циліндровій і сферичній системах координат; k = 1, 2 або 3 – коефіцієнт форми тіла: k = 1 – безкінечна пластина;

k = 2 – безкінечний циліндр; k = 3 – куля.

За відсутності в системі внутрішніх джерел\стоків теплоти (qv = 0) ДР Фур'є для тіл простої форми записуються таким чином:

k = 1 :  ;	k = 2 :  ; k = 3 : .

За незмінних умов теплообміну (постійних температурах флюїда, що омиває тіло з різних сторін, і постійних коефіцієнтах тепловіддачі) на границях тіла його температурне поле з деякого моменту часу перестає змінюватися в часі і настає стаціонарний режим теплопровідності, який для тіл простої форми описується рівнянням Пуассона при дії внутрішніх джерел теплоти

,

або рівнянням Лапласа, якщо qv =0

.

В результаті вирішення одновимірного диференціального рівняння для стаціонарного процессу теплопровідності знаходять температурне поле у вигляді T(x1) або в явному вигляді T(x) – в декартовій системі координат і T(r)  – в циліндровій і сферичній системах координат.

2.4. Умови однозначності, необхідні для вирішення рівняння Фур'є

ДР теплопровідності має незліченну безліч рішень. Для виділення єдиного вирішення цього рівняння, відповідного єдиному явищу теплопровідності, мають бути задані наступні параметри:

1. Геометричні розміри і форма тіла, а також час τ для нестаціонарного процесу. Відмітимо, що час процесу може бути заданий неявно по якій-небудь додатковій умові, наприклад, нагрівання або охолоджування тіла до досягнення теплової рівноваги з довкіллям;

2. Фізичні властивості речовини (коефіцієнт теплопровідності λ, питома об'ємна теплоємність с' (або питома масова теплоємність с), щільність ρ, коефіцієнт температуропровідності а);

3. Закон розподілу внутрішніх джерел теплоти qv (xi, τ). У окремому випадку ;

4. Краєві умови (КУ) задають початковий розподіл температури в заданій розрахунковій області (ПУ) і умови теплообміну на границі цієї області (ГУ).

2.4.1. Початкові умови (ПУ)

Перед початком розрахунку процесу нестаціонарної теплопровідності необхідна інформація про розподіл температури в об'ємі тіла в деякий момент часу, що вважається початком відліку, або початковим моментом часу (момент часу τ = 0). Т.ч., має бути задана функція

або

де   – система координат.

У окремому випадку одновимірного і рівномірно розподіленого в об'ємі тіла початкового температурного поля ПУ мають вигляд:

Т (х, 0) = Т0 = const.

Відмітимо, що для завдань стаціонарної теплопровідності завдання початкових умов не має сенсу.

2.4.2. Граничні умови (ГУ)

У розрахунках теплообміну застосовують граничні умови чотирьох типів, які називають родами. Граничні умови теплообміну необхідно задавати як на зовнішній поверхні тіла (зовнішні ГУ), так і при розташуванні кордону розрахункової області усередині тіла, на внутрішній поверхні (внутрішні ГУ). Граничні умови першого і другого родів можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми, граничні умови третього роду – лише зовнішні граничні умови, граничні умови четвертого роду – лише внутрішні граничні умови.

Граничні умови першого роду

За граничних умов I-го роду задають значення температури на границі розрахункової області:

,

де індекс w означає "границю";   – координати границі заданої розрахункової області. У окремому випадку ця температура після миттєвої зміни до температури Tw може залишатися незмінною в часі і не змінюватися уздовж границі:

.

Граничні умови другого роду

При граничних умовах II-го роду задають значення щільності теплового потоку на границі розрахункової області:

,

де індекс w означає "границю";  – координати границі заданої розрахунко-вої області.

З врахуванням закону Фур'є ГУ II-го роду можна записати таким чином

,

де n – координата, направлена по нормалі до границі розрахункової області.

У окремому випадку щільність теплового потоку qw може не змінюватися уздовж границі розрахункової області і бути постійною в часі:

.

Граничні умови третього роду

За граничних умов III-го роду задають температуру зовнішнього середовища, що оточує тіло, і закон теплообміну між середовищем і поверхнею тіла. Граничні умови третього роду є найбільш загальними і часто використовуваними в практиці розрахунків ГУ. Як закон теплообміну між довкіллям і поверхнею тіла найчастіше в інженерних розрахунках використовують закон тепловіддачі – закон Ньютона

де   – коефіцієнт тепловіддачі (пригадаємо, що в загальному випадку тепловіддача відбувається конвекцією і випромінюванням); Tf  – температура флюїда;  Tw  – температура поверхні тіла.

З врахуванням закону Фур'є ГУ III-го роду можна записати таким чином

,

де знак + або – в законі Фур'є залежить від вибору початку системи координат.

У розрахунках теплопровідності використовують безрозмірну форму запису граничних умов третього роду

,

де – безрозмірна температура;   – безрозмірна координата, перпендикулярна поверхні теплообміну; R – характерний (визначаючий) розмір тіла;   – критерій Біо (Biot); λw – коефіцієнт теплопровідності тіла.

Критерій Біо – визначальний критерій в завданнях теплопровідності, тобто від його величини залежить інтенсивність процесу теплопровідності. Фізичний сенс критерію Біо можна розкрити, записавши його формулу у вигляді

,

тобто, критерий Біо характеризує:

а) відношення інтенсивності зовнішнього теплообміну () до інтенсивності внутрішнього теплообміну(/R);

або

б) відношення термічного опору теплопровідності(R/) до термічного опору конвективної тепловіддачі(1/).

Граничні умови четвертого роду

Граничні умови IV-го роду задають умови теплообміну на границі ідеального контакту двох тіл, що складаються з різної речовини з різними фізичними властивостями. В цьому випадку в зоні ідеального контакту в обох тіл рівні температури і теплові потоки

, або, використовуючи закон Фур'є,  .

2.5. Методи рішення краєвої задачі в теорії теплопровідності

Всі методи рішення краєвої задачі теорії теплопровідності можна розділити на дві великі групи. До першої групи відносять методи, що використовують сучасні засоби математичного аналізу, обчислювальної математики і обчислювальної техніки, тому їх називають теоретичними методами. У другу групу включені методи, коли температурне поле знаходять в результаті проведення експерименту. Тому їх називають експериментальними методами.

Експериментальні методи діляться на методи теорії подібності і методи аналогій. По методу теорії подібності температурне поле знаходять експериментально на моделі, в якій реалізується процес тієї ж фізичної природи, що і в об'єкті моделювання. По методу аналогій дослідження процесу теплопровідності замінюється дослідженням процесу іншої фізичної природи, який протікає аналогічно процесу теплопровідності. Ця аналогія виявляється в однакових за формою запису диференціальних рівняннях перенесення, що відносяться до різних фізичних явищ.

Теоретичні методи можна підрозділити на аналітичні, чисельні, чисельно-аналітичні методи.

При використанні аналітичних методів рішення отримують у вигляді кінцевої формули або безкінечного ряду. Розрізняють точні аналітичні методи (метод розділення змінних або метод Фур'є, метод інтегральних перетворень, метод конформних відображень і ін.) і наближені аналітичні методи (різні форми варіаційних методів, метод підстановок і ін.). Точні аналітичні методи можна застосовувати лише до лінійних завдань теорії теплопровідності.

При використанні чисельних методів рішення задачі отримують у вигляді набору значень температур в дискретних точках простору в дискретні моменти часу. В даний час для вирішення завдань теплообміну найчастіше використовують метод сіток і метод кінцевих елементів.

Методи, які використовують аналітичні рішення для набуття значень температур в дискретних точках простору в дискретні моменти часу, називаються чисельно-аналітичними (метод граничних елементів, метод R-функций, метод дискретного задоволення краєвих умов і ін.).

2.6. Нестаціонарна теплопровідність в тілах простої форми

В результаті рішення задачі нестаціонарної теплопровідності знаходять температурне поле, що змінюється в просторі і в часі. Точні аналітичні вирішення диференціального рівняння теплопровідності для тіл простої форми з граничними умовами I-го, II-го і III-го родів приведені в довідниках "Нестаціонарна теплопровідність". Для зручності інженерних розрахунків аналітичне вирішення при ГУ III роду представлене у вигляді графіків – номограм, які для тіл простої форми також приведені в тій же довідниковій літературі. Тому далі розглянемо постановку завдання і алгоритм визначення температурного поля за допомогою номограм.

2.6.1. Математичне формулювання завдання

Лінійне диференціальне рівняння теплопровідності для тіл класичної форми за відсутності внутрішніх джерел теплоти має вигляд

,

де x1 – перша координата в ортогональній системі координат; k = 1, 2 або 3 – коефіцієнт форми тіла; а – коефіцієнт температуропровідності.

Температурне поле знаходитимемо в розрахункової області, обмеженою віссю симетрії тіла і його зовнішнім кордоном (див. рис. 1.2). Для виділення єдиного вирішення даного рівняння задамо умови однозначності:

— розмір розрахункової області  ;

— теплофізичні властивості матеріалу тіла відомі: a и λ;

— внутрішні джерела теплоти відсутні:  ;

— початкові умови: Т (х1, 0)=Т0;

— граничні умови:

а) на внутрішньому кордоні з умови симетрії температурного поля виходить, що  ;

б) на зовнішньому кордоні теплообмін визначається температурою довкілля Tf і коефіцієнтом тепловіддачі :         .

Рішенням поставленої задачі буде температурне поле  для заданих умов однозначності.

Рис. 2.2. До розрахунку температурного поля при ГУ III-го роду

У практиці інженерних розрахунків знаходять загальне вирішення температурного поля в безрозмірному вигляді  залежно від безрозмірного коефіцієнта тепловіддачі – критерію Біо (Bi) в безрозмірних точках простору (X) в моменти часу Fo. В цьому випадку математичне формулювання завдання має вигляд:

.

Початкова умова

Граничні умови:

а) на внутрішньому кордоні ;

б) на зовнішньому кордоні

де  – безрозмірна температура;  – безрозмірна координата; R – характерний (визначаючий) розмір тіла; – критерій Біо; λw – коефіцієнт теплопровідності твердого тіла;    – безрозмірний час – критерій Фур'є.

В результаті рішення задачі нестаціонарної теплопровідності, записаної в безрозмірному вигляді, отримуємо функціональну залежність . Для зручності аналізу рішення дану залежність представляють графічно для теплового центру і поверхні кожного тіла окремо. Т.ч. найчастіше використовують шість графіків залежності  для конкретних значень k=1,2 і 3 в точках X=0 і X=1, які приведені в підручниках по ТМО і в довідниках. На рис. 2.3 показаний вигляд номограми розрахунку нестаціонарної теплопровідності в тілах простої форми за граничних умов III-го роду.

Рис.2.3. Номограма для розрахунку нестаціонарної теплопровідності при         ГУ III-го роду

При розрахунку нестаціонарної теплопровідності існує дві основних постановки завдання: пряма і зворотна. Метою рішення прямої задачі є визначення температурного поля (Θ) за заданих умов однозначності (Fo, Bi). В результаті рішення зворотної задачі теплопровідності по відомому температурному полю (Θ) знаходять умови однозначності – час процесу теплопровідності або коефіцієнт тепловіддачі. Якщо по умові завдання задані Θ і Bi, то по графіку  визначають критерій Fo, а потім час процесу. Якщо по умові завдання задані Θ і Fo, то по графіку  визначають критерій Bi, за значенням якого розраховують коефіцієнт тепловіддачі.

Пряма постановка завдання розрахунку нестаціонарної теплопровідності

Дано: , де   – час нагріву або охолоджування тіла

Знайти: 1) температуру поверхні тіла

2) температуру теплового центру тіла

3) середню по масі температуру тіла .

Алгоритм поставленого вище завдання полягає в наступному.

1. Перед початком розрахунку необхідно розрахувати розмір розрахункової області R, який для безкінечного циліндра і кулі дорівнює радіусу тіла, а для безкінечної пластини  – при симетричному нагріві або охолоджуванні і, відповідно, , якщо теплообмін на одній із сторін пластини відсутній – несиметричний процес теплопровідності.

2. Розраховуємо критерії  і по графіках для поверхні і теплового центру тіла визначаємо безрозмірні температури поверхні  і центру  відповідно.

3. Знаходимо температури на поверхні і в центрі тіла. Оскільки за визначенням , то, виражаючи невідому температуру, отримаємо , де Т = Тw, якщо  і Т = Тс, якщо .

4. Розраховуємо середню по масі температуру тіла в кінці процесу теплопровідності. При допущенні параболічного розподілу температури по перетину тіл простої форми формула для розрахунку середньомасової температури матиме вигляд:

,

де k – коефіцієнт форми тіла;– перепад температур по перетину тіла.

Зворотна постановка завдання розрахунку нестаціонарної теплопровідності

А. Визначення часу процесу нагріва/охолождення

Дано:

Знайти: 1) час процесу теплопровідності – ;

2) температуру теплового центру, або температуру поверхні ;

3) середню по масі температуру тіла .

Алгоритм поставленого вище завдання полягає в наступному.

1. Перед початком розрахунку необхідно розрахувати розмір розрахунко-вої області R, який для безкінечного циліндра і кулі дорівнює радіусу тіла, а для безкінечної пластини  – при симетричному нагріві або охолоджуванні і, відповідно, , якщо теплообмін на одній із сторін пластини відсутній – несиметричний процес теплопровідності.

2. Розраховуємо температурні критерії , або  залежно від вихідних даних і критерій Bi. Потім по графіках  або  визначаємо критерій Фур'є.

3. Розраховуємо час процесу по формулі .

4. Невідому температуру і середню по масі температуру знаходимо по алгоритму рішення прямої задачі.

Б. Визначення коефіцієнта тепловіддачі від зовнішнього середовища до поверхні тіла

Дано:

Знайти: 1) коефіцієнт тепловіддачі – ;

2) температуру теплового центру, або температуру поверхні  ;

3) середню по масі температуру тіла  .

Алгоритм поставленого вище завдання полягає в наступному.

1. Перед початком розрахунку необхідно розрахувати розмір розрахунко-вої області R, який для безкінечного циліндра і кулі дорівнює радіусу тіла, а для безкінечної пластини   – при симетричному нагріві або охолоджуванні і, відповідно, , якщо теплообмін на одній із сторін пластини відсутній – несиметричний процес теплопровідності.

2. Розраховуємо температурні критерії , або   залежно від вихідних даних і критерій Fo. Потім по графіках   або  визначаємо критерій Біо.

3. Розраховуємо коефіцієнт тепловіддачі по формулі .

4. Невідому температуру і середню по масі температуру знаходимо по алгоритму рішення прямої задачі.

2.7. Стаціонарна теплопровідність в плоскій і циліндровій стінках

У стаціонарному режимі теплопровідності температурне поле не змінюється в часі, тобто . В цьому випадку диференціальне рівняння теплопровідності для тіл простої форми при допущенні незалежності фізичних властивостей тіла від температури набирає вигляду:

або в дивергентній формі ,

де x1 – координата, м; k – коефіцієнт форми тіла. Підставляючи в останнє рівняння значення коефіцієнта форми тіла і позначення координати для тіл простої форми, отримаємо:

а) безкінечна пластина або плоска стінка (k = 1, x1 = x)

;

б) безкінечний циліндр (k = 2, x1 = r)

або в дивергентній формі  ;

в) куля або сфера (k = 3, x1 = r) або в дивергентній формі  .

Плоска стінка

Вирішимо диференціальне рівняння теплопровідності для плоскої стінки за наступних умов однозначності:

— товщина стінки рівна δ, м;

— коефіцієнт теплопровідності стінки не залежить від температури і рівний λ, Вт/(м·К);

— внутрішні джерела (стоки) теплоти в стінці відсутні, тобто  ;

— на обох поверхнях плоскої стінки задано значення температури (ГУ I-го роду):			.

Рис. 2.4. Стаціонарне температурне поле в плоскій стінці

Вирішення диференціального рівняння для безкінечної пластини виконаємо подвійним інтегруванням:

звідки слідує .

І остаточно отримуємо загальне вирішення температурного поля у вигляді

,

з аналізу, якого витікає, що в плоскій стінці при стаціонарному режимі теплопровідності температура лінійно змінюється по її товщині (див. рис. 2.4.).

Постійні інтегрування знаходимо, використовуючи граничні умови шляхом вирішення системи з двох лінійних рівнянь

.

З першого рівняння виходить, що , а з другого рівняння системи знаходимо постійну

.

Підставляючи значення постійних інтегрування в загальне рішення, остаточно отримуємо

.

Знаючи температурне поле, нескладно розрахувати щільність теплового потоку в плоскій стінці, скориставшись законом Фур'є

або ,

де   – теплова провідність плоскої стінки, Вт/(м2К);   – термічний опір теплопровідності плоскої стінки (м2К) /Вт.

З аналізу формули для розрахунку щільності теплового потоку витікає, що тепловий потік не змінюється по товщині плоскої стінки  або   в будь-якій точці плоскої стінки. Тому для будь-якого i-го шару багатошарової стінки можна записати

,

де   – перепад температур на i-ому шарі багатошарової стінки;  – термічний опір теплопровідності i-го шару багатошарової стінки.

З останнього вираження виходить, що перепад температур на кожному шарі багатошарової стінки прямо пропорційний термічному опору цього шару

Щільність теплового потоку для плоскої стінки, що складається з n шарів, розраховується по формулі:

.

Циліндрова стінка

Вирішимо диференціальне рівняння теплопровідності для циліндрової стінки за наступних умов однозначності:

— внутрішній і зовнішній радіуси циліндрової стінки рівні r1  і  r2, м;

— коефіцієнт теплопровідності стінки не залежить від температури і рівний λ, Вт/(м·К);

— внутрішні джерела (стоки) теплоти в стінці відсутні, тобто ;

— на обох поверхнях циліндрової стінки задано значення температури (ГУ I-го роду):				.

Вирішення диференціального рівняння для безконечного циліндра виконаємо подвійним інтегруванням. Для цього скористаємося записом диференціального рівняння теплопровідності в дивергентній формі

, оскільки

Розділяючи змінні і інтегруючи другий раз, отримаємо загальне вирішення температурного поля

,

з аналізу, якого витікає, що в циліндровій стінці при стаціонарному режимі теплопровідності зміна температури по її товщині підкоряється логарифмічному закону (див. рис. 2.5.).

Постійні інтегрування знаходимо, використовуючи граничні умови шляхом вирішення системи з двох лінійних рівнянь

.

Надаючи читачеві самостійно вирішити вищезгадану систему рівнянь алгебри, приведемо формулу зміни температурного поля в циліндровій стінці

Рис. 2.5. Стаціонарне температурне поле в циліндровій стінці

Тепловий потік, що проходить через циліндрову стінку завдовжки  λ, розрахуємо за законом Фур'є

.

З аналізу останньої формули виходить, що тепловий потік не змінюється по товщині циліндрової стінки . У розрахунках теплопровідності через циліндрову стінку використовують тепловий потік, віднесений до довжини циліндрової стінки, – лінійну щільність теплового потоку

,(мК) /Вт

де  – лінійний термічний опір теплопровідності циліндрової стінки.

У загальному випадку для будь-якого i – го шару багатошарової циліндро-вої стінки можемо записати

,

звідки витікає, що