Питання до тесту 2

2. 1. Основні вимоги до високовольтної ізоляції устаткування.

2. 2. Призначення й конструктивні особливості ізоляції повітряних ЛЕП.

2. 3. Основні вимоги до підвісних ізоляторів.

2. 4. Особливості апаратних ізоляторів.

2. 5. Особливості прохідних ізоляторів.

2. 6. Особливості ізоляції високовольтних вводів.

2. 7. Особливості ізоляції силових трансформаторів за призначенням, конструктивним виконанням.

2. 8. Особливості силових кабелів за призначенням і конструктивним виконанням.

2. 9. Особливості конструктивного виконання силових кабелів з в'язким просоченням.

2. 10. Особливості ізоляції електричних машин високої напруги за типом і матеріалом ізоляції, конструктивним виконанням.

2. 11. Характеристика основних методів профілактичних випробувань ізоляції високовольтного устаткування в експлуатаційних умовах.