Питання до тесту 5

4. 1. Класифікація перенапружень і їх кратності.

4. 2. Принципова відмінність зовнішніх і внутрішніх перенапружень?

4. 3. Чому грозові перенапруження найбільш небезпечні для мереж середніх класів напруги, а комутаційні – для мереж вищих класів напруги?

4. 4. Пояснити принцип грозозахисту ЛЕП і підстанцій.

4. 5. Графічна побудова зони захисту двох стрижньових громовідводів.

4. 6. Принцип захисту підстанцій від набігаючих з ЛЕП хвиль .

4. 7. Принцип дії захисту тросовим громовідводом.

4. 8. Як змінюється фронт імпульсу при проходженні по повітряній ЛЕП?

4. 9. Вплив імпульсної корони на параметри грозового імпульсу в ЛЕП?

4. 10. Аналіз коефіцієнтів заломлення й віддзеркалення.

4. 11. Нерівномірність розподілу напруги по витках обмотки трансформатора при імпульсному перенапруженні?

4. 12. Представлення хвильових процесів в трьохобмоточному трансформаторі, при з'єднанні обмоток трикутником.