Контрольні питання з ТВН

1. Види й характеристики електричних полів

2. Види й характеристики іонізаційних процесів

3. Види й характеристики емісійних процесів

4. Механізми поверхневої іонізації.

5. Лавина електронів.

6. Перший коефіцієнт Таунсенда.

7 Умови самостійності електричного розряду в газі.

8. Другий коефіцієнт Таунсенда.

9. Характеристика лавини електронів.

10. Поняття й механізми стрімеру.

11. Основні види електродів та електричних полів.

12. Закон  й крива Пашена.

13. Розряди в неоднорідних полях.

14. Ефект полярності.

15. Бар’єрний ефект.

16. Вольт-секундні характеристики розрядів.

17. Узгодження ВСХ ізоляції та захисних пристроїв.

18. Характеристика коронного розряду.

19. Особливості корони постійного та змінного струмів.

20. Втрати енергії на корону.

21. Особливості застосування формул Піка й Майра.

22. Розряди по поверхні ізоляторів.

23.Особливості розрядів у рідких діелектриках.

24. Характеристика основних факторів впливу на рідкі діелектрики.

25. Особливості ковзаючих розрядів.

26. Вплив формули Теплера на ізолятори.

27. Пробій твердої ізоляції.

28. Часткові розряди та їх вплив.

29. Характеристика високовольтних ізоляторів.

30. Особливості лінійних ізоляторів.

31. Призначення й характеристики апаратних ізоляторів.

32. Ізоляція конденсаторів.

33. Ізоляція кабелів.

34. Ізоляція трансформаторів.

35. Ізоляція електричних машин.

36. Засоби профілактики ізоляції.

37. Високовольтні випробування.

38. Пристрої високої постійної напруги.

39. Пристрої високої змінної напруги.

40. Імпульсна випробувальна техніка.

41. Високовольтна вимірювальна техніка.

42. Техніка захисту від перенапруг.

43. Особливості організації ГІН та ГІС.

44. Перенапруги їх дія та походження.

45. Засоби обмеження перенапруг.

46. Засоби захисту від блискавок