## Slide 1
Запоріжжя 2024 р.
Cтатистичні та хемометричні методи в хімії
Тема 13.
Перевірка статистичних гіпотез.

## Slide 2: Перевірка статистичних гіпотез.
        Задача перевірки статистичних гіпотез.
        Схема перевірки гіпотези.
        Помилки 1 та II родів.
        Потужність критеріїв.
        Перевірка гіпотез про ункції розподілу.
        Критерій Х2, графічні способи перевірки гіпотез про функції розподілу.

## Slide 3: Задача перевірки статистичних гіпотез.
Статистична гіпотеза – будь-яке непротиречива множина стверджень {H0, H1, ….Hk-1}, відносно властивостей розподілу випадкової величини.
Будь-яке із стверджень Н називається альтернативною гіпотези.
Найпростіша гіпотеза двохальтернативна {H0, H1,}. В цьому випадку альтернативу Н0 називають нульовою гіпотезою, а Н1 – конкуруючою.

## Slide 4: Задача перевірки статистичних гіпотез.
Критерієм називається випадкова величина U = f(x1, x2, …, xn), де Хі – значення вибірки.
При деяких значення U гіпотеза Н0 відкидається ( ці значення утворюють критичну область перевіряємої гіпотези, значення критерію, при яких гіпотезу приймають, утворюють область прийняття гіпотези – область допустимих значень).-
Критичні точки відокремлюють критичну область від області прийняття гіпотези

## Slide 5: Помилки І та ІІ роду.
Помилка І роду : відкинути вірну гіпотезу Н0 («пропуск цілі»)
Помилка ІІ роду: прийняти хибну гіпотезу Н0 («хибне спрацювання»)
Вірогіднсть здійснити похибку першого роду – рівень значимості α (зазвичай приймають 5% або 1%)
Вірогідність здійснити похибку другого роду β.
Вірогідність не допустити похибку другого роду (1-β) – потужність критерію.

## Slide 6: Критерії
Критерії узгодження використовуються для перевірки гіпотез про імовірний закон позподілу випадкової величини.-
Розподіл Х2.
Нехай Х1, Х2, Хn – незалежні випадкові нормально розподілені величини з нульовим середнім та одиничною дисперсією.
Випадкови величина
Має розподіл хі-квадрат.

## Slide 7: Схема перевірки гіпотези.
Критерій узгодження Пірсона (хі-квадрат).
1 Задати рівень значимості.
2. Побудувати інтервальний статистичний ряд. Розрахувати частоти потрапляння випадкової величина в кожен із М бінів. Число спостережень в одному біні має буте не менше 4-5. Побудувати гістограму.
3. По виду гістограми висунути гіпотезу.
Н- - величина Х розподілена за певним законом. f(x) = f0(x)
H1 – величина Х не розподілена за таким-то законом f(x) ≠ f0(x) ,
Де f0(x) , F0(x) щільність та функція гіпотетичного закону розподілу.
4. Знайти оцінки s невідомих параметрів гіпотетичного закону розподілу.

## Slide 8
5. Розрахувати теоретичні вірогідності потрапляння випадкової величина у кожен із бінів (pj).
6. Знайти значення статистики хи-квадрат
7. Порівняти значення статистики з критичним значенням
Число ступенів свободи k=M-1-s
8. Прийняти або відкиниту гіпотезу Н0
Схема перевірки гіпотези.

## Slide 9
Практичне застосування критерію Х2.
Маємо певний набір вимірювать.