Контрольні запитання з курсу Електричні вимірювання

Викладач Биковський О.Г.

- Що називається вимірюванням?

- Що називається мірою?

- У чому полягає непрямий метод вимірювання?

- Наведіть приклади непрямих вимірювань?

- Що називається вимірювальним приладом?

- Які прилади називаються аналоговими?

- Які міри і прилади називаються зразковими?

- Що називається еталоном?

- Напишіть вираз для абсолютної похибки.

- Напишіть вираз для відносної похибки.

- Що називається систематичною похибкою?

- Що називається випадковою похибкою?

- Намалюйте структурну схему, яка пояснює зв’язок між вимірювальною схемою і вимірювальним механізмом.

- Як класифікуються методи вимірювання?

- Що називається чутливістю приладу?

- Напишіть і поясніть загальну умову рівноваги рухомої частини показуючого приладу.

- Що називається сталою приладу?

- Напишіть узагальнений вираз обертового моменту для приладів електромеханічної групи.

- Що називається градуювальною похибкою приладу?

- Що таке основна похибка приладу?

- Опишіть основні якісні показники мір і вимірювальних приладів.

- Напишіть формулу для протидіючого моменту, який створюється спіральною пружиною.

- Нарисуйте схему будови трансформатора струму.

- Нарисуйте і поясніть векторну діаграму трансформатора струму.

- Поясніть, чому дійсний коефіцієнт трансформації трансформатора струму не заміняється постійним при змінах вимірювального струму?

- Що називається похибкою струму і кутовою похибкою трансформатора струму?

- Що називається номінальним навантаженням трансформатора струму?

- Нарисуйте схему будови і векторну діаграму трансформатора напруги.

- Що називається похибкою напруги і кутовою похибкою трансформатора напруги?

- Нарисуйте схему вмикання однофазних трансформаторів напруги в трифазному колі.

- Нарисуйте і поясніть схему повірки затискачів вимірювального трансформатора.

- Нарисуйте схему непрямого вимірювання опору за допомогою амперметра і вольтметра; виведіть точні формули для Rx.

- Нарисуйте схему і виведіть формули для методу вимірювання опору за допомогою одного вольтметра.

- Нарисуйте схему і виведіть умову рівноваги одинарного моста.

- Вкажіть джерела похибок одинарного моста.

- Нарисуйте схему моста з реохордом.

- Опишіть призначення мостів змінного струму.

- Нарисуйте схему автоматичного моста.

- Опишіть принцип роботи автоматичного моста.

- Як побудован трансформатор струму?

- Як побудован трансформатор напруги?

- Як побудовано реле?

- Як побудований контактор?