Контрольні питання до захисту дисципліни «Нанотехнології та елементи конструкцій теплового захисту енергетичного обладнання»

Контрольні питання підсумкового контролю №1

  - Дайте визначення «Електричний апарат».

  - Як класифікуються апарати за їх призначенням.

  - Які основні вимоги висуваються до електричних апаратів.

  - В яких режимах можуть працювати електричні апарати.

Контрольні питання підсумкового контролю №2

  - Дайте визначення комутуючий контакт.

  - Що характеризує опір стягування?

  - Від яких параметрів залежить температура площадки дотику?

  - Дайте характеристику матеріалам, що найчастіше використовуються в електричних апаратах низької напруги.

Контрольні питання підсумкового контролю №3

- Опишіть явище нагрівання електричного апарату.

- Що є джерелом тепла в електричних апаратах. Що може впливати на температурні процеси в електричних апаратах?

- Охарактеризуйте	режими	теплообміну	в	електричних апаратах. Наведіть приклади.

- Що таке термічна стійкість? Від чого вона залежить?

Контрольні питання підсумкового контролю №4

- Процес комутації в електричних апаратах.

- Опишіть процес виникнення дуги в електричних апаратах.

- Порівняйте способи гашення дуги.

- Чим відрізняються дугогасильні пристрої?

- Дайте визначення електродинамічна стійкість.

- Чи впливає форма перетину провідника на величину електродинамічної стійкості.

Контрольні питання підсумкового контролю №5

- Дайте	порівняльну	характеристику	магніта	та електромагніта.

- Опишіть устрій електромагніта. В яких електричних апаратах застосовують електромагніт.

- Наведіть схеми сповільнення спрацювання електромагніту.

- Що таке час спрацювання електромагніту та час спрацювання при включенні.