Підсумковий контроль

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- Допустимі температури нагрівання проводів.

- Допустимі температури нагрівання кабелів з паперовою ізоляцією.

- Умови вибору плавких запобіжників для захисту одиночного струмоприймача.

- Умови вибору плавких запобіжників для захисту групи струмоприймачів.

- Умови вибору автоматичних вимикачів.

- Як вибирається переріз проводу, що захищається плавкими запобіжниками, за допустимим нагріванням?

- Як	вибирається	переріз	проводу,	що	захищається автоматичними вимикачами, за допустимим нагріванням?

- В яких випадках проводку захищають від перевантаження?

- Як забезпечується селективність захисту?

- За якими умовами перевіряється вибраний переріз проводів?

- Умови перевірки чутливості плавких запобіжників.

- Умови перевірки чутливості автоматичних вимикачів.

- Які поправочні коефіцієнти враховуються при розрахунку проводів за умовами нагрівання?