Перелік тем, які виносяться на семестровий контроль

- Стан малої гідроенергетики в радянські часи та причини її занепаду?

- Які гідроенергетичні ресурси наявні в Україні (коротка характеристика)?

- Які розрізняють гідроенергетичні потенціали річок?

- Що таке «зелений тариф» та як він формується?

- Як стимулюється розвиток малої гідроенергетики та які пільги надаються для виробників електроенергії малими ГЕС?

- Які природоохоронні обмеження застосовуються на використання гідроенергетичного ресурсу річки?

- Яка оцінка технічного потенціалу гідроенергетичних ресурсів України на даний час, та як він розподілений відносно гідрологічних зон України?

- Які негативні впливи спричиняє гідроенергетика на навколишнє середовище?

- Основні заходи при спорудженні малих ГЕС для зменшення негативного впливу на природний стан річки?

- Світовий досвід створення малих ГЕС на зворотних водах технологічних процесів?

- Як розраховується потенціальна енергія водотоку окремої ділянки річки та її фізичний зміст?

- Як визначаються природній та технічний гідроенергетичний потенціал річки?

- Технічні схеми компонування гідроелектричних станцій?

- Які розрізняють типи ГЕС за напором?

- Принципи роботи гідроакумулювальних електростанцій?

- Які розрізняють типи гідравлічних турбін?

- Основні відмінності та конструктивні особливості гідравлічних турбін?

- Основні параметри та характеристики електричних генераторів гідроелектричних станцій?

- Особливості функціонування асинхронних та синхронних генераторів гідроагрегатів?

- Яким чином будуються характеристичні залежності «нової» гідравлічної турбіни?

- Які розрізняють непрямі методи дослідження закономірностей річкового стоку?

- Переваги використання функції диференційної щільності імовірнісного розподілу витрат стоку річки?

23 Яка перевага в апроксимації енергетичних характеристик гідротурбіни?

- Що являє собою універсальна характеристика гідравлічної турбіни?

- Яким чином можна провести порівняльний аналіз енергетичних властивостей різних типів гідротурбін?

- Що являє собою комбінаторний закон керування гідротурбіною?

- Які є динамічні режими роботи гідротурбіни?

- Який принцип дії різних типів гідроприводу напрямного апарату?

- Яким чином забезпечується стабільна робота генераторів ГЕС за змінної частоти обертання?

- Опишіть перебіг короткого замикання в синхронному генераторі гідроагрегату?