Презентація дисципліни  ЕМВНЕВ

Метою викладання навчальної дисципліни «Електричні методи вимірювання неелектричних величин» є придбання студентом теоретичних знань щодо ознайомлення з закономірностями основних способів перенесення фізичних неелектричних величин з еталонів на робочі об’єкти, надається  математичний опис алгоритму розрахунку різновидів похибок вимірюваннь, головні висновки  теоретичних та експериментальних досліджень, вказуються шляхи вирішення сучасних проблем та надаються рекомендації щодо розрахунку основних характеристик засобів вимірюваннь.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Електричні методи вимірювання неелектричних величин» є: закріплення існуючих знань, на базі яких будуть отримані фундаментальні та прикладні знання для проведення різноманітних досліджень, компетентного і відповідального вирішення задач, передбачених навчальною програмою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні закономірності процесів вимірювання фізичних неелектричних величин.

вміти:

- аналізувати статистичні результати вимірюваннь, проводити розрахунки та вирішувати практичні задачі, що пов’язані з пошуком похибок вимірюваннь.