4. ЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ОДНОФАЗНОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

4.1. СИНУСОЇДНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

Недивлячись на важливість кіл постійного струму, особливо для ряду таких галузей народного господарства як електрична тяга, електрохімія, електрометалургія тощо, все ж найбільш розповсюдженими в практиці є електричні кола змінного струму. Це обумовлено тим, що на основі змінних струмів і напруг можливо найбільш економічно і просто виробляти, перетворювати, передавати, розподіляти і використовувати електричну енергію. Як відомо, передача і розподілення енергії з економічних міркувань і за умов безпеки вимагають застосування різних значень напруги: великих – при передачі енергії і порівняно малих – при розподіленні споживачам. Тому широке застосування змінних електричних величин почалось після винаходів у 1876 р. П.Н.  Яблочковим трансформатора і у 1889 р. М.О. Доліво-Добровольським асинхронного двигуна та розробки усіх ланок трифазної системи передачі і розподілення електроенергії. Дійсно, при передачі енергії від електростанції до споживачів напруга трансформується не менше трьох-чотирьох разів. Також значний розвиток техніки змінних струмів був обумовлений відкриттям і розвитком радіотехніки (1888 р. – Г. Герц,        1895 р. – А. Попов).

Змінні електричні величини – це такі величини, які змінюються з часом за своїм значенням чи напрямком або за тим і іншим одночасно. В подальшому, заради спрощення і узагальнення аналізу ряду питань однофазних кіл, усі змінні електричні величини – ЕРС е(t), напруга u(t), струм i(t) тощо – інколи будемо позначати однією літерою a(t). Значення будь-якої змінної величини в довільний момент часу 
[image: image1.wmf]t

k

, називають миттєвим  значенням. В електро- та радіотехниці, як правило, використовують періодичні змінні електричні величини – величини, миттєві значення яких повторюються через рівні проміжки часу. Найменший проміжок часу, через який ці повторення спостерігаються у тій же послідовності називають періодом Т. Для будь-якої періодичної електричної величини 


[image: image2.wmf])

T

t

(

a

)

t

(

a

+

=

.

У свою чергу, із періодичних змінних величин широке розповсюдження знайшли електричні величини, що змінюються з часом за законом синуса, тобто синусоїдні електричні  величини (с.е.в.). Синусоїдні (гармонічні) величини, у порівнянні з несинусоїдними, окрім наведених вище загальних переваг змінних електричних величин, по-перше, дозволяють зберегти початкову форму електричних величин на усіх ділянках лінійних електричних кіл. Це пов’язано з тим, що синусоїда – єдина функція, похідна і інтеграл якої мають форму подібну до первісної. По-друге, розрахунки електричних кіл з с.е.в. найпростіші. По-третє, при несинусоїдних електричних величинах, як побачимо далі, можуть виникати небажані електромагнітні явища. Нарешті, на основі синусоїдних величин просто формується обертове магнітне поле, на якому базується принцип дії асинхронного двигуна – основного електричного двигуна промисловості та транспорту. До цього треба додати, що періодичні несинусоїдні величини розглядаються як сукупність синусоїдних величин різних частот.

Усе це обумовлює першочергову необхідність грунтовного вивчення кіл синусоїдного струму.

Будь-яка с.е.в. може бути зображена однією з чотирьох форм: у вигляді часової діаграми, аналітично, обертовим вектором і комплексним числом. Перші дві форми розглянемо у цьому підрозділі, а інші – в наступних підрозділах.

На рис. 4.1 показано часову діаграму або графік довільної с.е.в. 
[image: image3.wmf])

(

t

а

.

[image: image4.emf]
Рис. 4.1
Аналітично будь-яка синусоїдна величина записується у вигляді 



[image: image5.wmf](

)

y

+

w

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

y

+

p

=

a

m

a

m

t

A

t

T

A

t

a

sin

2

sin

)

(

,
(4.1)

конкретно для синусоїдних, відповідно, ЕРС, напруги, струму


[image: image6.wmf](

)

y

+

w

×

=

e

m

t

E

t

e

sin

)

(

;


[image: image7.wmf](

)

y

+

w

×

=

u

m

t

U

t

u

sin

)

(

;


[image: image8.wmf](

)

y

+

w

×

=

i

m

t

I

t

i

sin

)

(

.

На рис. 4.1 та у виразі (4.1):


[image: image9.wmf]A

m

– максимальне значення або амплітуда даної с.е.в.;


[image: image10.wmf](

)

a

t

a

k

k

=

– миттєве значення в довільний момент часу 
[image: image11.wmf]t

k

;
[image: image12.wmf]

[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

y

+

×

p

a

t

T

2

– фаза коливання.

Фаза з часом безперервно зростає. Після її збільшення на Т (або на 2() весь цикл зміни с.е.в. повторюється. Тому Т або 2( є періодом  даної с.е.в. в залежності від того, що прийнято за аргумент функції (4.1) – час t або відповідно кут 
[image: image14.wmf]t

w

 (рис. 4.1). При цьому Т вимірюється в секундах, а 2( – в радіанах.

Величина 
[image: image15.wmf]Т

p

2

 у виразі (4.1) показує швидкість зміни фази, позначається літерою 
[image: image16.wmf]w

, називається   кутовою частотою і вимірюється у рад/с (с-1). Тобто,


[image: image17.wmf]f

Т

×

p

=

p

=

w

2

2

,
(4.2)

де 
[image: image18.wmf]f

– частота коливання с.е.в. – величина, обернена періоду Т

[image: image19.wmf]T

f

1

=

.

Частоту 
[image: image20.wmf]f

вимірюють у герцах (Гц); 1Гц відповідає одному коливанню с.е.в. в секунду. У промислових електроенергетичних системах країн Європи прийнята стандартна частота 50 Гц (
[image: image21.wmf]w

= 314 с-1), а у США і Японії – 60 Гц (
[image: image22.wmf]w

=376 с-1). Нижня межа частоти визначається тепловою інерцією ламп розжарювання: при 
[image: image23.wmf]f

( 25 Гц стає помітною пульсація світла, яка негативно позначається на якості освітлення та здоров’ї людей. З іншого боку значне зростання частоти обумовлює появу небажаних явищ в електрообладнані та в електричних машинах. Діапазон технічних частот лежить в межах від 50 до 500 Гц, звукових – від 500 Гц до 20 кГц, високих – вище 20 кГц, надвисоких – вище 109 Гц. В радіотехниці звичайні радіоприймачі працюють в інтервалі від 150 кГц до 12 МГц. Провідниковий радіозв’язок використовує широкий діапазон частот: від 0 (постійний струм) до 104…105 Гц. 

Постійні електричні величини (
[image: image24.wmf]I

,

U

,

E

 тощо) можна розглядати як змінні періодичні величини, період яких нескінченно великий, тобто частота їх дорівнює нулю.

Величину 
[image: image25.wmf]y

а

 у формулі (4.1) називають  початковою фазою  , бо вона дорівнює фазі в початковий момент часу (
[image: image26.wmf]t

= 0). На часових графіках виду рис. 4.1 початкова фаза 
[image: image27.wmf]y

а

– це відрізок   (в радіанах чи градусах) по  осі абсцис від моменту часу  найближчої точки позитивного зростання напівсинусоїди 
[image: image28.wmf])

(

t

a

до моменту початку координат (
[image: image29.wmf]t

 = 0). Початкова фаза визначає величину зміщення с.е.в. відносно початку координат. При 
[image: image30.wmf]y

а

> 0 початок синусоїди зсунуто ліворуч (рис. 4.1), при 
[image: image31.wmf]y

а

< 0 – праворуч від початку координат (рис. 4.2), а при 
[image: image32.wmf]y

а

= 0  –  початок координат і с.е.в. співпадають.

[image: image33.emf]
Рис. 4.2

Якщо у декількох с.е.в., що змінюються з однаковою частотою 
[image: image34.wmf]w

 , початки синусоїд не співпадають, то кажуть, що вони зсунутівідносно одна другої за фазою. Зсув фаз визначається різницею початкових фаз. Наприклад, на рис. 4.2 ця різниця
[image: image35.wmf](

)

0

0

2

2

2

1

>

y

=

y

-

-

=

y

-

y

а

а

а

а

, тобто с.е.в. 
[image: image36.wmf])

t

(

a

1

 випереджує с.е.в. 
[image: image37.wmf])

(

2

t

a

 на кут 
[image: image38.wmf]y

2

a

, або, що те ж саме, величина 
[image: image39.wmf])

(

2

t

a

 відстає від с.е.в. 
[image: image40.wmf])

(

1

t

a

. Якщо у синусоїдних величин однакових частот 
[image: image41.wmf]w

 початкові фази однакові, то кажуть, що вони  співпадають за фазою; якщо різниця за фазою складає 
[image: image42.wmf]p

±

, то кажуть, що вони  протилежні за фазою, і, нарешті, якщо різниця їх фаз дорівнює 
[image: image43.wmf]2

p

±

, то кажуть, що вони знаходяться у квадратурі.
Кут зсуву фаз напруги і струму на певній ділянці кола прийнято позначати буквою 
[image: image44.wmf]j

 і визначати як різницю відповідних початкових фаз:


[image: image45.wmf]y

-

y

=

j

i

u

.
На часовій діаграмі кут 
[image: image46.wmf]j

 відкладають від напруги до струму.

У лінійних електричних колах синусоїдні напруга та струм на елементах кола існують при дії в ньому однієї чи декількох синусоїдних ЕРС. Синусоїдні ЕРС низьких (технічних) частот одержують за допомогою електромашинних (синхронних) генераторів, які вивчають у курсах електричних машин. Гармонічні ЕРС та струми високих частот одержують від електронних (лампових) і напівпровідникових генераторів. Останні вивчають в спеціальних дисциплінах.

На електричних схемах генератор синусоїдної ЕРС позначають у вигляді кола зі знаком синусоїди ((), зображений поряд зі стрілкою, остання вказує напрямок, вибраний для цієї ЕРС за позитивний.

4.2. СЕРЕДНЄ ТА  ДІЮЧЕ ЗНАЧЕННЯ СИНУСОЇДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Окрім миттєвих і максимального значень с.е.в. у практиці їх застосування введені і використовуються такі важливі значення як середнє та діюче.

Середнє значення будь-якої с.е.в. a(t) за період Т визначають за формулою


[image: image47.wmf]ò

ò

×

w

×

=

=

T

T

m

dt

t

A

T

dt

t

a

T

A

0

0

ср

sin

1

)

(

1

,

із якої видно, що 
[image: image48.wmf]A

ср

 за період дорівнює нулю, оскільки площі, що обмежені позитивною і від’ємною напівсинусоїдами с.е.в. однакові за величиною, але протилежні за знаком. Тому в електротехніці середнім значенням будь-якої с.е.в. прийнято називати середнє напівперіодне значення 
[image: image49.wmf]ср

А

, яке відповідає позитивній півхвилі синусоїди


[image: image50.wmf]ò

ò

»

p

=

w

-

w

×

×

=

w

=

=

2

0

2

0

2

0

ср

637

,

0

2

cos

2

sin

2

)

(

2

1

Т

T

m

m

T

m

m

A

A

t

T

A

tdt

A

T

dt

t

a

Т

А

.
Тобто, середні значення синусоїдних ЕРС, напруги та струми дорівнюють



[image: image51.wmf]ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ý

ü

»

p

=

»

p

=

»

p

=

.

2

,

2

,

2

637

,

0

637

,

0

637

,

0

ср

ср

ср

I

I

I

U

U

U

E

Е

Е

m

m

m

m

m

m


(4.3)
Фізично середнє значення синусоїдного, наприклад струму 
[image: image52.wmf]ср

I

 дорівнює такому значенню незмінного у часі струму 
[image: image53.wmf]I

 (рис. 4.3), при якому за половину періоду 
[image: image54.wmf]2

Т

 через поперечний переріз провідника протікає така ж кількість електрики 
[image: image55.wmf]Q

, що й при данному синусоїдному струмі. Середні значення електричних величин вимірюють електровимірювальними приладами магнітоелектричної системи з вбудованими випрямлячами (детекторами).

Теплова і силова дії будь-якого змінного, а отже і синусоїдного струму, пропорційна квадрату його миттєвих значень. Тому для характеристики такої енергетичної дії синусоїдного струму введено поняття діючого (ефективного) значення струму 
[image: image56.wmf]I

. Діюче значення синусоїдного струму – таке значення 
[image: image57.wmf]I

 незмінного у часі струму, який в резисторі з опором R за проміжок часу, рівний періоду Т, виділяє таку ж кількість тепла, що і розглядуваний синусоїдний струм i(t).

[image: image58.wmf]
Рис. 4.3
Кількість тепла, яке виділяється незмінним струмом 
[image: image59.wmf]I

 за період 
[image: image60.wmf]T

 в резисторі 
[image: image61.wmf]R

 дорівнює 
[image: image62.wmf]RT

I

Q

2

24

,

0

=

-

, а змінним струмом 
[image: image63.wmf])

t

(

i

 за той же час у тому ж опорові – 
[image: image64.wmf]ò

×

=

Т

Rdt

t

i

Q

0

2

)

(

~

24

,

0

. Тоді, прирівнявши, згідно з вищенаведеним визначенням, величини 
[image: image65.wmf]Q

-

  і 
[image: image66.wmf]Q

~

, отримаємо 



[image: image67.wmf](

)

.

707

,

0

2

0

2

2

cos

2

2

2

cos

1

sin

1

)

(

1

2

0

0

2

0

2

0

2

2

0

2

m

m

m

T

T

m

T

m

T

m

T

I

I

T

T

I

tdt

dt

T

I

dt

t

T

I

tdt

I

T

dt

t

i

T

I

»

=

-

=

ú

û

ù

ê

ë

é

ò

w

ò

-

=

=

ò

÷

ø

ö

ç

è

æ

w

-

=

ò

w

=

ò

=


(4.4)

Аналогічні вирази можна також одержати для будь-якої с.е.в. Таким чином, діюче значення будь-якої с.е.в. менше відповідного максимального значення у 
[image: image68.wmf]2

 разів (рис. 4.3): 
[image: image69.wmf]A

A

А

m

m

707

,

0

2

»

=

. Тобто, для синусоїдних ЕРС, напруги та струму маємо відповідно діючі значення:


[image: image70.wmf]E

E

E

m

m

707

,

0

2

»

=

; 
[image: image71.wmf]U

U

U

m

m

707

,

0

2

»

=

; 
[image: image72.wmf]I

I

I

m

m

707

,

0

2

»

=

.
(4.5)

Діючі значення є найбільш поширенними розрахунковими, паспортними та довідниковими значеннями. Наприклад, номінальні напруги та струми електротехнічних пристроїв задають, як правило, діючими значеннями. Під час розрахунку та аналізу електричних кіл змінного періодичного (і отже синусоїдного) струму також оперують діючими значеннями електричних величин. Тому вираз “діюче значення” частоопускають і, заради скорочення, просто кажуть: струм стільки-то ампер, напруга стільки-то вольт тощо, маючи на увазі, що це діючі значення.

Діючі значення електричних величин вимірюють приладами електромагнітної, електродинамічної і теплової систем.

4.3. ЗОБРАЖЕННЯ СИНУСОЇДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН ОБЕРТОВИМИ ВЕКТОРАМИ
Розрахунок електричних кіл з використанням аналітичних виразів с.е.в. виду (4.1) є складною, трудоємкою задачею. Навіть операція складання за першим законом Кірхгофа 3-4-х струмів є трудомісткою справою. Спрощення розрахунків можливо досягнути якщо використати графічний (геометричний) метод, який базується на зображені с.е.в. умовними векторами, що обертаються.

Розглянемо довільну с.е.в. 
[image: image73.wmf](

)

y

+

w

=

a

m

t

A

t

a

sin

)

(

. Візьмемо декартову систему координат YOX (рис. 4.4)


[image: image74.wmf][image: image75.emf]
Рис.4.4

Розташуємо на ній під кутом 
[image: image76.wmf]y

а

 відносно горізонтальної осі ОХ вектор 
[image: image77.wmf]А

m

, довжина якого у вибраному масштабі дорівнює амплітуді 
[image: image78.wmf]m

A

заданої с.е.в.; при цьому додатні кути 
[image: image79.wmf]y

а

 відкладаються проти, а від’ємні – за напрямком руху годинникової стрілки. Проекція 
[image: image80.wmf]А

m

 в цьому його положенні на вісь OY  дорівнює 
[image: image81.wmf]0

a

, а це є миттєве значення с.е.в. в момент t=0, бо 
[image: image82.wmf](

)

а

m

а

m

A

A

a

t

a

y

×

=

y

+

×

w

×

=

=

=

sin

0

sin

)

0

(

0

. 

Уявимо собі, що вектор 
[image: image83.wmf]А

m

 з момента часу 
[image: image84.wmf]0

=

t

починає обертатися навколо початку координат О в напрямку проти годинникової стрілки з кутовою швидкістю 
[image: image85.wmf]w

. В довільний момент часу 
[image: image86.wmf]t

k

 вектор 
[image: image87.wmf]А

m

 складає з віссю ОХ кут 
[image: image88.wmf](

)

y

+

w

a

k

t

. Його проекція на вісь OY дорівнює миттєвому значенню 
[image: image89.wmf](

)

(

)

y

+

w

»

=

a

k

m

к

k

t

A

t

a

a

sin

. Таким чином, між радіус-вектором 
[image: image90.wmf]А

m

, що обертається, і основними параметрами, що характеризують довільну с.е.в. 
[image: image91.wmf](

)

y

+

w

=

a

m

t

A

t

a

sin

)

(

, існує однозначний зв’язок: амплітуда 
[image: image92.wmf]А

m

дорівнює абсолютній величині вектора; кутова швидкість 
[image: image93.wmf]w

є швидкістю обертання вектора в напрямку проти годинникової стрілки; початкова фаза 
[image: image94.wmf]y

а

 визначається як кут між початковим (в момент 
[image: image95.wmf]0

=

t

) положенням вектора і віссю абсцис; проекції радіус-вектора на вертикальну вісь YY дає усі можливі миттєві значення с.е.в. в довільні моменти часу 
[image: image96.wmf]t

k

. На цій основі вектор 
[image: image97.wmf]А

m

 називають вектором, який зображує задану синусоїдну величину 
[image: image98.wmf](

)

y

+

w

=

a

m

t

A

t

a

sin

)

(

, або коротко, вектором величини  a(t). Так кажуть про вектори ЕРС 
[image: image99.wmf]E

m

, напруги 
[image: image100.wmf]U

m

, струму 
[image: image101.wmf]I

m

, магнітного потоку 
[image: image102.wmf]Ф

m

 тощо. Істотно, що це не фізичні вектори (такі як сила, швидкість тощо) , а умовні (математичні) вектори. 

В залежності від знаку початкової фази 
[image: image103.wmf]y

а

 положення вектора 
[image: image104.wmf]А

m

 (початкове, в момент 
[image: image105.wmf]0

=

t

) різне (рис. 4.5). В іншому масштабі вектор може бути зображений не амплітудою 
[image: image106.wmf]A

m

, а діючим значенням 
[image: image107.wmf]А

 (рис. 4.5).

[image: image108.wmf]
Рис.4.5

У розрахунковій практиці часто приходиться мати справу з декількома с.е.в., отже з декількома векторами. Сукупність векторів , що зображують у початковий момент часу декілька синусоїдних електричних величин однієї і тієї ж частоти називають  векторною діаграмою. При побудові векторних діаграм найчастіше вектори зображують не відносно осі абсцис за своїми початковими фазами, а відносно одного вектора, який приймають за базовий і який зображують в довільному напрямку. Інші вектори прибудовують до нього відповідно з фазовими зсувами, що дорівнюють різниці початкових фаз; при цьому систему вісів YOX не зображують. Тобто, на векторній діаграмі вектори уявляються нерухомими, бо кути між ними не залежать від часу. Якщо ж уявити, що вектори векторної діаграми починають рухатись, то усі вони обертаються з однаковою кутовою швидкістю 
[image: image109.wmf]w

 і тому їхні взаємоположення один відносно другого залишаються незмінними, початковими. На векторних діаграмах, на відміну часових діаграм, кут зсуву фаз 
[image: image110.wmf]j

позначають від струму до напруги (наприклад, кут 
[image: image111.wmf]3

j

 на рис. 4.6).

Векторне зображення декількох с.е.в. однакової частоти значно полегшує операції додавання і віднімання, які необхідні при розрахунках кіл за допомогою законів Кірхгофа. Ці операції виконують за правилами геометричного складання. Наприклад, треба скласти три струми:
[image: image112.wmf](

)

y

+

w

=

1

1

sin

)

(

1

t

I

t

i

m

, 
[image: image113.wmf](

)

y

+

w

=

2

2

sin

)

(

2

t

I

t

i

m

 та 
[image: image114.wmf](

)

y

-

w

=

3

3

sin

)

(

3

t

I

t

i

m

; на рис. 4.6 вони зображені у вигляді векторної діаграми.

[image: image115.emf]
Рис. 4.6

Результуюче значення струму 
[image: image116.wmf])

t

(

i

буде дорівнювати алгебраїчній сумі струмів


[image: image117.wmf])

t

(

i

)

t

(

i

)

t

(

i

)

t

(

i

3

2

1

+

+

=

,

а оскільки сума синусоїдних функцій є також синусоїдна функція тієї ж частоти, то амплітуда 
[image: image118.wmf]I

m

 результуючого струму знайдеться як геометрична сума векторів струмів (рис. 4.6)


[image: image119.wmf]I

I

I

I

m

m

m

m

3

2

1

+

+

=

.

Тоді, знайшовши із діаграми (рис. 4.6) довжину вектора 
[image: image120.wmf]I

m

і кут 
[image: image121.wmf]y

, можемо записати вираз шуканого струму 
[image: image122.wmf])

t

(

i

:


[image: image123.wmf])

sin(

)

(

y

+

w

=

t

I

t

i

m

.

Цей метод можно використовувати при складанні і відніманні будь-якої кількості с.е.в. однакової частоти. При цьому віднімання якогось вектора будується як складання вектора,оберненого на 180о. В окремих випадках для складання двох с.е.в. можливо застосовувати відомі із тригонометрії співвідношення. Наприклад, треба скласти напруги 
[image: image124.wmf](

)

y

+

w

=

1

1

sin

)

(

1

t

U

t

u

m

 та 
[image: image125.wmf](

)

y

+

w

=

2

2

sin

)

(

2

t

U

t

u

m

. Результуюча напруга дорівнює 
[image: image126.wmf](

)

y

+

w

=

t

U

t

u

m

sin

)

(

, де згідно з теоремою косинусів


[image: image127.wmf](

)

y

-

y

×

×

-

+

=

2

1

2

2

cos

2

2

1

2

1

U

U

U

U

U

m

m

m

m

m

,

а початкову фазу 
[image: image128.wmf]y

 визначають із виразу


[image: image129.wmf]y

×

+

y

×

y

×

+

y

×

=

y

2

1

2

1

cos

cos

sin

sin

2

1

2

1

U

U

U

U

tg

m

m

m

m

 ,

де кут 
[image: image130.wmf]y

 знаходять з врахуванням знаків чисельника і знаменника, які визначаються знаками синуса та косинуса.

Насамкінець зауважимо, що простота геометричного методу, який базується на графічних операціях з векторами, дещо знецінюється його малою точністю.

4.4. ЗОБРАЖЕННЯ СИНУСОЇДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН, ЇХ ПОХІДНИХ ТА ІНТЕГРАЛІВ КОМПЛЕКСНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ. КОМПЛЕКСНА АМПЛІТУДА. КОМПЛЕКСНЕ ДІЮЧЕ ЗНАЧЕННЯ. КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ

Розрахунки електричних кіл синусоїдного струму з застосуванням аналітичної форми запису с.е.в. або графічним методом за допомогою векторних діаграм використовують на практиці тільки для схем простих кіл. З ускладненням схем ці способи виявляються надмірно трудомісткими і, головне, користуючись ними, трудно записувати та аналізувати рівняння кола в загальному вигляді. Тому в електро- та радіотехніці одержав широке визнання метод комплексних амплітуд (комплексний метод, символічний метод) розрахунку, запропонований і детально розроблений американським вченим і інженером Ч.П. Штейнметцем. Цей метод поєднує простоту і наочність графічного векторного методу з точністю аналітичних розрахунків. Останнє обумовлене тим, що операції з векторними величинами виконують за правилами алгебри комплексних чисел. Нагадаємо основні її положення з наступним розгляданням сутності самого методу.

Відомо, що довільне комплексне число 
[image: image131.wmf]Х

 зображується на комплексній площині точкою. А кожна точка на цій площині визначається радіус-вектором, початок якого співпадає з початком координат, а кінець знаходиться в точці, яка відповідає заданому числу 
[image: image132.wmf]Х

 (рис. 4.7). 

[image: image133.wmf]
Рис. 4.7

На цьому рисунку: +1 ... (1 ( вісь дійсних, а +j ... (j – вісь уявних чисел. В електротехніці уявну одиницю 
[image: image134.wmf](

)

1

-

 позначають літерою j (“йот” чи “жі”). 
 Будь-яке комплексне число може бути записане в алгебраїчній, тригонометричній або показниковій (полярній) формах. Алгебраїчна форма має вигляд (рис. 4.7):



[image: image135.wmf]'

'

'

jХ

Х

Х

+

=

,
(4.6)

де 
[image: image136.wmf]'

Х

– дійсна величина; 
[image: image137.wmf]'

'

X

 – уявна величина, а 
[image: image138.wmf]1

-

=

j

. При цьому 
[image: image139.wmf][

]

X

X

Re

'

=

, а 
[image: image140.wmf][

]

X

X

Im

'

'

=

. Математична операція Re (скорочення французського слова reel, що означає “дійсний”) означає взяття дійсного числа від комплексного 
[image: image141.wmf]Х

. Аналогічно Im (від французського imaginair – “уявний”) означає виділення (взяття) уявної частини числа 
[image: image142.wmf]Х

. Із рис. 4.7 витікає, що 


[image: image143.wmf]a

×

=

cos

'

Х

Х

;  
[image: image144.wmf]a

×

=

sin

'

'

Х

X

;   
[image: image145.wmf])

'

'

(

)

'

(

2

2

Х

Х

Х

+

=

,

тоді вираз (4.6) перепишеться у вигляді



[image: image146.wmf]a

×

+

a

×

=

sin

cos

jХ

Х

Х

,
(4.7)

що є  тригонометричною формою запису комплексного числа. Тут величина 
[image: image147.wmf]Х

 дорівнює абсолютній довжині радіус-вектора і називається модулем, а кут 
[image: image148.wmf]a

 – аргументом комплексного числа.

Застосувавши відому формулу Ейлера 
[image: image149.wmf](

)

a

+

a

=

a

sin

cos

j

e

j

, із (4.7) одержимо  показникову форму запису



[image: image150.wmf]a

Ð

=

=

a

Х

e

Х

Х

j

 .
(4.8)

При розрахунках електричних кіл виконуються часті перетворення однієї форми запису в іншу і навпаки.

Оскільки кожна точка на комплексній площині визначається радіус-вектором (рис. 4.7), а у минулому питанні (у підрозділі 4.3) показана можливість будь-яку с.е.в. зображувати вектором, то розташуємо на комплексній площині вектор 
[image: image151.wmf]А

m



 EMBED Equation.3  [image: image152.wmf], який зображує довільну синусоїдну електричну величину 
[image: image153.wmf](

)

y

+

w

×

=

a

m

t

A

t

a

sin

)

(

 в момент t=0 (рис. 4.8). В показниковій формі цей вектор зображується як    



[image: image154.wmf]e

A

А

а

j

m

m

y

=

.
(4.9)

Вектор 
[image: image155.wmf]А

m

 позначено рискою, як вектор на комплексній площині (комплексний вектор). Помножимо вектор 
[image: image156.wmf]А

m

 на  о п е р а т о р обертів 
[image: image157.wmf]e

t

j

w

, одержимо обертовий вектор 
[image: image158.wmf]e

А

t

j

m

w

 – вектор, який обертається з момента часу t=0 в напрямку проти годинникової стрілки зі швидкістю 
[image: image159.wmf]w

 (рис.4.8). Цьому вектору відповідає комплексна функція часу, яку називають комплексною миттєвою величиною 
[image: image160.wmf])

(

t

а

:



[image: image161.wmf](

)

(

)

(

)

.

sin

cos

)

(

y

+

w

×

+

y

+

w

×

=

=

×

×

=

=

y

+

w

w

y

w

a

m

a

m

t

j

m

t

j

j

m

t

j

m

t

A

j

t

A

e

A

e

e

A

e

А

t

а

а

а


(4.10)

[image: image162.emf]
Рис. 4.8

Таким чином, уявна частина вектора 
[image: image163.wmf]e

А

t

j

m

w

, тобто виразу (4.10) або його проекція на вісь +j (рис.4.8) є синусоїдною електричною величиною 
[image: image164.wmf](

)

y

+

w

×

=

a

m

t

A

t

a

sin

)

(

:


[image: image165.wmf](

)

[

]

[

]

e

А

t

а

t

A

t

a

t

j

m

a

m

w

=

=

y

+

w

=

Im

)

(

Im

sin

)

(

,
(4.11)

де 
[image: image166.wmf]А

m

– комплексна амплітуда будь-якої с.е.в., яка згідно з (4.9) має вигляд


[image: image167.wmf]e

A

e

A

А

а

а

j

j

m

m

y

y

×

=

=

2

,
(4.12)

тобто, комплексна амплітуда 
[image: image168.wmf]А

m

 будь-якої с.е.в. – це комплексна величина, незалежна від часу, модуль 
[image: image169.wmf]A

m

та аргумент 
[image: image170.wmf]y

a

 якої дорівнюють відповідно амплітуді та  початковій фазі даної с.е.в.

Конкретно, комплексні амплітуди відповідно ЕРС, напруги, струму записуються у вигляді:

[image: image171.wmf]e

E

Е

е

j

m

m

y

=

; 
[image: image172.wmf]e

U

U

u

j

m

m

y

=

; 
[image: image173.wmf]e

I

I

i

j

m

m

y

=

.
Поділимо 
[image: image174.wmf]А

m

 у виразі (4.12) на 
[image: image175.wmf]2



[image: image176.wmf]e

A

e

A

А

а

а

j

j

m

m

y

y

=

=

2

2

.

Ліву частину цього виразу позначають як 
[image: image177.wmf]А

 і називають комплексним  діючим значенням даної с.е.в., або скороченно, комплексною електричною величиною



[image: image178.wmf]e

A

А

a

j

y

=

,
(4.13)

тобто, 
[image: image179.wmf]e

E

Е

е

j

y

=

 – комплексна ЕРС; 
[image: image180.wmf]e

U

U

u

j

y

=

 – комплексна напруга; 
[image: image181.wmf]e

I

I

i

j

y

=

 – комплексний струм. 

Таким чином, комплексна електрична величина – це комплексна величина, незалежна від часу, модуль 
[image: image182.wmf]А

і аргумент 
[image: image183.wmf]y

а

  якої дорівнюють відповідно діючому значенню та початковій фазі даної с.е.в.
Згідно з (4.10) і (4.11), реально існуюча в електричних колах синусоїдна величина 
[image: image184.wmf])

t

(

a

 – це уявна частина комплексного обертового вектора 
[image: image185.wmf]e

А

t

j

m

w

. Тобто цей комплексний вектор може розглядатись як символічне зображення, як модель, як символ дійсної реально існуючої синусоїдної величини:


[image: image186.wmf](

)

y

+

w

=

a

m

t

A

t

a

sin

)

(

      
[image: image187.wmf]e

А

t

j

m

w

,
(4.14)

тут        – знак відповідності.

Розглянемо також символічне зображення похідної і інтегралу синусоїдної функції 
[image: image188.wmf])

t

(

a

.

Похідна



[image: image189.wmf](

)

e

А

j

e

А

t

a

t

j

m

t

j

m

w

w

w

=

¢

¢

)

(

.
(4.15)

Отже, похідна с.е.в. своїм символічним зображенням має символ самої с.е.в. (
[image: image190.wmf]e

А

t

j

m

w

), помножений на оператор 
[image: image191.wmf]w

j

. Тобто операцію здобуття похідної с.е.в. можна замінити множенням на 
[image: image192.wmf]w

j

 її комплексного зображення.

Інтеграл с.е.в.



[image: image193.wmf]ò

ò

w

=

w

w

e

А

j

dt

e

А

dt

t

a

t

j

m

t

j

m

1

)

(

.
(4.16)

Тобто, інтеграл с.е.в. своїм символом має символічне зображення даної синусоїдної величини, поділене на оператор 
[image: image194.wmf]w

j

.Тобто операцію інтегрування с.е.в. можна замінити діленням на  
[image: image195.wmf]w

j

 її зображення.

Співвідношення (4.14)-(4.16) дають змогу переходити від інтегродиференційних рівнянь, складених щодо миттєвих значень електричних величин, до алгебраїчних, складених щодо їх комплексних (символічних) зображень, що суттєво спрощує розрахунки кіл. На цьому базується так званий метод комплексних амплітуд, метод комплексних величин, комплексний метод чи символічний метод  розрахунку кіл.

В практиці застосування символічного методу важливо вміти переходити від аналітичного виразу с.е.в. до її комплексної амплітуди або до комплексного значення та навпаки.

Приклад 4.1. Написати комплексну  амплітуду і комплексне значення напруги 
[image: image196.wmf](

)

20

sin

310

)

(

о

-

w

=

t

t

u

 В.

Розв’язування.

В даному випадку 
[image: image197.wmf]U

m

= 310 А, 
[image: image198.wmf]y

u

= -20о, тоді, згідно з визначенням, комплексна амплітуда дорівнює


[image: image199.wmf]20

310

20

310

o

o

-

Ð

=

=

-

e

U

j

m

В,

а комплексна напруга


[image: image200.wmf]°

-

Ð

=

=

=

°

-

°

-

20

220

220

2

310

20

20

e

e

U

j

j

В.

Приклад 4.2. Задано комплексний струм 
[image: image201.wmf]5

5

j

I

+

=

 А, частота 500 Гц. Написати вираз для миттєвого струму i(t).
Розв’язування.

Спочатку перейдемо від алгебраїчної форми струму до показникової 


[image: image202.wmf]e

I

I

i

j

y

=

,

де модуль 
[image: image203.wmf]07

,

7

5

5

2

2

=

+

=

I

 А, 

     початкова фаза  
[image: image204.wmf]°

+

=

=

=

y

45

1

arctg

5

5

arctg

i

.

Тоді комплексний струм у показниковій формі дорівнює 
[image: image205.wmf]e

I

j

°

=

45

07

,

7

 А, а його комплексна амплітуда 
[image: image206.wmf]e

e

I

I

j

j

m

°

°

=

×

=

×

=

45

45

10

07

,

7

2

2

А.

Для переходу від 
[image: image207.wmf]I

m

 до аналітичного виразу струму 
[image: image208.wmf](

)

y

+

w

=

i

m

t

I

t

i

sin

)

(

 треба комплексну амплітуду 
[image: image209.wmf]I

m

помножити на 
[image: image210.wmf]e

t

j

w

, одержаний вираз розкласти за формулою Ейлера і взяти від нього уявну частину:

[image: image211.wmf](

)

e

e

e

e

e

I

e

I

t

j

t

j

j

t

j

j

m

t

j

m

i

°

+

w

w

°

w

y

w

×

=

×

×

=

×

×

=

×

45

45

10

10

 А,

[image: image212.wmf][

]

(

)

[

]

(

)

(

)

[

]

(

)

.

45

sin

10

45

sin

10

45

cos

10

Im

10

Im

Im

)

(

o

o

o

45

A

t

t

j

t

e

e

I

t

i

t

j

t

j

m

+

w

=

+

w

+

+

w

=

=

=

=

°

+

w

w


Кутова частота 
[image: image213.wmf]3140

500

2

2

=

×

p

=

p

=

w

f

с-1. Тоді остаточно шуканий аналітичний вираз струму запишеться як


[image: image214.wmf](

)

°

+

=

45

3140

sin

10

)

(

t

t

i

 А.

Задачу розв’язано.
Оскільки для змінних електричних, у тому числі і синусоїдних, величин чинними є формули (1.11), (1.20), то складовими елементами кіл с.е.в. є не тільки резистивний, але й індуктивний та ємнісний елементи. Тому, до того як розпочати вивчення основ розрахунку складних кіл синусоїдного струму, розглянемо окремо основні закономірності для кіл з зазначеними елементами.

4.5. РЕЗИСТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ У КОЛІ З СИНУСОЇДНОЮ НАПРУГОЮ

Нехай резистор, що зображений на рис. 4.9, перебуває під синусоїдною напругою



[image: image215.wmf](

)

y

+

w

×

=

u

m

t

U

t

u

sin

)

(

.
(4.17)

[image: image216.wmf]
Рис. 4.9

Для будь-якого момента часу миттєві напруга і струм в резисторі зв’язані законом Ома



[image: image217.wmf](

)

(

)

y

+

w

=

y

+

w

=

=

i

m

u

m

t

I

t

R

U

R

t

u

t

i

sin

sin

)

(

)

(

,
(4.18)

   де     

[image: image218.wmf]R

U

I

m

m

=

; 

[image: image219.wmf]R

U

I

m

m

×

=

2

2

,     звідки 
[image: image220.wmf]þ

ý

ü

=

R

U

I

 , 


(4.19)

а  R  –  активний опір резистора. Величину, обернену опорові, називають активною провідністю 
[image: image221.wmf]G

. Із порівняння (4.17) і (4.18) витікає, що струм в резисторі також є синусоїдним з початковою фазою 
[image: image222.wmf]y

i

, рівною початковій фазі напруги, тобто 
[image: image223.wmf]0

=

y

-

y

=

j

i

u

.Таким чином, напруга на резистивному елементі та струм, що протікає в ньому, співпадають за фазою. Струм або його складову на будь-якій ділянці кола, що збігається за фазою з напругою на цій ділянці, називають активним струмом. Це співпадання за фазою напруги та струму зображено на рис. 4.10, а співвідношення (4.19) являє собою вираз закону Ома в дійсній формі для кола, що розглядається.
[image: image224.emf]
Рис. 4.10

Ті ж результати можна одержати, перейшовши до комплексної форми запису. Враховуючи, що  
[image: image225.wmf]e

U

t

u

t

j

m

w

)

(

, а 
[image: image226.wmf]e

I

t

i

t

j

m

w

)

(

, маємо: 
[image: image227.wmf]e

I

e

U

R

t

i

t

u

t

j

m

t

j

m

w

w

=

)

(

)

(

,     звідки    


[image: image228.wmf]R

U

I

m

m

=

       або       
[image: image229.wmf]þ

ý

ü

=

R

U

I


 (4.20)

після ділення 
[image: image230.wmf]I

m

 та 
[image: image231.wmf]U

m

 на 
[image: image232.wmf]2

,

де 
[image: image233.wmf]U

m

 та 
[image: image234.wmf]U

 комплексна амплітуда напруги та комплексна напруга на резисторі.

Вирази (4.20) є запис закону Ома в комплексній формі: на ділянці з резистивним елементом комплексний струм 
[image: image235.wmf]I

 прямо пропорційний комплексній напрузі 
[image: image236.wmf]U

 ділянки та обернено пропорційний опорові 
[image: image237.wmf]R

 ділянки. Як бачимо, формулювання і запис цього закону таке ж саме, як в колах постійного струму, лише для струму і напруги додається слово “комплексний” і знизу вони позначаються рискою.

В (4.20) опір 
[image: image238.wmf]R

 є дійсною величиною і тому не впливає на зміну аргументу в комплексній напрузі 
[image: image239.wmf]e

U

U

u

j

y

=

, а тому і напрямок комплексного струму 
[image: image240.wmf]I

 буде таким же, як і напрямок 
[image: image241.wmf]U

. Тобто, 
[image: image242.wmf]e

I

e

I

I

u

i

j

j

y

y

=

=

, звідки 
[image: image243.wmf]y

=

y

=

y

u

i

, що й відображено на векторній діаграмі (рис. 4.11).

[image: image244.wmf]
Рис. 4.11

Миттєва потужність, що передається в резистивний елемент, дорівнює


[image: image245.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

[

]

(

)

,

2

cos

2

cos

1

2

sin

sin

sin

)

(

)

(

)

(

2

y

+

w

×

×

-

×

=

y

+

w

-

×

=

=

y

+

w

×

×

=

y

+

w

×

×

y

+

w

×

=

×

=

t

I

U

I

U

t

I

U

t

I

U

t

I

t

U

t

i

t

u

t

p

m

m

m

m

i

m

u

m


вона має постійну складову 
[image: image246.wmf]I

U

×

 і складову 
[image: image247.wmf](

)

y

+

w

×

×

t

I

U

2

cos

, що змінюється з кутовою частотою 
[image: image248.wmf]w

2

 (рис. 4.10). Це означає, що 
[image: image249.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image250.wmf])

t

(

p

 коливається навколо свого середнього значення 
[image: image251.wmf]UI

 з частотою в 2 рази більшою, ніж частота вхідної напруги 
[image: image252.wmf])

t

(

u

, весь час залишаючись позитивною. Останнє означає, що резистор поглинає енергію, яка надходить від джерела, перетворюючі її в теплоту чи інші види енергії. Енергію, яку поглинає резистор в одиницю часу, називають активною потужністю Р, вона дорівнює середньому за період значенню миттєвої потужності


[image: image253.wmf](

)

[

]

,

2

1

2

cos

2

1

)

(

2

1

2

0

2

0

2

0

I

U

t

I

U

t

d

t

I

U

I

U

t

d

t

p

P

×

=

w

×

p

=

=

w

×

ò

ò

y

+

w

×

×

-

×

p

=

w

w

p

=

p

p

p


тобто 



[image: image254.wmf]G

U

R

I

I

U

P

2

2

=

=

×

=

.
(4.21)

Активну потужність 
[image: image255.wmf]Р

 вимірюють у ваттах (Вт).

4.6. ІНДУКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ У КОЛІ СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ
Поняття індуктивного елементу було надано в підрозділі 1.3, в доповнення якого зауважимо, що не треба плутати реальну котушку з цим елементом. Практично довільна котушка (обмотка), як було зазначено, володіє індуктивністю 
[image: image256.wmf]L

 та активним опором 
[image: image257.wmf]R

 її проводників, а в цьому підрозділі розглядається елемент, параметром якого є лише 
[image: image258.wmf]L

, тобто ідеальна котушка.

Нехай по колу з індуктивним елементом 
[image: image259.wmf]L

 (рис. 4.12) протікає синусоїдний струм 
[image: image260.wmf](

)

y

+

w

=

i

m

t

I

t

i

sin

)

(

. 

[image: image261.wmf]
Рис. 4.12

Зміна струму в індуктивності викликає ЕРС самоіндукції



[image: image262.wmf](

)

[

]

(

)

,

2

sin

cos

sin

)

(

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

y

+

w

×

-

=

=

y

+

w

×

w

-

=

y

+

w

-

=

-

=

i

Lm

i

m

i

m

L

t

E

t

I

L

t

I

dt

d

L

dt

di

L

t

e


(4.22)

де амплітуда ЕРС

[image: image263.wmf]I

L

E

m

Lm

×

w

=

.
Оскільки в колі рис.4.12 відсутній 
[image: image264.wmf]R

 та інші елементи окрім 
[image: image265.wmf]L

, то згідно з другим законом Кірхгофа ЕРС самоіндукції урівноважується напругою на елементі,  в даному випадку напругою 
[image: image266.wmf])

t

(

u

, що прикладена до кола:



[image: image267.wmf](

)

y

+

w

×

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

y

+

w

×

×

×

w

=

-

=

u

m

i

m

L

t

U

t

I

L

t

e

t

u

sin

2

sin

)

(

)

(

,
(4.23)

де 
[image: image268.wmf]2

p

+

y

=

y

i

u

, а 
[image: image269.wmf]U

m

– амплітуда напруги на індуктивному елементі, яка дорівнює


[image: image270.wmf]I

L

U

m

m

×

w

=

,

звідки 



[image: image271.wmf]L

U

I

m

m

w

=

         або        
[image: image272.wmf]L

U

I

w

=

.
(4.24)

Вирази (4.24) – рівняння закону Ома в дійсній формі, де 
[image: image273.wmf]X

L

L

=

w

 – індуктивний (реактивний)опір індуктивного елементу, записаний в дійсній формі; його розмірність – Ом. Величину, обернену опорові, називають індуктивною (реактивною) провідністю 
[image: image274.wmf]L

X

B

L

L

w

=

=

1

1

 і вимірюють у сіменсах (См).

Із порівняння аналітичного виразу  заданого синусоїдного струму 
[image: image275.wmf])

(

t

i

 та напруги (4.23) витікає, що напруга на індуктивному елементі є також синусоїдною і випереджує струм в ньому на кут 
[image: image276.wmf]2

p

, тобто кут зсуву фаз 
[image: image277.wmf]2

p

=

y

-

y

=

j

i

u

. Характер взаємної зміни 
[image: image278.wmf])

(

t

u

 і 
[image: image279.wmf])

(

t

i

 видно на часовій діаграмі рис. 4.13; на ній 
[image: image280.wmf]0

=

y

i

.

[image: image281.wmf]
Рис. 4.13

 Струм (або його складову) на будь-якій ділянці кола, що зсунутий (зсунута)за фазою по відношенню до напруги на цій ділянці на кут 
[image: image282.wmf]2

p

±

 називають реактивним струмом або його реактивною складовою. 
Враховуючи символічні зображення с.е.в., співвідношення (4.22) в комплексній формі запишуться у вигляді 


[image: image283.wmf](

)

e

I

L

j

e

I

dt

d

L

e

E

t

j

m

t

j

m

t

j

Lm

w

w

w

×

w

-

=

-

=

,

тобто комплексна амплітуда напруги на індуктивному елементі


[image: image284.wmf]e

I

L

j

e

Е

e

U

t

j

m

t

j

Lm

t

j

m

w

w

w

w

=

-

=

.

Звідки комплексна амплітуда спаду напруги  
[image: image285.wmf]I

L

j

U

m

m

×

w

=

 або комплексна напруга на індуктивному елементі 
[image: image286.wmf]I

L

j

U

×

w

=

, а  комплексні струми:  



[image: image287.wmf]L

j

U

I

m

m

w

=

        або        
[image: image288.wmf]L

j

U

I

w

=

,
(4.25)

де 
[image: image289.wmf]Z

X

j

L

j

L

L

=

=

w

 – комплексний індуктивний опір або опір індуктивного елемента в комплексній формі; одиниця виміру 
[image: image290.wmf]Z

L

 – Ом. Вирази (4.25) – рівняння закону Ома в комплексній формі: комплексний струм в індуктивному елементі прямо пропорційний комплексній напрузі на елементі та обернено пропорційний його комплексному опорові.
Перепишемо співвідношення (4.25) у вигляді


[image: image291.wmf]e

X

U

X

e

e

U

X

e

U

j

X

j

e

U

e

I

I

u

u

u

u

i

j

L

L

j

j

L

j

L

j

j

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

-

y

y

×

p

-

y

y

y

=

×

=

-

=

×

=

×

=

2

2

.

Із рівності лівої і правої частин цього виразу витікає, що


[image: image292.wmf]e

e

u

i

j

j

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

-

y

y

=

2

, тобто 
[image: image293.wmf]2

p

-

y

=

y

u

i

, а 
[image: image294.wmf]2

p

=

j

=

y

-

y

i

u

.

Таким чином, із комплексних виразів також витікає, що комплексні напруга 
[image: image295.wmf]U

 і струм 
[image: image296.wmf]I

 на індуктивному елементі зсунуті за фазою один відносно другого на кут 
[image: image297.wmf]2

p

  (напруга випереджує струм), що й зображено на векторній діаграмі рис. 4.14.

[image: image298.emf]
Рис. 4.14

Миттєва потужність, що надходить в індуктивний елемент записується як

[image: image299.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

.

2

sin

2

sin

2

sin

cos

sin

2

sin

)

(

)

(

)

(

y

+

w

×

×

=

=

y

+

w

×

=

y

+

w

×

y

+

w

×

×

=

=

y

+

w

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

y

+

w

×

=

×

=

i

i

m

m

i

i

m

m

i

m

i

m

L

t

I

U

t

I

U

t

t

I

U

t

I

t

U

t

i

t

u

t

p


Як бачимо, вона коливається за синусоїдним законом з подвійною частотою 
[image: image300.wmf]w

2

, маючи амплітуду 
[image: image301.wmf]UI

 (рис. 4.13) і середнє значення, тобто активну потужність, рівну нулю:


[image: image302.wmf](

)

0

2

sin

2

1

)

(

2

1

2

0

2

0

=

ò

ò

w

y

+

w

×

×

p

=

w

w

p

=

p

p

t

d

t

I

U

t

d

t

p

P

i

L

.

Амплітуду 
[image: image303.wmf]UI

миттєвої потужності 
[image: image304.wmf])

(

t

p

L

 (рис. 4.13) називають реактивною індуктивною потужністю 
[image: image305.wmf]Q

L




[image: image306.wmf]B

U

X

I

I

Q

L

L

L

×

=

×

=

×

=

2

2

;
(4.26)

одиницею виміру 
[image: image307.wmf]Q

L

є вольт-ампер реактивний (вар).

Оскільки миттєва потужність 
[image: image308.wmf])

(

t

p

L

 дорівнює швидкості зміни електромагнітної енергії в одиницю часу, то для рис. 4.13 це означає, що площі, які обмежені кривою 
[image: image309.wmf])

(

t

p

L

 і віссю абсцис, відповідають енергії 
[image: image310.wmf]2

2

I

L

: яка першу чверть періоду 
[image: image311.wmf]4

T

 надходить від джерела до елемента і накопичується в його магнітному полі (на рис. 4.13 площа позначена знаком “+”), а другу чверть періоду енергія повертається від елемента до джерела електроенергії (площа позначена знаком “−”) і далі цей процес повторюється. Таким чином, відбувається безперервне коливання енергії без її втрат між джерелом живлення та індуктивним елементом.

4.7. ЄМНІСНИЙ ЕЛЕМЕНТ У КОЛІ З СИНУСОЇДНОЮ НАПРУГОЮ

Насамперед зазначимо, що ємнісний елемент не треба плутати з реальним конденсатором, який володіє і ємністю, і активним опором. Тут і в подальшому, якщо нема застереження, розглядається елемент, параметром якого є лише ємність С, тобто, частково, це ідеальний конденсатор.

Якщо на ємнісний елемент С подати синусоїдну напругу 
[image: image312.wmf](

)

y

+

w

=

u

m

t

U

t

u

sin

)

(

  (рис. 4.15), то по колу, згідно з (1.20), буде протікати змінний струм

[image: image313.wmf]
Рис. 4.15



[image: image314.wmf](

)

(

)

,

sin

2

sin

cos

)

(

y

+

w

×

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

y

+

w

×

=

y

+

w

×

×

w

=

=

i

m

u

m

u

m

t

I

t

I

t

U

C

dt

du

C

t

i




де 
[image: image315.wmf]2

p

+

y

=

y

u

i

, а 
[image: image316.wmf]I

m

 –  амплітуда струму в елементі, що рівна


[image: image317.wmf]U

C

I

m

m

w

=

,

звідки 



[image: image318.wmf]C

U

I

m

m

w

=

1

            або 
[image: image319.wmf]       
[image: image320.wmf]X

U

C

U

I

С

=

w

=

1

.
(4.27)

Вирази (4.27) – рівняння закону Ома в дійсній формі запису, де 
[image: image321.wmf]X

C

С

=

w

1

 – ємнісний (реактивний) опір або опір ємнісного елемента в дійсній формі; його розмірність – Ом. Величину, обернену опорові 
[image: image322.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image323.wmf]X

С

, називають ємнісною (реактивною) провідністю 
[image: image324.wmf]C

X

B

С

С

w

=

=

1

, яку вимірюють в сіменсах (См).

Із порівняння виразу прикладеної синусоїдної напруги 
[image: image325.wmf])

(

t

u

 та одержаного струму 
[image: image326.wmf])

(

t

i

 витікає, що струм в ємнісному елементі є також синусоїдним і випереджує напругу на елементі на кут 
[image: image327.wmf]2

p

, тобто кут зсуву фаз 
[image: image328.wmf]2

p

=

y

-

y

=

j

i

u

 (рис.4.16), на ньому 
[image: image329.wmf]0

=

y

u

.

[image: image330.wmf]
Рис. 4.16
Оскільки в ємнісному елементі (як і в індуктивному) струм також зсунутий на кут 
[image: image331.wmf]2

p

 по відношенню до напруги, то його також називають реактивним струмом.

Ті ж результати можна одержати, користуючись комплексною формою запису. Дійсно, згідно за змістом символічного методу, вираз (4.27) запишеться


[image: image332.wmf](

)

e

U

C

j

e

U

dt

d

C

e

I

t

j

m

t

j

m

t

j

m

w

w

w

×

×

w

=

=

,

звідки 



[image: image333.wmf]C

j

U

U

C

j

I

m

m

m

w

=

w

=

1

      або       
[image: image334.wmf]C

j

U

I

w

=

1

,
(4.28)

де 
[image: image335.wmf]U

m

 та 
[image: image336.wmf]U

 – комплексна амплітуда спаду та комплексний спад напруги на ємнісному елементі, а 
[image: image337.wmf]Z

X

j

C

j

C

j

С

C

=

-

=

w

-

=

w

1

1

 – комплексний ємнісний опір або опір ємнісного елемента в комплексній формі; одиниця виміру – Ом. Тому в електротехніці ємнісний опір 
[image: image338.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

w

=

C

X

С

1

 записують з від’ємним знаком і тому ж ємнісні струми одержують з таким же знаком.

Вирази (4.28) – рівняння закону Ома в комплексній формі для ділянки з ємнісним елементом.

Перепишемо (4.28) у вигляді


[image: image339.wmf]e

CU

e

CU

j

C

j

e

U

e

I

I

u

u

u

i

j

j

j

j

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

y

y

y

y

w

=

w

=

w

×

=

×

=

2

1

,
бачимо, що аргумент 
[image: image340.wmf]y

i

 комплексу 
[image: image341.wmf]I

 більше аргумента 
[image: image342.wmf]y

u

 комплексу 
[image: image343.wmf]U

 на 
[image: image344.wmf]2

p

, що зображено на векторній діаграмі рис. 4.17, де припущено, що 
[image: image345.wmf]0

=

y

u

.

[image: image346.emf]
Рис. 4.17

Миттєва потужність, яка надходить в ємнісний елемент, дорівнює


[image: image347.wmf](

)

(

)

,

2

sin

2

sin

sin

)

(

)

(

)

(

y

+

w

×

×

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

y

+

w

×

×

y

+

w

×

=

×

=

u

u

m

u

m

С

t

I

U

t

I

t

U

t

i

t

u

t

p


і, як у випадку з індуктивним елементом, коливається за синусоїдним законом з подвійною частотою 2
[image: image348.wmf]w

,маючи амплітуду 
[image: image349.wmf]UI

(рис. 4.16). Середнє  значення миттєвої потужності, тобто активна потужність  
[image: image350.wmf]Р

, дорівнює нулю.

Амплітуду 
[image: image351.wmf]UI

миттєвої потужності 
[image: image352.wmf])

(

t

p

С

 називають реактивною ємнісною потужністю 
[image: image353.wmf]Q

С




[image: image354.wmf]B

U

X

I

I

U

Q

С

С

С

×

=

=

×

=

2

2

,
(4.29)

яку вимірюють те ж у вольт-амперах реактивних (вар).

Закономірність зміни миттєвої 
[image: image355.wmf])

(

t

p

С

 (рис. 4.16) аналогічна поведінці 
[image: image356.wmf])

(

t

p

L

 (рис. 4.13). Тоді енергетична сторона ємнісного елемента аналогічна енергетичному процесу в індуктивному елементі. Тобто, в першу чверть періоду прикладеної напруги енергія 
[image: image357.wmf]2

2

U

С

 надходить від джерела живлення до ємнісного елемента і накопичується в його електричному полі (на рис. 4.16 площа – енергія – позначена знаком “+”), а другу чверть – енергія повністю повертається від елемента до джерела (площа позначена знаком “−”). Таким чином, як і у випадку кола з індуктивним елементом, у колі з ємнісним елементом між джерелом живлення та елементом відбувається безперервне коливання електроенергії, втрати якої дорівнюють нулю.

Насамкінець останніх трьох підрозділів, в таблиці 4.1 для кіл з розглянутими вище пасивними елементами кола вирази опорів та рівнянь в різних формах.

Таблиця 4.1

	Елемент кола
	Опір
	Рівняння для напруги та струму на елементі

	
	В дійс-

ній формі
	В комп-

лексній формі
	В дійсній формі
	В комплекс-

ній формі

	
	
	
	для миттєвих значень
	для діючих значень
	

	Резис-

тивний
	
[image: image358.wmf]R


	
[image: image359.wmf]R


	
[image: image360.wmf]i

R

u

R

×

=



[image: image361.wmf]R

u

i

R

=


	
[image: image362.wmf]I

R

U

R

×

=



[image: image363.wmf]R

U

I

R

=


	
[image: image364.wmf]I

R

U

R

×

=



[image: image365.wmf]R

U

I

R

=



	Індук-

тивний
	
[image: image366.wmf]L

w


	
[image: image367.wmf]L

j

w


	
[image: image368.wmf]dt

di

L

u

L

=



[image: image369.wmf]ò

=

¥

-

t

dt

u

L

i

L

1


	
[image: image370.wmf]I

L

U

L

×

w

=



[image: image371.wmf]L

U

I

L

w

=


	
[image: image372.wmf]I

L

j

U

L

×

w

=



 EMBED Equation.3  [image: image373.wmf]L

j

U

I

w

=



	Ємніс-

ний
	
[image: image374.wmf]C

w

1


	
[image: image375.wmf]C

j

w

1


	
[image: image376.wmf]ò

=

¥

-

t

c

idt

C

u

1



[image: image377.wmf]dt

u

d

C

i

c

=


	
[image: image378.wmf]I

C

U

c

×

w

=

1



[image: image379.wmf]U

C

I

×

w

=


	
[image: image380.wmf]I

C

j

U

c

×

w

=

1



[image: image381.wmf]U

C

j

I

×

w

=




4.8. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ У КОМПЛЕКСНІЙ ФОРМІ

Перший закон Кірхгофа у комплексній формі формулюють наступним чином: у будь-якому вузлі довільного розгалуженого кола алгебраїчна сума комплексних струмів дорівнює нулю:



[image: image382.wmf]å

=

0

k

I

.
(4.30)

Його доведення базується на відомій сумі  миттєвих струмів:

[image: image383.wmf]0

)

(

1

=

å

=

n

k

k

t

i

.
Згідно з виразом (4.11), 
[image: image384.wmf][

]

e

I

t

i

t

j

mk

k

w

=

Im

)

(

, тоді


[image: image385.wmf][

]

0

Im

)

(

1

1

=

å

å

=

w

=

=

e

I

t

i

t

j

mk

n

k

n

k

k

.

Операції складання та взяття уявної частини взаємно перемістимі, отже

[image: image386.wmf][

]

0

Im

Im

1

1

=

ú

û

ù

ê

ë

é

å

=

å

=

w

w

=

n

k

t

j

mk

t

j

mk

n

k

e

I

e

I

.

Операція над уявними частинами комплексних функцій може бути замінена операціями над самими функціями, тобто


[image: image387.wmf]0

1

1

=

å

=

å

=

w

=

w

n

k

mk

t

j

т

л

t

j

mk

I

e

e

I


Оператор 
[image: image388.wmf]0

¹

w

e

t

j

, тоді 
[image: image389.wmf]å

=

=

n

k

mk

I

1

0

. Поділивши останнє рівняння на 
[image: image390.wmf]2

, маємо аналітичний запис першого закону Кірхгофа у вигляді (4.30). Правило знаків перед складовими рівняння (4.30) таке ж як і для постійних струмів у виразі (1.36).

Другий закон Кірхгофа у комплексній формі розглянемо на прикладі кола рис. 4.18 з синусоїдними ЕРС 
[image: image391.wmf](

)

y

+

w

=

1

1

sin

)

(

1

e

m

t

E

t

e

 і 
[image: image392.wmf](

)

y

+

w

=

2

2

sin

)

(

2

e

m

t

E

t

e

.

[image: image393.wmf]
Рис. 4.18

Запишемо другий закон Кірхгофа для миттєвих значень електричних величин 


[image: image394.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

1

2

2

1

1

t

e

t

e

t

u

t

u

t

u

t

u

t

u

L

R

С

L

R

-

=

+

+

+

+

.

Виразимо складові напруг на елементах через струм 
[image: image395.wmf])

(

t

i




[image: image396.wmf])

(

)

(

)

(

1

2

1

2

2

1

1

t

e

t

e

dt

di

L

i

R

dt

t

i

C

dt

di

L

i

R

-

=

+

ò

×

+

+

+

×

.
(4.31)

У цьому рівнянні перейдемо до комплексних амплітуд його складових, враховуючи, що згідно з (4.14)–(4.16), символічні зображення синусоїдних величин у рівнянні (4.31) виражаються як

[image: image397.wmf]e

I

t

i

t

j

m

w

)

(

;       
[image: image398.wmf]e

I

j

dt

di

t

j

m

w

×

w

;     
[image: image399.wmf]ò

×

w

w

e

I

j

dt

t

i

t

j

m

1

)

(

;


[image: image400.wmf]e

Е

t

e

t

j

m

w

1

)

(

1

;         
[image: image401.wmf]e

Е

t

e

t

j

m

w

2

)

(

2

.

Тоді


[image: image402.wmf].

1

2

1

2

2

1

1

e

Е

e

Е

e

I

R

e

I

L

j

e

I

C

j

e

I

L

j

e

I

R

t

j

m

t

j

m

t

j

m

t

j

m

t

j

m

t

j

m

t

j

m

w

w

w

w

w

w

w

-

=

=

×

+

×

w

+

×

w

+

×

w

+

×


В результаті скорочення всіх доданків на оператор 
[image: image403.wmf]e

t

j

w

 отримаємо алгебраїчне рівняння через комплексні амплітуди 


[image: image404.wmf]Е

Е

I

R

I

L

I

I

L

I

R

m

m

m

m

m

m

m

j

C

j

j

2

1

2

2

1

1

1

-

=

×

+

×

w

+

w

+

×

w

+

×

,
(4.32)


а поділивши на 
[image: image405.wmf]2

 – через комплексні величини



[image: image406.wmf]Е

Е

I

R

I

L

j

I

C

j

I

L

j

I

R

2

1

2

2

1

1

1

-

=

×

+

×

w

+

w

+

×

w

+

×

.
(4.33)

Таким чином, виконана алгебраізація важкого при розв’язанні інтегро-диференційного рівняння (4.31) в алгебраїчне (4.33) через комплексні величини; розв’язання останнього значно простіше, ніж розв’язання рівняння (4.31). У цьому і полягає основне достоїнство комплексного методу.

Згідно з поняттями і та виразами (4.20), (4.25), (4.28), доданки лівої частини рівняння (4.33) являють собою комплексні спади напруг на відповідних елементах схеми рис. 4.18: на резисторі 
[image: image407.wmf]U

R

1

, першому індуктивному елементі 
[image: image408.wmf]U

L

1

, ємності 
[image: image409.wmf]U

С

, другому індуктивному елементі 
[image: image410.wmf]U

L

2

 і другому резисторі 
[image: image411.wmf]U

R

2

:


[image: image412.wmf]Е

Е

U

U

U

U

U

R

L

С

L

R

2

1

2

2

1

1

1

-

=

+

+

+

+

.
(4.34)

Тоді рівняння (4.33) та (4.34) є рівняннями другого закону Кірхгофа у комплексній формі, який в загальному випадку формулюють так: у будь-якому контурі довільного електричного кола алгебраїчна сума комплексних спадів напруг на пасивних елементах дорівнює алгебраїчній сумі комплексних ЕРС, що діють у цьому контурі. Правило запису знаків доданків у рівнянні закону те ж саме, що й для кіл постійного струму.

Закон Ома у комплексній формі для схеми рис. 4.18 одержимо із виразу (4.33), якщо струм 
[image: image413.wmf]I

 винесемо за скобки та запишемо у формі



[image: image414.wmf]R

L

j

C

j

L

j

R

Е

Е

I

2

2

1

1

2

1

1

+

w

+

w

+

w

+

-

=

,
(4.35)

де знаменник виражає комплексний опір кола, що розглядається. Його позначають літерою 
[image: image415.wmf]Z

 ; одиниця виміру 
[image: image416.wmf]Z

 –  ом (Ом)

[image: image417.wmf]R

L

j

C

j

L

j

R

Z

2

2

1

1

1

+

w

+

w

+

w

+

=

.
Тобто, при послідовному з’єднанні елементів (рис. 4.18) їх комплексні опори складаються. Тоді


[image: image418.wmf]Z

Е

Е

I

2

1

-

=

.

Отже, сила комплексного струму в нерозгалуженому колі прямо пропорційна алгебраїчній сумі комплексних ЕРС  і обернено пропорційна комплексному опорові кола.. Це є закон Ома у комплексній формі для нерозгалуженого кола.

Для довільної пасивної ділянки кола з опором 
[image: image419.wmf]Z

 і напругою на ній 
[image: image420.wmf]U

 закон Ома запишеться у вигляді



[image: image421.wmf]Z

U

I

=

.
(4.36)

Таким чином, і обидва закони Кірхгофа, і закон Ома формулюють і записують у комплексній формі так, як це робилося для кіл постійного струму, але з додаванням слова „комплексний” (струм, напруга, опір).

4.9. ЗВ’ЯЗОК МІЖ КОМПЛЕКСНИМИ ОПОРОМ І ПРОВІДНІСТЮ ДОВІЛЬНОЇ ПАСИВНОЇ ДІЛЯНКИ (ДВОПОЛЮСНИКА)

Нехай якась довільна пасивна ділянка аб (рис. 4.19, а) складного кола або пасивний двополюсник (рис. 4.19, б) знаходиться під дією синусоїдної напруги з комплексним значенням 
[image: image422.wmf]e

U

U

u

j

y

=

 і по ній протікає теж синусоїдний струм  з комплексним значенням 
[image: image423.wmf]e

I

I

i

j

y

=

.

[image: image424.wmf]
Рис. 4.19

Згідно з законом Ома (4.36), відношення 
[image: image425.wmf]U

 до 
[image: image426.wmf]I

 називають комплексним опором у даному випадку цієї ділянки чи пасивного двополюсника



[image: image427.wmf](

)

e

Z

e

I

U

e

I

U

e

I

e

U

I

U

Z

j

j

j

j

j

i

u

i

u

j

j

y

-

y

y

y

=

=

=

=

=

,
(4.37)

де 
[image: image428.wmf]I

U

Z

=

 – називають повним опором або модулем комплексного опору; 
[image: image429.wmf]y

-

y

=

j

i

u

 – аргумент комплексного опору, кут зсуву фаз між напругою та струмом.

Подамо комплексний опір з використанням формули Ейлера



[image: image430.wmf]jX

R

jZ

Z

e

Z

Z

j

+

=

j

+

j

×

=

=

j

sin

cos

,
(4.38)

де 
[image: image431.wmf]j

×

=

cos

Z

R

 – активний опір; 
    
[image: image432.wmf]j

×

=

sin

Z

X

 – реактивний опір.

Очевидно, що



[image: image433.wmf]X

R

Z

2

2

+

=

,   
[image: image434.wmf]R

X

arctg

=

j

.
(4.39)

Тобто, у загальному випадку довільні пасивні чи то ділянка кола, чи то двополюсник володіють активним 
[image: image435.wmf]R

 і реактивним 
[image: image436.wmf]X

 опорами, які з’єднані послідовно (рис. 4.20, а). Реактивний опір 
[image: image437.wmf]X

 в залежності від знаку треба розглядати  як індуктивний або як ємнісний опір. Тому на рис. 4.20, а він зображений умовно прямокутником.

[image: image438.wmf]
Рис. 4.20

Величину, обернену комплексному опорові, називають комплексною провідністю 
[image: image439.wmf]Y




[image: image440.wmf]e

Y

e

Z

e

Z

Z

Y

j

j

j

j

-

j

-

j

=

=

=

=

1

1

1

,
(4.40)

де 
[image: image441.wmf]Z

Y

1

=

 – повна провідність або модуль комплексної провідності;

     
[image: image442.wmf]j

 – аргумент комплексної провідності, кут зсуву фаз між напругою і струмом.

Величину 
[image: image443.wmf]Y

 можна подати у вигляді формули Ейлера


[image: image444.wmf]jB

G

jY

Y

e

Y

Y

j

-

=

j

×

-

j

×

=

=

j

-

sin

cos

,
(4.41)

де 
[image: image445.wmf]j

×

=

cos

Y

G

 – активна провідність;
    
[image: image446.wmf]j

×

=

sin

Y

B

 – реактивна провідність.

Очевидно, що ці провідності з’єднані паралельно (рис. 4.20,б), а



[image: image447.wmf]B

G

Y

2

2

+

=

,    
[image: image448.wmf]G

B

arctg

=

j

.
(4.42)

Встановимо зв’язок між складовими комплексних опору та провідності (рис. 4.20), для цього виконаємо наступні перетворення. Нехай спочатку задан опір  
[image: image449.wmf]Z

, тоді комплексна провідність виразиться як

[image: image450.wmf](

)

(

)

(

)

,

1

1

2

2

2

2

2

2

jB

G

X

R

X

j

X

R

R

X

R

jX

R

jX

R

jX

R

jX

R

jX

R

Z

Y

-

=

+

-

+

=

=

+

-

=

-

×

+

-

=

+

=

=


звідки



[image: image451.wmf]ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

+

=

+

=

.

,

2

2

2

2

X

R

X

B

X

R

R

G


(4.43)

В свою чергу, при заданій 
[image: image452.wmf]Y

 маємо:


[image: image453.wmf](

)

(

)

(

)

,

1

1

2

2

2

2

2

2

jX

R

B

G

B

j

B

G

G

B

G

jB

G

jB

G

jB

G

jB

G

jB

G

Y

Z

+

=

+

+

+

=

=

+

+

=

+

×

-

+

=

-

=

=


звідки



[image: image454.wmf]B

G

G

R

2

2

+

=

;     
[image: image455.wmf]B

G

B

X

2

2

+

=

.
(4.44)

Вирази (4.43), (4.44) дозволяють переходити від схеми з послідовним з’єднанням елементів 
[image: image456.wmf]R

 і 
[image: image457.wmf]X

 (рис. 4.20, а)  до схеми з паралельним з’єднанням провідностей 
[image: image458.wmf]G

 і 
[image: image459.wmf]B

 (рис. 4.20, б) і навпаки. Крім цього, за формулами (4.43) визначають активну та реактивну провідності у загальному випадку, бо відомі вирази, що 
[image: image460.wmf]R

G

1

=

, а 
[image: image461.wmf]X

B

1

=

 чинні лише тоді, коли елементи 
[image: image462.wmf]R

, 
[image: image463.wmf]L

 і 
[image: image464.wmf]C

 ввімкнені в окремих вітках.

Зауважимо також, що позначення 
[image: image465.wmf]B

X

X

X

R

Y

Z

С

L

,

,

,

,

,

,

, 
[image: image466.wmf]B

B

С

L

,

 застосовують не тільки для величин опорів і провідностей, але й для власне елементів схем, які характеризуються цими величинами. В таких випадках елементам схеми дають ті ж самі найменування, які надані величинам, що позначаються цими буквами. Комплексні опори або провідності як елементи схеми мають умовне позначення у вигляді прямокутника (див. рис. 4.19, а). Таким же чином позначають реактивні опори або провідності, якщо хочуть відзначити, що вони можуть бути як індуктивними, так і ємнісними опорами або провідностями.

Приклад 4.3. Визначити активні та реактивні провідності віток, а також повну провідність кола, схема якого зображена на рис. 4.21, а елементи мають опори: 
[image: image467.wmf]R

1

= 8 Ом, 
[image: image468.wmf]X

1

=6 Ом, 
[image: image469.wmf]R

2

= 12 Ом, 
[image: image470.wmf]X

2

= 5 Ом, 
[image: image471.wmf]R

3

=50 Ом, 
[image: image472.wmf]X

L

4

=40 Ом, 
[image: image473.wmf]X

C

4

= 20 Ом.

[image: image474.wmf]
Рис. 4.21

Розв’язування.

Визначаємо активну 
[image: image475.wmf]G

1

 і реактивну 
[image: image476.wmf]B

1

 провідності першої вітки за формулами (4.43)


[image: image477.wmf]08

,

0

6

8

8

2

2

2

1

2

1

1

1

=

+

=

+

=

X

R

R

G

См;


[image: image478.wmf]06

,

0

6

8

6

2

2

2

1

2

1

1

1

=

+

=

+

=

X

R

X

B

См.

Для другої вітки


[image: image479.wmf]071

,

0

)

5

(

12

12

2

2

2

2

2

2

2

2

=

-

+

=

+

=

X

R

R

G

 См;


[image: image480.wmf]0296

,

0

)

5

(

12

5

2

2

2

2

2

2

2

2

-

=

-

+

-

=

+

=

X

R

X

B

 См.

Для третьої вітки


[image: image481.wmf]02

,

0

50

1

1

3

3

=

=

=

R

G

 См,


[image: image482.wmf]0

3

=

B

, бо у вітці відсутній реактивний елемент. 

Для четвертої вітки 
[image: image483.wmf]0

4

=

G

, бо у вітці відсутній резистор, як активний елемент, а реактивна провідність


[image: image484.wmf]05

,

0

20

40

1

1

4

4

4

=

-

=

-

=

X

X

B

C

L

 См.

Як відомо, провідності паралельних віток складаються. Тоді (результуюча) активна провідність схеми


[image: image485.wmf]171

,

0

0

02

,

0

071

,

0

08

,

0

4

3

2

1

=

+

+

+

=

+

+

+

=

G

G

G

G

G

 См.
Реактивна провідність схеми


[image: image486.wmf]08

,

0

05

,

0

0

0296

,

0

06

,

0

4

3

2

1

»

+

+

-

=

+

+

+

=

B

B

B

B

B

См.

 Тоді повна провідність кола згідно з (4.42)


[image: image487.wmf]189

,

0

08

,

0

171

,

0

2

2

2

2

=

+

=

+

=

B

G

Y

 См.
Задачу розв’язано.
4.10. ПОТУЖНІСТЬ У КОЛІ СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

Початкові поняття потужностей в конкретних простих схемах розглянуто у попередніх підрозділах. Тут проаналізуємо це питання для найбільш узагальненого випадку складного пасивного кола (пасивного двополюсника) з напругою 
[image: image488.wmf]t

U

t

u

m

w

×

=

sin

)

(

 (рис. 4.22).

[image: image489.wmf]
Рис. 4.22

Оскільки прийнято, що 
[image: image490.wmf]0

=

y

u

, то струм, що протікає у колі, є 
[image: image491.wmf](

)

j

-

w

×

=

t

I

t

i

m

sin

)

(

. Тоді миттєва потужність, яка віддається джерелом напруги і одержується пасивним колом ,



[image: image492.wmf](

)

(

)

[

]

(

)

[

]

j

-

w

-

j

×

=

j

-

w

-

j

×

=

=

j

-

w

×

w

×

×

=

×

=

t

I

U

t

I

U

t

t

I

U

t

i

t

u

t

p

m

m

m

m

2

cos

cos

2

cos

cos

2

sin

sin

)

(

)

(

)

(


(4.45)

має постійну складову 
[image: image493.wmf]j

×

×

cos

I

U

 і синусоїдну, частота якої  в 2 рази більше частоти напруги і струму (рис. 4.23). Ця миттєва потужність позитивна, коли 
[image: image494.wmf])

(

t

u

 і 
[image: image495.wmf])

(

t

i

 мають однакові знаки і в цей проміжок часу електроенергія (площа на рис. 4.23 позначена знаком плюс) надходить від джерела до двополюсника. Коли ж 
[image: image496.wmf])

(

t

u

 і 
[image: image497.wmf])

(

t

i

 мають різні знаки, то 
[image: image498.wmf])

(

t

p

 від’ємна і це означає, що електроенергія повертається із двополюсника у джерело (площа позначена знаком мінус). Таке повертання енергії можливе, бо вона періодично запасається в магнітних і електричних полях реактивних елементів кола (двополюсника).

Середне значення миттєвої потужності називають активною потужністю 
[image: image499.wmf]Р

 (рис. 4.23)


[image: image500.wmf](

)

[

]

ò

j

×

×

ò

=

w

j

-

w

-

j

×

p

=

w

w

p

=

p

p

2

0

2

0

cos

2

cos

cos

2

1

)

(

2

1

I

U

t

d

t

I

U

t

d

t

p

P

.
(4.46)

[image: image501.wmf]
Рис. 4.23

Раніше, у підрозділах 4.5–4.7 було показано, що в залежності від характеру опору чи провідності кола кут зсуву 
[image: image502.wmf]j

 може бути позитивним, від’ємним або дорівнювати нулю. Але незалежно від цього завжди 
[image: image503.wmf]0

cos

>

j

 і тому активна потужність 
[image: image504.wmf]P

 завжди позитивна, тобто двополюсник споживає електроенергію. Лише при одній умові, коли коло складається із реактивних елементів, кут 
[image: image505.wmf]2

p

±

=

j

, тоді 
[image: image506.wmf]0

cos

=

j

 і потужність 
[image: image507.wmf]0

=

P

, бо, дійсно, реактивні елементи не споживають електроенергію. Таким чином, фізично потужність 
[image: image508.wmf]P

 характеризує ту частину електроенергії, яка безповоротньо споживається, перетворюючись в інші види енергії (корисної чи некорисної) при здійснені роботи.

Будь-яке електрообладнання конструюють і виготовляють на певні значення напруги 
[image: image509.wmf]U

 та струму 
[image: image510.wmf]I

. Тому це обладнання характеризують не активною потужністю, яка залежить від зсуву фаз 
[image: image511.wmf]j

 між 
[image: image512.wmf]U

 та 
[image: image513.wmf]I

, а повною (встановленою) потужністю 
[image: image514.wmf]S

, яка дорівнює добутку діючих значень напруги і струму



[image: image515.wmf]I

U

S

×

=

.
(4.47)

Зазначимо, що повна потужність чисельно дорівнює амплітуді миттєвої потужності (рис. 4.23 і (4.45)) і, по-друге, вона дорівнює найбільшому значенню активної потужності (коли 
[image: image516.wmf]1

cos

=

j

). Одиниця виміру повної потужності вольт-ампер  (ВА).

При розрахунках електричних кіл і в практиці експлуатації електротехнічних пристроїв користуються також поняттям реактивної потужності 
[image: image517.wmf]Q




[image: image518.wmf]j

×

×

=

sin

I

U

Q

.
(4.48)

На відміну від активної реактивна потужність не визначає ні якусь здійснюючу струмом роботу, ні енергію, яка передається в одиницю часу. Однак в електроенергетиці і реактивній потужності, за аналогією з активною потужністю, надають такий же зміст, тобто розглядають 
[image: image519.wmf]Q

 як потужність віддачі, одержання чи передачі деякої величини, яку, хоча вона і не є енергією, умовно називають реактивною енергією 
[image: image520.wmf]t

Q

W

×

=

p

 (одиниця виміру 
[image: image521.wmf]W

p

 – вар-година (вар·г)).

Реактивна потужність може мати різні знаки. Якщо споживач має 
[image: image522.wmf]0

>

j

, тобто напруга випереджує струм, то 
[image: image523.wmf]0

>

Q

 і це означає, що коло споживає реактивну електроенергію. При 
[image: image524.wmf]0

<

j

 (для споживача), коли напруга відстає від  струму, 
[image: image525.wmf]0

<

Q

 і отже споживач (двополюсник) віддає реактивну потужність. Якщо джерело має 
[image: image526.wmf]0

>

j

, тоді 
[image: image527.wmf]0

>

Q

 і це означає, що джерело електроенергії генерує і віддає реактивну потужність споживачу. Коли ж 
[image: image528.wmf]0

<

j

, тоді 
[image: image529.wmf]0

<

Q

 і, отже, джерело споживає реактивну енергію.

З огляду на вирази (4.46), (4.47) і (4.48) видно, що активна, реактивна і повна потужності зв’язані співвідношеннями


 
[image: image530.wmf]Q

P

S

2

2

+

=

;      
[image: image531.wmf]P

Q

=

j

tg

.
(4.49)

Вище розглянуто потужності у дійсній формі запису електричних величин. Знайдемо їх комплексним методом. Для цього штучно утворимо добуток комплексного значення вхідної напруги 
[image: image532.wmf]U

 і спряженного значення струму 
[image: image533.wmf]'

'

I

кола рис. 4.22. Цей добуток називають комплексною потужністю  і позначають 
[image: image534.wmf]S

:    


[image: image535.wmf](

)

.

sin

cos

'

'

j

×

×

+

j

×

×

=

=

=

×

×

=

×

×

=

×

=

=

j

j

y

-

y

y

-

y

I

jU

I

U

e

S

e

I

U

e

I

U

e

I

e

U

I

U

S

j

j

j

j

j

i

u

i

u


Тобто, згідно з виразами (4.46), (4.48)

 

[image: image536.wmf]jQ

P

I

U

S

+

=

=

'

'

.
(4.50)

Звідси витікає, що дійсна частина комплексної потужності дорівнює активній потужності, а уявна – реактивній. Модуль 
[image: image537.wmf]S

 комплексної потужності дорівнює повній потужності, а аргумент 
[image: image538.wmf]j

 – куту зсуву фаз між напругою та струмом.

Виходячи із закону Ома у комплексній формі, для 
[image: image539.wmf]S

 можна отримати інші вирази



[image: image540.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

=

=

=

×

=

=

=

=

.

'

'

'

'

,

'

'

'

'

2

2

2

I

Z

I

Z

I

I

U

S

U

Y

Z

U

Z

U

U

I

U

S


(4.51)

4.11. УСТАЛЕНІ ПРОЦЕСИ У КОЛІ З ПОСЛІДОВНИМ З’ЄДНАННЯМ РЕЗИСТИВНОГО, ІНДУКТИВНОГО ТА ЄМНІСНОГО ЕЛЕМЕНТІВ

Розглянемо коло з послідовним з’єднанням резистора 
[image: image541.wmf]R

, індуктивності 
[image: image542.wmf]L

 та ємності 
[image: image543.wmf]C

, що ввімкнуто на напругу 
[image: image544.wmf](

)

y

+

w

=

u

m

t

U

t

u

sin

)

(

, 

[image: image545.wmf]
Рис. 4.24

початкову фазу якої 
[image: image546.wmf]y

u

 часто приймають рівною нулеві. 

Згідно з другим законом Кірхгофа для миттєвих напруг 

[image: image547.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

t

u

t

u

t

u

t

u

C

L

R

=

+

+

,
а в комплексній формі


[image: image548.wmf]U

U

U

U

C

L

R

=

+

+

, 

через струм 
[image: image549.wmf]I



[image: image550.wmf]U

I

C

j

I

L

j

I

R

=

w

+

×

w

+

×

1

,


[image: image551.wmf]U

I

C

j

L

j

R

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

w

+

w

+

1

;     
[image: image552.wmf]U

I

Z

=

×

,

де 
[image: image553.wmf](

)

X

X

j

R

C

j

L

j

R

Z

C

L

-

+

=

w

-

w

+

=

1

 – комплексний опір схеми, що розглядається. Тобто, при послідовному з’єднані елементів їх опори складаються у комплексній формі. Від аргумента опору 
[image: image554.wmf]Z

 залежить різниця фаз напруги та струму, дійсно


[image: image555.wmf](

)

e

Z

U

e

Z

e

U

Z

U

I

u

u

j

j

j

j

-

y

j

y

=

=

=

.

Таким чином, струм у колі буде синусоїдним з початковою фазою (
[image: image556.wmf]j

-

y

u

)


[image: image557.wmf](

)

j

-

y

+

w

=

u

m

t

Z

U

t

i

sin

)

(

.

В залежності від значень параметрів 
[image: image558.wmf]L

 і 
[image: image559.wmf]C

 опір кола рис. 4.24 може мати активно-індуктивний, активно-ємнісний або активний характери; розглянемо кожний випадок.

Активно-індуктивний характер має місце, коли 
[image: image560.wmf]X

X

C

L

>

, тоді 
[image: image561.wmf]U

U

C

L

>

. Векторна діаграма для цього режиму представлена на рис. 4.25, із якої витікає, що у випадку активно-індуктивного характеру опору вхідна напруга випереджує за фазою струм у колі на кут 
[image: image562.wmf]j

, тобто 
[image: image563.wmf]0

>

j

, або, як кажуть, кут 
[image: image564.wmf]j

 є випереджуючим. На векторній діаграмі 
[image: image565.wmf]j

 відраховують від 
[image: image566.wmf]I

 до 
[image: image567.wmf]U

, бо лише в цьому випадку він дорівнює аргументу комплексного опору. 
[image: image568.emf]
Рис. 4.25

Трикутник ОАБ (рис. 4.25) називають трикутником векторів напруг; він має складові напруг: 
[image: image569.wmf]U

U

R

a

=

– активну та 
[image: image570.wmf]U

U

U

C

L

+

=

p

 – реактивну. Із діаграми рис. 4.25 маємо 

[image: image571.wmf](

)

(

)

(

)

Z

I

X

X

R

I

I

X

I

X

I

R

U

U

U

C

L

C

L

R

×

=

-

+

=

×

-

×

+

×

=

+

=

2

2

2

2

2

p

2

,
де 
[image: image572.wmf](

)

2

2

X

X

R

Z

C

L

-

+

=

– повний опір кола, а 
[image: image573.wmf]j

×

=

cos

U

U

R

; 
[image: image574.wmf]j

×

=

sin

p

U

U

; 
[image: image575.wmf]0

arctg

arctg

a

p

>

-

=

=

j

U

U

U

U

U

R

C

L

, бо 
[image: image576.wmf]U

U

C

L

>

.

При 
[image: image577.wmf]0

=

y

u

   прикладена напруга  
[image: image578.wmf]e

U

U

j

U

U

j

j

=

+

=

p

a

.

Якщо усі сторони-вектори трикутника напруг поділити на струм 
[image: image579.wmf]I

, то одержимо подібний трикутник опорів. Цей трикутник є геометричною інтерпретацією комплексного опору 
[image: image580.wmf](

)

X

X

j

R

Z

C

L

-

+

=

. Його положення не залежить від початкових фаз 
[image: image581.wmf]U

 і 
[image: image582.wmf]I

 і тому величина 
[image: image583.wmf]R

 відкладають на піввісі +1 (рис. 4.26, а). 

[image: image584.emf]
Рис. 4.26

Якщо трикутник опорів будують не на комплексній площині, то стрілки на лініях опорів не зображують і самі опори записують в дійсній формі (рис. 4.26, б). Із трикутника опорів 


[image: image585.wmf](

)

X

R

X

X

R

Z

C

L

2

2

2

2

+

=

-

+

=

, 
[image: image586.wmf]j

×

=

cos

Z

R

; 
[image: image587.wmf]j

×

=

sin

Z

X

 ;


[image: image588.wmf]0

arctg

>

=

j

R

X

,

де 
[image: image589.wmf]R

 – активний опір кола,

    
[image: image590.wmf]X

 – реактивний опір кола (
[image: image591.wmf],

0

>

X

 бо 
[image: image592.wmf]X

X

C

L

>

)

    Якщо, згідно з виразами (4.21), (4.26) і (4.29) сторони трикутника опорів рис. 4.26, б помножити на 
[image: image593.wmf]I

2

, одержимо трикутник потужностей (рис. 4.26, в, г), який подібний трикутникам напруг та опорів. На цьому трикутнику 
[image: image594.wmf]S

, 
[image: image595.wmf]S

 – комплексна та повна потужності кола, при цьому



[image: image596.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

=

j

×

=

j

×

×

=

j

×

=

×

=

j

×

×

=

j

×

=

+

=

.

arctg

а

,

sin

sin

,

cos

cos

,

p

a

2

2

P

Q

I

U

I

U

S

Q

I

U

I

U

S

P

Q

P

S


(4.52)

Активно-ємнісний характер опору кола рис. 4.24 має місце, коли 
[image: image597.wmf]X

X

C

L

<

 і тоді 
[image: image598.wmf]U

U

C

L

<

. Векторна діаграма  та трикутники опорів і потужностей зображені на рис. 4.27. 

[image: image599.emf]
Рис. 4.27

Таким чином,  при активно-ємнісному опорові кола вхідна напруга відстає за фазою від струму на кут 
[image: image600.wmf]j

, тобто 
[image: image601.wmf]0

<

j

 або, як кажуть, кут 
[image: image602.wmf]j

 є відстающим. Від’ємність знаку кута 
[image: image603.wmf]j

 виходить із виразів, записаних для трикутника напруги 


[image: image604.wmf]0

arctg

arctg

p

<

-

=

=

j

U

U

U

U

U

R

C

L

R

,   бо   
[image: image605.wmf]U

U

C

L

<


та із трикутника опорів


[image: image606.wmf]0

arctg

arctg

<

-

=

=

j

R

X

X

R

X

C

L

,   бо  
[image: image607.wmf]X

X

C

L

<

.

При 
[image: image608.wmf]0

=

y

u

 напруга 
[image: image609.wmf]e

U

U

j

U

U

j

j

-

=

-

=

p

a

.

Вирази для 
[image: image610.wmf]U

, 
[image: image611.wmf]Z

 і 
[image: image612.wmf]S

, що отримані із трикутників рис. 4.27, такі ж самі, що і у випадку активно-індуктивного опору.

У випадку “чисто” активного характеру опору кола рис. 4.24, тобто коли 
[image: image613.wmf]X

X

C

L

=

, у колі спостерігається режим резонансу, який аналізується у розділі 5.

Насамкінець зауважимо, що рівняння для комплексних струмів і напруг та їх векторні діаграми взаємно пов’язані. Рівняння можна розглядати як запис геометричного складання векторів векторної діаграми і, навпаки, векторну діаграму можна розглядати як графічне зображення співвідношень між комплексними величинами у рівнянні.

Приклад 4.4. Коло з послідовно з’єднаними конденсатором і котушкою ввімкнуто на 
[image: image614.wmf]t

t

u

5000

sin

100

)

(

=

 (рис. 4.28). Ємність конденсатора 
[image: image615.wmf]C

=5 мкФ, активний опір котушки 
[image: image616.wmf]R

= 15 Ом, індуктивність 
[image: image617.wmf]L

= 12 мГн. Визначити вирази миттєвих значень струму 
[image: image618.wmf])

(

t

i

 у колі та напруг на ємності 
[image: image619.wmf])

(

t

u

C

і на котушці 
[image: image620.wmf]кот

u

.

[image: image621.wmf]
Рис. 4.28

Розв’язування.

Визначимо опори елементів і кола в цілому


[image: image622.wmf]60

10

12

5000

3

=

×

×

=

w

=

-

L

X

L

 Ом;


[image: image623.wmf]40

10

5

5000

1

1

6

=

×

×

=

w

=

-

C

X

C

 Ом;


[image: image624.wmf]20

40

60

=

-

=

-

=

C

L

X

X

X

 Ом;


[image: image625.wmf]25

20

15

2

2

2

2

=

+

=

+

=

X

R

Z

 Ом.

Амплітуда струму


[image: image626.wmf]4

25

100

=

=

=

Z

U

I

m

m

 А.

Кут зсуву фаз між вхідними напругою і струмом (із трикутника опорів рис. 4.26, б ):

[image: image627.wmf]8

0

53

15

20

arctg

arctg

¢

°

=

=

=

j

R

X

.

Тоді шуканий струм запишеться як


[image: image628.wmf](

)

8

0

53

5000

sin

4

)

(

¢

°

-

=

t

t

i

 А.

Амплітуда спаду напруги на ємності


[image: image629.wmf]160

40

4

=

×

=

×

=

C

m

Cm

X

I

U

В,

напруга на ємності відстає за фазою від струму на 
[image: image630.wmf]°

90

, тоді

[image: image631.wmf](

)

8

0

143

5000

sin

160

)

(

¢

°

-

=

t

t

u

C

 В.

Комплексний опір котушки


[image: image632.wmf]8

5

75

8

,

61

60

15

10

12

5000

15

3

кот

¢

°

Ð

=

+

=

×

×

+

=

w

+

=

-

j

j

L

j

R

Z

 Ом.

Комплексна амплітуда напруги на котушці
[image: image633.wmf]

[image: image634.wmf]0

5

22

2

,

247

8

0

53

4

8

5

75

8

,

61

кот

.

кот

¢

°

Ð

=

¢

°

-

Ð

×

¢

°

Ð

=

×

=

m

m

I

Z

U

 В.

Шуканий аналітичний вираз напруги на котушці


[image: image635.wmf](

)

0

5

22

5000

sin

2

,

247

)

(

кот

¢

°

+

=

t

t

u

 В.

Задачу розв’язано.
4.12. УСТАЛЕНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ПАРАЛЕЛЬНОМУ З’ЄДНАНІ РЕЗИСТИВНОГО, ІНДУКТИВНОГО ТА ЄМНІСНОГО ЕЛЕМЕНТІВ

Якщо до затискачів електричного кола з паралельним з’єднанням елементів 
[image: image636.wmf]R

, 
[image: image637.wmf]L

, 
[image: image638.wmf]C

 увімкнути синусоїдну напругу 
[image: image639.wmf](

)

u

m

t

U

t

u

y

+

w

=

sin

)

(

 (рис. 4.29), то створювані синусоїдні струми записуються за першим законом Кірхгофа як:
[image: image640.wmf]
Рис. 4.29

для їх миттєвих значень


[image: image641.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

t

i

t

i

t

i

t

i

C

L

R

+

+

=

,

в комплексній формі



[image: image642.wmf]C

L

R

I

I

I

I

+

+

=

.
(4.53)

Для знаходження комплексних струмів застосуємо закон Ома для кожної вітки; в результаті одержимо


[image: image643.wmf]R

U

I

R

=

;    
[image: image644.wmf]U

L

j

L

j

U

I

L

×

w

-

=

w

=

1

;    
[image: image645.wmf]U

C

j

C

j

U

I

C

×

w

=

w

=

1

.

Підставимо ці вирази струмів у рівняння (4.53)



[image: image646.wmf](

)

[

]

(

)

,

1

1

1

U

Y

U

jB

G

U

B

B

j

G

U

jB

U

jB

U

G

U

C

j

L

j

R

U

C

j

L

j

U

R

U

I

C

L

C

L

×

=

-

=

-

-

=

=

×

+

×

-

×

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

w

+

w

-

=

×

w

+

w

+

=


(4.54)

де 
[image: image647.wmf]G

R

=

1

 – активна провідність кола; 
[image: image648.wmf]L

jB

L

j

L

j

-

=

w

-

=

w

1

1

 – індуктивна (реактивна) провідність кола у комплексній формі; 
[image: image649.wmf]C

jB

C

j

=

w

 – ємнісна (реактивна) провідність кола; 
[image: image650.wmf](

)

jB

B

B

j

C

L

=

-

 – результуюча реактивна провідність; 
[image: image651.wmf](

)

Y

B

B

j

G

C

L

=

-

-

 – комплексна провідність кола.

Таким чином, при паралельному з’єднані елементів у колі синусоїдного струму їх провідності складаються в комплексній формі.

Активна провідність 
[image: image652.wmf]G

 кола величина завжди позитивна, а реактивна провідність 
[image: image653.wmf]B

 величина алгебраїчна. У залежності від значень провідностей віток величина 
[image: image654.wmf]B

 може бути позитивною чи від’ємною; розглянемо ці режими роботи кола рис. 4.29.
Якщо значення параметрів 
[image: image655.wmf]L

 і 
[image: image656.wmf]C

 кола рис. 4.29 такі, що 
[image: image657.wmf]C

L

B

B

>

 й тим самим провідність 
[image: image658.wmf]0

>

B

, то коло володіє активно-індуктивною провідністю, тоді 
[image: image659.wmf]C

L

I

I

>

. Векторна діаграма для цього режиму наведена на рис. 4.30, а, 

[image: image660.wmf]
Рис. 4.30

із якої витікає, що при активно-індуктивному характері провідності кола напруга випереджує вхідний струм за фазою на кут 
[image: image661.wmf]0

>

j

. Трикутник ОАБ векторної діаграми називають трикутником струмів, що містить дві складові струму: активну 
[image: image662.wmf]R

I

I

=

a

 і реактивну 
[image: image663.wmf]C

L

I

I

I

+

=

p

. Із цього трикутника:

[image: image664.wmf](

)

(

)

2

2

2

2

p

2

a

C

L

B

B

U

GU

I

I

I

-

+

=

+

=

,


[image: image665.wmf]j

×

=

cos

a

I

I

;  
[image: image666.wmf]j

×

=

sin

p

I

I

;   
[image: image667.wmf]I

I

a

p

arctg

=

j

.

При 
[image: image668.wmf]0

=

y

u

   вхідний струм 
[image: image669.wmf]j

-

=

-

=

j

Ie

jI

I

I

p

a

.

Поділивши сторони-вектори трикутника струмів ОАБ на вхідну напругу 
[image: image670.wmf]U

, одержимо трикутник провідностей у комплексній (рис. 4.30, б) та дійсній (рис. 4.30, в) формах. Із нього маємо, що повна провідність 
[image: image671.wmf]B

G

Y

2

2

+

=

; активна провідність 
[image: image672.wmf]j

×

=

cos

Y

G

; реактивна провідність 
[image: image673.wmf]j

×

=

sin

Y

B

; 
[image: image674.wmf]G

B

arctg

=

j

. Трикутник провідностей подібний трикутнику струмів і є геометричною інтерпретацією комплексної провідності 
[image: image675.wmf]Y

 у виразі (4.54).

Помноживши сторони трикутника провідностей на 
[image: image676.wmf]2

U

, отримаємо трикутник потужностей у комплексній (рис. 4.30, г) та в дійсній (4.30, д) формах. Для цього трикутника чинними є також співвідношення (4.52).

Якщо значення 
[image: image677.wmf]L

 і 
[image: image678.wmf]C

 кола рис. 4.29 такі, що 
[image: image679.wmf]C

L

B

B

<

, тобто 
[image: image680.wmf]0

<

B

 і тому 
[image: image681.wmf]C

L

I

I

<

, то коло володіє активно-ємнісною провідністю. Векторна діаграма напруги та струмів для цього режиму зображена на рис. 4.31.

[image: image682.wmf]
Рис. 4.31

Із неї витікає, що при активно-ємнісному характері провідності кола напруга відстає за фазою від вхідного струму на кут 
[image: image683.wmf]j

, який менше нуля. І для цього режиму можуть бути одержані і побудовані трикутники провідностей і потужностей, що подібні рис. 4.30, але вони будуть розташовані у першому, а не в четвертому квадранті. Для цих трикутників (струму, провідностей і потужностей) чинними є вирази, що були записані для трикутників режиму активно-індуктивної провідності.

У випадку “чисто” активного характеру провідності кола рис. 4.29, тобто коли 
[image: image684.wmf]C

L

B

B

=

 і тим самим 
[image: image685.wmf]C

L

I

I

=

, спостерігається режим резонансу, який аналізується у розділі 5.

Приклад 4.5. Коло схеми рис. 4.21 (приклад 4.3) ввімкнуто на синусоїдну напругу 
[image: image686.wmf]t

t

u

w

=

sin

141

)

(

 В. Визначити струми у вітках та вхідний струм.

Розв’язування.

Розв’язання цієї задачі можливо двома шляхами: комплексним методом і в дійсній формі за допомогою так званого метода провідностей. Особливості і порядок розрахунку символічним методом розглянемо в подальшому, а цю задачу розв’яжемо методом провідностей. Його сутність полягає у тому, що вхідний струм 
[image: image687.wmf]I

 визначають через попереднє шукання активних і реактивних провідностей віток.

Спочатку знайдемо струми у вітках за законом Ома


[image: image688.wmf]10

6

8

100

2

2

2

1

2

1

1

1

=

+

=

+

=

=

X

R

U

Z

U

I

 А;


[image: image689.wmf]69

,

7

5

12

100

2

2

2

2

2

2

2

2

=

+

=

+

=

=

X

R

U

Z

U

I

А;


[image: image690.wmf]2

50

100

3

3

3

=

=

=

=

R

U

Z

U

I

 А;


[image: image691.wmf]5

20

40

100

4

4

4

4

=

-

=

-

=

=

C

L

X

X

U

Z

U

I

 А.
Вхідний струм 
[image: image692.wmf]I

 дорівнює


[image: image693.wmf]Y

U

I

×

=

,

де 
[image: image694.wmf]Y

– повна провідність кола, її визначають через провідності віток, вона була знайдена в прикладі 4.3 і дорівнює 0,189 См.

Тоді 

[image: image695.wmf]9

,

18

189

,

0

100

=

×

=

I

А.

Струм 
[image: image696.wmf]I

 можна визначити також інакше, за формулою


[image: image697.wmf]I

I

I

2

p

2

a

+

=

,

де 
[image: image698.wmf]a

I

 та 
[image: image699.wmf]p

I

 – активна та реактивна складові вхідного струму.
Зокрема, активна складова дорівнює


[image: image700.wmf]I

I

I

I

I

a

4

a

3

a

2

a

1

a

+

+

+

=

,

де доданками цього рівняння є активні складові струмів у відповідних вітках:

[image: image701.wmf]8

08

,

0

100

1

a

1

=

×

=

×

=

G

U

I

 А,


[image: image702.wmf]1

,

7

071

,

0

100

2

a

2

=

×

=

×

=

G

U

I

 А,


[image: image703.wmf]2

02

,

0

100

3

a

3

=

×

=

×

=

G

U

I

 А,


[image: image704.wmf]0

0

100

4

a

4

=

×

=

×

=

G

U

I

.
Тоді 
[image: image705.wmf]1

,

17

0

2

1

,

7

8

a

=

+

+

+

=

I

 А.
Реактивний струм  
[image: image706.wmf]p

I

 є алгебраїчна сума реактивнихструмів віток:

[image: image707.wmf]I

I

I

I

I

4p

3p

p

2

p

1

p

+

+

+

=

,

де


[image: image708.wmf]6

06

,

0

100

1

1p

=

×

=

×

=

B

U

I

 А,


[image: image709.wmf]96

,

2

)

0296

,

0

(

100

2

2p

-

=

-

×

=

×

=

B

U

I

 А,


[image: image710.wmf]0

0

100

3

p

3

=

×

=

×

=

B

U

I

,


[image: image711.wmf]5

05

,

0

100

4

4p

=

×

=

×

=

B

U

I

А.

Тоді 
[image: image712.wmf]04

,

8

5

96

,

2

6

p

=

+

-

=

I

 А.

Шуканий вхідний струм


[image: image713.wmf]896

,

18

04

,

8

1

,

17

2

2

2

p

2

a

=

+

=

+

=

I

I

I

 А.

Задачу розв’язано.
4.13. КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ ТА СПОСОБИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ

Під коефіцієнтом потужності будь-якого електротехнічного пристрою, електрообладнання чи просто кола розуміють співвідношення його активної потужності 
[image: image714.wmf]P

 до повної 
[image: image715.wmf]S

, яке дорівнює косинусу кута зсуву фаз між вхідними напругою та струмом



[image: image716.wmf]I

U

P

S

P

×

=

=

j

cos

.
(4.55)

Чим вищий 
[image: image717.wmf]j

cos

, тим ближче за значенням активна потужність до повної. Тобто коефіцієнт потужності, по-перше, характеризує міру повної потужності, яка використовується корисно. Нехай, наприклад, маємо трансформатор з установленою потужністю 
[image: image718.wmf]3

10

=

S

кВА. Якщо він експлуатується з 
[image: image719.wmf]7

,

0

cos

=

j

, то від нього відбирається активна (корисна) потужність 
[image: image720.wmf]700

10

7

,

0

3

=

×

=

P

 кВт, а якщо з 
[image: image721.wmf]97

,

0

cos

=

j

, то 
[image: image722.wmf]970

=

P

 кВт. З цього виходить, що низький коефіцієнт потужності обумовлює неефективне використання установленої (повної) потужності електроустаткування. По-друге, низький 
[image: image723.wmf]j

cos

 обумовлює великі некорисні втрати електроенергії 
[image: image724.wmf]W

 у проводах ліній електропередач з опором 
[image: image725.wmf]л

R



[image: image726.wmf]t

R

I

W

×

×

=

л

2

,

бо при данних 
[image: image727.wmf]P

 та 
[image: image728.wmf]U

 електротехнічного пристрою струм 
[image: image729.wmf]I

 у проводах лінії більше при меншому 
[image: image730.wmf]j

cos

, оскільки


[image: image731.wmf]j

×

=

cos

U

P

I

.

Існують декілька способів підвищення коефіцієнта потужності. Першим (основним) способом є вмикання паралельно активно-індуктивним споживачам батареї конденсаторів ємністю 
[image: image732.wmf]С

. Нехай, наприклад, маємо активно-індуктивний приймач, який має активний опір 
[image: image733.wmf]R

 та індуктивність 
[image: image734.wmf]L

 (рис. 4.32, а). 

[image: image735.emf]
Рис. 4.32

Векторна діаграма для нього зображена на рис. 4.32, б, із якої витікає, що до підмикання ємності цей споживач працює з 
[image: image736.wmf]1

cos

j

. Після вмикання конденсатора 
[image: image737.wmf]С

 (рис. 4.32, в), що є генератором реактивного струму 
[image: image738.wmf]p

2

I

 (рис. 4.32, г) кут зсуву фаз між вхідними напругою 
[image: image739.wmf]U

 та струмом 
[image: image740.wmf]I

 став 
[image: image741.wmf]2

j

, який менше 
[image: image742.wmf]1

j

, отже 
[image: image743.wmf]1

2

cos

cos

j

>

j

.

Отримаємо вираз для величини ємності 
[image: image744.wmf]C

, яку потрібно ввімкнути, щоб підвищити коефіцієнт потужності від значення 
[image: image745.wmf]1

cos

j

 до 
[image: image746.wmf]2

cos

j

. Із діаграми рис. 4.32, г маємо



[image: image747.wmf]a

1

p

2

a

1

p

1

a

1

p

2

p

1

2

tg

I

I

I

I

I

I

I

-

=

-

=

j

.
(4.56)

Згідно з векторною діаграмою рис. 4.32, б

[image: image748.wmf]1

a

1

p

1

tg

j

=

I

I

,

а із рис. 4.32, в маємо, що 
[image: image749.wmf]U

C

I

×

w

=

p

2

.

Одночасно, активна складова струму згідно з виразом (4.52) 


[image: image750.wmf]U

P

I

=

a

1

,

де 
[image: image751.wmf]P

 –  активна потужність 
[image: image752.wmf]L

R

-

 – споживача (рис. 4.32, а)

Тоді 


[image: image753.wmf]U

P

U

C

×

×

w

-

j

=

j

1

2

tg

tg

.

Звідки



[image: image754.wmf](

)

w

×

j

-

j

×

=

2

2

1

tg

tg

U

P

C

.
(4.57)

Другим способом підвищення 
[image: image755.wmf]j

cos

 є ввімкнення паралельно активно-індуктивному навантаженню спеціальних електричних машин – синхронних компенсаторів.

Помітний ефект збільшення коефіцієнта потужності дає також скорочення тривалості часу холостого ходу електрообладнання, бо під час нього активна потужність 
[image: image756.wmf]P

 невелика, а згідно з (4.55) коефіцієнт потужності прямо пропорційний 
[image: image757.wmf]P

.

4.14. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ВІД ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДО ПРИЙМАЧА

Уявимо собі джерело енергії з ЕРС 
[image: image758.wmf]E

 і внутрішнім опором 
[image: image759.wmf]в

в

в

jX

r

Z

+

=

, яке живить приймач (навантаження) з опором 
[image: image760.wmf]jX

R

Z

+

=

 (рис. 4.33). У практиці, особливо в радіотехнічній, виникає задача: підібрати таке значення 
[image: image761.wmf]Z

, щоб приймач споживав максимальну активну потужність 
[image: image762.wmf]P

.

[image: image763.wmf]
Рис. 4.33

Згідно з рис. 4.33, активна потужність приймача дорівнює



[image: image764.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

в

2

в

2

2

2

в

2

в

2

X

X

r

R

RE

X

X

r

R

E

R

RI

P

+

+

+

=

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

+

+

=

=

.
(4.58)

Будемо спочатку змінювати реактивний опір 
[image: image765.wmf]X

 навантаження. Очевидно, що 
[image: image766.wmf]P

 буде максимальною, якщо 
[image: image767.wmf]в

X

X

-

=

, бо у цьому випадку 
[image: image768.wmf]0

в

=

+

X

X

 і знаменник (4.58) буде меншим, а 
[image: image769.wmf]P

 більшою. При цій умові


[image: image770.wmf](

)

2

в

2

r

R

RE

P

+

=

.
(4.59)

      Нехай тепер змінною буде 
[image: image771.wmf]R

; для знаходження умови, коли 
[image: image772.wmf]макс

P

P

=

, візьмемо від (4.59) похідну 
[image: image773.wmf]Р

 по 
[image: image774.wmf]R

 і прирівняємо її нулю


[image: image775.wmf](

)

(

)

(

)

0

2

2

в

2

в

2

в

2

=

+

×

+

-

+

=

r

R

RE

r

R

r

R

E

dR

dP

.

Звідки 
[image: image776.wmf]0

2

в

=

-

+

R

r

R

 і 
[image: image777.wmf]в

r

R

=

.

На основі знайдених рівностей для 
[image: image778.wmf]X

 і 
[image: image779.wmf]R

 робимо висновок, що умовою передачі максимальної активної потужності від джерела до приймача є рівність :


[image: image780.wmf]в

в

jX

r

jX

R

-

=

+

,     тобто    
[image: image781.wmf]'

'

в

Z

Z

=

,
(4.60)

де 
[image: image782.wmf]'

'

в

Z

 – спряжений комплексний внутрішній опір джерела енергії.

При умові (4.60) приймач споживає потужність


[image: image783.wmf](

)

R

E

R

E

R

r

R

E

R

P

в

4

4

2

2

2

2

2

макс

=

×

=

+

×

=

,

а коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) 
[image: image784.wmf]h

 усієї системи передачі електроенергії дорівнює лише 50%, що витікає з наступного


[image: image785.wmf]5

,

0

2

:

4

2

дж

макс

=

=

=

=

h

R

R

EI

R

Е

Р

P

,
де 
[image: image786.wmf]дж

P

– активна потужність джерела.
В електроенергетичних системах з великими напругами та струмами режим передачі максимальної потужності невигідний внаслідок значних (50%) втрат електроенергії. Його часто застосовують у пристроях автоматики, електроніки, радіотехніки, зв’язку, тобто там ,де потужності сигналів невеликі, а низька величина к.к.д. не має значення, бо енергія, яка передається, невелика і в той же час потрібно, щоб у приймачі 
[image: image787.wmf]макс

P

P

=

.

Інколи на практиці виникає необхідність забезпечення 
[image: image788.wmf]макс

Р

 шляхом вибору 
[image: image789.wmf]Z

 приймача таким чином, що його коефіцієнт потужності 
[image: image790.wmf]j

cos

 залишався незмінним заданим. Аналіз, який тут не наводиться, показує, що у цьому  випадку потужність максимальна, якщо рівні повні опори джерела та приймача 
[image: image791.wmf](

)

в

Z

Z

=

, при цьому


[image: image792.wmf](

)

[

]

j

-

j

+

j

×

=

¢

в

в

2

макс

cos

1

2

cos

Z

E

P

.

Узгодження опорів приймача та джерела живлення можно одержати також вмиканням у коло пасивних елементів, володіючих реактивними опорами або навіть спеціальних пристроїв – чотириполюсників, про які мова йде у розділі 7.

4.15. СПАД І ВТРАТА НАПРУГИ В ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ

В електроенергетиці для ліній передачі електричної енергії введено два поняття: спад і втрата напруги в лінії.

Під спадом напруги в лінії розуміють модуль геометричної різниці векторів напруги на початку 
[image: image793.wmf]1

U

 і в кінці 
[image: image794.wmf]2

U

 лінії; він дорівнює 
[image: image795.wmf]I

X

R

I

Z

L

×

+

=

×

2

2

л

л

 або у комплексній формі: 
[image: image796.wmf]л

2

1

Z

I

U

U

=

-

,

де 
[image: image797.wmf]л

Z

,
[image: image798.wmf]л

Z

, 
[image: image799.wmf]л

R

, 
[image: image800.wmf]л

Х

 – відповідні значення опорів проводів лінії (рис. 4.34, а);  
[image: image801.wmf]Z

 – приймач.

Втрата напруги в лінії 
[image: image802.wmf]л

U

D

 - різниця модулів напруги на початку і в кінці лінії, тобто


[image: image803.wmf]2

1

2

1

л

U

U

U

U

U

-

=

-

=

D

.

[image: image804.wmf]
Рис. 4.34

Для більш докладного уявлення спаду і втрати напруги побудуємо векторну діаграму кола рис. 4.34, а (рис. 4.34, б). За базовий вектор прийнята напруга 
[image: image805.wmf]2

U

, струм 
[image: image806.wmf]I

 в лінії відстає від 
[image: image807.wmf]2

U

 на кут 
[image: image808.wmf]2

j

, оскільки лінія і 
[image: image809.wmf]Z

 володіють переважно активно-індуктивним характером опору. Далі, у фазі з 
[image: image810.wmf]I

 побудовано вектор 
[image: image811.wmf]I

R

×

л

, а під 
[image: image812.wmf]°

90

 – 
[image: image813.wmf]I

jX

×

л

. Результуючим вектором є вектор 
[image: image814.wmf]1

U

, бо згідно з другим законом Кірхгофа для схеми рис. 4.34, а маємо

[image: image815.wmf](

)

2

л

л

1

U

I

jX

R

U

+

+

=

.

З точки зору приймача важливіше знати втрату напруги при заданих параметрах лінії та напруги 
[image: image816.wmf]1

U

.

4.16.  БАЛАНС ПОТУЖНОСТЕЙ

Із закону збереження енергії витікає, що в будь-якому електричному колі додержується баланс активних потужностей, який було розглянуто в підрозділі 2.15 для кіл постійного струму. У свою чергу, можна також довести, що баланс дотримується і для реактивних  потужностей.  Тоді,  під  балансом потужностей  у колах синусоїдного струму розуміють рівність алгебраїчної суми комплексних потужностей усіх джерел електроенергії алгебраїчній сумі комплексних потужностей усіх споживачів кола



[image: image817.wmf]å

å

=

сп

дж

S

S

.
(4.61)

Це рівняння є чинним, коли рівні між собою окремо активні та реактивні потужності, тобто 


[image: image818.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image819.wmf]å

å

=

сп

дж

P

P

;     
[image: image820.wmf]å

å

=

сп

дж

Q

Q

.

Але для повних потужностей 
[image: image821.wmf]S

 баланс не дотримується. Як і в колах постійного струму, виконання балансу потужностей у колах синусоїдного струму є найбільш об’єктивним і достатнім критерієм вірного розрахунку кола. Зауважимо також, що положення цього підрозділу поширюється також на кола з взаємною індуктивністю (розділ 6) бо такі кола, як буде показано, можна перетворити у кола без взаємної індуктивності.

4.17. ТОПОГРАФІЧНА ДІАГРАМА

У підрозділі 2.16 розглядався графік розподілення потенціалів у схемах кіл постійного струму (потенціальна діаграма). У випадку кіл синусоїдного струму будується теж подібний графік, який називають топографічною діаграмою і яка являє собою сукупність точок на комплексній площині, що зображують значення комплексних потенціалів 
[image: image822.wmf]V

одноіменних точок схеми заданого електричного кола відносно довільної точки, значення потенціалу якої прийнято рівним нулю; на діаграмі цю точку розташовують у початок координат.

Термін “топографічна” пояснюється тим, що ця діаграма нагадує топографічну карту місцевості. На останній кожній точці місцевості відповідає певна точка на карті, а відстань між двома точками на місцевості визначається шляхом виміру відстані між одноіменними точками на карті. Аналогічні вимірювання, точніше визначення, можуть бути виконані також на топографічній діаграмі: напруга між двома довільними точками, наприклад 1 і 2 схеми кола, визначається вектором (прямою), який з’єднує ці дві точки. При цьому вектор 
[image: image823.wmf]12

U

, що дорівнює 
[image: image824.wmf]2

1

V

V

-

 на діаграмі має напрямок від точки з меншим потенціалом (точки 2) до точки з більшим потенціалом (точки 1). В той же час на схемі кола така напруга, що вказується стрілкою, має протилежний напрямок.

4.18.  ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ КІЛ СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

Усі методи розрахунку кіл постійного струму, які проаналізовані у розділі 2, базуються на законах Кірхгофа. Одночасно, як було показано у підрозділі 4.8, рівняння, що передають закони Кірхгофа у комплексній формі для кіл синусоїдного струму, мають такий же вигляд, як і відповідні рівняння для кіл постійного струму, тільки ЕРС, напруги, струми та опори записують у вигляді комплексних величин. Тоді, якщо повторити всі міркування і висновки, взявши за основу рівняння Кірхгофа у комплексній формі, то для кіл синусоїдного струму можна обгрунтувати ті ж методи, які були одержані для кіл постійного струму. Сказане вище приводить до висновку про те, що всі методи розрахунку, теореми і властивості кіл постійного струму можуть застосовуватись в електричних колах синусоїдного струму (без індуктивно зв’язаних елементів) при умові, що замість постійної ЕРС 
[image: image825.wmf]E

 підставляють  комплексну ЕРС 
[image: image826.wmf]E

, замість постійних напруг 
[image: image827.wmf]U

 і струму підставляють комплексні 
[image: image828.wmf]U

 та 
[image: image829.wmf]I

, замість опору 
[image: image830.wmf]R

 і провідності 
[image: image831.wmf]G

– комплексні опір 
[image: image832.wmf]Z

 і провідність 
[image: image833.wmf]Y

.

Недивлячись на спільність методів розрахунку кіл постійного та синусоїдного струмів, розрахунки останніх значно складніші і володіють деякими наступними особливостями. 
Довільність вибору позитивних напрямків струмів у вітках відображається тільки на їх фазах. Тому, якщо в результаті розрахунків отриманий струм має від’ємний знак, його можна змінити на позитивний, ввівши в аргумент струму кут 
[image: image834.wmf]p

 зі знаком, протилежним знаку аргумента отриманого струму. 

При перетворенні зірки комплексних опорів у трикутник і навпаки дійсна частина якогось одержаного опору, тобто активний опір, може бути від’ємною, наприклад , 
[image: image835.wmf]3

5

12

j

Z

+

-

=

 Ом. Величина від’ємного активного опору ( -5 Ом) фізичного змісту не має, а володіє лише математичним розрахунковим змістом. 

Коли кажуть про рівність двох комплексних електричних величин, то мають на увазі рівність як модулів, так і рівність їх фаз.

Режим роботи кола синусоїдного струму визначається не тільки абсолютними значеннями електричних величин, але й їх фазами, а також аргументами комплексних параметрів кола.

Аналітичні розрахунки кіл синусоїдного струму доцільно супроводжувати побудовою векторних діаграм. Вони дають можливість якісно контролювати числові розрахунки.

Заради спрощення розрахунків ряду кіл можна використовувати їх властивість дуальності. Два електричних кола називають дуальними, якщо закон зміни контурних струмів в одній з них подібний закону зміни вузлових потенціалів в іншій. В таких випадках контурні струми, загальні опори та контурні ЕРС одного кола ідентичні відповідно вузловим потенціалам, загальним провідностям і вузловим струмам другого кола, тобто чинними є такі взаємні відповідності:

[image: image836.wmf]k

k

ki

ki

k

k

J

E

Y

Z

V

I

«

«

«

;

;

,

де к – індекс к-ого контура кола;

     і – індекс і-ої вітки.

Виконавши розрахунок режиму, наприклад, вузлової схеми, що часто нескладно, можна потім одержаний розв’язок записати через режим контурної схеми.

Найпростішими прикладами дуальних кіл є схеми кіл рис. 4.24 і 4.29, лише останню треба живити від джерела струму.
Приклад 4.6. Для кола рис. 4.35, а визначити струми у вітках, побудувати топографічну діаграму та скласти баланс потужностей, якщо:
[image: image837.wmf](

)

°

+

w

=

20

sin

100

)

(

1

t

t

e

 В; 
[image: image838.wmf]t

t

e

w

=

sin

180

)

(

2

 В; 
[image: image839.wmf]1

C

 = 106 мкФ; 
[image: image840.wmf]2

L

= 127,6 мГн; 
[image: image841.wmf]2

C

= 160 мкФ; 
[image: image842.wmf]3

R

=10 Ом; 
[image: image843.wmf]f

= 50 Гц.

[image: image844.wmf]
Рис. 4.35

Розв’язування.

На основі заданої схеми рис. 4.35, а зобразимо комплексну схему заміщення (схему заміщення для комплексних величин) (рис. 4.35, б) ; для неї знаходимо:


[image: image845.wmf]°

Ð

=

20

7

,

70

1

Е

В;  
[image: image846.wmf]3

,

127

2

=

Е

 В;


[image: image847.wmf]30

10

106

50

2

1

1

6

1

1

j

j

C

j

jX

C

-

=

×

×

×

p

-

=

w

-

=

-

-

Ом;


[image: image848.wmf]40

10

6

,

127

50

2

3

2

2

j

j

L

j

jX

L

=

×

×

×

p

=

w

=

-

Ом;


[image: image849.wmf]9

,

19

10

160

50

2

1

1

6

2

2

j

j

C

j

jX

C

-

=

×

×

×

p

-

=

w

-

=

-

-

Ом.

Визначимо струми у вітках методом контурних струмів, для чого вибираємо контури, позначаємо в них контурні струми 
[image: image850.wmf]11

I

, 
[image: image851.wmf]22

I

, для яких складаємо наступні рівняння згідно зі схемою рис. 4.35, б

[image: image852.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

î

í

ì

=

-

+

+

-

-

-

=

-

-

-

+

-

.

2

3

22

11

2

1

22

11

2

2

2

2

2

2

2

2

1

;

Е

jX

jX

R

I

jX

jX

I

Е

Е

jX

jX

I

jX

jX

jX

I

C

L

C

L

C

L

C

L

C


Після підстановки чисельних даних


[image: image853.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

.

3

,

127

9

,

19

40

10

9

,

19

40

;

3

,

127

20

7

,

70

9

,

19

40

9

,

19

40

30

22

11

22

11

=

-

+

+

-

-

-

°

Ð

=

-

-

-

+

-

j

j

I

j

j

I

j

j

I

j

j

j

I


Після розв’язання цієї системи маємо контурні струми


[image: image854.wmf]°

Ð

=

7

,

138

18

,

3

11

I

А;   
[image: image855.wmf]°

-

Ð

=

43

,

86

8

,

4

22

I

А.

Тоді комплексні значення струмів у вітках дорівнюють:


[image: image856.wmf]°

Ð

=

=

7

,

138

18

,

3

11

1

I

I

А; 
[image: image857.wmf]°

-

Ð

=

=

43

,

86

8

,

4

22

3

I

I

А.


[image: image858.wmf]°

-

Ð

=

-

=

11

,

68

4

,

7

11

22

2

I

I

I

А.

Аналітичні вирази миттєвих струмів у вітках

[image: image859.wmf](

)

(

)

°

+

=

°

+

w

×

=

7

,

138

314

sin

5

,

4

7

,

138

sin

2

18

,

3

)

(

1

t

t

t

i

 А;


[image: image860.wmf](

)

(

)

°

-

=

°

-

w

×

=

11

,

68

314

sin

46

,

10

11

,

68

sin

2

4

,

7

)

(

2

t

t

t

i

 А;


[image: image861.wmf](

)

(

)

°

-

=

°

-

w

×

=

43

,

86

314

sin

79

,

6

43

,

86

sin

2

8

,

4

)

(

3

t

t

t

i

 А.

Складемо баланс потужностей


[image: image862.wmf]å

å

=

сп

дж

S

S

,

[image: image863.wmf],

(

3

,

676

230

11

,

68

4

,

7

3

,

127

7

,

138

18

,

3

20

7

,

70

'

'

2

2

'

'

1

1

дж

ВА)

j

I

Е

I

Е

S

+

=

°

Ð

×

+

å

+

°

-

Ð

×

°

Ð

=

×

+

×

=



[image: image864.wmf](

)

(

)

.

(

4

,

677

1

,

229

8

,

4

10

4

,

7

)

9

,

19

40

(

18

,

3

)

30

(

2

2

2

2

3

3

2

2

2

1

сп

2

2

1

ВА)

j

j

j

j

I

R

I

jX

jX

I

jX

S

C

L

C

+

=

=

×

+

×

-

+

×

-

=

=

×

+

-

å

+

-

=


Як бачимо, баланс потужностей показав, що розрахунок кола виконано з високою точністю, похибка складає 
[image: image865.wmf]»

 0,5%.

Для побудови топографічної діаграми кола спочатку визначимо комплексні потенціали точок схеми рис. 4.35, б відносно потенціалу точки 3, який прийнято за нуль, 
[image: image866.wmf]0

3

=

V

.


[image: image867.wmf](

)

°

Ð

=

°

Ð

×

=

×

-

-

=

7

,

228

4

,

95

7

,

138

18

,

3

30

1

3

2

1

j

I

jX

V

V

C

В,


[image: image868.wmf]°

-

Ð

=

°

-

Ð

×

=

×

+

=

43

,

86

48

43

,

86

8

,

4

10

1

3

3

1

I

R

V

V

В,


[image: image869.wmf]3

,

127

2

3

4

=

+

=

Е

V

V

В,


[image: image870.wmf](

)

°

Ð

=

°

-

Ð

×

+

=

×

-

-

=

53

,

11

270

11

,

68

4

,

7

9

,

19

3

,

127

2

4

5

2

j

I

jX

V

V

C

В.

Векторна діаграма струмів і топографічна діаграма кола зображені на рис. 4.36.

[image: image871.wmf]
Рис. 4.36

4.19. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

4.1. Чому в електротехніці застосовують синусоїдні електричні величини (с.е.в.)?

4.2. Які параметри характеризують с.е.в.?

4.3. Який фізичний зміст вкладено у діюче значення синусоїдного струму?

4.4. Дайте визначення комплексної амплітуди та комплексного значення будь-якої с.е.в.

4.5. У чому полягає сутність символічного методу розрахунку кіл синусоїдного струму?

4.6. Що таке зсув фаз?  Чому дорівнюють кути зсуву фаз між напругою і струмом у колі з резистивним, індуктивним та ємнісним елементами (окремо)?

4.7. Поясніть хід енергетичних процесів у колі з 
[image: image872.wmf]C

L

R

,

,

- елементами (окремо).

4.8. Сформулюйте закони Кірхгофа у комплексній формі.

4.9. Що таке комплексні, повні, активні і реактивні відповідно опір і провідності ? Які вирази їх зв’язку?

4.10. Поясніть “електротехнічний” зміст активної, реактивної та повної потужностей.

4.11. Який зміст вкладають у поняття “випереджуючий кут 
[image: image873.wmf]j

”, “відстаючий кут 
[image: image874.wmf]j

”?

4.12. Намалюйте трикутники напруг, опорів і потужностей для активно-ємнісного характеру опору кола.

4.13. Дайте пояснення поняттям: активна, реактивна складові струму; активна, реактивна складові напруги.

4.14. Що таке коефіцієнт потужності електротехнічного пристрою і якими способами можна його підвищити?

4.15. Чим відрізняються спад і втрата напруги в лінії електропередачі?

4.16. Сформулюйте правило балансу потужностей у колі синусоїдного струму.

4.17. У чому полягають особливості розрахунку кіл синусоїдного струму? 







1
214

_1101053340.unknown

_1112366925.unknown

_1112372088.unknown

_1112377809.unknown

_1123575521.unknown

_1123584651.unknown

_1123586473.unknown

_1123588086.unknown

_1123630362.unknown

_1123720793.unknown

_1123722140.unknown

_1123724301.unknown

_1123741391.unknown

_1123724279.unknown

_1123722893.unknown

_1123720876.unknown

_1123721601.unknown

_1123721694.unknown

_1123721021.unknown

_1123720851.unknown

_1123720736.unknown

_1123720741.unknown

_1123631290.unknown

_1123631324.unknown

_1123631366.unknown

_1123631300.unknown

_1123631282.unknown

_1123590484.unknown

_1123629929.unknown

_1123630073.unknown

_1123629866.unknown

_1123588956.unknown

_1123590474.unknown

_1123588753.unknown

_1123587306.unknown

_1123587758.unknown

_1123587858.unknown

_1123587580.unknown

_1123587160.unknown

_1123587277.unknown

_1123586491.unknown

_1123585900.unknown

_1123586033.unknown

_1123586328.unknown

_1123586459.unknown

_1123586307.unknown

_1123585936.unknown

_1123585948.unknown

_1123585924.unknown

_1123585795.unknown

_1123585874.unknown

_1123585888.unknown

_1123585836.unknown

_1123585849.unknown

_1123585816.unknown

_1123585504.unknown

_1123585534.unknown

_1123584984.unknown

_1123578722.unknown

_1123581078.unknown

_1123584466.unknown

_1123584597.unknown

_1123584633.unknown

_1123584579.unknown

_1123581285.unknown

_1123581501.unknown

_1123581215.unknown

_1123579604.unknown

_1123580250.unknown

_1123580429.unknown

_1123579781.unknown

_1123579132.unknown

_1123579587.unknown

_1123578751.unknown

_1123577672.unknown

_1123578202.unknown

_1123578516.unknown

_1123578541.unknown

_1123578442.unknown

_1123578140.unknown

_1123578180.unknown

_1123578102.unknown

_1123576207.unknown

_1123577616.unknown

_1123577639.unknown

_1123576242.unknown

_1123575889.unknown

_1123576158.unknown

_1123575537.unknown

_1112637828.unknown

_1112640083.unknown

_1112640565.unknown

_1112640799.unknown

_1123575433.unknown

_1123575456.unknown

_1123575508.unknown

_1112641354.unknown

_1123575255.unknown

_1118830291.unknown

_1112641237.unknown

_1112640762.unknown

_1112640777.unknown

_1112640718.unknown

_1112640221.unknown

_1112640391.unknown

_1112640547.unknown

_1112640342.unknown

_1112640159.unknown

_1112640207.unknown

_1112640103.unknown

_1112639934.unknown

_1112640065.unknown

_1112640075.unknown

_1112640021.unknown

_1112639909.unknown

_1112639921.unknown

_1112639801.unknown

_1112379339.unknown

_1112379799.unknown

_1112380027.unknown

_1112637751.unknown

_1112637767.unknown

_1112637780.unknown

_1112637726.unknown

_1112379819.unknown

_1112380026.unknown

_1112379811.unknown

_1112379740.unknown

_1112379781.unknown

_1112379790.unknown

_1112379752.unknown

_1112379524.unknown

_1112379604.unknown

_1112379386.unknown

_1112378510.unknown

_1112379151.unknown

_1112379170.unknown

_1112379268.unknown

_1112379280.unknown

_1112379292.unknown

_1112379178.unknown

_1112379162.unknown

_1112379123.unknown

_1112379142.unknown

_1112379099.unknown

_1112378174.unknown

_1112378456.unknown

_1112378467.unknown

_1112378181.unknown

_1112377994.unknown

_1112378059.unknown

_1112377859.unknown

_1112373170.unknown

_1112373607.unknown

_1112373735.unknown

_1112375048.unknown

_1112375106.unknown

_1112375180.unknown

_1112375795.unknown

_1112375959.unknown

_1112375995.unknown

_1112375373.unknown

_1112375150.unknown

_1112375173.unknown

_1112375132.unknown

_1112375055.unknown

_1112375058.unknown

_1112375051.unknown

_1112374328.unknown

_1112374984.unknown

_1112375044.unknown

_1112374926.unknown

_1112374000.unknown

_1112374325.unknown

_1112373750.unknown

_1112373698.unknown

_1112373718.unknown

_1112373726.unknown

_1112373711.unknown

_1112373690.unknown

_1112373693.unknown

_1112373625.unknown

_1112373399.unknown

_1112373570.unknown

_1112373585.unknown

_1112373593.unknown

_1112373577.unknown

_1112373523.unknown

_1112373527.unknown

_1112373520.unknown

_1112373308.unknown

_1112373372.unknown

_1112373391.unknown

_1112373360.unknown

_1112373248.unknown

_1112373272.unknown

_1112373193.unknown

_1112372529.unknown

_1112372926.unknown

_1112373113.unknown

_1112373148.unknown

_1112373168.unknown

_1112373141.unknown

_1112372992.unknown

_1112373000.unknown

_1112372967.unknown

_1112372640.unknown

_1112372834.unknown

_1112372896.unknown

_1112372814.unknown

_1112372596.unknown

_1112372614.unknown

_1112372541.unknown

_1112372357.unknown

_1112372504.unknown

_1112372511.unknown

_1112372526.unknown

_1112372508.unknown

_1112372464.unknown

_1112372490.unknown

_1112372372.unknown

_1112372275.unknown

_1112372334.unknown

_1112372344.unknown

_1112372279.unknown

_1112372105.unknown

_1112372131.unknown

_1112372098.unknown

_1112369522.unknown

_1112370646.unknown

_1112371818.unknown

_1112371991.unknown

_1112372030.unknown

_1112372051.unknown

_1112372082.unknown

_1112372039.unknown

_1112372014.unknown

_1112372022.unknown

_1112372005.unknown

_1112371926.unknown

_1112371950.unknown

_1112371961.unknown

_1112371941.unknown

_1112371849.unknown

_1112371853.unknown

_1112371821.unknown

_1112370855.unknown

_1112370905.unknown

_1112370925.unknown

_1112371036.unknown

_1112371701.unknown

_1112371016.unknown

_1112370922.unknown

_1112370872.unknown

_1112370876.unknown

_1112370861.unknown

_1112370769.unknown

_1112370794.unknown

_1112370797.unknown

_1112370776.unknown

_1112370741.unknown

_1112370762.unknown

_1112370714.unknown

_1112369990.unknown

_1112370466.unknown

_1112370492.unknown

_1112370617.unknown

_1112370643.unknown

_1112370613.unknown

_1112370481.unknown

_1112370488.unknown

_1112370478.unknown

_1112370387.unknown

_1112370413.unknown

_1112370416.unknown

_1112370409.unknown

_1112370346.unknown

_1112370381.unknown

_1112370217.unknown

_1112369856.unknown

_1112369950.unknown

_1112369977.unknown

_1112369982.unknown

_1112369974.unknown

_1112369899.unknown

_1112369910.unknown

_1112369893.unknown

_1112369781.unknown

_1112369816.unknown

_1112369819.unknown

_1112369802.unknown

_1112369713.unknown

_1112369760.unknown

_1112369553.unknown

_1112368033.unknown

_1112368632.unknown

_1112368861.unknown

_1112369363.unknown

_1112369406.unknown

_1112369441.unknown

_1112369387.unknown

_1112369352.unknown

_1112369355.unknown

_1112368876.unknown

_1112368773.unknown

_1112368799.unknown

_1112368815.unknown

_1112368786.unknown

_1112368744.unknown

_1112368747.unknown

_1112368655.unknown

_1112368212.unknown

_1112368336.unknown

_1112368603.unknown

_1112368612.unknown

_1112368358.unknown

_1112368256.unknown

_1112368306.unknown

_1112368230.unknown

_1112368111.unknown

_1112368194.unknown

_1112368210.unknown

_1112368170.unknown

_1112368040.unknown

_1112368043.unknown

_1112368036.unknown

_1112367279.unknown

_1112367799.unknown

_1112367875.unknown

_1112367976.unknown

_1112367986.unknown

_1112367927.unknown

_1112367837.unknown

_1112367842.unknown

_1112367812.unknown

_1112367388.unknown

_1112367790.unknown

_1112367796.unknown

_1112367401.unknown

_1112367307.unknown

_1112367359.unknown

_1112367302.unknown

_1112367108.unknown

_1112367224.unknown

_1112367257.unknown

_1112367275.unknown

_1112367250.unknown

_1112367123.unknown

_1112367193.unknown

_1112367120.unknown

_1112367030.unknown

_1112367056.unknown

_1112367073.unknown

_1112367036.unknown

_1112366930.unknown

_1112366980.unknown

_1112366928.unknown

_1101055318.unknown

_1112366231.unknown

_1112366658.unknown

_1112366783.unknown

_1112366866.unknown

_1112366887.unknown

_1112366889.unknown

_1112366871.unknown

_1112366802.unknown

_1112366810.unknown

_1112366787.unknown

_1112366724.unknown

_1112366777.unknown

_1112366780.unknown

_1112366774.unknown

_1112366684.unknown

_1112366686.unknown

_1112366671.unknown

_1112366470.unknown

_1112366565.unknown

_1112366600.unknown

_1112366645.unknown

_1112366572.unknown

_1112366543.unknown

_1112366554.unknown

_1112366533.unknown

_1112366443.unknown

_1112366459.unknown

_1112366462.unknown

_1112366452.unknown

_1112366265.unknown

_1112366274.unknown

_1112366262.unknown

_1101055907.unknown

_1112365910.unknown

_1112366032.unknown

_1112366206.unknown

_1112366209.unknown

_1112366124.unknown

_1112365966.unknown

_1112365993.unknown

_1112365949.unknown

_1112365306.unknown

_1112365435.unknown

_1112365874.unknown

_1112365335.unknown

_1101056097.unknown

_1101056232.unknown

_1101055910.unknown

_1101055598.unknown

_1101055834.unknown

_1101055886.unknown

_1101055901.unknown

_1101055853.unknown

_1101055651.unknown

_1101055814.unknown

_1101055599.unknown

_1101055590.unknown

_1101055591.unknown

_1101055580.unknown

_1101055582.unknown

_1101055583.unknown

_1101055581.unknown

_1101055358.unknown

_1101055579.unknown

_1101055578.unknown

_1101055331.unknown

_1101054339.unknown

_1101054951.unknown

_1101055153.unknown

_1101055244.unknown

_1101055299.unknown

_1101055304.unknown

_1101055293.unknown

_1101055214.unknown

_1101055227.unknown

_1101055209.unknown

_1101055003.unknown

_1101055097.unknown

_1101055121.unknown

_1101055087.unknown

_1101054958.unknown

_1101054961.unknown

_1101054954.unknown

_1101054868.unknown

_1101054896.unknown

_1101054933.unknown

_1101054935.unknown

_1101054925.unknown

_1101054884.unknown

_1101054894.unknown

_1101054871.unknown

_1101054664.unknown

_1101054707.unknown

_1101054809.unknown

_1101054673.unknown

_1101054439.unknown

_1101054466.unknown

_1101054437.unknown

_1101054028.unknown

_1101054202.unknown

_1101054276.unknown

_1101054287.unknown

_1101054299.unknown

_1101054285.unknown

_1101054254.unknown

_1101054272.unknown

_1101054241.unknown

_1101054177.unknown

_1101054196.unknown

_1101054198.unknown

_1101054191.unknown

_1101054039.unknown

_1101054042.unknown

_1101054033.unknown

_1101053572.unknown

_1101053744.unknown

_1101054012.unknown

_1101054023.unknown

_1101053961.unknown

_1101053669.unknown

_1101053726.unknown

_1101053588.unknown

_1101053394.unknown

_1101053407.unknown

_1101053521.unknown

_1101053398.unknown

_1101053389.unknown

_1101053392.unknown

_1101053355.unknown

_1100295595.unknown

_1101039954.unknown

_1101049811.unknown

_1101051822.unknown

_1101052891.unknown

_1101053092.unknown

_1101053197.unknown

_1101053212.unknown

_1101053095.unknown

_1101053030.unknown

_1101053033.unknown

_1101053027.unknown

_1101052749.unknown

_1101052884.unknown

_1101052888.unknown

_1101052752.unknown

_1101052599.unknown

_1101052603.unknown

_1101052025.unknown

_1101050086.unknown

_1101050189.unknown

_1101050282.unknown

_1101051740.unknown

_1101050279.unknown

_1101050135.unknown

_1101050181.unknown

_1101050102.unknown

_1101049931.unknown

_1101049983.unknown

_1101050017.unknown

_1101049945.unknown

_1101049826.unknown

_1101049898.unknown

_1101049819.unknown

_1101049822.unknown

_1101048532.unknown

_1101049174.unknown

_1101049721.unknown

_1101049737.unknown

_1101049766.unknown

_1101049802.unknown

_1101049731.unknown

_1101049199.unknown

_1101049693.unknown

_1101049182.unknown

_1101048593.unknown

_1101048855.unknown

_1101049159.unknown

_1101048799.unknown

_1101048544.unknown

_1101048549.unknown

_1101048540.unknown

_1101048272.unknown

_1101048376.unknown

_1101048430.unknown

_1101048479.unknown

_1101048526.unknown

_1101048384.unknown

_1101048307.unknown

_1101048368.unknown

_1101048284.unknown

_1101046979.unknown

_1101048164.unknown

_1101048209.unknown

_1101048244.unknown

_1101048173.unknown

_1101047213.unknown

_1101048026.unknown

_1101048131.unknown

_1101048036.unknown

_1101047447.unknown

_1101047158.unknown

_1101041328.unknown

_1101045046.unknown

_1101045061.unknown

_1101045040.unknown

_1101040505.unknown

_1101041139.unknown

_1101040826.unknown

_1101040158.unknown

_1100297300.unknown

_1100297559.unknown

_1100298247.unknown

_1100299066.unknown

_1100299497.unknown

_1100299523.unknown

_1100300477.unknown

_1100723177.unknown

_1100299530.unknown

_1100299660.unknown

_1100300153.unknown

_1100299595.unknown

_1100299527.unknown

_1100299517.unknown

_1100299520.unknown

_1100299508.unknown

_1100299360.unknown

_1100299484.unknown

_1100299304.unknown

_1100298759.unknown

_1100299043.unknown

_1100299063.unknown

_1100298980.unknown

_1100298266.unknown

_1100298270.unknown

_1100298254.unknown

_1100297653.unknown

_1100297726.unknown

_1100297782.unknown

_1100297791.unknown

_1100297794.unknown

_1100297741.unknown

_1100297721.unknown

_1100297641.unknown

_1100297648.unknown

_1100297616.unknown

_1100297349.unknown

_1100297398.unknown

_1100297482.unknown

_1100297500.unknown

_1100297417.unknown

_1100297373.unknown

_1100297383.unknown

_1100297357.unknown

_1100297330.unknown

_1100297335.unknown

_1100297345.unknown

_1100297332.unknown

_1100297323.unknown

_1100297326.unknown

_1100297304.unknown

_1100296172.unknown

_1100296724.unknown

_1100297276.unknown

_1100297289.unknown

_1100297298.unknown

_1100297284.unknown

_1100296746.unknown

_1100296752.unknown

_1100296743.unknown

_1100296551.unknown

_1100296560.unknown

_1100296680.unknown

_1100296555.unknown

_1100296494.unknown

_1100296549.unknown

_1100296174.unknown

_1100295879.unknown

_1100295918.unknown

_1100295925.unknown

_1100296169.unknown

_1100295921.unknown

_1100295886.unknown

_1100295911.unknown

_1100295883.unknown

_1100295652.unknown

_1100295725.unknown

_1100295807.unknown

_1100295722.unknown

_1100295646.unknown

_1100295650.unknown

_1100295606.unknown

_1073598417.unknown

_1100292763.unknown

_1100293737.unknown

_1100294080.unknown

_1100295361.unknown

_1100295436.unknown

_1100295439.unknown

_1100295586.unknown

_1100295393.unknown

_1100295080.unknown

_1100295358.unknown

_1100294259.unknown

_1100293763.unknown

_1100293812.unknown

_1100293856.unknown

_1100293779.unknown

_1100293754.unknown

_1100293759.unknown

_1100293747.unknown

_1100292795.unknown

_1100293628.unknown

_1100293641.unknown

_1100293644.unknown

_1100293633.unknown

_1100293617.unknown

_1100293624.unknown

_1100292933.unknown

_1100292780.unknown

_1100292787.unknown

_1100292791.unknown

_1100292784.unknown

_1100292772.unknown

_1100292775.unknown

_1100292768.unknown

_1100289168.unknown

_1100291293.unknown

_1100292235.unknown

_1100292377.unknown

_1100292381.unknown

_1100292370.unknown

_1100292055.unknown

_1100292067.unknown

_1100291729.unknown

_1100289437.unknown

_1100291094.unknown

_1100291289.unknown

_1100289440.unknown

_1100289278.unknown

_1100289415.unknown

_1100289178.unknown

_1100285912.unknown

_1100287609.unknown

_1100288383.unknown

_1100288853.unknown

_1100289160.unknown

_1100288891.unknown

_1100288393.unknown

_1100287619.unknown

_1100287565.unknown

_1100287574.unknown

_1100286806.unknown

_1100285136.unknown

_1100285343.unknown

_1100285573.unknown

_1100285334.unknown

_1100284746.unknown

_1100284765.unknown

_1100285099.unknown

_1100284678.unknown

_1100284568.unknown

_1100284601.unknown

_1073592880.unknown

_1073593330.unknown

_1073593865.unknown

_1073594001.unknown

_1073594054.unknown

_1073594064.unknown

_1073594097.unknown

_1073594106.unknown

_1073594093.unknown

_1073594061.unknown

_1073594014.unknown

_1073594051.unknown

_1073594005.unknown

_1073593956.unknown

_1073593994.unknown

_1073593931.unknown

_1073593574.unknown

_1073593592.unknown

_1073593596.unknown

_1073593577.unknown

_1073593538.unknown

_1073593560.unknown

_1073593465.unknown

_1073592967.unknown

_1073593036.unknown

_1073593133.unknown

_1073593227.unknown

_1073593103.unknown

_1073592994.unknown

_1073593025.unknown

_1073592972.unknown

_1073592906.unknown

_1073592915.unknown

_1073592964.unknown

_1073592911.unknown

_1073592887.unknown

_1073592903.unknown

_1073592884.unknown

_1072723605.unknown

_1073589009.unknown

_1073589414.unknown

_1073592769.unknown

_1073592790.unknown

_1073592875.unknown

_1073592772.unknown

_1073592756.unknown

_1073592764.unknown

_1073589417.unknown

_1073589232.unknown

_1073589260.unknown

_1073589410.unknown

_1073589411.unknown

_1073589407.unknown

_1073589409.unknown

_1073589286.unknown

_1073589256.unknown

_1073589101.unknown

_1073589229.unknown

_1073589064.unknown

_1073588845.unknown

_1073588898.unknown

_1073588922.unknown

_1073588958.unknown

_1073588910.unknown

_1073588867.unknown

_1073588878.unknown

_1073588858.unknown

_1073588773.unknown

_1073588832.unknown

_1073588842.unknown

_1073588806.unknown

_1072808220.unknown

_1073588668.unknown

_1073588768.unknown

_1072812897.unknown

_1072813964.unknown

_1072813981.unknown

_1072809993.unknown

_1072727411.unknown

_1072727874.unknown

_1072725472.unknown

_1072455281.unknown

_1072708004.unknown

_1072712611.unknown

_1072715929.unknown

_1072721513.unknown

_1072714707.unknown

_1072710516.unknown

_1072710558.unknown

_1072710474.unknown

_1072471178.unknown

_1072472644.unknown

_1072707960.unknown

_1072471250.unknown

_1072470931.unknown

_1072471007.unknown

_1072469976.unknown

_1072384186.unknown

_1072392482.unknown

_1072392960.unknown

_1072453598.unknown

_1072392758.unknown

_1072390409.unknown

_1072392236.unknown

_1072387963.unknown

_1071890714.unknown

_1072037724.unknown

_1072292925.unknown

_1072037622.unknown

_1071889717.unknown

_1071890440.unknown

_1071887155.unknown

