БІОКОНВЕЄР. ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ. ОСНОВНІ СПОСОБИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЛИШКОВОГО МУЛУ ОЧИСНИХ СТАНЦІЙ

Господарська діяльність людини призвела до значної вразливості екосистем великої частини річок України.

Особливо потерпають малі річки, бо існує своя специфіка,

викликана особливістю кліматичних умов, що швидко

змінюються, та веденням сільського господарства й

промисловості застарілими методами.

Вкрай екологічно вразливим є південно-східний

регіон України, який має низький рівень забезпеченості

водними ресурсами. Аналіз сучасних підходів до вивчення

екологічного стану басейнів та якості поверхневих вод

річок цього регіону показав, що найбільш деградованими є

малі річки. Вони маловодні, часто пересихають, забруднені

розчиненими органічними речовинами антропогенного

походження, зокрема, отрутохімікатами, нітратами,

фосфатами, нафтопродуктами, а до того ж максимально

забудовані греблями, які додають ще цілий ряд негативних

впливів на стан якості води та, загалом, на гідробіоценози.

В Україні на 2020 рік нараховували більше 1100

гребель на малих річках. Саме тому виникає потреба у

швидкому розв’язанні цих проблем за допомогою створеної

біотехнології через інтенсифікацію процесів біологічного

самоочищення води та відновлення її до питної якості, як

головної мети. Для цього потрібно:

 здійснити модернізацію гребель з метою

перетворення їх на локальні біотехнологічні системи

очищення поверхневих вод;

 побудувати на найбільш забруднених малих річках

України пристрої, прив’язані до модернізованих гребель,

здатні відновити природний стан екосистем та відтворити

питну якість води в них.

Кількість гребель на кожній малій річці досягає

десятків, а на деяких річках їх є більше сотні. Такий ланцюг

(каскад) гребель, модернізованих і перетворених на

локальні очисні споруди, та розміщених у руслі річки від

верхів’я до впадіння у велику річку, дасть ефект, що

дорівнює поставленій меті: довести якість води в річках до

питної.

Розроблені системи для модернізації гребель мають

такі переваги:

а. вперше греблі на малих і середніх річках можуть

бути використані як локальні очисні споруди;

б. біотехнологія дозволяє значно знизити

концентрації біогенних елементів (N, P, С) у воді, та

провести деструкцію більшості сполук органічно-

синтетичної природи, незалежно від джерела потрапляння

цих сполук у воду річок (з сільськогосподарських земель, з

промислових, господарських або зливових стоків);

в. не потребує примусової аерації та витрат електроенергії на неї;

г. використано ефект збільшення різноманіття гідробіонтів, закріплених на розділі 3-х фаз: твердої, рідкої, газоподібної;

д. у локальному просторі сконцентрована

максимальна біомаса мікроорганізмів-деструкторів,

інтенсивне насичення води киснем повітря, та реалізований

принцип «біоконвеєра».

Загальна схема біотехнологічної системи (рис. 9.9), встановленої на модернізованій греблі, складається з трьох основних частин:

1) система плотиків вище греблі (верхній б’єф);

2) тіло греблі зі спускним коритом з «ВІЯми»;

3) система плотиків нижче греблі (нижній б’єф).

Рис. 9.9. Загальна схема модернізованої греблі під локальну

очисну споруду

Існує три основних різних способи спуску води через греблі з верхнього до нижнього б’єфу:

1) через спускне корито по схилу тіла греблі (рис. 9.10, А, рис. 9.10, В);

2) скид води у вигляді «водоспаду» (рис. 9.10, Б);

3) через поглинаючий колодязь (рис. 9.12).

Рис. 9.10. Біотехнологія, що враховує різні варіанти скиду води через греблю: А – під кутом 38–40о, Б – ≪водоспад≫ під кутом 90о, В – під кутом 45о

Монтаж біотехнологічної системи очищення води починають із закріплення перед греблею системи плотиків з «ВІЯми». Кількість плотиків, що розміщуються вздовж греблі, залежить від ступеня забруднення води та довжини

греблі (від 30 до 100 штук).

Наступна операція монтажу системи – це встановлення на схилі тіла греблі спускного корита з «ВІЯми» (рис. 9.11). Верхній край встановлюється на рівні

поверхні води верхнього б’єфа. Висота верхньої кромки

корита може регулюватися спеціальним механізмом.

В залежності від висоти греблі довжина корита може

бути 5 м і більше. На вертикальних стінках корита, висота

яких дорівнює 15 см, закріплюється кришка, яка запобігає

потраплянню на поверхню війових волокон різних

сторонніх предметів, та захищає матеріал корита від

руйнуванні під дією УФ-променів, якщо воно виготовлено

з пластику. Матеріалами для виготовлення корита можуть

бути залізобетон та пластик, а також деревина, якщо гребля

збудована на гірській річці.

Рис. 9.11. Спускне корито

Вода з перфорованої труби розподіляється по ширині

спускного корита повільно стікає крізь обросле біоплівкою

завантаження («ВІЯ»), на якому, з часом, можуть рости

вищі водні рослини (повітряно-водні макрофіти), які

сприяють аерації води. Таке технологічне впровадження

спускного корита дає можливість використовувати для

очищення води розділ 3-х фаз: води (рідка фаза), площі

корита і площі поверхні війових волокон (тверда фаза), і

атмосферного повітря (газоподібна фаза). Як показано в

роботах академіка Ю.П. Зайцева, на розділі 3-х фаз

утворюється найбільше різноманіття різних організмів-

гідробіонтів, що надає будь-якій екосистемі найбільшої

стійкості проти впливу несприятливих зовнішніх чинників.

Нижня частина корита закріплюється в «підніжжі»

схилу греблі. В нижній частині корита «ВІЇ» закріплюються

консольно так, щоб вони вільно плавали у воді нижнього

б’єфу як показано на рис. 9.11, їх довжина до 1,5 м. За цими

«ВІЯми» монтується блок плотиків, аналогічний тому, що

встановлений вище греблі, але кількісне співвідношення

плотиків нижнього і верхнього б’єфів повинно бути 3:1,

оскільки насиченість води киснем під греблею вища.

Рис. 9.12. Скид води через греблю шляхом поглинаючого колодязя

На всіх трапецеподібних площинах поглинаючого колодязя (рис. 9.13) монтуються «ВІЇ» так, щоб вода з верхньої кромки колодязя проходила через всі «ВІЇ» до горловини колодязя. Біля випускної труби (що виходить на нижній б’єф) також монтується система «ВІЙ» аналогічна тій, що спадає з нижньої кромки спускного корита (довжина 1–1,5 м).

Рис. 9.13. Фрагмент поглинаючого колодязя

Найбільший ефект в очищенні води малої річки може

бути досягнутий тільки при встановленні цих

біотехнологічних пристроїв на всіх греблях річки, та при

належному нагляді й обслуговуванні їх територіальними

громадами. Глибина очищення води найбільша у весняно-

осінній період (біля 6 місяців). В зимовий період швидкість

деструкції органічних забруднювальних речовин,

розчинених у воді, значно знижується.

Використання штучного носія «ВІЯ» в аеробних системах очищення води: аеротенках, біофільтрах, локальних біореакторах очистки промислових стічних вод: Кессенера, «Сімплекс», колонного вежного ерліфтного закритого типу

Професор П.І. Гвоздяк теоретично обґрунтував і

практично довів доцільність та ефективність використання

в біотехнологіях очищення стічних вод волокнистих носіїв

з синтетичних (капронових) волокон типу «ВІЯ», «ДІЯ»,

«НАДІЯ» для іммобілізації гідробіонтів в очисних спорудах.

Багаторічний досвід використання системи «ВІЯ» та

отриманні позитивні результати за такими

характеристиками, як збільшення швидкості очищення

води, глибина очистки води, значне зменшення

вільноплаваючої мікрофлори за рахунок іммобілізації її на

носії, дозволило значно розширити використання цієї

системи в різних традиційних біотехнологічних схемах

очистки стічних і природних вод.

Сьогодні найбільший ефект очищення води

досягається при використанні касет з «ВІЯми», які

встановлюють в аеротенки (рис. 9.14, 9.15), локальні

аеробні біореактори (рис. 9.16, 9.17), біофільтри (рис. 9.18).

Рис. 9.14. Монтаж касети з ≪ВІЯми≫ в канал аеротенку

Рис. 9.15. Розміщення блоків касет зі штучних носіїв в каналі

Аеротенку

Рис. 9.16. Монтаж касети з ≪ВІЯми≫ в аеротенку ТзОВ ≪Світ

шкіри≫ (м. Болехів)

Рис. 9.17. Касета з ≪ВІЯми≫ для очищення води від діетиленгліколю і метанолу на Більче-Волицький станції зберігання газу метану (Львівська область)

Рис. 9.18. ≪Вежа≫ (біофільтр) для очищення води від

нафтопродуктів та іонів заліза (Чернігівський завод

≪Автодеталь≫)

Конструкція касети, розробленої фахівцями з очистки

води під керівництвом професора П.І. Гвоздяка (рис. 9.19),

дає можливість використовувати її як блочний елемент в

аеротенках міських біологічних очисних станцій, так і в

локальних аеротенках на промислових підприємствах.

Рис. 9.19. Збірка касети з ≪ВІЯми≫

Перевага використання таких касетних блоків полягає

у значному зниженні дози активного мулу (рис. 9.20),

зниженні затрат на аерацію завдяки локальній системі

аерації (прив’язаній до кожної касети), збільшенні

швидкості очистки води.

«ВІЮ» в касетних блоках використовують у вигляді

тонкого капронового текстурованого полотна (ТУ 996990-

89), прошитого за спеціальною технологією.

Рис. 9.20. Зменшення дози активного мулу при використанні

≪ВІЇ≫ в аеротенках

Деякі технологічні особливості касетної системи

П.І. Гвоздяка (рис. 9.20):

а) над блоком касети полотно з «ВІЇ» звисає у

вільному русі. При встановленні касети у біореактор

верхній край полотна вільно плаває на поверхні і затримує

бульбашки повітря, що подається знизу касети вздовж

полотна. Бульбашки повітря затримуються

вільноплаваючою «ВІЄю», що призводить до

максимального насичення води киснем;

б) полотна закріплені в касети не жорстко, а мають

можливість здійснювати (під дією аерації) коливальні рухи

амплітудою 2–3 см, що надає системі ряд переваг (для

іммобілізованої біоти) порівняно з касетами, що

пропонуються німецькою фірмою «J’A’GER» (рис. 9.21). В

цих касетах використовується гофрована стрічка, жорстко

натягнута між верхньою та нижньою площинами. Система

немає вільноплаваючої над касетою «бахроми», яка

дозволяє збільшити концентрацію розчиненого кисню у

воді.

Використання «ВІЇ» в традиційних аеробних

біореакторах систем Кесенера, «Сімплекс» (рис. 9.22),

Колонного вежного ерліфтного закритого типу (рис. 9.23)

дає можливість утримувати значно більшу біомасу

бактеріальної біоти (в 100-1000 разів) в зоні найбільшої

насиченості води киснем, що значно скорочує час її

очищення.

Рис. 9.21. Касети німецької фірми ≪J’A’GER≫

Рис. 9.22. Система Кессенера (А) та система ≪Сімплекс≫ (Б)

Рис. 9.23. Колонний вежний ерліфтний аератор

«ВІЯ», що встановлена в зоні інтенсивної аерації,

виконує також роль системи, яка затримує бульбашки

повітря в товщі води, і, відповідно, сприяє більшому

насиченню води киснем.

В залежності від складу стічної води на поверхі

війових волокон іммобілізується специфічна мікрофлора,

але серед домінантних родів бактерій майже завжди

присутні роди Pseudomonas, Bacillus, Flavobacterium,

Escherichia, Achromobacter, а серед зооценозу

протистоперифітону волокнистого носія – Aspidisca, Coleps,

Carchesium, Stentor, Vorticella.__