Біофільтри

Біологічні методи використовуються для окремого очищення виробничих стічних вод, суміші виробничих і побутових стічних, що утворюються на підприємстві, та доочищення виробничих стічних вод, які вміщують значну кількість органічних домішок після їх попереднього фізико-хімічного очищення.

Ці методи засновані на здатності мікроорганізмів використовувати у якості живильного субстрату багато органічних і деяких неорганічних сполук, що містяться в стічних водах.

Процеси, які протікають при біологічному очищенні стічних вод

Біологічне очищення відбувається співтовариством мікроорганізмів (біоценозом), який включає різні бактерії, простіші гриби тощо, які утворюються на очисних спорудах і пов’язані між собою в єдиний комплекс взаємовідносин.

Таке співтовариство мікроорганізмів називається активним мулом.

Головна роль у активному мулі належить бактеріям, кількість яких може коливатись від 106 до 1014 клітин на 1 г сухої біомаси, а кількість видів може досягати декількох сотень. Подібна мікрофлора широко розповсюджена у

природі, зокрема у стічних водах і ґрунті.

Активний мул ззовні представляє собою мілкі пластівці від світло- до темно-коричневого кольору, який складається великої кількості клітин. Розмір пластівців досягає 0,1–0,5 мм, а у ряді випадків – 2–3 мм і більше. У сухому вигляді активний мул вміщує 70–90% органічних й 10–30% мінеральних речовин.

Біологічне очищення відбувається внаслідок окислення органічних речовин мікроорганізмами, що обумовлено активністю їх ферментів. Внаслідок цього процесу протікає споживання органічних речовин бактеріями та їх розмноження, в результаті чого кількість активного мулу збільшується і утворюється його надлишок.

Відмінною особливістю активного мулу є можливість його

адаптації до складу стічних вод, що надає можливість окислювати різні органічні домішки.

Біологічне очищення стічних вод може проводитися в

аеробних або анаеробних умовах. В останні роки ці процеси поєднуються з процесами в аноксидних умовах.

Аеробні процеси, які отримали найбільше розповсюдження для очищення виробничих стічних вод, засновані на використанні аеробних мікроорганізмів, для життєдіяльності яких необхідна присутність у воді вільного кисню. Для цього кисень (повітря) подається у стічну воду, тобто вона аерується різними методами.

Аеробна мікрофлора може окислювати широкий спектр органічних речовин, які знаходяться у виробничих стічних водах. В результаті життєдіяльності бактерій і споживання кисню частина органічних речовин

витрачається на утворення біомаси (активний мул, біоплівку), а інша частина перетворюється у прості продукти: воду, вуглекислоту, оксиди азоту тощо.

Процес утворення оксидів азоту та вуглецю носить назву нітрифікація.

Під час окислення температура стічних вод може коливатись від 2–5° С до 25–35° С. Чим вона вища, тим швидше протікає процес окислення. Найбільш ефективною для очищення є величина рН стічних вод в межах 5–9.

Значний вплив має концентрація розчиненого кисню у воді. У більшості випадків вона може коливатись в межах 1–7 мг/л. Нижча його концентрація призводить до сповільнення життєдіяльності мікроорганізмів. В то же час

швидкість розчинення кисню та його кількість у стічній воді повинна бути не меншою, ніж його споживання мікроорганізмами. При цьому треба враховувати, що підвищення температури призводить до зниження

розчинності кисню у стічній воді. Мінімальна концентрація кисню у воді повинна бути не менше 1–2 мг/л.

Токсичні продукти, що знаходяться у стічній воді, можуть порушувати життєдіяльність бактерій. Тому вони обмежуються при скиді на очисні споруди.

Біогенні елементи, до яких відносяться азот і фосфор, є необхідними компонентами кліткового матеріалу бактерій. Їх недостатня кількість знижує фізіологічну активність мікроорганізмів. Найчастіше джерелом таких елементів є побутові стічні води, внаслідок чого більш ефективним є очищення суміші виробничих та побутових стоків.

Анаеробні процеси відбуваються за відсутністю кисню у стічній воді, внаслідок чого органічні речовини руйнуються анаеробними мікроорганізмами. Ці бактерії для дихання використовують не кисень, а окислені форми азоту (нітрити, нітрати), хлору, сірки, вуглецю. В результаті їх діяльності органічні речовини перетворюються в органічні (оцтову, масляну) кислоти та біогаз (суміш метану, водню тощо).

Анаеробний метод (зброджування) рідко застосовується для очищення виробничих стічних вод. Найчастіше він використовується для попереднього

очищення концентрованих стічних вод перед їх аеробним очищенням або для самостійного очищення висококонцентрованих стічних вод невеликих витрат і зброджування органічного осаду. Цей процес більш ефективно протікає при підвищеній температурі (45–53° С). Зокрема, завдяки використанню анаеробного процесу вміст органічних речовин знижується в 10–20 разів, що створює більш сприятливі умови для наступного аеробного

очищення стічних вод.

Так, анаеробний метод дозволяє ефективно очищати стічні води від виробництв синтетичних жирних кислот, деревоволокнистих плит, фенолів тощо.

Перевагами анаеробних процесів перед аеробними є:

 більша економічність, оскільки відсутні витрати на

аерацію стічної води;

 утворення енергетично багатих газів, які можна

використовувати у вигляді палива;

 значно менший (в 7–10 разів) приріст біомаси.

Недоліком є складність підтримання оптимальнихпараметрів, утворення нерозчинних у воді сульфідів, які утворюють з важкими металами нерозчинні продукти.

Аноксидні процеси протікають в умовах недостатньої кількості кисню, яка створюються штучно під час зниженої (або переривчастої) аерації стічної води. В умовах відсутності вільного кисню відбувається денітрифікація оксидів азоту бактеріями, які входять у склад активного мулу, тобто відновлення азоту нітритів і нітратів до молекулярного азоту із наступним його видаленням в атмосферу в вигляді газу.

Для очищення побутових стічних вод найбільш

універсальним є поєднання всіх наведених вище процесів у такий послідовності:

1) спочатку в анаеробних умовах проводиться частковий розпад складних органічних речовин на більш прості та деполімеризація поліфосфатів з метою видалення сполук фосфору;

2) в аноксидних ____________умовах відбувається денітрифікація сполук азоту за допомогою активного мулу, що повертається з аеробного процесу;

3) надалі в аеробних умовах протікають процеси

окислення мікроорганізмами активного мулу органічних

речовин та амонійного азоту до нітритів та нітратів (нітрифікація).

Споруди, які призначені для забезпечення біологічного очищення стічних вод Біологічне очищення стічних вод можна здійснювати в природних і штучних умовах. Принцип дії сучасних апаратів і споруд біологічного очищення стічних вод в штучних умовах заснований на методах безперервного культивування мікроорганізмів.

Для аеробного очищення виробничих стічних вод у штучних умовах найчастіше використовуються аеротенки та біофільтри.

Аеротенки є більш розповсюдженими, оскільки простіші в експлуатації та надійніші в умовах коливань концентрацій домішок і наявності важкоокислюваних речовин. Аеротенки представляють собою залізобетонні

резервуари довжиною 30–100 м і більше, шириною 3–10 м,

глибиною 3–5 м.  Основними характеристиками аеротенків є окислювальна потужність активного мулу, тобто кількість забруднень, що знімається 1 м3 об’єму аеротенку (г/м3 – добу), доза (концентрація) мулу, а також муловий індекс, який визначає його якість та стабільність роботи аеротенку. Під час окислення органічних домішок доза активного мулу найчастіше може складати від 2–3 до 6–8 кг/м3, окислювальна здатність досягає 5,7–7,2 кг БПКповн /(м3 – добу).

Для очищення виробничих стічних вод найчастіше

застосовуються три типи аеротенків: із зосередженою подачею стоків (аеротенки-витіснювачі), із розосередженою подачею стоків (аеротенки-змішувачі), комбіновані аеротенки (рис. 5.3).

Крім того, використовують інші типи, зокрема аеротенки-відстійники, шахтні аеротенки, фільтротенки, оксітенки тощо.

Рис. 5.3. Схеми аеротенків: а – з зосередженою подачею стоків (аеротенки-витіснювачі); б – з зосередженою подачею стоків та аерацією поверненого активного мулу; в – із ступінчастим впуском стоків; г – з розосередженою подачею стоків (аеротенки-змішувачі); д – двоступеневі аеротенки;

7 – аеротенк; 2 – регенератор, 3 – аеротенк-змішувач, 4 – відстійник

Аеротенки-витіснювачі дозволяють забезпечити

необхідний ступінь окислення органічних домішок, однак вони чутливі до перевантажень, внаслідок чого рекомендується вхідне БПКпов не вище 500–2000 мг О2/л. Оскільки виробничі стічні води можуть містити більш високі концентрації органічних домішок, їм притаманна значна нерівномірність споживання кисню, присутність токсичних компонентів, то найбільше розповсюдження отримали аеротенки-змішувачі.

В цих аеротенках забезпечується поперечна

циркуляція стічної води та поверненого активного мулу, за рахунок чого створюються умови для підтримання високої окислювальної активності мікроорганізмів. Недоліком їх є можливість проскакування стічної води без достатнього  очищення.

Різновидом аеротенки-змішувачів є аеротенки-осаджувачі, в яких можна підтримувати високу дозу активного мулу. При високих концентраціях домішок можливе застосування двоступеневих аеротенків.

Для нормальної життєдіяльності мікроорганізмів, які

очищають воду, в аеротенк під тиском подається повітря (кисень), концентрація якого у стічній воді повинна бути не нижче 2 мг/л.

Для аерації стічної води використовують пневматичну, пневмомеханічну, механічну, гідравлічну та ежекційну системи.

Аераційні системи призначені для подачі та розподілу кисню (повітря) у всьому об’ємі аеротенку, а також для підтримки активного мулу у завислому стані.

Кількість повітря, який необхідно подавати в аеротенк, складає в середньому 5–15 м3 повітря на 1 м3 стічної води.

У пневматичній системі аерації найбільше розповсюдження знайшли пористі аератори з керамічного матеріалу (фільтросні пластини у вигляді каналів) і також перфоровані труби, які розміщені на дні резервуару. На

даний час все більше поширення знаходять трубчасті аератори з пористих полімерних матеріалів, а також дискові аератори з пористих гумових матеріалів, які під дією стислого повітря розширюються, в результаті чого

утворюються мілкі бульбашки повітря.

Механічна система аерації здійснюється мішалками, щітками, турбінками, що обертаються. В ежекційній системі повітря підсмоктується за рахунок високої швидкості стічної води, що рухається в ежекторі. В гідравлічній системі повітря засмоктується за рахунок струменів води, які під напором подаються на поверхню стічної води (струминна аерація).

Об’єм аеротенків-змішувачів і двоступеневих

аеротенків визначається: _ = (	 − 	_)_ ОП ,м_, (5.1)

де 	, 	_ – БПКпов, відповідно, у суміші, що поступає в аеротенк, та стічної води, що виходить з нього, г/м3;

_ – розрахункова добова витрата стічних вод, м3/добу;

ОП – окислювальна потужність аеротенку, г/м3-добу (може бути прийнята 600 г/м -добу при дозі активного мулу 3 кг/м3).

Біофільтри – вертикальні споруди, завантаженніфільтруючим матеріалом, на поверхні якого розвиваються мікроорганізми (біоплівка).

Мікроорганізми споживають органічні домішки, що знаходяться у стічній воді, яка протікає через фільтруючий матеріал зверху вниз. У якості завантаження може використовуватись щебінь, шлак, керамзит тощо розміром

гранул від 20–30 мм до 60–80 мм і висотою від 1–2 м до 8–16 м. Наданий час набувають поширення біофільтри з керамічного або пластмасового завантаження з високопористою структурою (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Біофільтр з пластмасовим завантаженням:

І – корпус; ІІ  завантаження; ІІІ  решітка; IV – опори; V – відвідні лотки; VI – реактивний зрошувач

Стічну воду за допомогою спеціальних пристроїв розподіляють зверху над поверхнею завантаження. Повітря рухається знизу вверх через завантаження назустріч стічній воді за рахунок різниці тисків або нагнітається

компресором під завантаження. Об'єм завантаження біофільтру визначається:

_ = 	_ ОП,м_, (5.2) де 	 – БПКпов стічної води, що поступає в біофільтр, г/м3;

_ – розрахункова добова витрата стічних вод, м3/добу; ОП – окислювальна потужність біофільтру, в грамах БПКпов на 1 м3 завантаження (може бути прийнята 300 г/м3-добу).

Біофільтри успішно використовуються для різноманітних виробничих стічних вод, зокрема каніфольно-екстраційного виробництва, підприємств

термічної переробки сланців, виробництв диметилфталату,

оксиду етилену, хлоропренового каучуку тощо, особливо при застосуванні штучних високопористих матеріалів.

Інтенсивність деструкції важкоокислюємих органічних речовин у біофільтрах в ряді випадків навіть вища, ніж в аеротенках.

В останні десятиріччя набула поширення

іммобілізована мікрофлора, яка культивується на гнучких носіях (у вигляді розвинених структур – волокон, щіток, ниток), які розміщуються у стічній воді або на дискових носіях, які, обертаючись, поперемінно знаходяться у повітрі

та стічній воді (дискові біофільтри).

У більшості випадків технологічна схема аеробного очищення стічних вод включає решітку для вилучення крупних відходів, пісковловлювач, первинний відстійник для попереднього затримання крупної зависі, аеротенки

(або біофільтри), вторинний відстійник для осадження активного мулу, знезараження стічної води.

Як приклад, на рис. 5.5 наведена технологічна схема біологічного очищення стічних вод від птахофабрики, яка включає відстійники та аеротенк-змішувач.

В природних умовах аеробне очищення проводять на полях зрошення, полях фільтрації та біоставках.

Поля зрошення – це спеціально підготовлені сплановані земельні ділянки, призначені для очищення стічних вод із одночасним вирощуванням сільськогосподарських культур.

Поля фільтрації – це земельні ділянки, призначені тільки для очищення стічних вод.

Рис. 5.5. Схема очисних споруд птахофабрики:

1 – будівля решіток; 2 – пісковловлювач; 3 – первинний відстійник; 4 – аеротенк-змішувач; 5 – вторинний відстійник; 6 – резервуар; 7 – насосна станція; 8 – аерофільтр; 9 – третинний відстійник, 10 – резервуар очищених стоків, 11 – ставок; 12 – подача води на зрошення; 13 – резервуар осаду; 14 – аеробний стабілізатор; 15 – мулові майданчики; 16 – трубопровід для мулової води.

Для самостійного очищення поля зрошення та фільтрації не отримали розповсюдження. Найчастіше вони рекомендуються для доочищення стічних вод, очищених у штучних умовах. Їх недоліком є можливість загнивання

стічної води, утворення запахів, складність очищення в холодні пори року.

В останні роки для доочищення у природних умовах рекомендують біоплато – спеціально улаштовані земельні ділянки, засипані шаром щебню, і на яких висадженні рослини (очерет, ейхорнія тощо), дерева енергетичних

порід, які інтенсивно споживають органічні речовини, що знаходяться у стічних водах.

Гідравлічне навантаження на біоплато приймають до 0,3–1 м3/добу стічної води на 1 м2 площі біоплато.

Біологічні ставки виконані у вигляді штучних водоймищ, де протікають процеси самоочищення стічної води. Процеси самоочищення протікають дуже повільно, тому тривалість перебування стічної води в ставках досягає декількох десятків днів. Ставки, в основному, застосовують для доочищення стічних вод.

Очищення в анаеробних умовах найчастіше використовується для попереднього очищення концентрованих стічних вод, що вміщують органічні

домішки, а також для обробки органічного осаду, що утворюється в процесі аеробного очищення. Для цього переважно застосовують процес метанового зброджування, під час якого розпад органічних сполук складає в

середньому 40%. При цьому виділяється 63–65% СН4 й 32–34% СО2. Температура процесу становить до 50–60° С.

Анаеробне зброджування використовують для очищення стічних вод харчової, целюлозно-паперової промисловості, виробництва капролактаму тощо.

Широке поширення метанове зброджування набуло для переробки суміші осаду та активного мулу. Для його здійснення використовують спеціальні споруди – метантенки (рис. 5.6).

Це циліндричний резервуар, що має конічне днище та

герметичне перекриття, у верхній частині якого встановлений ковпак для збору газу, звідки його подають на утилізацію. Перекриття може бути рухомим або нерухомим. Для скорочення тривалості зброджування активний мул підігрівають і перемішують за допомогою спеціальних пристроїв.

В процесі зброджування органічного осаду протікає процес його розпаду, зміна хімічного складу, тобто мінералізація органічних речовин, а також дегільментизація осаду. В результаті зброджування утворюється стабілізований осад, який подається далі на мулові майданчики для подальшої обробки в природних умовах, і мулова вода, яку направляють на очисні споруди.

Рис. 5.6. Метантенк:

1 – завантажувальний трубопровід; 2 – вивантажувальний

трубопровід; 3 – трубопровід спорожнення; 4 – допоміжна труба; 5 – всмоктуючий трубопровід; 6 – трубопровід підігрівача; 7 – промивний трубопровід

Можливе також використання механічного зневоднення утвореного осаду.

Осад та активний мул виробничих стічних вод можна перероблювати також аеробними методами (аеробною стабілізацією), яка полягає в тому, що його аерують, в результаті чого значно пришвидшується процес окислення органічних речовин. Після цього стабілізований осад направляють на мулові майданчики.