Контрольні питання до розділу 1

1) З яких елементів складається централізована система теплопостачання?

2) Які типи джерел теплоти використовуються для централізованого теплопостачання?

3) У чому полягає енергетичний сенс комбінованого вироблення теплоти і електроенергії?

4) При яких теплових навантаженнях економічно доцільна теплофікація для європейської частини?

5) Що використовують в якості теплоносія для теплопостачання?

6) Що називається джерелом теплоти?

7) Які види палива якнайширше використовуються для теплопостачання?

8) Де знаходять використання вторинні енергоресурси на деяких промислових підприємствах?

9) Які переваги має застосування електроенергії для теплопостачання?

10) Що є джерелом теплоти на ядерному паливі?

Контрольні питання до розділу 2

1) В залежності від теплового навантаження які котельні застосовують?

2) Як поділяються котельні залежно від виду теплоносія?

3) Які категорії котелень існують по надійності відпуску теплоти споживачам?

4) Які споживачі теплоти по надійності теплопостачання відносяться до першої категорії?

5) Що являє собою теплова схема котельні?

6) Чим розрізняються принципова, повна та робоча теплові схеми?

7) Яким чином відбувається робота водогрійної котельні?

8) Від чого залежить надійність і економічність роботи водогрійних котлів?

9) Які основні елементи парової котельні та як вона працює?

10) При яких теплових навантаженнях доцільне встановлення пароводогрійних котелень?

Контрольні питання до розділу 3

1) Що називається електричною станцією?

2) Як поділяються теплові електростанції за виглядом використовуваної природної енергії та за призначенням?

3) Що називають енергосистемою?

4) Призначення принципової теплової схеми та принципи її складання?

5) З яких елементів складається технологічна схема паротурбінної ТЕС та який принцип її дії?

6) У чому полягає ПТС ТЕС та ТЕЦ?

7) Основні принципи комбінованого вироблення теплоти та електричної енергії?

8) З яких елементів складається ПТС ТЕЦ та як проводиться порівняння роздільного та комбінованого вироблення енергії?

9) Які основні вимоги до ТЕС?

10) Цикл Ренкіна для теплових електростанцій.

11) Як впливають початкові та кінцеві параметри пари на теплову економічність ТЕС?

12) Як впливає проміжний перегрів пари та застосування надбудов на теплову економічність ТЕС?

13) У чому полягають особливості проміжного перегріву пари на ТЕЦ?

14) Яка енергетична ефективність використання регенеративного підігріву живильної води на теплових електростанціях?

15) Які схеми підключення регенеративних підігрівачів застосовуються та які оптимальні параметри підігріву живильної води на ТЕС та ТЕЦ?

16) Як розраховують витрати теплоти та палива на КЕС та ТЕЦ?

17) Яким нормам повинна відповідати додаткова вода на теплових електростанціях?

18) Які методи обробки додаткової води використовують на ТЕС?

19) Як відбувається відпуск теплоти від ТЕЦ з парою?

20) Як відбувається відпуск теплоти з гарячою водою на ТЕЦ?

21) У чому полягають основні положення по вибору котлів, турбін та допоміжного обладнання на теплових електростанціях?

22) Яке призначення та зміст розгорненої теплової схеми ТЕС?

Контрольні питання до розділу 4

1) Які схеми газотурбінних установок використовуються?

2) ГТУ відкритого циклу та принцип її роботи?

3) ГТУ замкнутого циклу та принцип її роботи?

4) Як залежать показники роботи ГТУ від параметрів зовнішнього повітря?

5) Що називається парогазовою установкою?

6) Які схеми ПГУ використовуються?

7) Схема та принципи роботи ПГУ з високонапірним парогенератором?

8) Схема та принципи роботи ПГУ зі скиданням газів газової турбіни в топку парового котла?

9) Схема та принципи роботи ПГУ з утилізаційними паровими котлами?

10) Схема та основні принципи роботи напівзалежної ПГУ?

11) У чому полягає доцільність використання ПГУ?

Контрольні питання до розділу 5

1) Що представляє собою ядерна енергетична установка?

2) Які існують типи ядерних енергетичних установок?

3) Де знаходять використання ЯЕУ?

4) У чому полягають основні особливості роботи АЕС?

5) Яким чином можна класифікувати атомні ТЕЦ?

6) Як працюють одно- та двоконтурні атомні станції?

7) На якому пальному працюють атомні енергетичні реактори?

8) Як поділяються реактори залежно від виду і характеристик сповільнювача і теплоносія?

9) Що являє собою реактор-бридер?

10) Як можна використати ЯЕУ для теплофікації?

Контрольні питання до розділу 6

1) Які елементи входять до складу основної будівлі ТЕС?

2) Які техніко-економічні вимоги пред'являються до компоновки головного корпусу ТЕС?

3) Які чинники впливають на компоновку головного корпусу ТЕС?

4) Що характеризує компоновку головного корпусу ТЕС?

5) Які типи компоновок ТЕС розрізняють?

6) Які види зімкнутої компоновки застосовуються на практиці?

7) Як компонують обладнання в приміщенні парогенераторів?

8) Як компонують обладнання в турбінному приміщенні?

Контрольні питання до розділу 7

1) Як класифікують джерела негативного впливу котелень і ТЕС на органічному паливі на природу за характером дії?

2) Які речовини забруднюють оточуюче середовище при роботі ТЕС?

3) Які речовини відносять до канцерогенних при згоранні палива?

4) Які основні правила проектування та вибору димових труб?

5) Яким чином проводять очищення продуктів згорання від золи та пилу?

6) Оксиди сірки та способи зниження їх викидів?

7) Утворення оксидів азоту та методи боротьби з ними?

8) Яку дію оказує ядерний паливний цикл на навколишнє середовище?

Контрольні питання до розділу 8

1) Назвіть складові системи теплопостачання.

2) За якими ознаками класифікують системи теплопостачання?

3) Які переваги і недоліки мають вода і пара як теплоносії?

4) Поясніть переваги і недоліки закритих та відкритих водяних систем теплопостачання.

5) Які основні схеми приєднання систем опалення до водяних тепломереж?

6) Які основні схеми приєднання установок гарячого водопостачання до теплових мереж в закритих та відкритих системах теплопостачання?

7) Поясніть основні схеми приєднання тепловикористовуючих установок до парових мереж.

8) Поясніть переваги і недоліки залежної та незалежної схем приєднання системи опалення.