РОБОТА № 2

Тема роботи: Розрахунок гранично допустимого викиду (ГДВ) забруднюючих речовин для високо нагрітого одиночного джерела та максимальної  концентрації забруднюючої речовини на і-тої відстані

Задача 2.1. Розрахувати ГДВ для забруднюючих інгредієнтів котельні, що працюють на газу, зробити відповідні висновки.

При цьому в розрахунок беруться лише викиди оксиду вуглецю та оксиду азоту інші компоненти не зустрічаються або зовсім не значні.

Дані для виконання розрахунків наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Дані для виконання розрахунків

| Висота джерела викиду Н, м | 50 |
| --- | --- |
| Діаметр гирла труби Д, м | 1,2 |
| Швидкість виходу газів ,м с-1 | 6,5 |
| Температура викиду газової суміші Тгс, °С | 140 |
| Температура навколишнього середовища Тп,°С | 25 |
| Фонова концентрація СО, мг∙м-3 | 0,7 |
| Фонова концентрація NО2 , мг∙м-3 | 0,04 |

Зробити відповідні висновки.

Для виконання контрольної роботи, з задачею 2.1., дані наведені в таблиці 2.1. –– додаток 2.

## Теоретичні відомості

Відповідно до Закону “Про охорону атмосферного повітря”, з метою обмеження техногенної дії на атмосферу, в якості охоронного заходу, поряд з ГДК, передбачають регулювання і кількісне обмеження викидів в атмосферу.     Реалізація  цього  положення  Закону   здійснюється  нормуванням  гранично

допустимим викидом забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення.

ГДВ встановлюється для кожного джерела забруднення атмосфери (і для кожного інгредієнту, який надходить до атмосфери з цього джерела), таким чином, що викиди шкідливих речовин від даного джерела та від сукупності джерел усього населеного пункту з урахуванням перспектив розвитку інфраструктури промислових підприємств і розсіювання шкідливих речовин в атмосфері не створюють приземну концентрацію, яка перевищувала б їх ГДКмр (гранично допустима концентрація максимально разова). Основні значення ГДВ  — максимальні разові, встановлюються за умови повного навантаження як технологічного, так і газоочисного обладнання та їх нормальної роботи, і не повинні перевищуватись в будь-який довільний 20-хвилинний період часу.

Поряд з максимальними разовими (контрольними) значеннями ГДВ (г·с-1) встановлюють похідні від них річні значення ГДВр (т·рік-1), для окремих джерел і для підприємства в цілому з урахуванням нерівномірності викидів у часі, в тому числі з огляду на планові ремонти технологічного та газоочисного обладнання. ГДВ для кожного стаціонарного джерела ( відпо –відно ГОСТ 17.2.3.02 – 78) встановлюється за умови, що викиди шкідливих речовин від такого джерела сумісно з фоновим забрудненням не створять в приземному шарі атмосфери концентрацію, яка перевищує ГДК, тобто необхідним є виконання умови:

CМ+СФ≤ГДК,

де: СМ, — концентрація в приземному шарі атмосфери забруднювачів від цього джерела ( за умов найбільш несприятливих для розсіювання);

Сф — фонова концентрація, мг∙м -3.

Значення гранично допустимих викидів для нагрітої газоповітряної суміші з одиночного (точкового) джерела з круглим отвором (наприклад труба котельні) у випадку, коли фонова концентрація суміші Сф встановлена як незалежна від швидкості та напрямку вітру і постійна на території району, що розглядається, тоді в цьому випадку ГДВ визначається за формулою:

ГДВ=ГДК−Сф⋅H2⋅3Vгс⋅ΔТА⋅F⋅n⋅m⋅η ,                                  (2.1)

де: А — коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери та визначає умови горизонтального розсіювання атмосферних домішок, с2/3∙мг∙град∙г-1.

F — безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих речовин в атмосфері. Для дрібнодисперсних аерозолів з коефіцієнтом очищення викидів не менш як 90 %: F=2, від 75 до 90 % F=2,5, менш як 75 % і в разі відсутності очищення F=3);

m, n — безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу газо –повітряної суміші з отвору джерела викиду;

Н — висота джерела викиду над рівнем Землі, м;

∆Т — різниця між температурою газоповітряної суміші Тгс, що викидається, та температурою навколишнього середовища (повітря) Тп;

Vгс — об’єм газоповітряної суміші, м3∙с-1; визначається за формулою:

V=πD24⋅ϖ,                                         (2.2)

де: D – діаметр отвору джерела викиду, м;

— середня швидкість виходу газоповітряної суміші з отвору джерела викиду, м с-1;

Величину безрозмірного параметра m визначають в залежності від параметра f, м∙с-2∙с-1, за формулою:

m=10,67+0.1⋅f+034⋅3f,                                       (2.3)

де   f  — знаходять за виразом:

f=103ϖ2⋅DH2ΔT.                                                (2.4)

У випадку, якщо значення параметра f відповідає нерівності fе < f <100

де параметр fе  обчислюють за виразом:

fe=800(Vm')3  ,                                                                     (2.5)

а  V' m, м/с, дорівнює:

Vm'=1,3⋅W0DH.                                             (2.6)

Значення коефіцієнта m розраховують за формулою (2.3), в яку замість f  підставляють fе.

Величину безрозмірного коефіцієнта  п –-  визначають в залежності від параметра Vм за формулами:

n=0,532Vm2−2,13Vm+3,13  при 0,5 Vm 2;                (2.7а)

n=4,4Vm —  при Vm 0,5;                                                       (2.7б)

п= 1     —      при Vм >2.                                                  (2.7в)

При цьому Vм знаходять за формулою:

Vm=0,653Vгс⋅ΔТН.                                                   (2.8)

Безрозмірний коефіцієнт η приймається рівним 1, якщо в радіусі п’ятидесяти висот труб Н від джерела перепад відміток місцевості не перевищує 50 м на 1 км.

Розв’язок

Значення ∆Т(°С) слід визначити, приймаючи температуру Тп рівною його середній температурі в 13 годині найбільш спекотного місяця, (Тп=23С).  Коефіцієнт стратифікації для міста Житомира становить 180.

- Визначаємо об’єм газоповітряної суміші за формулою (2.2):

Vm=π⋅1,224⋅6,5=7,35м3/с.

- Визначаємо параметр f   за формулою  (2.4):

f=1036,52⋅1,2502140−23=0,17 м(с2·град.).

3. Обчислюємо параметр m за формулою (2.3):

m=10,67+0,1⋅0,17+034⋅30,17=0,9.

4. Визначаємо параметр Vм за формулою  (2.8):

Vm=0,6537,35⋅11750=1,68 м/с.

5. Коефіцієнт п визначається за умов (2.7а):

n=0,532⋅1,682−2,13⋅1,68+3,13=1,06

- Визначаємо ГДВ для інгредієнтів СО та NO2 за формулою (2.1):

Коефіцієнт F для газів становить 1. Коефіцієнт за умов, якщо в радіусі 50 Н від джерела перепад відміток місцевості не перевищує 50 м на 1 км.

ГДВСО=5−0,7⋅502⋅37,35⋅117180⋅1⋅1,06⋅0,9⋅1=595,1 мг/с.

ГДВNO2=0,085−0,44⋅50237,35⋅117180⋅1⋅1,06⋅0,9⋅1=6,3 мг/с.

Висновок. Гранично допустимий викид у першу чергу  залежить від висоти викиду (труби), швидкості газового потоку та    температури газової суміші.

## Задача 2.2. Визначити максимальну концентрацію забруднюючої речовини на відстані Хm  від труби котельні.

При цьому в розрахунок беруться лише викиди оксиду вуглецю та оксиду азоту. Зробити відповідні висновки.

Дані для виконання розрахунків наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Дані для виконання розрахунків

| В, м3 | q3 | q4 |  | Час роботи,діб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500,0 | 0,46 | 0,50 | 0,08 | 240 |

Примітка: Котельня працює за опалювальним графіком по 8 годин на добу.

Решта  даних використовується з попередньої задачі.

Для виконання студентами контрольної роботи, з задачею 2.2.,  дані наведені в таблицях 2.1. та  2.2. –– додаток 2.

## Теоретичні відомості

У разі викиду шкідливих газів з одиночного точкового джерела з круглим устям, за несприятливих метеорологічних умов, на відстані Хm  від джерела максимальну концентрацію забруднюючої речовини (Сm) визначають за формулою:

Cm=A⋅M⋅F⋅m⋅n⋅ηH23ΔT⋅V1,                                       (2.9)

де М — маса шкідливої речовини, що викидається в атмосферу, г∙с-1;

Розрахунок викиду маси шкідливих речовин в атмосферу від котельні залежить від типу палива, яке використовується. Необхідно розрізняти котельні, які працюють на твердому паливі (кам’яне вугілля), рідкому паливі (мазут) та газу. У разі коли котельня працює на газу, розрахунок викиду маси шкідливих речовин в атмосферу ведеться тільки за оксидом вуглецю та азоту.

Розрахунок викидів оксиду вуглецю:

MCO=B⋅0,711000⋅q3⋅R⋅Q4⋅1−q4100⋅10−3, т/рік,          (2.10)

де: В –– річні витрати палива, м3 (перевести в тонни);

q3 –– втрати теплоти через хімічну неповноту згоряння палива;

R –– коефіцієнт, який враховує частку втрати теплоти, R = (0,5);

Q4 – нижча теплота згоряння палива, Q4 = 34,02 МДж/м3 ;

q4 – втрати теплоти через механічну неповноту згоряння палива, %.

Розрахунок викидів оксиду азоту:

MNO2=B⋅0,711000⋅KNO2Q41−k410−3,т/рік,           (2.11)

де: В –– річні витрати палива, м3 (перевести в тонни);

КNO2 –– коефіцієнт, який характеризує кількість оксиду азоту, які утворюються на 1 ГДж тепла в залежності від теплової потужності котло –агрегата і приймає значення від 0,072 до 0,09 кг/ГДж;

к4 –– коефіцієнт, який враховує ступінь зниження викидів NО2 в результаті застосування технічних рішень.

Відстань Xm (м) від джерела викидів, на якій приземна концентрація С за несприятливих метрологічних умов досягає максимального значення Сm, визначають за формулою:

Xm=α⋅H(5−F)4,                                  (2.12)

де a —  безрозмірний коефіцієнт, при f 100 обчислюється за фор –мулами:

α=2,48(1+0,283f)— при Vm  0,5;              (2.13а)

α=4,95Vm(1+0,283f)— при 0,5 Vm2	      (2.13б)

α=7Vm(1+0,283f)— при Vm  2              (2.13в)

Якщо f 100 або ΔT≈0, значення a визначають за формулами:

a =5,7 —  при Vm   0,5                            (2.14а)

a =11,4 Vm	— при 0,5 Vm 2                 (2.14б)

a =16Vm'— при Vm  2                         (2.14в)

Розв’язок

1. Розраховуємо  викид оксиду вуглецю за формулою (2.10):

MCO=500000⋅0,711000⋅0,46⋅0,5⋅34,02⋅1−0,5100⋅10−3=2,7 т/рік.

Секундні викиди оксиду вуглецю будуть становити:

MСCO=2,7⋅1000000240⋅8⋅3600=0,39 г/с.

2. Розраховуємо  викид оксиду азоту за формулою (2.11):

MNO2=500000⋅0,711000⋅0,08⋅34,02⋅1−0⋅10−3=0,96 т/рік.

Секундні викиди оксиду азоту будуть становити:

MCNO2=0,96⋅1000000240⋅8⋅3600=0,14 г/с.

3. Визначаємо максимальну концентрацію оксиду вуглецю за форму –лою (2.9):

CСО=180⋅0,39⋅1⋅0,9⋅1,06⋅15023117⋅7,35=0,0028 г/с = 2,8 мг/с.

4. Визначаємо максимальну концентрацію оксиду азоту за форму –лою (2.9):

CNO2=180⋅0,14⋅1⋅0,9⋅1,06⋅15023117⋅7,35=0,001 г/с = 1 мг/с.

5. Визначаємо відстань від джерела викидів, на якій приземна концентрація за несприятливих метрологічних умов досягає максимального значення за формулою (2.12):

Безрозмірний коефіцієнт a, при f 100 обчислюється за формулою      (2.13б):

α=4,95⋅1,68⋅(1+0,2830,17)=9,6

в цьому разі відстань від джерела викидів, на якій приземна концентрація за несприятливих метрологічних умов досягає максимального значення буде дорівнювати:

Xm=9,6⋅50(5−1)4=480,3 м.

Висновок. Відстань від джерела викидів, на якій приземна концентрація за несприятливих метрологічних умов досягає максимального значення в першу чергу залежить від маса шкідливої речовини, що викидається в атмосферу та висоти викиду.

Таблиця 2.1

Вихідні дані для виконання задач 2.1. та 2.2.

| № варіанту | Н, м | D, м | , м∙с-1 | Тгс,°С | Сф(СО), мг∙м-1 | Сф(NО2), мг∙м-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0,75 | 4,5 | 125 | 0,8 | 0,040 |
| 2 | 45 | 0,85 | 4,6 | 135 | 0,81 | 0,041 |
| 3 | 50 | 0,6 | 5 | 140 | 0,79 | 0,042 |
| 4 | 55 | 0,7 | 5,2 | 150 | 0,78 | 0,043 |
| 5 | 60 | 0,7 | 7,0 | 130 | 0,8 | 0,044 |
| 6 | 65 | 0,85 | 7,5 | 160 | 0,79 | 0,045 |
| 7 | 70 | 0,85 | 7,5 | 170 | 0,69 | 0,046 |
| 8 | 40 | 0,9 | 4,5 | 145 | 0,71 | 0,047 |
| 9 | 45 | 0,95 | 4,7 | 140 | 0,72 | 0,048 |
| 10 | 50 | 1,4 | 6,0 | 130 | 0,73 | 0,049 |
| 11 | 55 | 1,8 | 6,3 | 135 | 0,74 | 0,05 |
| 12 | 60 | 1,9 | 8,0 | 140 | 0,75 | 0,051 |
| 13 | 65 | 1,9 | 8,2 | 145 | 0,76 | 0,04 |
| 14 | 70 | 1,95 | 8,5 | 150 | 0,77 | 0,041 |
| 15 | 40 | 0,95 | 4,6 | 155 | 0,78 | 0,042 |
| 16 | 45 | 0,85 | 5,1 | 160 | 0,79 | 0,043 |
| 17 | 50 | 0,80 | 5,3 | 165 | 0,8 | 0,044 |
| 18 | 55 | 1,4 | 5,8 | 150 | 0,69 | 0,045 |

| 19 | 60 | 1,8 | 6,3 | 155 | 0,70 | 0,046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 65 | 1,85 | 7,6 | 140 | 0,71 | 0,047 |
| 21 | 70 | 2,0 | 8,6 | 145 | 0,72 | 0,048 |
| 22 | 40 | 0,8 | 5,0 | 135 | 0,73 | 0,049 |
| 23 | 45 | 0,8 | 5,2 | 130 | 0,74 | 0,050 |
| 24 | 50 | 0,85 | 5,6 | 145 | 0,75 | 0,051 |
| 25 | 55 | 1,3 | 6,1 | 150 | 0,76 | 0,052 |
| 26 | 60 | 1,9 | 8,5 | 130 | 0,79 | 0,041 |
| 27 | 40 | 0,95 | 4,6 | 155 | 1,08 | 0,042 |
| 28 | 45 | 0,85 | 6,1 | 140 | 0,89 | 0,043 |
| 29 | 50 | 1,20 | 5,3 | 135 | 0,85 | 0,044 |
| 30 | 55 | 1,4 | 5,8 | 130 | 0,69 | 0,045 |

## Таблиця 2.2

Вихідні дані для виконання задачі 2.2

| № Вар. | В, м3 | q3 | q4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500,0 | 0,36 | 0,50 | 0,08 |
| 2 | 600,0 | 0,40 | 0,45 | 0,075 |
| 3 | 700,0 | 0,30 | 0,50 | 0,078 |
| 4 | 800,0 | 0,35 | 0,45 | 0,077 |
| 5 | 900,0 | 0,39 | 0,40 | 0,089 |
| 6 | 1000,0 | 0,41 | 0,48 | 0,080 |
| 7 | 1000,0 | 0,51 | 0,41 | 0,076 |
| 8 | 900,0 | 0,39 | 0,48 | 0,089 |
| 9 | 800,0 | 0,42 | 0,41 | 0,071 |
| 10 | 760,0 | 0,48 | 0,47 | 0,082 |
| 11 | 600,0 | 0,45 | 0,46 | 0,081 |
| 12 | 800,0 | 0,51 | 0,50 | 0,085 |
| 13 | 1100,0 | 0,47 | 0,48 | 0,084 |
| 14 | 1200,0 | 0,46 | 0,49 | 0,082 |
| 15 | 1800,0 | 0,44 | 0,44 | 0,076 |
| 16 | 1400,0 | 0,50 | 0,51 | 0,076 |
| 17 | 1500,0 | 0,56 | 0,51 | 0,080 |
| 18 | 1600,0 | 0,46 | 0,41 | 0,088 |
| 19 | 1700,0 | 0,41 | 0,42 | 0,081 |
| 20 | 1270,0 | 0,31 | 0,39 | 0,072 |
| 21 | 1900,0 | 0,39 | 0,40 | 0,084 |
| 22 | 1000,0 | 0,31 | 0,41 | 0,081 |
| 23 | 1100,0 | 0,32 | 0,37 | 0,084 |
| 24 | 1300,0 | 0,49 | 0,49 | 0,081 |
| 25 | 1700,0 | 0,51 | 0,58 | 0,076 |
| 26 | 1300,0 | 0,5 | 0,37 | 0,082 |
| 27 | 800,0 | 0,49 | 0,41 | 0,081 |
| 28 | 1110,0 | 0,42 | 0,49 | 0,082 |
| 29 | 880,0 | 0,5 | 0,49 | 0,08 |
| 30 | 840,0 | 0,47 | 0,37 | 0,084 |

Примітка:

К4=0 (для газу);

1м3 природного газу метану  важить 0,71 кг.