Контрольні питання  курсу "Поновлювальні та альтернативні джерела енергії"

Викладач Биковський О.Г.

- Поняття та класифікація поновлювальних джерел енергії;

- Сонячна енергія;

- Вітрова енергія;

- Геотермальна енергія;

- Біомаса;

- Назвіть 5 областей з доцільно економічним потенціалом сонячної енергії;

- Назвіть 5 областей із загальним потенціалом сонячної енергії;

- Назвіть 5 областей з  технічним потенціалом сонячної енергії;

- Чому доцільно економічний потенціал сонячної енергії значно менший порівняно із загальним та технічним;

- Класифікація систем сонячного теплопостачання;

- Плоскі сонячні колектори і їх ефективність;

- Призначення баків-акумуляторів;

- Вибір теплоносіїв;

- Для чого використовуються дублюючі джерела теплоти;

- Які існують конструкції сонячних водонагрівачів;

- Як доцільно можна використовувати сонячні установки в сільському господарстві;

- У чому полягає сонячна тепло-електроенергетика;

- У чому полягає сонячна фотоенергетика;

- Яким чином можна використовувати енергію вітру;

- Який потенціал вітрової енергії в Україні;

- Які основні елементи вітроенергетичних установок;

- Яким чином доцільно використовувати вітроенергетичні установки для виробництва механічної енергії, електричної енергії;

- Коли доцільно використовувати вітроелектричні установки середньої і малої потужності;

- У чому полягають біоенергетичні технології;

- Що таке біогаз і як його отримують;

- Яка технологія спалювання біомаси;

- Яка технологія виробництва різних видів палива із біомаси;

- Як отримують біодизельне паливо;

- Що таке геотермальна енергія;

- У чому полягає принципова схема роботи геотермальної електростанції;

- Мала гідроенергетика та її преваги;

- Назвіть 5 областей, у яких є доцільно-економічний гідроенергетичний потенціал малих рік;

- Чому доцільно-економічний гідроенергетичний потенціал малих рік самий низький порівняно із загальним та технічним потенціалом;

- Яким чином можливо використовувати енергію морів та океанів і чому для України це джерело не може бути ефективним;

- Назвіть 5 областей України з доцільно-економічним потенціалом енергії стічних вод;

- Чому цей показник такий низький порівняно із загальним та технічним потенціалом;

- Назвіть 5 областей України з доцільно-економічним потенціалом надлишкового тиску CH4 і чому цей показник самий низький порівняно із загальним та технічним потенціалом;

- У чому полягає проблема акумулювання теплової і електричної енергії;

- У чому полягає акумулювання енергії на основі H2, які існують на цей час;