Рисунок 1 − Прилади для перегонки для речовин, які мають низьку температуру кипіння (а) та речовин, які мають високу температуру кипіння (б): 1 – колба Вюрца; 2 – водяний холодильник; 3 – повітряний холодильник; 4 – термометр; 5 – алонж; 6 – конічна колба (колба-приймач)

|  | Рисунок 2 – Установка для ректифікації: 1 – колба; 2 – капіляр; 3 – колонка; 4 – ізоляція; 5 – термометр; 6 – конденсатор (головка): 7 – кран для регулювання співвідношення між кількістю флегми і конденсату; 8 – приймач |
| --- | --- |

Рисунок 3 − Прилад для перегонки при зниженому тиску (у вакуумі): 1 – колба Кляйзена; 2 – капіляр; 3 – термометр; 4 – холодильник; 5 – алонж; 6 – приймач; 7 – запобіжна склянка; 8 – манометр

Рисунок 4 − Прилад для перегонки з водяною парою: 1 – пароутворювач; 2 – колба, для перегонки; 3 – холодильник; 4 – алонж; 5 – приймач

Рисунок 5 – Установка для фракційної перегонки: 1 – термометр;2 – дефлегматор; 3 – холодильник;4 – алонж; 5 – колба приймач;6 – колба для перегонки; 7 – капіляри або «кипілки»; 8 – нагрівач