### Практична робота 4. Використання відновлюваних джерел енергії в промисловості

Мета: оцінити можливості заміщення викопного палива ВДЕ.

Використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в промисловості включає сонячну, вітрову, гідро-, геотермальну енергію та біоенергетику, що дозволяє зменшити залежність від викопного палива, знизити операційні витрати, покращити екологічну ситуацію та відповідати світовим тенденціям до декарбонізації. Промислові підприємства можуть встановлювати сонячні панелі та вітряки, використовувати біомасу для виробництва тепла чи електрики, а також впроваджувати енергоефективні рішення для зниження споживання енергії.

Основні види ВДЕ для промисловості:

- Сонячна енергія:

Використання фотоелектричних модулів для перетворення сонячного випромінювання на електрику або сонячних колекторів для нагріву води та повітря.

- Вітрова енергія:

Застосування вітряних турбін (вітряків) для генерації електрики за допомогою кінетичної енергії вітру.

- Біоенергетика:

Переробка органічних матеріалів (біомаси) для виробництва тепла, електрики або біопалива.

- Гідроенергія:

Виробництво електроенергії за допомогою гідроелектростанцій, хоча це менш поширений варіант для окремих підприємств порівняно з сонячною чи вітровою енергією.

- Геотермальна енергія:

Використання тепла з надр Землі для опалення, охолодження або інших промислових потреб.

Переваги для промисловості:

- Зниження залежності від викопного палива:

Зменшує залежність від ризиків, пов'язаних з цінами на нафту та газ.

- Економічні вигоди:

Довгострокове зменшення операційних витрат на енергію та можливість залучення інвестицій у "зелені" технології.

- Покращення екологічного іміджу:

Зменшення викидів CO2 та інших забруднюючих речовин, покращення якості повітря.

- Енергетична незалежність:

Можливість часткової або повної автономії підприємства від зовнішніх енергопостачальників.

Застосування в промисловості:

- Встановлення сонячних електростанцій (СЕС) на дахах або прилеглих територіях промислових об'єктів для генерації власної електроенергії.

- Використання вітрових електростанцій (ВЕС) для великомасштабного виробництва електроенергії.

- Впровадження систем нагріву води та повітря за допомогою геліоколекторів для господарських потреб або опалення приміщень.

- Використання біомаси для виробництва тепла, що дозволяє підприємствам знизити витрати на газ або інші види палива.

## Завдання

- Опрацювати короткий опис основних видів ВДЕ:

- сонячна енергія;

- вітрова енергія;

- біомаса/біогаз;

- гідроенергія;

- геотермальна енергія.

- Для вашого варіанту (див. таблицю) визначити:

- Скільки електроенергії (МВт·год/рік) можна виробити із зазначеного виду ВДЕ;

- Скільки CO₂ (т/рік) можна уникнути, якщо ця енергія заміщує традиційну електроенергію з коефіцієнтом викидів 0,4 т CO₂/МВт·год;

- Яка частка покриття потреб підприємства у %.

- Побудувати таблицю результатів.

- Зробити короткий висновок: чи доцільне впровадження ВДЕ у вашому варіанті.

| Варіант | Тип підприємства | Споживання електроенергії, МВт·год/рік | Вид ВДЕ | Потенціал ВДЕ, МВт·год/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металургійний завод | 50 000 | Сонячна | 15 000 |
| 2 | Цементний завод | 30 000 | Вітрова | 12 000 |
| 3 | Хімічний комбінат | 40 000 | Біогаз | 8 000 |
| 4 | Харчовий завод | 10 000 | Сонячна | 5 000 |
| 5 | Логістичний центр | 15 000 | Вітрова | 6 000 |
| 6 | Цукровий завод | 20 000 | Біомаса | 10 000 |
| 7 | Паперова фабрика | 12 000 | Геотермальна | 4 000 |
| 8 | Скляний завод | 18 000 | Сонячна | 7 000 |
| 9 | Завод будматеріалів | 25 000 | Вітрова | 9 000 |
| 10 | Молокозавод | 8 000 | Біогаз | 3 000 |

Формули:

- Уникнені викиди CO₂:

QCO2 - EВДЕ×EF

де EВДЕ - електроенергія з ВДЕ (МВт·год/рік);

EF - коефіцієнт викидів, 0,4 т CO₂/МВт·год.

- Частка покриття:

S=EВДЕEспож100%

Що має бути у звіті:

- Титульний лист.

- Таблиця вихідних даних (свій варіант).

- Розрахунки (уникнені викиди, частка покриття).

- Схема або фото обраного виду ВДЕ (можна з лекцій).

- Короткий висновок (2–3 абзаци).

Контрольні запитання:

- Чому коефіцієнт використання потужності у сонячних станцій менший?

- Які ВДЕ найбільш перспективні для України?