ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

О.В. Луганська, Н.П. Синяєва

ОПТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Методичні вказівки для студентів І курсу магістерського рівня освіти біологічного факультету спеціальності «Хімія» денної форми навчання

Частина І

ЗАПОРІЖЖЯ

2023

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

О.В. Луганська, Н.П. Синяєва

ОПТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Методичні вказівки для студентів І курсу магістерського рівня освіти біологічного факультету спеціальності «Хімія» денної форми навчання

Частина І

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № 10 від 25.05.2023

ЗАПОРІЖЖЯ

2023

УДК: 57.083 (076)

ББК: 28.7 я 73

Л 83

Луганська О.В., Синяєва Н.П. Оптичні методи аналізу: Методичні вказівки для студентів  І курсу магістерського рівня освіти біологічного факультету спеціальності «Хімія» денної форми навчання. - Частина І. - Запоріжжя: ЗНУ, 2023. – 59с.

Наводяться теоретичні основи, методичні вказівки, опис лабораторних робіт, що виконуються, а також питання і завдання для перевірки вивченого матеріалу.

Дані методичні вказівки призначені для студентів біологічного факультету спеціальності «Хімія» при вивченні спецкурсу «Оптичні методи аналізу».

Рецензент Н.І. Пономаренко

Відповідальний за випуск Л.О. Омельянчик

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………...5

Спектрофотометричний метод аналізу………………………………...8

Лабораторна робота № 1. Реєстрація спектрів поглинання розчинів забарвлених речовин…………..………………………………………...8

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю………...9

Одночасне визначення концентрації двух речовин при їх спільній присутності……………………………………………………………...11

Лабораторна робота № 2. Визначення Хрому і Мангану в суміші…12

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….14

Лабораторна робота № 3. Підвищення чутливості методу при роботі в області максимального поглинання сполуки ………………………15

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….15

Спектрофотометричні методи дослідження комплексних сполук в розчині ………………………………………………………………….17

Лабораторна робота № 4. Визначення складу ферумсаліцилатного комплексу методом молярних відношень. Розрахунок молярного коефіцієнта світлопоглинання комплексу……..……………………..18

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….20

Лабораторна робота № 5. Визначення складу комплексу феруму з тироном при рН=4 методом ізомолярних серій. Розрахунок молярного коефіцієнта світлопоглинання комплексу………...……..23

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….26

Лабораторна робота № 6. Визначення складу комплексу феруму з тироном при рН=6 методом відношення нахилів Гарвея і Менінга..28

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….31

Лабораторна робота № 7. Визначення складу комплексу феруму з тироном (рН=9,6) методом граничного логарифмування Бента і Френча…………………………………………………………………..32

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….34

Лабораторна робота № 8. Дослідження реакції іонів Цинку з ксиленоловим оранжевим……………...………………………………35

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….38

Лабораторна робота № 9. Визначення складу комплексу Цинку з ксиленоловим оранжевим КО методом прямої лінії Асмуса………..39

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….40

Лабораторна робота № 10. Визначення константи нестійкості ферумроданідного комплексу методом розбавлення (метод Бабко)..42

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….43

Метод диференційної спектрофотометрії...…………………………..45

Лабораторна робота № 11. Визначення Титану з гідроген пероксидом……………………………………………………………...46

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю……….49

Глосарій…………………………………………………………………51

Список рекомендованої літератури…………………………………...56

ВСТУП

Будь-яка речовина поглинає електромагнітне випромінювання. В основі цього явища лежить взаємодія квантів випромінювання з електронними системами атомів чи молекул, які при цьому збуджуються – переходять на більш високі рівні. Повернення збудженого стану в нормальний може здійснюватися двома шляхами: або поглинена енергія виділиться при стрибкоподібному переході електронів з рівнів,  що розташовані вище, на основний, і тоді це явище буде супроводжуватися світінням (флуоресценція), або перехід в нормальний стан відбудеться шляхом багаторазового переходу через проміжний стан і тоді буде відбуватися теплове розсіяння поглиненої енергії. В більшості випадків відбуваеться другий шлях.

Так як електрони, здатні до збудження, не можуть знаходитися в атомі(чи молекулі) в довільних енергетичних станах, то і поглинати вони можуть випромінювання не будь-якої енергії, а тільки ті кванти, енергія яких дорівнює енергії збудження. При цьому спектр поглинання повинен був би мати лінійчатий характер, як це спостерігається в газах чи в конденсованих системах при температурах, близьких до абсолютного нулю. Однак в реальних розчинах і твердих тілах і при нормальній температурі кожний енергетичний рівень електрона має велику кількість близьких станів, які відрізняються характером коливальних і обертальних станів всієї електронної системи молекули. В результаті цього речовина, як статистична сукупність великої кількості молекул, здатна поглинати кванти світла не якої-небудь однієї енергії (довжини хвилі), а великої кількості довжин хвиль поблизу основного стану, причому, чим більше даний стан відрізняється від основного, тим менш можливо знаходження молекули в цьому стані, і тим менше поглинається випромінювання данної енергії.

Таким чином, із загального потоку немонохроматичного випромінювання кожна речовина поглинає кванти більше чи менше широкого інтервалу довжин хвиль, так звану смугу поглинання. Якщо зобразити графічно залежність поглинання світла від довжини хвилі випромінювання, то одержана крива буде мати вигляд дзвону, як це показано на рисунку 1.

Рис. 1. Схематичне зображення смуги поглинання.

Залежність ця називається спектром поглинання і є характерною особливістю кожної речовини.

В молекулі речовини може знаходитися декілька електронів, здатних збуджуватися квантами близьких енергій. Тому в спектрі поглинання можуть спостерігатися не одна, а дві, три і більше смуг, які можуть відстояти один від одного на значний інтервал, або перекриватися, утворюючи систему смуг поглинання.

На рис. 2  в якості прикладу показані спектри поглинання розчинів калій хромату (а), у якого смуги поглинання чітко відділені одна від іншої, і калій перманганату (б), у якого п’ять вузьких смуг, які відповідають особливим електродним переходам, утворюють одну складну смугу поглинання.

Якщо смуги поглинання знаходяться в видимій галузі (400-750 нм), ми сприймаємо це як забарвлення речовини. Але смуги поглинання можуть знаходитися і в ультрафіолетовій (200-400 нм) і в інфрачервоній (> 800 нм) галузях спектра. Для реєстрації смуг поглинання в галузі 200-1000 нм використовують спеціальні прилади – спектрофотометри. Для роботи в видимій галузі використовують фотоелектроколориметри, які постачаються набором світлофільтрів.

Рис. 2. Спектри поглинання К2СrO4 (a) і KMnO4 (б)

Для фотометричних визначень використовують забарвлення самого іона або забарвлення сполуки, в яку переводять певний іон. З цією метою широко використовують різноманітні органічні реагенти, які містять в своєму складі хромофорні («ті, що несуть забарвлення») групи.

Більш докладно про хромофорні властивості речовин і про конструювання органічних реагентів, які призначені для фотометричних визначень.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ

Спектрофотометричний метод аналізу заснований на взаємодії речовини з електромагнітним випромінюванням, в тому числі на вибірковому поглинанні цього випромінювання речовиною.

Вибіркове поглинання електромагнітного випромінювання пов’язане з енергією зв’язків атомів в молекулі поглинаючої речовини і характеризується спектром поглинання. Спектром поглинання розчинів, які поглинають випромінювання речовин, ми називаємо криву залежності оптичної густини (або молярного коефіцієнта поглинання) від довжини хвилі випромінювання, яке взаємодіє з речовиною.

Спектр поглинання речовини характеризується декількома параметрами, найбільш важливими з яких для цілей аналізу є Амакс. і λмакс. ( λмакс. – довжина хвилі, при якій спостерігається максимальне світлопоглинання, Амакс. – величина максимального світлопоглинання). При проведенні фотометричного визначення елементів бажано проводити вимірювання оптичної густини при λмакс., при цьому досягається максимальна чутливість визначення. У зв’язку з цим використання будь-якої кольорової реакції в аналізі потребує знання спектрів поглинання забарвленої сполуки для вибору робочої довжини хвилі.

Лабораторна робота № 1. Реєстрація спектрів поглинання розчинів забарвлених речовин

Мета роботи: Побудова спектрів поглинання розчинів калій перманганату та калій біхромату і вибір робочих довжин хвиль для визначення Хрому і Мангану в суміші після попереднього окиснення до біхромат- і перманганат-іона.

Прилади і реактиви:

1. Спектрофотометр СФ 46.

2. Фотоелектроколориметр КФК 2.

3. 0,02 М розчин калій перманганату.

4. 0,02 М розчин калій біхромату.

Виконання роботи

А. Реєстрація спектру поглинання розчину калій перманганату.

В мірну колбу ємністю 50 мл вводять 2 мл 0,02 М розчину калій перманганату, об’єм доводять до мітки водою, добре перемішують, поміщають в чисту кювету (ℓ = 1 см), попередньо обполіскану цим розчином, і визначають оптичну густину при різноманітних довжинах хвиль (від 400 до 700 нм через 10 нм) на СФ46 або з різними світлофільтрами на КФК 2. По даним, які отримали, будують графік залежності оптичної густини розчину від довжини хвилі, тобто спектр поглинання.

Б. Реєстрація спектру поглинання розчину калій біхромату.

В мірну колбу ємністю 50 мл вводять 2 мл 0,02 М розчину калій біхромату, об’єм доводять до мітки водою, перемішують, поміщають в чисту кювету, попередньо обполіскану цим розчином, і визначають оптичну густину розчину при різноманітних довжинах хвиль на СФ 46 в тому ж інтервалі, що і для розчину калій перманганату, або з різними світлофільтрами на КФК 2. По даним, які отримали, будують графік залежності оптичної густини розчину від довжини хвилі.

На основі отриманих спектрів поглинання вибирають робочу довжину хвилі для кількісного визначення перманганат- або біхромат-іонів і роблять висновок про можливість використання цих спектрів при аналізі об’єктів, які містять хром і марганець в суміші.

При роботі з КФК 2 користуються наступними довжинами хвиль в нм, яка відповідає максимуму пропускання: 315, 364, 400, 440, 490, 540, 582, 610, 630.

Завдання: Вибрати робочу довжину хвилі для кількісного визначення перманганат-іонів:

а) в розчині калій перманганату;

б) в розчині, який містить суміш перманганат- і біхромат-іонів.

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте такі поняття, як коефіцієнт поглинання та оптична густина. Який зв'язок між ними?

2. Запишіть математичний вираз основного закону світлопоглинання. Поясніть фізичний зміст коефіцієнта молярного світлопоглинання.

3. У чому полягає сутність поняття адитивності оптичної густини?

4. Молекулярні коливання викликаються...

а) ІЧ-випромінюванням;

б) УФ-випромінюванням;

в) видимим випромінюванням;

г) радіовипромінюванням.

5. Енергія електромагнітного випромінювання описується рівнянням…

а) Е = hσ, де σ  -хвильове число;

б) Е = hv;

в) разом а) та б);

г) жодним з них.

Рекомендована література

- Захарова О. З Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу : навчальний посібник. Київ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2023. 175 с.

- Апанасенко В. Ю. Фізико-хімічні методи дослідження сировини i матеріалів: методичні вказівки і контрольні завдання. Київ: КНУБА, 2023. 28 с.

ОДНОЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДВУХ РЕЧОВИН ПРИ ЇХ СУМІСНІЙ ПРИСУТНОСТІ

В основу методів визначення концентрації двух речовин в суміші покладена відмінність  в спектрах поглинання речовин, що визначаються і правило адитивності світлопоглинання: якщо в розчині міститься дві забарвлені речовини А і В, які не взаємодіють між собою, то сумарне поглинання світла адитивно складається з поглинання світла окремими компонентами.

Спектри поглинання двух речовин, які не взаємодіють між собою, можуть:

а) не перекриватися;

б) частково перекриватися;

в) перекриватися протягом видимої області спектру.

Тому при виконанні практичної задачі визначення компонентів А і В в суміші може бути три варіанти розв’язання:

1. У випадку а) смуги поглинання компонентів А і В, які визначаються, так розграничені між собою, що при фотометруванні суміші з відповідним світлофільтром поглинанням іншого компонента можна знехтувати. Тому вимірявши оптичну густину розчину суміші при λмакс. А, можна визначити концентрацію компонента А методом порівняння зі стандартом при тій же довжині хвилі або по градуювальному графіку, побудованому для стандартних розчинів компонента А при λмакс. А. Аналогічно визначають концентрацію компонента В, вимірявши оптичну густину розчину суміші при λмакс. В. Другий компонент визначенню в цьому випадку не заважає.

2. У випадку б) при фотометруванні з різними світлофільтрами можна знехтувати світлопоглинанням лише одного з компонентів забарвленої суміші (компонент А при λмакс.). В) при вимірюванні оптичної густини забарвленої суміші з іншим світлофільтром (λмакс. А) спостерігається сумарне поглинання світла обома компонентами. В цьому випадку світлопоглинанням другого компоненту знехтувати не можна.

Розв’язання задачі такого типу буде розглянуто в лабораторній роботі № 2 «Визначення хрому і мангану в суміші».

3. У випадку в) не можна вибрати ніяких ділянок видимої галузі спектру, де можна було б знехтувати світлопоглинанням якого-небудь компоненту.

Визначення концентрації С1 і С2 розчину в цьому випадку ведеться при двух довжинах хвиль за рівняннями:

Аλ1=ε1λ1С1ℓ + ε2λ1С2ℓ;

Аλ2=ε1λ2С1ℓ + ε2λ2С2ℓ,

де Аλ1 і Аλ2 – виміряні експериментально оптичні густини суміші речовин 1 і 2 при довжинах хвиль λ1 і λ2, С1 і С2 – концентрації поглинаючих речовин 1 і 2, ε1λ1 і ε1λ2 – молярні коефіцієнти поглинання речовини 1 при довжинах хвиль λ1 і λ2, ℓ - товщина поглинаючого шару.

Значення молярних коефіцієнтів поглинання беруть або з таблиць, або (частіше) визначають експериментально наступним чином. Готують стандартний розчин досліджуваної речовини 1 і вимірюють його оптичні густини при тих довжинах хвиль, при яких буде вестись спектрофотометрування суміші обох компонентів. Знаючи оптичну густину, концентрацію (моль/л) і товщину шару кювети, розраховують значення молярного коефіцієнта поглинання для компонента 1 при λ1 і λ2.

Аналогічним чином визначають значення молярного коефіцієнта поглинання для компонента 2 при λ1 і λ2.

Отриманні значення молярних коефіцієнтів поглинання підставляють в систему рівнянь і розв’язують її відносно двух невідомих С1 і С2.

Лабораторна робота № 2. Визначення Хрому і Мангану в суміші

Визначення Хрому і Мангану при їх спільній присутності засновано на різноманітності спектрів поглинання забарвлених розчинів перманганат- і біхромат-іонів. Внаслідок того, що в спектрі є ділянка, в якій поглинає лише один із компонентів, а поглинанням іншого компонента можна знехтувати, найбільш зручним є метод градуювальних графіків.

Перед визначенням будують градуювальні графіки для калій перманганату при λ = 550 нм (світлофільтр зелений) і λ = 430 нм (світлофільтр синій)

CKMnO4 (υKMnO4)

CK2Cr2O7 (υK2Cr2O7)

А

3

2

1

0

Потім вимірюють оптичну густину А1 досліджуваної суміші перманганату і біхромату при 550 нм і на графіку одразу визначають концентрацію мангану. Вимірюють оптичну густину А2 аналізованої суміші при 430 нм. Ця оптична густина являє собою суму оптичних густин розчинів перманганату і біхромату при λ=430 нм.

А2=А3+А4

де А3 – оптична густина калій перманганату при 430 нм, яку знаходять по градуювальному графіку, знаючи концентрацію Мангану, уже визначену раніше по А1 при 550 нм;

А4 – оптична густина, обумовлена поглинанням світла калій біхроматом ( при 430 нм), який знаходиться в суміші.

Знаючи величини А3 і А2, знаходять: А4 = А2 – А3.

По значенню А4 і кривій 3 визначають вміст Хрому в аналізуючій суміші.

Прилади та реактиви:

1. Фотоелектроколориметри КФК 2, КФК 3 або спектрофотометр СФ-46.

2. Калій біхромат, 0,1 н розчин.

3. Калій перманганат, 0,002 М розчин.

4. Аналізуючий розчин, який містить суміш перманганату і біхромату.

Виконання роботи.

В мірні колби ємністю 50 мл вводять 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 мл стандартного розчину калій перманганату, об’єм доводять до мітки дистильованою водою та вимірюють оптичну густину приготованих розчинів при 550 нм (зелений світлофільтр) і 430 нм (синій світлофільтр) в кюветі з товщиною шару рідини 10 мм або 20 мм.

Розчини калій біхромату для побудови градуювального графіка готують аналогічно, але вимірювання оптичної густини цих розчинів проводять тільки при 430 нм.

Отримані дані наносять на один графік, який потім використовують для визначення концентрації Хрому і Мангану в розчині, який містить суміш перманганат- і біхромат-іонів.

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю:

1. Які фактори можуть призвести до порушення лінійної залеж-

ності оптичної густини від концентрації?

2. В яких одиницях зображують графік спектра поглинання?

3. Що характеризує смуга поглинання в спектрі?

4. Спектрофотометрія, люмінесцентний аналіз, фосфоресцен-

ція - це методи, що грунтуються на взаємодії…

а) сполуки з магнітною складовою ЕМВ;

б) ЕМВ з внутрішніми АО і МО;

в) ЕМВ з валентними АО.

5. Для одержання УФ-випромінювання використовують...

а) лампу Ернста;

б) Глобар (Sі);

в) ніхромовий дріт;

г) аргонову лампу.

Лабораторна робота № 3. Підвищення чутливості методу при роботі в області максимального поглинання сполуки

Необхідні реактиви:

1. Стандартний розчин заліза, який містить в 1 мл 0,1 мг заліза.

2. Сульфосаліцилова кислота, 10 %-ий розчин.

3. Аміак, 10 %-ий розчин.

Виконання роботи.

1. Приготувати розчин ферум трисульфосаліцилату.

Для цього в мірну колбу ємністю 50 мл ввести 1 мл стандартного розчину солі заліза з концентрацією 0,1 мг/мл добавити 5 мл розчину сульфосаліцилової кислоти, 5 мл розчину аммоніаку; об’єм розчину довести до мітки водою і перемішати.

2. зняти спектр поглинання отриманого розчину по відношенню до води на спектрофотометрі СФ46 в інтервалі довжин хвиль від 300 до 1000 нм і фотоелектроколориметрах КФК 2, КФК 3, використовуючи всі наявні світлофільтри.

3. обчислити молярні коефіцієнти поглинання в максимумах поглинання, виявлених на приладах різного типу, і порівняти їх величини.

4. Приготувати ряд еталонних розчинів зі змінною концентрацією феруму (0,05 – 0,3 кг заліза), виміряти оптичну густину всих розчинів еталонного ряду в максимумах поглинання на різних приладах, побудувати градуювальні графіки і порівняти нахил цих графіків.

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю:

1. Як вибрати довжину хвилі (світлофільтр) для аналізу світлопоглинання речовини?

2. За яких значень  Т та А забезпечується мінімальна похибка вимірювання?

3. У чому полягає особливість фотометричного визначення заліза в присутності нікелю, хрому й марганцю та двох барвників без попереднього їхнього поділу?

4. Для одержання випромінювання у видимій ділянці спектра можна використовувати конструкційний матеріал...

а) Lі;

б) силікатне скло;

в) NаС1, КВr;

г) усе перераховане.

5. Для вимірювання поглинання в ІЧ-ділянці спектра застосовують...

а) термоелементи;

б) болометри;

в) спектрофотометри;

г) разом а) та б).

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК В РОЗЧИНІ

Для визначення процесу комплексоутворення в системі центральний іон-ліганд необхідно знайти кількість типів комплексних часток, які утворюються, визначити їх склад і дати кожному типу часток основну термодинамічну характеристику – константу нестійкості.

Існує велике число різноманітних спектрофотометричних методів дослідження. Зв'язок між ними можна встановити, розглянувши загальну графічну схему – трикутник складу для системи з трьох компонентів: комплексоутворювач М, ліганд L і розчинник S. Графічно така система зображується рівностороннім трикутником, вершини якого відповідають 100 %-вому вмісту кожного з компонентів. Лінія, паралельна одній із сторін трикутника, відповідають певному розрізу системи:

ℓ

M

m

m

s

s

s

ℓ

L

1. Розріз m-ℓ відповідає серії розчинів, які містять однакову кількість розчинника. В цій серії сума концентрацій L і М є постійною. Така серія розчинів називається ізомолярною.

2. Розріз s-ℓ відповідає серії розчинів з постійною концентрацією комплексоутворювача М та змінною – ліганда L.

3. Розріз s-m відповідає серії розчинів з постійною концентрацією ліганда та змінною – комплексоутворювача М.

Ці розрізи доповнюють один одного, проте найважливішим є розріз s-ℓ так як з його допомогою можна визначити ділянки існування всих комплексних часток, які утворюються в системі.

Спектрофотометричні методи дослідження засновані на вивчені одного з розрізів трикутника, а внутрішній зв'язок між усіма спектрофотометричними прийомами витікає із наступних положень:

1. Спільність вимірюваної властивості системи – оптичної густини А.

2. основний закон світлопоглинання – закон Бугера-Ламберта-Бера, який зв’язує концентрацію речовин в розчині з його оптичною густиною.

3. Закон діючих мас в застосуванні до рівноваг систем, які вивчаються.

Дослідження системи спектрофотометричними методами необхідно проводити в галузі довжин хвиль, де спостерігається максимальне світлопоглинання комплексною часткою, яка утворюється в системі. Якщо ж крім комплексу в системі присутні інші частки, які поглинають світло, необхідно працювати в галузі спектру, де спостерігається максимальна відмінність в світлопоглинанні комплексу та інших часток.

Дані, отримані при вивчені серії з постійною концентрацією одного з компонентів та змінною – другого, можуть бути використані для розрахунку молярного коефіцієнта поглинання комплексу. Вважаючи, що величина оптичної густини другої прямолінійної ділянки отриманого графіку відповідає повному зв’язуванню  М в комплексі ML, і знаючи концентрацію М в точці перегину, знаходимо:

εМmLn;            ε=,

де ℓ - товщина шару, який поглинає світло,

С – молярна концентрація.

Лабораторна робота № 4. Визначення складу ферумсаліцилатного комплексу методом молярних відношень. Розрахунок молярного коефіцієнта світлопоглинання комплексу.

Метод молярних відношень дозволяє отримати уявлення про формули комплексів, які утворюються, і відповідає розрізам системи MLS sℓ і sm. При дослідженні методом молярних відношень вимірюється оптична густина серії розчинів, які містять компоненти L і M. При цьому концентрація одного з компонентів L або M залишається сталою, концентрація M або L змінюється.

Якщо в системі утворюється комплекс типу МmLn, який володіє значною стійкістю, то на графіку залежності оптичної густини від молярного відношення М/L утворюється крива з переломом в тій точці, в якій молярне співвідношення компонентів в розчині [М] : [L] відповідає їх співвідношенню в комплексі

М : L = m : n

В залежності від стійкості досліджуваної комплексної сполуки графічна залежність світлопоглинання від співвідношення CM : CL буде відрізнятися.

1. Комплекс МmLn який утворюється в системі дуже стійкий, тобто помітно не дисоціює в розчині. Якщо поглинаючими світло в даній системі є тільки частки МmLn, на графіку залежності А від концентрації змінного компонента отримаємо дві прямі, які перетинаються в точці, яка відповідає співвідношенню М : L=m : n (Рис.1).

2. Комплекс МmLn помітно дисоціює в розчині. Для повного зв’язування  М в комплекс необхідний деякий надлишок L. Тобто на графіку отримуємо криві з більш чи менш плавним переходом. Точка, яка відповідає співвідношенню М : L = m : n знаходиться екстраполяцією прямолінійних ділянок кривих до перетину (Рис.2).

A

Рис.1                                                    Рис.2

3. В системі утворюється декілька комплексних часток, які значно відрізняються стійкістю. Отримуємо криву з декількома переломами (Рис.3).

0

Рис.3

4. Комплекс МmLn надзвичайно мало стійкий або в системі утворюється декілька комплексних часток дуже близьких за стійкістю. На графіку залежності А - [M]/[L] отримуємо плавну криву, яка не має переломів (Рис.4).

Рис.4

Застосовується метод полярних відношень до вивчення системи ферум (ІІІ) – саліцилова кислота в кислому середовищі. В даній системі в залежності від концентрації Н+ утворюється декілька комплексних часток:

[FeSaℓ]+, [Fe(Saℓ)2]2-, [Fe(Saℓ)3]3-,

О-

де Saℓ2—С6Н4

СОО-

Вивчимо, в якому співвідношені реагує ферум (ІІІ) і саліцилат при утворені червоно-фіолетового комплексу, який поглинає світло при λ = 490 нм.

Методика роботи та необхідні реактиви:

1. 0,01 М розчин ферум (ІІІ) нітрату.

2. 0,01 М розчин нітратної кислоти.

3. 0,01 М розчин саліцилової кислоти в лугу (0,01 М розчин лугу).

І серія розчинів. В мірні колби ємністю 25 мл вводять 0,6 мл розчину саліцилової кислоти, вводять зміну кількість розчинів феруму 0; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 мл. Вміст пробірки розбавляють до мітки 0,01 М розчином нітратної кислоти, перемішують, переносять у кювету фотоколориметра та вимірюють оптичну густину отриманих розчинів. По отриманим даним будують графік залежності оптичної густини від співвідношення від концентрацій Феруму (ІІІ) та саліцилат-іонів і знаходять співвідношення компонентів в комплексі.

ІІ серія розчинів. В мірні колби ємністю 25 мл вводять 0,6 мл розчину феруму, вводять 0; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 мл розчину саліцилової кислоти. Розчин розбавляють до мітки 0,01 М розчином нітратної кислоти.

Вимірюють оптичну густину отриманих розчинів і будують графік, аналогічний попередньому.

Отримані дані використовують також для розрахунку молярного коефіцієнта світлопоглинання отриманого комплексу.

Завдання:

На основі даних про склад комплексу запропонувати можливу структуру комплексу Феруму (ІІІ) з саліциловою кислотою.

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю:

1. Як вибрати концентрацію розчину для аналізу його за світлопоглинанням речовини?

2. Наведіть приклади використання у фотометричному аналізі реакцій комплексоутворення для одержання зафарбованих речовин.

3. Наведіть приклади використання у фотометричному аналізі з тією ж метою реакція окислювання-відновлення, утворення малорозчинних сполук, синтезу й руйнування органічних сполук.

4. Око - це детектор у...

а) фотометрах;

б) колориметрах;

в) спектрофотометрах;

г) разом а) та б).

5. Пристроєм для одержання світла із заданою λ є світлофільтри у…

а) фотометрах;

б) колориметрах;

в) спектрофотометрах;

г) разом а) та 6).

Список рекомендованої літератури

- Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний посібник.  Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.  362 с.

- Олійник М. М. , Горічко М. В., Швед О. М. та ін. Фізичні методи дослідження в хімії: навчальний посібник для самостійної роботи (для студентів спеціальності «Хімія» хімічного факультету).  Вінниця: ДонНУ, 2015. 198 с.

- Супрунович С. В., Кормош Ж. О., Сливка Н. Ю. Статистичні та хемометричні методи в хімії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 210 с.

- Herbert C.G., Johnsone R.A.W. Mass spectrometry basics. CRC Press, 2003. 325 р.

- Кичкирук О.Ю., Шляніна А.В., Кусяк Н.В. Аналітична хімія : навчальний посібник.  Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, ПП «Євро-Волинь», 2022. 240 с.

Лабораторна робота № 5. Визначення складу комплексу феруму з тироном при рН=4 методом ізомолярних серій. Розрахунок молярного коефіцієнта світлопоглинання комплексу

При виконанні роботи вивчіть залежність комплексоутворення феруму з тироном від рН і зніміть спектри поглинання комплексів при рН 4; 5,6; 6,0; 7,0.

Ізомолярна серія розчинів, в якій вихідні компоненти беруться в еквімолярних концентраціях, відповідає розрізу трьохкомпонентної системи mℓ, який характеризується постійною сумарною концентрацією компонентів M і L (m + ℓ = const) і сталою кількістю розчинника в будь-якій точці прямої mℓ.

Вздовж лінії mℓ змінюється лише співвідношення концентрацій M і L, сума їх залишається сталою. Якщо в системі утворюється комплексна частка МLn, то в серії отриманих розчинів повинен бути розчин певного складу, в якому вміст МLn максимальний. Максимальна кількість МLn міститься в розчині, в якому співвідношення концентрацій M і L дорівнює їх співвідношенню в комплексі. Даний розчин буде характеризуватися максимальною оптичною густиною.

Встановлення складу розчину, в якому кількість МLn максимальна, дозволяє безпосередньо визначити співвідношення компонентів в комплексній сполуці. Вигляд графіку залежності оптичної густини від співвідношення концентрацій металу і ліганда представлений на (Рис.1)

б

a

Рис.1

На Рис.1а представлена діаграма ізомолярної серії для дуже стійкого комплексу. У випадку значної дисоціації комплексу в розчині на діаграмі виходить розмитий максимум (1б). точка, яка відповідає складу комплексу, знаходиться екстраполяцією прямолінійних гілок до перетину.

Метод ізомолярних серій застосовується для визначення складу доволі стійких комплексів з невеликою величиною n (n≤2). Його можна використовувати тільки у випадку утворення у системі одного комплексу, при чому, якщо в умовах досвіду компоненти M і L не гідролізують і не полімеризуються.

Якщо на графіку склад-властивість положення максимумів співпадають для розчинів різної концентрації, то це є ознакою постійності складу комплексної сполуки. Зміщення максимума на кривих зазвичай відбувається при утворені декількох комплексних сполук. При цьому умови методу, який застосовується більш складні. При різноманітних побічних процесах точна величина n може бути отримана лише в окремих випадках. Таким чином, метод ізомолярних серій не є універсальним і має певні межі застосування.

Щоб уникнути помилок при використанні методу ізомолярних серій, рекомендується готувати декілька серій розчинів (дві-три), які відрізняються вихідною концентрацією і вимірювати поглинання приготованих розчинів при декількох довжинах хвиль (не менше двух). Крім того, повнота утворення комплексної сполуки часто залежить від рН розчину. Оптимальне значення рН утворення комплексу повинно бути попередньо встановлено і його слід зберігати при приготуванні серії розчинів. Зазвичай для цього використовують буферні розчини. При виборі буферного розчину необхідно, щоб комплексоутворення іона металу з компонентами буферного розчину було відсутнє. Для отримання бажаних результатів іонна сила розчину також повинна бути постійною. По даним ізомолярної серії можна розрахувати величину ε комплексу:

ε=.

Познайомимося з запропонованим методом на прикладі вивчення комплексу Феруму (ІІІ) з тироном. В системі Ферум (ІІІ) – тирон (1,2-дигідрооксибензол-3,5-дисульфонат) в залежності від концентрації іонів водню утворюється три комплекси при рН 5,6 – блакитний комплекс (λmax=620 нм), а в області рН 5,7 – 6,9 пурпурний комплекс (λmax=560 нм) і при рН 7 – червоний (λmax=480 нм). Комплекси феруму з тироном характеризуються достатньо великою стійкістю.

Необхідні реактиви і прилади:

1. 1∙10-3 моль/л розчин тирону.

2. 1∙10-3 моль/л розчин солі Феруму (ІІІ).

3. Буферний розчин з рН=4, приготований добавленням відповідної кількості розведеної соляної кислоти до 0,5 М розчину натрій ацетату.

4. КФК 2, КФК 3, СФ 46.

Методика виконання роботи

В мірні колби ємністю 25 мл вводять n мл (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) солі феруму, добавляють 5 мл буферного розчину і (10-n) мл (10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0) розчину тирону. Вміст колби розводять ло 25 мл водою, перемішують, наливають в кювету і вимірюють оптичну густину при λ = 620нм. Отримані дані наносять на графік в координатах оптична густина – відношення молярної концентрації феруму до концентрації тирону і знаходять склад комплексу.

Використовуючи величину Амакс. на діаграмі ізомолярної серії (у випадку розмитого максимуму на діаграмі Амакс., знаходять екстраполяцією) і концентрацію феруму (ІІІ), яка відповідає Амакс., розраховують величину молярного коефіцієнта світлопоглинання комплексу феруму з тироном.

Запитання і завдання

1. На основі даних про склад комплексу запропонувати можливу структуру комплексу Феруму (ІІІ) з тироном.

2. Чи є суттєвою величина молярного коефіцієнта світлопоглинання комплексу феруму з тироном, визначена за даними ізомолярної серії?

3. Визначити константу стійкості комплексу Феруму (ІІІ) з тироном по двум точкам ізомолярної серії.

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю:

1. Як вибрати довжину хвилі для аналізу розчину за світлопоглинанням речовини, якщо в спектрі поглинання спостерігається кілька максимумів?

2. У чому полягає сутність методу порівняння у фотометричному (спектрофотометричному) аналізі?

3. У чому полягає сутність методу стандартних добавок у фотометричному аналізі та які його особливості?

4. Дозволяють одержати випромінювання з довжиною хвилі 1 нм...

а) світлофільтри;

б) призми;

в) дифракційні гратки;

г) разом б) і в).

5. Одержати світло з довжиною хвилі зі значенням десятків нанометрів дозволяють...

а) світлофільтри;

б) призми;

в) дифракційні ґратки;

г) разом б) і в).

Список рекомендованої літератури

- Купчик О. Ю. Збірник задач з аналітичної хімії (Частина 1. Теоретичні основи хімічного аналізу). Збірник. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка». 2023. 90 с.

- Кичкирук О.Ю., Шляніна А.В., Кусяк Н.В. Аналітична хімія : навчальний посібник.  Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, ПП «Євро-Волинь», 2022. 240 с.

Лабораторна робота № 6. Визначення складу комплексу феруму з тироном при рН=6 методом відношення

нахилів Гарвея і Менінга.

Якщо в розчині утворюється комплексна сполука типу МmLn, то його утворення можна виразити рівнянням:

mM + nL ↔ МmLn                               (1)

Між спільними концентраціями вихідних компонентів СM і CL і рівноважними концентраціями [M], [L][МmLn] в розчині існують наступні співвідношення:

СM = [M] + m[МmLn]                            (2)

CL = [L] + n[МmLn]                              (3)

Якщо концентрацію компонента L (CL)підтримувати постійно і взяти його у великому надлишку (CL >> СM), то рівновага (1) буде практично зміщена в сторону утворення комплексу, тобто [M]≈0. Тоді з рівняння (2) отримаємо:

СM ~ m[МmLn];                       [МmLn]=                     (4)

Оптична густина розчинів пропорційна рівноважній концентрації комплексу:

А=εк-су [МmLn]ℓ                         (5)

А так як концентрація [МmLn] пропорційна СM (4), то оптична густина розчинів даної серії є лінійною функцією загальної концентрації металу - СM. Кутовий коефіцієнт прямої побудований в координатах А - СM, пропорційний I/m.

З рівняння (5) отримуємо:

[МmLn] = .

Підставляючи замість [МmLn]= (4), отримаємо ; А = ; тобто tgα = . (6)

При постійній концентрації металу і великого його надлишку (СM >> CL), отримаємо (див. рівняння 3):

МmLn ≈ ;                = ;            А =

Тангенс кута нахилу прямої, побудованої в координатах А – СL, дорівнює:

tgα2 = .

Відношення нахилів отриманих прямих  характеризує склад комплексу, який вивчається.

В основі даного методу лежать розрізи системи MLS ms i ℓs. при чому використовуються тільки прямолінійні ділянки bc після перелому кривої (рис.1). Даний застосовується тільки для визначення складу стійких комплексів, дисоціація яких практично придушується в присутності надлишку одного з компонентів.

В області рН 5,7 – 6,9 Ферум (ІІІ) утворює з тироном (1,2-дигідрооксибензол-3,5-дисульфонат)

SO3Na

OH

NaO3S

OH

стійкий комплекс пурпурного кольору, розчини якого максимально поглинають світло при λ=560 нм. Склад цього комплексу може бути визначений методом відношення нахилу прямих.

Необхідні реактиви та прилади:

1. 1∙10-3 М (моль/л) розчин ферум (ІІІ) нітрату.

2. 1∙10-3 М розчин тирону.

3. Буферний розчин з рН=6.

4. КФК 2, КФК 3.

Методика виконання роботи

Готуються дві серії розчинів:

І серія: в мірну колбу ємністю 25 мл вводять 5 мл розчину феруму, 5 мл буферного розчину, потім n мл розчину тирону (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мл), розбавляють водою до мітки, перемішують. Вимірюють оптичну густину отриманих розчинів при λ=560 нм. Будують графік залежності А – Стирону і знаходять величину tgα1.

ІІ серія: в мірну колбу ємністю 25 мл вводять 5 мл розчину тирону, 5 мл буферного розчину, n мл розчину солі Феруму (ІІІ) (0,2; 0,6; 1,0; 1,4; 1,8; 2,2 мл). Розводять водою до мітки, вимірюють оптичну густину отриманих розчинів, будують графік залежності А від концентрації Феруму (ІІІ) і знаходять tgα2.

Співвідношення кутових коефіцієнтів отриманих прямих відповідає складу комплексу.

Запитання і завдання.

1. Показати на графіку залежності А від СМ/СL, побудованому для різноманітних початкових концентрацій, розріз, який відповідає прямим Гарвея і Менінга.

2. Чи дозволяють отримані дані розрахувати δ комплексу?

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю:

1. У чому полягає сутність методу градуювального графіка у фотометричному аналізі?

2. Які особливості застосування рівняння градуювального графіка, параметри якого обчислюються за методом найменших квадратів?

3. У чому полягають особливості методу диференціальної фотометрії у фотометричному методі аналізу?

4. Оптичну густину за силою струму дозволяють оцінити...

а) термоелементи;

б) болометри;

в) спектрофотометри;

г) разом а) та б).

5. Зміну електроопору детектора дозволяють оцінити...

ж) термоелементи;

б) болометри;

в) спектрофотометри;

г) разом а) та б).

Список рекомендованої літератури

- Щербакова Т. М., Гузенко О. М., Рахлицька О.м., Снігур Д. В. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз. Навчальний посібник. Одеса : Одес. Нац. Ун-т ім. І. І. Мечникова. 2022. 292 с.

- Ваврисевич Я.С., Мотько Н.Р., Уйгелій Г.Ю. Хімія. Збірник завдань із загальної, неорганічної та основ аналітичної хімії. Збірник. Львів. 2021. 87 с.

Лабораторна робота № 7. Визначення складу комплексу феруму з тироном (рН=9,6) методом граничного

логарифмування Бента і Френча

Сутність методу. Вивчаючи розрізи системи SML (sℓ і sm), можна знайти склад комплексу методом граничного логарифмування. Якщо комплексна сполука утворюється згідно рівнянню (1), то загальна константа нестійкості комплексу визначається формулою (2):

mM + nL ↔ МmLn                                      (1)

(2)

Логарифмуючи це рівняння, отримуємо:

lgK = mlg[M] + nlg[L] – lg[MmLn];

lg[MmLn] = mlg[M] + nlg[L] – lgK.                    (3)

Якщо підтримувати концентрацію компонента М постійною, а L змінювати, то величина lg[MmLn] буде лінійною функцією концентрації компонента L. Поточна оптична густина розчину Ах комплексу пропорційна  [MmLn], гранична оптична густина на ділянці насичення А0 - оптична густина, яка відповідає рівноважній концентрації металу в розчині [M]. Тому рівняння (3) перетворюється в (4):

lgАх = mlg(А0 - Ах) + nlg[L] – lgK                   (4)

для одноядерного комплексу MLn рівняння (4) буде мати вигляд:

(5)

Для визначення коефіцієнта n можна користуватися як рівнянням (3), так і рівнянням (5); для розрахунку K – тільки рівнянням (5) або для малостійких комплексів - рівнянням (6):

.                                (6)

При великому розведенні розчину і не дуже великій стійкості комплексу рівноважні концентрації [M] і [L] можна приблизно вважати рівними початковим концентраціям СМ і СL.

Зроблені припущення про рівність вихідних концентрацій справедливі тільки для дуже розведених розчинів і малої стійкості комплексу. Для більш концентрованих розчинів необхідно використовувати точне рівняння (3).

Рівноважні концентрації визначаються відповідними методами. Даний метод застосовується для визначення складу комплексу феруму з тироном при рН = 9,6 червоного кольору (λ=480 нм).

Необхідні реактиви і прилади:

1. 1∙10-3 М розчин ферум (ІІІ) нітрату.

2. 1∙10-3 М розчин тирону.

3. Буферний розчин з рН=9,6 (0,2 М NaOH, 0,2 М Н3ВО3 в 0,2 М KCl).

4. КФК 2, КФК 3.

Методика виконання роботи.

І серія: в мірну колбу ємністю 25 мл вводять 1,5 мл 1∙10-3 М розчину солі феруму, 5 мл буферного розчину, n мл розчину тирону (2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0), розбавляють водою до мітки, перемішують і фотометрують. Після відповідної логарифмічної обробки отриманих даних будують графік залежності в координатах lgA – lgC. Кутовий коефіцієнт отриманої прямої відповідає величині n.

ІІ серія: в мірну колбу ємністю 25 мл вводять 5,0 мл тирону, 5 мл буферного розчину і n мл розчину солі Феруму (ІІІ) (0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5), розбавляють розчин до мітки водою, фотометрують. Побудувавши по отриманим даним графік залежності lgA від lgCFe3+ знаходять кутовий коефіцієнт прямої, який дорівнює величині m.

Питання і завдання.

1. Використовуючи отримані дані, написати передбачувану формулу комплексної сполуки, утвореного Ферумом (ІІІ) з тироном.

2. Чому для визначення складу малостійких комплексних сполук можна користуватися наближеним рівнянням lg[MmLn] = mlg[M] +    + nlgСL – lgK?

3. Який метод визначення КН більш точний: графічний чи розрахунковий (з використанням методу граничного логарифмування)?

4. Які границі застосованості і обмеження методу граничного логарифмування?

5. Чи є необхідність будувати залежність F від lgCM([M]) для різних вихідних концентрацій СМ і СL? Обґрунтувати відповідь, користуючись трикутником складу MLS.

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю:

1. У чому полягають особливості методу фотометричного (спектрофотометрнчного) титрування?

2. У чому сутність фотометричного визначення суміші забарвлених речовин без їхнього поділу?

3. Наведіть приклади фотометричного визначення речовин за їх власним світлопоглинанням.

4. Випадкові похибки вимірювання пропусканя світла на спектрофотометрах лежать в інтервалі..

а) ±0,03 до ±0,1;

б),001 до±0,1;

в) ±0,1 до ±1;

г) ±0,002 до ±0,01.

5. Спектром поглинання називають...

а) розподіл за частотами значень молярного коефіцієнта поглинання;

б) розподіл за довжинами хвиль молярного коефіцієнта поглинання;

в) і те й інше;

г) жодне з них.

Список рекомендованої літератури

1. Слободнюк Р. Є. Курс аналітичної хімії : навчальний посібник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020.  256 с.

Лабораторна робота № 8. Дослідження реакції іонів Цинку з ксиленоловим оранжевим

Трифенілметановий барвник ксиленоловий оранжевий (КО)

HO

H3C

O

CH3

SO3H

С

CH2-N(CH2COOH)2

(HOOCH2C)2N-CH2

є шестиосновною кислотою H3R, яка в області рН 2-5 знаходиться в формі H3R3-. Ця формула реактиву характеризується наявністю максимума світлопоглинання при 440 нм, при рН=5 з’являється другий максимум світлопоглинання при 580 нм внаслідок часткового переходу реактива в форму Н4R2-.

Максимальне світлопоглинання комплексу цинку з КО спостерігається при λ=570 нм, але при рН<4,5 внаслідок малого ступеня комплексоутворення величина світлопоглинання порівняно не велика.

При рН>5 величина світлопоглинання комплексу різко зростає, однак збільшується і світлопоглинання самого реактиву. Тому перед тим, як визначити склад комплексу необхідно знайти оптимальні умови утворення забарвленого комплексу.

1. Визначення оптимального значення рН утворення забарвленого комплексу цинку з КО

Необхідні прилади і реактиви

1. 0,001 М розчин ксиленолового оранжевого (КО)

2. 0,001 М розчин цинк ацетату.

3. Ацетатні буферні розчини з рН (4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,5)

4. КФК 2, КФК 3.

Методика виконання роботи.

Готуються серія розчинів комплексу і реактиву однакової концентрації, але з різноманітними значеннями рН. Вимірюється оптична густина отриманих розчинів відносно розчину порівняння (розчину порівняння – буферний розчин ).

І серія розчинів. В мірну колбу ємністю 25 мл вводять 1 мл розчину солі Цинку, 1 мл КО і 10 мл відповідного буферного розчину, розбавляють водою до мітки.

ІІ серія розчинів. В мірну колбу ємністю 25 мл вводять 1 мл розчину КО і 10 мл відповідного буферного розчину, доводять водою до мітки. Оптимальною величиною рН вважаємо ту, при якій спостерігається максимальна різниця між поглинанням комплексу і реактиву.

2. Визначення складу комплексу Цинку з КО методом

ізобестичної точки

Метод ізобестичної точки застосовується для визначення складу стійких моноядерних комплексів при умові світлопоглинання декількома компонентами розчину.

Частіше за все зустрічаються системи, в яких поглинають два компоненти – комплекс і реактив:

М + nR ↔ MRn                                        (1)

В системі спектрів рівноважних систем, якщо ці спектри перекривають один одного, є точка перетину. Ця точка означає, що при будь-якій довжині хвилі обидва поглинаючі компоненти мають однаковий молярний коефіцієнт поглинання. Звідси слідує, як би не змінювалось співвідношення між компонентами при цій довжині хвилі, поглинання буде залишатися постійним, якщо сума концентрацій поглинаючих компонентів постійна. Точка перетину спектрів поглинання двух рівноважних компонентів називається ізобестичною точкою:

Аізоб. = εізоб.(С1 + С2)

Якщо поглинають всі три компоненти системи, то спектри поглинання ізомолярної серії розчинів мають дві ізобестичні точки при

>              і              <,

в яких сумарне поглинання всих компонентів не залежить від їх концентрації в суміші і дорівнює постійній величині:

А = АR + Aк-су + АН = const.

Якщо поглинають тільки два компоненти системи (R і MRn), то спектри ізомолярної серії мають одну ізобестичну точку при >. Склад ізомолярного розчину, спектр якого проходить через ізобестичну точку і має найбільшу величину світлопоглинання комплексу, відповідає складу комплексу.

Залежність оптичної густини розчинів ізомолярної серії при довжині хвилі ізобестичної точки від складу розчину характеризується двома прямими, перетин яких визначає склад комплексу:

Методика виконання роботи

Готують ізомолярну серію розчинів: в мірну колбу на 25 мл поміщають n мл 0,001 М розчину солі цинку (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9) і (1- n) мл розчину КО (0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1); 10 мл буферного розчину з рН=5,8 і розбавляють водою до мітки.

Реєструють спектри поглинання отриманих розчинів на спектрофотометрі СФ 46.

Завдання. Для визначення складу побудувати графік залежності А від  при довжині хвилі ізобестичної точки і знайти склад комплексу, який вивчається.

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю:

1. Назвіть основні вузли приладів, що застосовуються для аналізу за світлопоглинанням; поясніть їхнє призначення.

2. Охарактеризуйте особливості спектрофотометрії в ультрафіолетовій ділянці спектра.

3. У чому полягає сутність і призначення нульових розчинів та розчинів порівняння?

4. Зсув смуги поглинання убік більш довгих хвиль називається...

а) батохромним зсувом;

б) гіпсохромним зсувом;

в) переходом Рідберга;

г) принципом Франка – Кондома.

5. Кривою фотометричного титрування називають...

а) графік залежності виправленої оптичної густини від об'єму титрування;

б) графік залежності інтенсивності випромінювання, яке пройшло через розчин, від об'єму титранту;

в) графік залежності зміни молярного коефіцієнта поглинання від об'єму титранту;

г) усе перераховане.

Список рекомендованої літератури

- Лавринюк З. В. Загальна та хімічна екологія. Конспект лекцій. Луцьк : УДК. 2022. 69 с.

- Спаська О.А. Аналітична хімія : лабораторний практикум.  Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк» 2021.  66 с.

- Mori S., Barth H. G. Size Exclusion Chromatography. Berlin : Springer, 1999. 234 p.

Лабораторна робота № 9. Визначення складу комплексу Цинку з ксиленоловим оранжевим КО методом

прямої лінії Асмуса

Метод Асмуса застосовується для визначення складу малостійких моноядерних комплексів при умові поглинання світла тільки комплексною часткою. Якщо утворення комплексу описується рівнянням

M + nL ↔ MLn,

то застосувавши до нього закон діючих мас, і закон Бугера-Ламберта-Бера шляхом не складних перетворень отримаємо залежність

;                                (1)

,                 (2)

де Р і В – постійні для даної серії дослідів;

K – константа нестійкості комплексів;

n – стехіометричний коефіцієнт при L;

υR – об’єм реактиву, який добавляється до постійного об’єму компонента М; СR i CM – вихідні концентрації;

V – постійний загальний об’єм аналізуючих розчинів;

mA – модуль оптичної густини.

Якщо по осі ординат відкладувати величину , а по осі абсцис – відповідне їй значення величини  і задавати різноманітні значення n, то отримаємо набір кривих. Тільки для істинного значення n залежність буде виражатися прямою лінією. Практично поступають наступним чином: до постійного об’єму вихідного розчину компонента М υМ (в мл) з концентрацією СМ прибавляють різноманітні об’єми розчину реактиву υR з концентрацією СR. Загальний об’єм доводять до постійного значення V. Вимірюють оптичну густину отриманих розчинів, визначають

mA = . Будують графічні залежності  від  для різноманітних цілочисельних значень. Для істинного значення n залежність виходить прямолінійною.

Перевагами даного методу є:

1. Можливість правильного визначення складу в умовах, коли вихідні концентрації визначені не точно або взагалі невідомі.

2. Можливість роботи з забрудненими реактивами і простота виконання.

Метою справжньої роботи є визначення складу комплексу, який утворюється при взаємодії іонів Цинку з ксиленоловим оранжевим при рН=5,8. Максимальне світлопоглинання комплексу спостерігається при λ=570 нм.

Необхідні прилади і реактиви

1. 1∙10-3 М розчин цинк ацетату.

2. 1∙10-3 М розчин ксиленолового оранжевого.

3. Ацетатний буферний розчин з рН=5,8.

4. КФК 2, КФК 3, СФ 46.

Методика виконання роботи.

В мірну колбу ємністю 50 мл вводять 0,5 мл розчину цинк ацетату, 5 мл буферного розчину, n мл (0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5) розчину КО. Розбавляють водою до мітки, перемішують, фотометрують при λ=570 нм в кюветі з товщиною шару 20 мм по відношенню до відповідних розчинів ксиленолового оранжевого, які не містять Цинку.

Дані, необхідні для побудови кривих Асмуса, заносять в таблицю і, задаючись значеннями n = 1,2,3, будують графік залежності  від .

Для істинного значення n залежність виходить прямолінійною.

Запитання і завдання.

1. До яких типів комплексів може бути застосований метод Асмуса?

2. Які переваги методу прямої лінії Асмуса перед іншими методами визначення співвідношень компонентів в комплексах?

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю

1. Який фізичний зміст молярного коефіцієнта поглинання? Від яких факторів залежать:

а) температура;

б) довжина хвилі світла, яке проходить через поглинальний шар;

в) концентрація розчину;

г) природа речовини?

2. Які електронні переходи обумовлюють велику висоту максимуму в спектрі поглинання:

а) усередині атома;

б) від атома до атома?

3. Виведіть оптимальне значення Т та А, за яких забезпечується найменша відносна похибка вимірювання.

4. Умовам: εS>0; εP =εt>0 відповідає графік …

Vt

А

a)

Vt

А

г)

Vt

А

б)

Vt

А

в)

5. Умовам: εS = εP =0; εt>0  відповідає графік...

Vt

А

a)

Vt

А

г)

Vt

А

б)

Vt

А

в)

Список рекомендованої літератури

1. Нагорний П.Г., Петренко О.В. Посібник по підготовці лабораторних і семінарських занять з хімії для студентів нехімічних спеціальностей.  Kиїв : Фотосоціоцентр, 2000. 144 с.

Лабораторна робота № 10. Визначення константи нестійкості

ферумроданідного комплексу

методом розбавлення (метод Бабко)

Цей спосіб застосовується для визначення стійкості помірно стійких комплексів. Готують розчин комплексу MLn в присутності значного надлишку реактиву, розбавляють його в n разів. При цьому ступінь дисоціації комплексу збільшується, оптична густина розчину зменшується. Відносне зменшення світлопоглинання комплексу при розбавлені характеризує відхилення від закону Бугера-Ламберта-Бера:

(1)

Константа нестійкості комплексу пов’язана з величиною відхилення від основного закону світлопоглинання наступним співвідношенням:

, де

Δ – відхилення від закону Бугера-Ламберта-Бера;

Р – кратність надлишку реактиву;

n – розбавлення.

Роданідні іони утворюють комплекси з багатьма металами. Всі забарвлені роданідні комплекси в водних розчинах характеризуються значною дисоціацією. У зв’язку з цим для зв’язування металу в забарвлений комплекс, необхідний великий надлишок реактиву. Необхідно враховувати також наявність ступінчатого комплексоутворення. Іони Феруму (ІІІ) утворюють з роданід-іонами цілий ряд забарвлених в червоний колір комплексів. В залежності від концентрації роданіду в системі домінує та чи інша комплексна частка:

[Fe(CNS)]2+, [Fe(CNS)2]+, Fe(CNS)3,

[Fe(CNS)4]-, [Fe(CNS)5]2-, [Fe(CNS)6]3-.

Використовуючи метод Бабко, необхідно визначити константу нестійкості комплексної частки [Fe(CNS)6]3-.

Необхідні прилади і реактиви

1. 2,5∙10-2 М розчин ферум хлориду.

2. Нітратна кислота (1:1).

3. 1,3 М розчин амоній роданіду.

4. КФК 2, КФК 3.

Методика виконання роботи

В мірні колби ємністю 25, 50, 100 мл вводять 0,2 мл солі Феруму, 1 мл нітратної кислоти, 5 мл розчину амоній роданіду. Розбавляють водою до мітки, перемішують розчини і вимірюють оптичну густину при λ=490 нм.

Відповідно мірним колбам беруть кювети з товщиною шару 5, 10, 20 мм. Для 25 мл n = 1, для 50 n = 2, для 100 n = 4.

Приклад розрахунку

Для розрахунку константи нестійкості використовуємо формули:

Нехай маємо

А1           n1

А2           n2

А3           n3               , тоді

Запитання

1. До яких типів комплексів можна застосувати метод розбавлення при визначенні константи нестійкості?

2. Чому при розбавлені розчину, який досліджується необхідно відповідно збільшувати товщину шару кювети?

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю

1. У чому сутність якісного аналізу розчинів за світлопоглинанням?

2. Назвіть особливості спектрофотометрії в ультрафіолетовій ділянці спектра.

3. Які особливості інфрачервоних спектрів? Яка природа поглинання в інфрачервоній ділянці спектра?

4. Умовам: εS > εt >0; εP=0 відповідає графік...

Vt

А

a)

Vt

А

г)

Vt

А

б)

Vt

А

в)

5. Якщо Т=0,1, то оптична густина дорівнює...

а) 1,000;

б) 0,100;

в) 0,010;

г) 0,00.

Рекомендована література

- Супрунович С. В., Кормош Ж. О., Сливка Н. Ю. Статистичні та хемометричні методи в хімії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 210 с.

МЕТОД ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ

Цей метод застосовується для визначення великих концентрацій забарвленої речовини, коли значення оптичної густини виходять за межі шкали приладу або коли через процеси асоціації, полімеризації та ін. які відбуваються при високих концентраціях порушується прямолінійна залежність оптичної густини від концентрації. Теоретично показано, що метод диференційної спектрофотометрії дає можливість збільшити точність визначення великих кількостей речовини.

Сутність методу полягає в тому, що оптичну густину досліджуваного розчину вимірюють не відносно нульового розчину, а відносно забарвленого розчину елемента, який визначається, з концентрацією С0, близькій до концентрації досліджуваного розчину (С0 < СХ).

Концентрацію досліджуваного розчину визначають або за допомогою калібрувальної кривої або розрахунковим методом.

Для побудови калібрувальної кривої готують серію стандартних розчинів в інтервалі можливих концентрацій досліджуваного розчину і вимірюють їх оптичні густини по відношенню до розчину порівняння з концентрацією С0. по отриманим даним будують криву в координатах оптична густина – концентрація речовини, приймаючи за початок відліку концентрацію розчину порівняння С0. Концентраію досліджуваного розчину СХ знаходять за цією калібрувальною кривою і оптичної густини досліджуваного розчину.

Для розрахункового методу вимірюють оптичні густини досліджуваного (СХ) і стандартного (Сст) розчинів відносно розчину порівняння (С0). Ці оптичні густини можна зобразити так:

Д'х = Дх – Д0 = εl (СХ – С0)

Д'ст. = Дст. - Д0 = εl (Сст – С0)

Так як для обох розчинів ε і l однакові,

Д'х            (СХ – С0)

_____  =   __________  , откуда

Д'ст.          (Сст. – С0)

Д'ст. СХ = Д'х Сст.- Д'х С0 + Д'ст. С0 і

Д'х

СХ = С0 + _____  (Сст – С0)

Д'ст.

Сст. – С0

Величина    __________  = F для даної серії вімірювань є

Д'ст.

постійною величиною.

Тоді СХ = С0 + F Д'х

Лабораторна робота № 11. Визначення Титану з гідроген пероксидом

В водних розчинах Титан існує у вигляді іонів титанілу ТіО2+, гідролізованих іонів, наприклад, [Ti(OH)2]+2 або аніонних комплексів типу ТіCl6-2. Іон Ті+4 в водних розчинах невідомий.

З гідрогенпероксидом Титан утворює сполуку. В кислому розчині утворюється забарвлений в жовтий колір продукт приєднання гідроген пероксиду:

TiO+2 + H2O2 = [TiO ∙ H2O3]+2.

Ця сполука володіє невисокою стійкістю (Ннест ≈ 10-4). Зі збільшенням рН > 3 утворюється більш стійкий комплекс [TiO ∙ OOH+], де координуючою групою є ООН- - продукт першої ступені дисоціації гідроген пероксиду: Н2О2 ↔ Н+ + НО-2 (Ка = 1,6 ∙ 10-12).

В сильнолужному середовищі утворюється ще більш стійкий комплекс з координованими іонами О22-, які утворюються при дисоціації гідроген пероксиду за другою ступінню. Проте в лужному середовищі на ряду з координацією другої молекули гідроген пероксиду протікають також реакції каталітичного розкладання пероксиду, що призводить до зменшення її концентрації і утворенню титан гідроксиду. Тому на практиці в лужному розчині пероксидні комплекси Титану швидко розкладаються.

Для фотоколориметричного визначення представляє інтерес забарвлена пероксидна сполука Титану, яка утворюється в кислому середовищі. Через його не високу стійкість для повного зв’язування Титану необхідно добавляти деякий надлишок гідроген пероксиду.

Оптимальними умовами існування комплексу є розчин 1,5 – 5,0 н. за сульфатною кислотою. Максимальне поглинання світла сполукою спостерігається при 410 нм. Забарвлення стійке необмежено довго. Однак чутливість цього методу невисока. Молярний коефіцієнт поглинання при 410 нм дорівнює 930.

Визначенню Титану заважають іони, які утворюють з ним комплексні сполуки, більш стійкі, ніж гідроген пероксид. Такими іонами є фторид- і оксалат- (в помірно кислому середовищі), великі кількості фосфат-, сульфат- і цитрат- іонів. В меншій ступені заважають тартрат- іони. Оскільки комплекс, який утворився мало стійкий, на результати визначення Титану помітний вплив чинить іонна сила розчину. Тому при визначенні Титану калібрувальну криву слід будувати, використовуючи розчини, близькі по іонному складу до досліджуваних.

Визначенню Титану заважають Ванадій і Молібден, які утворюють з гідроген пероксидом забарвлені комплекси. Ферум (ІІІ), Кобальт, Нікель, Хром (ІІІ) заважають кольором своїх іонів. Всі ці іони повинні бути відсутні в розчині або масковані.

Виконання роботи

В суху колбу отримують стандартний розчин Титану концентрації 0,2 мг/мл.

Вибір світлофільтру

В мірну колбу ємністю 50 мл з мікробюретки поміщають 1,5 мл стандартного розчину Титану, приливають 10 мл 2 н розчину H2SO4 і 1 мл 3%-ного розчину гідроген пероксиду. Об’єм доводять до мітки дистильованою водою і перемішують. Частину розчину наливають в кювету довжиною 2 см і вимірюють оптичну густину на фотоелектроколориметрі ФЕК-60 на всіх десяти світлофільтрах. В якості розчину порівняння використовують дистильовану воду. За таблицею для кожного світлофільтра знаходять довжину хвилі максимального пропускання.

По отриманим даним будують наближену криву світлопоглинання, відкладаючи по осі ординат оптичну густину, а по осі абсцис довжину хвилі, нм максимального пропускання світлофільтра. Оцінюють ділянку максимального поглинання світла пероксидною сполукою титанілу і обирають світлофільтр, який відповідає цій області, з яким проводять всі наступні вимірювання.

Результати записують у вигляді таблиці:

| Номер світлофільтра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Λмакс., нм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вибір кювети

Отримують забарвлену пероксидну сполуку титанілу так, як це було зроблено при виборі світлофільтру.

Розчин почергово поміщають в кювети різної довжини і вимірюють оптичну густину при вибраному світлофільтрі.  Результати вносять до таблиц:

| Довжина кювети, см | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д |  |  |  |  |

Для роботи обирають кювету, в якій оптична густина розчину складає 0,3 – 0,5.

Побудова калібрувальної кривої

в 8 мірних колб ємністю 50 мл з мікробюретки наливають 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мл стандарного розчину Титану, вводять по 10 мл 2 н H2SO4 і по 1 мл 3%-ного розчину Н2О2. Об’єми доводять до мітки дистильованою водою і перемішують.

Вимірюють оптичну густину кожного розчину в кюветі обраної довжини з обраним світлофільтром.

Результати вносять у таблицю:

| Об’єм станд. Розчину, мл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрація Титану, мг/50 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |  |  |  |

Калібрувальну криву будують по отриманим даним, відкладаючи по осі ординат оптичну густину, а по осі абсцис концентрацію Титану мг/50 мл. Якщо калібрувальна крива використовується для визначення Титану в силікатних матеріалах, де нобхідно знати вміст ТіО2, то по осі абсцис зручніше відкладати концентрацію ТіО2,яка легко розраховується шляхом введення відповідного множника.

Визначення Титану в досліджуваному розчині

В мірну колбу ємністю 100 мл отримують досліджуваний розчин Титану, приливають до нього 5 мл 2 н H2SO4 для запобігання гідролізу, доводять до мітки дистильованою водою і перемішують.

В дві мірні колби ємністю 50 мл поміщають по 10 мл отриманого розчину, приливають по 10 мл 2 н H2SO4 і по 1 мл 3%-ного розчину Н2О2, об’єми доводять до мітки дистильованою водою і перемішують.

Вимірюють оптичну густину розчинів в обраних умовах. Концентрацію Титану в досліджуваному розчині визначають за допомогою калібрувальної кривої, методом добавок або методом одного еталону(за вказівкою викладача). Розраховують вміст Титану в досліджуваному розчині (мг). При роботі методом одного еталону концентрація еталонного розчину повинна складати 0,3-0,6 мг Титану в 50 мл.

При роботі по методу добавок в якості добавок вводять 0,10; 0,15 і 0,20 мг Титану.

Контрольні запитання, завдання та тести для самоконтролю

1. На чому заснований якісний аналіз за даними поглинання в інфрачервоній ділянці спектра?

2. Наведіть приклали кількісних визначень за даними поглинання в інфрачервоній ділянці спектра:

а) в неорганічній хімії;

б) в органічній хімії.

3. Назвіть переваги та недоліки спектрофотометрії в інфрачервоній ділянці спектра.

4. Якщо А=0,345; ℓ = 2 см, С = 4,25∙10-4 М,то ε=...

а) ε =345;

б) ε = 406;

в) ε = 305;

г) ε = 412.

5.Якщо Сст =1,3∙10-5М; Ах=0,28; Ах+ст=0,35,то згідно з методом добавок Сх дорівнює...

а) 3,2∙10-5;

б) 1,6∙10-5;

в) 7,2∙10-5;

г)5,2∙10-5.

Глосарій

Світло – Світлове випромінювання – у вузькому розумінні – видиме випромінювання, яке може викликати зорове відчуття, в широкому розумінні – те ж, що і оптичне випромінювання.

Світлова хвиля – електромагнітна хвиля в діапазоні довжин хвиль видимого випромінювання. Частота (набір частот) світлової хвилі визначає «колір», енергія світлової хвилі пропорційна квадрату її амплітуди.

Спектр оптичний – розподіл по частотам(або довжинам хвиль) інтенсивності оптичного випромінювання деякого тіла (спектр випускання) або інтенсивності поглинання при його проходженні через речовину (спектр поглинання). Розрізняють спектр оптичний, які складаються з окремих спектральних ліній, смугасті, які складаються з груп (смуг) близьких спектральних ліній, суцільні, які відповідають випромінюванню (випусканню) або поглинанню світла в широкому інтервалі частот.

Спектральні лінії – вузькі ділянки в спектрах оптичних, які відповідають практично одній частоті (довжині хвилі). Кожна Спектральна лінія відповідає певному квантовому переходу.

Спектрограф – оптичний прилад для отримання і одночасній реєстрації спектру випромінювання. Основна частина спектрографу оптична призма або дифракційна решітка.

Спектроскопія – розділ фізики, який вивчає спектри оптичні з ціллю дослідження будови атомів, молекул, а також речовини в її різноманітних агрегатних станах.

Спектральний аналіз – фізичний метод якісного і кількісного аналізу хімічного складу речовин, заснований на вивченні їх спектрів оптичних. Відрізняється високою чутливістю і застосовується в хімії, астрофізиці, металургії, геологічній розвідці і т. д. Теоретичною основою спектрального аналізу є спектроскопія.

Обертання площини поляризації – поворот площини поляризації лінійно поляризованого світла при його проходженні через прозору речовину.

Дифракція світла – відхилення світлових хвиль від прямолінійного розповсюдження при проходженні світла мимо краю непрозорого  отвору. Дифракція – це інтерференція вторинних хвиль.  Френзель першим відкрив це явище, проводячи дослід: в центрі тіні від шару  утворена світла пляма. Світлові хвилі, огибаючи краї шару, заходять в ділянку тіні і досягаючи центру тіні на екрані, проходять однакові відстані незалежно від якої точки вони йдуть. В цьому випадку вони досягають центра тіні в однаковій фазі і в результаті інтерференції посилюють один одного, тому утворюється світла пляма.  В інших частинах тіні відбувається почергове накладання хвиль в протилежних і однакових фазах і ми бачимо концентричні темні і світлі плями.

Дифракційна решітка – складається з сукупності великого числа вузьких паралельних щілин, розміщених на малих рівних відстанях одна від одної. Найпростіша дифракційна решітка складається з прозорих ділянок (щілин), розділених непрозорими проміжками. На решітку за допомогою коліматора направляється паралельний пучок досліджуваного світла. Спостереження ведеться в фокальній площині встановленій за решіткою.

Довжина хвилі – відстань, на яку розповсюджується хвиля за час, рівний одному періоду коливань.

Закони

а) відображення світла: промінь падаючий та промінь відображений лежать в одній площині з перпендикуляром, відновленому в точці падіння променя, при цьому кут падіння дорівнює куту відображення:

sin (α) / sin(γ) = n2-1

Закони заломлення світла

а) промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до границі розділу двох середовищ в точці взлому променя  завжди лежить в одній площині;

б) відношення синуса кута заломлення є величина постійна для двух даних середовищ, яка не залежить від кута падіння променя.

Закон заломлення об’єднує  обидва твердження

sin (α) / sin(γ) = n

величина n називається показником заломлення другого середовища відносно першого середовища.

Джерело світла – тіло, яке можна бачити не залежно від освітлення.

Лазер – генератор оптичного квантового випромінювання. Лінійно – поляризоване світло випромінюється лазерними джерелами.

Лампа:

Кварцова – газорозрядне джерело світла, з парами ртуті і кварцовими стінками колби, спектр якого містить ультрафіолетове випромінювання.

Люмінесцентна - джерело світла,  спектральний склад якого зумовлений світінням люмінофору під впливом світла, яке випромінюється при електричному газовому розряді.

Обігрівання - джерело світла,  в якому світло випромінюється провідником, розжареним електричним струмом.

Лінза – прозоре тіло, обмежене двома криволінійними поверхнями,  які заломлюють світлові промені, яке здатне формувати оптичне зображення предмету.

Промінь світла – це геометрична лінія, вздовж якого розповсюджується світлова енергія.

Люмінесценція – випромінювання світла тілами після припинення впливу на них збуджуючого випромінювання.

Люмінофор – речовина, здатна до люмінесценції під впливом різного роду збуджень.

Опалесценція – інтенсивне розсіяння світла чистими речовинами, які знаходяться в критичному стані.

Поглинання світла – зменшення інтенсивності оптичного випромінювання, яке проходить через речовину.

Поляриметр – прилад для вимірювання кута обертання площини поляризації монохроматичного світла в оптично активних речовинах.

Прозорість – відношення потоку випромінювання, яке пройшло в середовищі винятковий шлях без зміни напрямку, до потоку, який ввійшов в це середовище у вигляді паралельного пучка.

Пропускання світла – відношення освітлення на виході оптичної системи до освітлення на її вході (вимірюється в %).

Рефрактометр – прилад для випромінювання показника заломлення речовин.

Рефракція – розповсюдження світлових променів в середовищах, які плавно змінюються від точки до точки показникам заломлення (траєкторії променів світла в таких середовищах – плавно лінії).

Рефракція ока – характеристика ока як оптичної системи.

Світлофільтр – пристосування, яке змінює спектральний склад і/або інтенсивність падаючого на нього світла.

Сенсибілізатор – органічний барвник, здатний надавати речовині чутливість до світла в певних ділянках оптичного спектру.

Ступінь поляризації – співвідношення поляризованого світла і природного світла  в частково поляризованому світлі.

Струм фотоелектричний – електричний струм, утворений електронами, які виникають в результаті фотоефекту.

Флуоресценція – люмінесценція, швидко затухаюча після припинення дії збудника світіння.

Фосфоресценція – люмінесценція, яка зберігається довгий час після припинення дії збудника світіння (авіагодинник).

Колір – зорове відчуття,  яке визначається накладанням світлових хвиль, які потрапляють в око, і властивостями самого ока.

Спектрофотометрія (абсорбційна) – фізико-хімічний метод дослідження розчинів і твердих тіл, заснований на випромінюванні спектрів поглинання в ультрафіолетовій (200-400 нм), видимій (400-760 нм) і інфрачервоній, більше 760 нм ділянках спектру.

Прилади – спектрофотометри.

Атомно-абсорбційний аналіз. В основі методу лежить вимірювання поглинання монохроматичного випромінювання атомами елемента, який визначається в газовій фазі після атомізації в полум’ї або графітовій печі з використанням монохроматичного джерела світла. Полуменева фотометрія заснована на використанні газового полум’я в якості джерела енергетичного збудження випромінювання.

Молекулярний абсорбційний аналіз. В основі методу лежить вимірювання світло поглинання молекулами або іонами речовини.

Нефелометричний аналіз. Заснований на вимірюванні розсіяння світла часточками світла дисперсної системи.

Турбідиметричний аналіз заснований на вимірюванні послаблення світла при його проходженні через дисперсну систему. По природі енергетичних переходів розрізняють наступні електронні спектри (в УВІ ділянці) виникають при зміні енергії електроних станів атомів, іонів, радикалів, молекул, кристалів. Коливальні спектри охоплюють ІЧ – ділянку і спектри комбінаційного розсіяння. Коливальні спектри виникають при зміні енергії коливальних станів часточок (двох- і багатоатомних іонів, радикалів, молекул, рідких і твердих фаз).

Обертальні спектри. Охоплюють дальню ІЧ і мікрохвильову ділянку електромагнітного випромінювання. Виникають при зміні енергії обертальних станів молекул, двох - і багатоатомних іонів, радикалів.

Перший закон світло поглинання (закон Бугера - Ламберта).

Кожний тонкий шар постійної товщини всередині однорідного середовища поглинає однакову частку падаючого на нього світлового потоку

∆ І/І = k1l

∆ І – поглинена частина падаючого монохроматичного світлового потоку; І, l – товщина поглинаючого шару; k  - коефіцієнт пропорційності.

Другий закон світлопоглинання (закон Бугера - Бера).

∆ І/І = k2С

С – концентрація; k2 – коефіцієнт пропорційності.

Об’єднаний основний закон світло поглинання (закон Бугера – Ламберта – Бера – Бернара або Бугера – Ламберта – Бера).

В експоненціальній формі

І = І0е-kcl

В логарифмічній формі

∆ = Е ∙ с ∙ l

І0 – інтенсивність світлового потоку падаючого на світло поглинаюче середовище

І - інтенсивність світлового потоку, який пройшов через це середовище

k – коефіцієнт (показник) поглинання світла (коефіцієнт світло поглинання)

С – концентрація світло поглинаючих часточок в цьому середовищі

l – довжина світло поглинаючого шару

е – основа натуральних логарифмів справедливий для поглинання монохроматичного світлового потоку з постійною довжиною хвилі.

Оптична густина(absorbance), - згасання

А = lg (І0/І)

ε = k/2,3 – коефіцієнт згасання (поглинання) або молярний коефіцієнт згасання (molar absorptivity), л ∙ моль-1 ∙ см-1. Чисельно Е дорівнює оптичній густині розчину при концентрації розчиненої світло поглинаючої речовини С=1 моль/л товщина поглинаючого шару l = 1 см.

Удільний коефіцієнт згасання (F) чисельно дорівнює оптичній густині розчину з концентрацією W = 1 r/100 мл і при двжині поглинаючого шару l = 1 см.

Е і ε залежать від природи поглинаючого середовища, довжини хвилі поглинаючого світла і температури.

Приведена оптична густина

А/ l = ε ∙ с

Не залежить від товщини поглинаючого шару.

Закон адитивності оптичної густини – оптична густина А суміші речовин, які підкоряються основному закону і не вступаючих в хімічну взаємодію один з одним дорівнює сумі оптичних густин А і компонентів ( при λ = const і l = const)

Хромофорі ( від грец. «хрома» - колір і «форео» - несу) ті, що несуть колір.

Ауксохроми – структурні елементи молекули, самі не є хромофорами впливають на поглинання хромофорів (від грецького «ауксозбільшую»)

Ауксохромні групи в молекулах органічних сполук можуть бути електронодонорними (-OH, -NH2; -SH, -OCH3; -NHCH3; -N(CH3)2; -COOH; -COOCH3; -COCH3, -CHO, -NO2; -NO). При цьому електроноакцепторні групи іноді називають антиауксохромними

Багатохромне переміщення  - якщо при переході від спектру одного сполучення до спектру другого сполучення, який містить такий же хромофор, смуга поглинання зміщується довжиннохвильову ділянку.

Гіпсохромне переміщення (здвиг) зміщення в спектрі смуги в короткохвильову ділянку.

Гіперхромний і гіпсохромний ефект – збільшення або зменшення інтенсивності смуги поглинання через вплив ауксохромів.

Методи абсорбційного аналізу: метод стандартних серій, метод урівнювання забарвлення і метод розведення, іноді відносять до методу урівнювання забарвлення.

Умови фотометричного визначення:

а) вибір аналітичної довжини хвилі

б) вибір концентрації вимірюваного розчину і товщини поглинаючого шару

в) використання розчину порівняння.

Знаходження концентрації речовини, яка визначається

А) метод градуйованого графіка

Б) метод одного стандарту

Аст = ε с(ст.) l

А(х) = ε с(х) l

Сх = А(х)/А(СТ) * с(ст.)

В) визначення концентрації по молярному або удільному коефіцієнту згасання. Метод застосовується при умовах виконання основного закону світло поглинання.

Г) метод добавок стандарта. Метод застосовується, якщо виконується основний закон світло поглинання

А1= ε с(х) l                                                А2= ε [с(х) +c]l

A1/A2 = C(x)/Cx+C;                                   A1C(x) + A1 ∙ C = A2 ∙ C(x),

C(x) = A1/A2 – A1 * C

Диференційна спектрофотометрія – вимірювання світло поглинання аналізую чого розчину по відношенню до середовища порівняння  (розчин порівняння, діафрагма, оптичний клин), оптична густина А, яка суттєво більше нуля. (наприклад А = 0,1 -1,0).

Переваги диференційної спектрофотометрії полягають  в зменшенні помилки спектрофотометричних визначень.

Список рекомендованої літератури

Основна:

- Захарова О. З Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу : навчальний посібник. Київ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2023. 175 с.

- Апанасенко В. Ю. Фізико-хімічні методи дослідження сировини i матеріалів: методичні вказівки і контрольні завдання. Київ: КНУБА, 2023. 28 с.

- Herbert C.G., Johnsone R.A.W. Mass spectrometry basics. CRC Press, 2003. 325 р.

- Кичкирук О.Ю., Шляніна А.В., Кусяк Н.В. Аналітична хімія : навчальний посібник.  Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, ПП «Євро-Волинь», 2022. 240 с.

- Купчик О. Ю. Збірник задач з аналітичної хімії (Частина 1. Теоретичні основи хімічного аналізу). Збірник. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка». 2023. 90 с.

- Супрунович С. В., Кормош Ж. О., Сливка Н. Ю. Статистичні та хемометричні методи в хімії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 210 с.

Додаткова:

- Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний посібник.  Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.  362 с.

- Холмовський Ю. П., Хмарська Л. О. Аналітична хімія. Кількісний аналіз : навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА. 2024. 192 с.

- Слободнюк Р. Є. Курс аналітичної хімії : навчальний посібник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020.  256 с.

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

Луганська Ольга Василівна

Синяєва Ніна Петрівна

ОПТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Методичні вказівки для студентів І курсу магістерського рівня освіти біологічного факультету спеціальності «Хімія» денної форми навчання

Частина І

Рецензент Н.І. Пономаренко

Відповідальний за випуск Л.О. Омельянчик

Коректор Н.П. Лашко

Підп. до друку 9.07.2023. Формат 60×90/16. Папір офсетний.

Друк ризографічний. Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 3,8.

Замовлення № 234. Тираж 20 прим.

____________________________________

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, МСП-41

вул. Жуковського, 66

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК  № 2952 від 30.08.2023