## Slide 1
Мікроенергосистеми:
побудова мікросистем та віртуальних станцій

## Slide 2: Проблеми глобального навколишнього середовища – процеси та впливи
Діяльність людини  ріст населення та розширення господарської діяльності
Перевантаження міського транспорту
Зростання переміщеннь людей та предметів
Вирубка лісів
Споживан-ня викопного палива
Масове виробницт-во продо-вольчих товарів
Споживан-ня ресурсів
Викиди забрудню-ючих речовин та відходів
Глобальне потепління
Деградація біорізноманіття
Зникнення лісів, деградація земель
Кислотні дощі
Руйнування озонового шару
Забруднення середовища
Забруднення атмосфери.
Деградація водного середовища.
Забруднення ґрунтів
Зростання кількості стихійних лих.
Підвищення рівня моря.
Аномальний клімат
Вплив на продукування сільсько-господарскої продукції
Погіршення стану природного середовища. Деградація лісів.
Перетворення території у пустелю
Шкода для здоров'я
Вичерпання ресурсів. Насичення відходами
Нестійке суспільство
Фактори
Процеси
Вплив

## Slide 3: Насущні питання та майбутні потреби
Під загрозою знаходиться не тільки сталий розвиток, але і саме існування людства
Рано чи пізно ресурси викопного палива вичерпаються.
Через споживання викопного палива зростає концентрація СО2 та прогресує глобальне потепління.
Дві проблеми, що стоять перед усім Світом
Важливо вжити заходів у зв'язку зі зменшенням мінеральних ресурсів, забруднення середовища хімічними сполуками та зменшенням біорізноманіття
Що потрібно на сьогодні
Відмова від викопного палива – побудова суспільства з низьким рівнем викидів вуглекислого газу.
Економне споживання енергії.
Необхідні глобальні перетворення = “Екологічна (технологічна) революція”

## Slide 4: Принцип енергетичної системи - ХХІ сторіччя
Створення інтегрованої системи енергозабезпечення за рахунок підвищення рівня децентралізації на базі розосередженої генерації та Smart-технологій

## Slide 5: Нова платформа енергозабезпечення ЄС (SmartGrids)
В ЄС прийнята нова платформа енергозабезпечення European Technology Platform SmartGrids, яка базується на перевагах ДЦ та Ц систем енергопостачання, які являються найбільш вигідними для забезпечення енергопостачання з позицій безпеки, надійності, якості енергії, що надходить, та надання енергетичних послуг, доступних за ціною та прийнятних за екологічними наслідками (в першу чергу, за викидами СО2) – інтегрованих систем (ІС), з наступним збільшенням частки розоседженої генерації.

## Slide 6
Нова платформа енергозабезпечення
European Technology Platform SmartGrids

## Slide 9
Сім переваг малої енергетики
Модульність (блокова) | Потужність малої енергосистеми можна регулювати
Короткий пусковий період | Малі станції можна проектувати і будувати швидше, зменшуючи ризики і тривалість будівництва
Різноманітність палив, менший вплив коливання цін | Більш різноманітний склад зменшує залежність від коливання цін на викопне паливо
Надійність та гнучкість управління | Менш ймовірні одночасні аварії численних малих станцій, коротші простої, легко ремонтувати
Уникнення спорудження станцій і ліній передачі | Менша потреба будівництва нових центральних електростанцій, менші втрати
Місцеве і комунальне управління | Забезпечує вибір варіантів і управління на місці, використання місцевих палив
Уникнення викидів і шкідливих наслідків для навколишнього середовища | Мала енергетика взагалі виділяє менші кількості твердих часточок, оксидів сірки й азоту, СО2, має менший сукупний вплив на довкілля

## Slide 11
ІЕЕ
Комплексне використання розосереджених (відновлюваних та традиційних) джерел енергії для інтегрованих систем енергозабезпечення
«Енергетична тріада» — це проста і логічна концепція, котра допомагає економити енергію, зменшувати залежність від викопного палива та охороняти довкілля

## Slide 12
Складні взаємозв'язки між всіма підсистемами енергозабезпечення
Мінімальне споживання енергетичних ресурсів вуглеводнів
Мінімальний вплив на екологію
Метеорологічні фактори
Сировинна база регіону
1
Експлуатація
Утилізація
3
2
Створення
Достатнє та якісне
енергозабезпечення
Характеристики енергоспоживання

## Slide 13: Принципи побудови мікроенергосистем на базі розосереджених (віртуальних) мікроенергостанцій
1. Принцип просторово-часової декомпозиції
Передбачає територіальну декомпозицію за критеріями:
питомої щільності навантаження;
відносних втрат у мережах;
екологічної сприйнятності.

## Slide 14
2. Принцип повної інформатизації та узгодженості енергетичних потоків
Передбачає:
єдність електричних, теплових та інформаційних мереж з єдиним центром моніторингу та управління режимами роботи мікроенергосистеми, який забезпечує інтеграцію з централізованою мережею або зовнішніми мережами;
динамічну компенсацію реактивної потужності;

## Slide 15
забезпечення повної електромагнітної сумісності електричних мереж розосередженої мікроенергостанції та зовнішніх мереж за якісними та кількісними характеристиками.

## Slide 16
3. Принцип скоординового управління енергоресурсами (ІРП)
Передбачає створення системи управління енергоресурсами, як мікроенергостанції в цілому, так і її елементів на базі алгоритмів прогнозування:
попиту на енергію в межах мікроенергосистеми за видами (з врахуванням пори року, часу доби, погодних умов, та ін.);
попиту на енергію зі сторони зовнішніх енергосистем;
потенціалу генерування установками, що використовують відновлювані джерела енергії;
технічного стану та режимів роботи складових елементів мікроенергостанції (генератори, накопичувачі, перетворювачі, розподільчі мережі, …);
технічного стану та режиму роботи зовнішніх мереж;
технічної доступності того чи іншого енергоресурсу.

## Slide 17
для гармонізації режиму роботи з енергосистемою та навантаженням мікросистеми:
вплив на формування попиту на енергію;
вплив на формування попиту на генерування, як зовні та і всередині мікроенергомережі;
вплив на підтримання керованості якістю електричної енергії, покращення рівня стійкості та керованості централізованої мережі.
з таким рівнем адаптації із зміною властивостей складових елементів та в цілому всієї структури розосередженої енергостанції, який забезпечив би управління надлишками енергії, шляхом використання динамічних систем генерування/акумулювання (добового, сезонного), як регуляторів навантаження.

## Slide 18
4. Принцип системного розгортування
Передбачає
постійне поглиблення рівня децентралізації, метою якого є перетворення мільйонів приватних будинків, офісних центрів та підприємств у виробників та продавців електричної і теплової енергії, з пріоритетним формуванням структури згідно принципу просторово-часової декомпозиції.

## Slide 19
Структура технологічного базису концепції Smart Grids
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Інтелектуальний облік
Інтелектуальна мережа
енерго-ефективність
Технології споживання
Моніторинг споживання
Двостороння комутація
Віддалений доступ
Системи управління даними обліку
Віддалене управління мережею
Автоматичне управління мережею
Оптимізація втрат
Облік і аналіз технічних та технологічних вад
Оптимізація розвитку інфраструктури
Оптимізований огляд та ремонт по стану
Оптимізоване регулювання навантаження
Інтервальна тарифікація
Акумулювання енергії за всіма видами
Когенерація
Єдина інформаційна модель та стандарти
Формування культури споживання
Розподілена генерація
Інтелектуальні побутові придади
Мінімізація споживання енергії за видами
Багатоканальна доступність інформації

## Slide 20
Розосереджена мікроенергостанція ІЕЕ НТУУ "КПІ"
Електрична схема мікроенергостанції

## Slide 21
Розосереджена мікроенергостанція ІЕЕ НТУУ "КПІ"
Електрична схема мікроенергостанції
Електрична встановлена потужність …………… 8 кВт
Теплова потужність ………………………………. 17 кВт
Гаряче водозабезпечення …………………………1,12 м³
Газозабезпечення:
Метан .…………………….......................... 35 м³/добу
Генераторний газ ……………………… 5-15 м³/добу
Ємність акумуляторних батарей ………….. …800 А∙год
Потужність інвертора …………………………… 3,5 кВт
Енергетичні характеристики станції:

## Slide 23
G
Джерела енергії
G
G
Сонячні батареї
Вітроагрегати
Біомаса
Трансформаторні підстанції
Підстанції
Розподільна мережа
Електричні мережі
Теплові мережі
G
G
G
G
G
G
Споживачі
Навантаження
Енергозабезпечення району міста на базі розосередженої енергостанції
(на прикладі кампусу НТУУ “КПІ”) (проект)
Оператор РЕС
G
G
G
G

## Slide 24
Eco- Smart Місто
Комплексне використання розосереджених (відновлюваних та традиційних) джерел енергії для інтегрованих систем енергозабезпечення міст
Smart-модуль контролю та управління
Лікарня
(з власною генерацією)
ТЕЦ
Заводи та фабрики
Індивідуальна забудова
Накопичувачі електроенергії
Сонячні панелі
Багатоквартирні будинки
Вітряні турбіни
Smart-House
(з власною генерацією )
Smart-Office
(з власною генерацією )
Теплові насоси
Накопичувачі тепла
Завод з переробки
вторинної сировини
Накопичувачі біогазу

## Slide 25
Thank You
Merci
Grazie
Gracias
Obrigado
Danke
Japanese
English
French
Russian
German
Italian
Spanish
Brazilian Portuguese
Ukraine
Traditional Chinese
Simplified Chinese
Hindi
Tamil
Thai
Korean
Greek
Ευχαριστώ
Mulţumesc
Romanian
Dziekuje
Polish
Дякую
Рахмет
Kazakhstan