Чим відрізняється система  аспірації від вентиляції?

2. Як оцінюється ефективність системи аспірації?

3. Що таке модульна та моноблочна система аспірації?

4. Назвіть основні етапи розрахунку аспіраційної системи?

5. Які параметри входять до аеродинамічної характеристики установки ?

6. Які функції виконує димотяг?

7. Що входить до складу димотяга відцентрового типу?

8. Як визначається ефективність відцентрового компресора в залежності від розташування лопаток робочого колеса?

9. Наведіть пояснення роботи димотяга в технологічному циклі.

10. Як працює система аспірації доменної печі?

11.  Поясніть устрій укриття жолобів чавуну і шлаку ливарного двору.

12. Який принцип розрахунку газового тракту аспірації при випуску  чавуну ?

13. Визначить газоподібні викиди конвертерного процесу.

14. Як залежить устрій аспіраційної системи  в залежності від технології уловлювання вихідних газів?

15. Дайте пояснення причин і джерел шкідливих викидів мартенівського процесу

16. Чим відрізняються схеми аспірації для звичайних і двох ванних мартенівських печей?

17. Наведіть характеристику забруднень виробничого середовища при електродуговому процесі виплавки сталі.

18. Дайте пояснення типової схеми аспірації газових викидів дугової сталеплавильної печі.

19. Що приводить до шкідливих викидів при технологічному процесі виробництва коксу?

20. Як працює система видалення і очищення газів установки сухого гасіння коксу?

21. Визначте характер утворення шкідливих викидів та їх джерела в агломераційному виробництві.

22. Як працює система укриття і аспірації шкідливих газоподібних виділень аглопроцесу?

23. Поясніть процес природного видалення теплових викидів під час гарячої прокатки і наведіть методику розрахунків.

24. Які особливості уловлювання викидів травильних ван і парів  мастил процесу холодної прокатки?

25. Наведіть схему створення ефективних систем знепилення підприємств зернопереробної галузі.