Питання на залік

- Який вигляд має диференційне рівняння теплопровідності?

- Як записують граничні умови першого роду?

- Як записують граничні умови другого  роду?

- Як записують граничні умови третього роду?

- Що таке конвекція?

- Що визначають геометричні умови крайової задачі?

- Що визначають фізичні умови крайової задачі?

- Яку розмірність має коефіцієнт теплопровідності?

- Який вигляд має рівняння регресії для трьох незалежних факторів?

- Який вигляд має рівняння регресії для чотирьох незалежних факторів?

- Як записують дисперсію адекватності рівняння регресії?

- Як записують дисперсію відтворюваності рівняння регресії?

- Які етапи характеризують методику планування експерименту?

- Як записують формулу розрахунку коефіцієнтів парних взаємодій?

- Як записують формулу розрахунку лінійних коефіцієнтів?

- Як записують формулу середньоквадратичного відхилення?

- Яка формула критерію Фішера?

- На чому базуються розрахункові формули в методі ЕТБ?

- Які процеси мають місце в вузлових точках в несталому стані?

- Які основні особистості метод у елементарних теплових балансів?

- Що необхідно зробити для забезпечення стійкості розрахунку в методі ЕТБ?

- Що визначається в методі ЕТБ?

- Яка лінія на р-h діаграмі відповідає процесу випарювання?

- Яка лінія на р-h діаграмі відповідає процесу дроселювання?

- Яка формула коефіцієнта перетворювання теплового насоса?

- Які основні джерела низькопотенційної теплоти для теплового насосу?

- Чому дорівнює коефіцієнт перетворення теплового насоса?

- Чому дорівнює коефіцієнтом перетворення теплового насоса для циклу Карно?

- Які підбирають робочі тіла, аби наблизитися до ідеального циклу Карно

- Який процес відбувається в компресорі теплового насоса?

- Який процес відбувається в конденсаторі теплового насоса?

- Що відбувається з тиском при конденсації?

- Як на p - h діаграмі зображується адіабатичне розширення?

- У яких двох крапках досить знати стан робочого тіла, аби розрахувати весь цикл теплового насоса?

- Прямий відлік яких параметрів  допускає p - h діаграма (на горизонтальній осі)?

- Що враховується в реальному циклі теплового насоса на відміну від ідеального?

- Які задачі в циклі теплового насоса вирішує проміжний теплообмінник - переохолоджувач?

- Як розраховується КОП за допомогою p - h діаграми?

- Якою лінією на p - h діаграмі зображується процес дроселювання?

- Якою лінією на p - h діаграмі зображується процес, що відбувається в конденсаторі?

- Як класифікуються теплові насоси по вигляду холодильного агента?

- Який мінімальний перепад температур у випарнику достатній для роботи теплового насоса при використанні води?

- Які чинники обмежують використання довколишнього повітря як джерело теплоти для теплового насоса?

- Що позначає термін бівалентные теплові насоси?

- Що характеризує замкнуту водяну систему?

- Коли отримують найбільші вигоди від використання теплового насоса

- Що характеризує схему теплового насоса з турбіною з протитиском?