## Тестові контрольні питання для ректорського контролю з дисципліни

## «Діагностування та ремонт електрообладнання»

- Основна мета технічного діагностування електрообладнання —
A) Визначення потужності
B) Виявлення дефектів та попередження відмов 
C) Зменшення напруги
D) Вибір перерізу провідника

- Технічне діагностування — це:
A) Огляд кабельних трас
B) Визначення технічного стану обладнання 
C) Перевірка схеми заземлення
D) Вимірювання температури

- Об’єктом діагностування є:
A) Лише двигуни
B) Усе електротехнічне обладнання 
C) Тільки трансформатори
D) Контрольно-вимірювальні прилади

- Який показник характеризує надійність обладнання?
A) Маса
B) Коефіцієнт готовності 
C) Колір корпусу
D) Температура обмоток

- Безвідмовність — це:
A) Робота без ремонту
B) Робота без збоїв у певний час 
C) Робота без напруги
D) Робота без контролю

- До основних етапів діагностування належить:
A) Огляд – вимірювання – аналіз результатів 
B) Фарбування корпусу
C) Монтаж обмоток
D) Паяння з’єднань

- Яка система технічного обслуговування найбільш поширена?
A) Позапланова
B) Планово-попереджувальна 
C) Реактивна
D) Екстрена

- Результатом діагностики є:
A) Дефектна відомість 
B) Рахунок-фактура
C) Графік чергування
D) Паспорт працівника

- Основна причина відмов електрообладнання —
A) Невчасне технічне обслуговування 
B) Надлишкова мастила
C) Надлишкове охолодження
D) Завеликий зазор

- Класифікація електрообладнання за умовами експлуатації визначається:
A) Виробником
B) Ступенем захисту IP 
C) Кольором корпусу
D) Потужністю

- Візуальний контроль застосовується для:
A) Виявлення електричних параметрів
B) Виявлення механічних пошкоджень 
C) Вимірювання напруги
D) Визначення опору

- Вимірювальний метод полягає у:
A) Зовнішньому огляді
B) Визначенні параметрів за допомогою приладів 
C) Заміщенні обмоток
D) Змащуванні деталей

- Функціональний метод базується на:
A) Імітації роботи обладнання 
B) Демонтажі
C) Заміщенні обмоток
D) Перемотуванні

- Електричні методи діагностики включають:
A) Контроль струму, напруги, опору 
B) Фарбування корпусу
C) Механічну чистку
D) Установку датчиків

- Для вимірювання опору ізоляції застосовують:
A) Вольтметр
B) Мегомметр 
C) Амперметр
D) Ватметр

- Вібраційна діагностика дозволяє визначити:
A) Температуру корпусу
B) Дефекти підшипників 
C) Опір обмоток
D) Частоту живлення

- Тепловізійний метод застосовується для:
A) Визначення фазних зсувів
B) Виявлення локальних перегрівів 
C) Вимірювання опору
D) Балансування ротора

- Акустичний метод використовується для:
A) Перевірки колекторів
B) Виявлення часткових розрядів 
C) Вимірювання струму
D) Перевірки ліній зв’язку

- Рефлектометр використовується для:
A) Вимірювання опору
B) Визначення місця пошкодження кабелю 
C) Визначення фази
D) Перевірки температури

- Аналіз гармонік струму застосовують для:
A) Визначення симетрії напруги
B) Діагностики стану електродвигуна 
C) Визначення колірного тону
D) Вимірювання потужності

- Опір ізоляції обмоток не повинен бути менше:
A) 1 МОм 
B) 0,1 МОм
C) 100 Ом
D) 10 МОм

- Старіння ізоляції спричиняє:
A) Низька температура
B) Вологість і перегрів 
C) Надлишок мастила
D) Нестача світла

- Часткові розряди — це:
A) Повне пробиття ізоляції
B) Локальні мікропробої 
C) Іскріння на колекторі
D) Вібрації корпусу

- Для контролю часткових розрядів використовують:
A) Осцилограф 
B) Амперметр
C) Ватметр
D) Тепловізор

- Прилад для перевірки ізоляції високовольтного обладнання —
A) Ізоляційний трансформатор 
B) Рефлектометр
C) Амперметр
D) Гігрометр

- Випробування підвищеною напругою дозволяють:
A) Визначити колір корпусу
B) Перевірити електричну міцність ізоляції 
C) Зменшити опір
D) Визначити потужність

- Діелектрична міцність — це:
A) Здатність ізоляції протистояти пробою 
B) Механічна міцність корпусу
C) Температурна стійкість
D) Пружність матеріалу

- Залежність опору ізоляції від температури:
A) При підвищенні температури опір зростає
B) При підвищенні температури опір зменшується 
C) Не змінюється
D) Стає нескінченним

- При перевірці ізоляції важливо:
A) Вмикати живлення під час вимірювань
B) Працювати при знятій напрузі 
C) Використовувати металеві щупи без ізоляції
D) Стояти на вологій підлозі

- Після вимірювання мегомметром необхідно:
A) Залишити затискачі під напругою
B) Розрядити об’єкт 
C) Замінити прилад
D) Вимкнути освітлення

- Для контролю технічного стану асинхронних двигунів використовують:
A) Вібраційний аналіз 
B) Барометр
C) Ватметр
D) Осцилограф

- Основна ознака короткозамкнених витків у роторі —
A) Збільшення швидкості
B) Нерівномірна робота та нагрів 
C) Зменшення шуму
D) Зниження опору ізоляції

- Перегрів обмоток електродвигуна спричиняє:
A) Підвищення надійності
B) Старіння ізоляції 
C) Зниження ККД
D) Висихання мастила

- Дефекти колектора можна виявити:
A) Візуально або за іскрінням 
B) Мегомметром
C) Амперметром
D) Вольтметром

- Підвищений рівень вібрацій двигуна свідчить про:
A) Перегрів підшипників 
B) Недостатню мастила
C) Надлишок мастила
D) Зменшення струму

- Для контролю балансу ротора застосовують:
A) Віброметр 
B) Осцилограф
C) Мегомметр
D) Амперметр

- Найбільш поширений дефект у підшипникових вузлах —
A) Коротке замикання
B) Механічне зношення 
C) Підгоряння контактів
D) Пробій ізоляції

- Вібраційна діагностика дозволяє:
A) Знайти місце пошкодження ізоляції
B) Визначити стан обертових частин 
C) Перевірити опір обмоток
D) Перевірити схему живлення

- Шум у роботі електродвигуна свідчить про:
A) Підвищену надійність
B) Механічні дефекти або розбаланс 
C) Нестачу напруги
D) Підвищений ККД

- Для діагностики короткого замикання у статорі застосовують:
A) Імпульсний метод 
B) Візуальний контроль
C) Тепловізор
D) Вібраційний аналіз

- Опір ізоляції обмоток трансформатора вимірюють:
A) Мегомметром 
B) Осцилографом
C) Вольтметром
D) Ватметром

- Діагностика трансформаторного масла здійснюється методом:
A) Газового аналізу 
B) Вимірювання температури
C) Перевірки струму
D) Акустичного контролю

- Для перевірки нагріву трансформатора використовують:
A) Тепловізор 
B) Ватметр
C) Амперметр
D) Рефлектометр

- Зниження рівня масла у трансформаторі призводить до:
A) Поліпшення охолодження
B) Перегріву і пробою ізоляції 
C) Збільшення ККД
D) Зменшення струму холостого ходу

- Прилади контролю нагріву трансформатора:
A) Термометри 
B) Амперметри
C) Мегомметри
D) Гігрометри

- Газовий аналіз дозволяє виявити:
A) Перегрів обмоток і часткові розряди 
B) Перекіс фаз
C) Механічне зношення
D) Рівень напруги

- Зниження напруги короткого замикання свідчить про:
A) Погіршення магнітних властивостей сталі 
B) Підвищення ККД
C) Зменшення потужності
D) Відсутність втрат

- Прилад для вимірювання втрат холостого ходу —
A) Ватметр 
B) Амперметр
C) Мегомметр
D) Осцилограф

- Перевірка симетрії напруг на обмотках проводиться:
A) Вольтметром 
B) Тепловізором
C) Рефлектометром
D) Осцилографом

- Основна причина шуму трансформатора —
A) Магнітострикція осердя 
B) Перегрів масла
C) Іскріння контактів
D) Вібрація корпусу

- Основна мета діагностики кабелів —
A) Виявлення місць пошкодження ізоляції 
B) Заміна арматури
C) Визначення довжини
D) Підрахунок жил

- Для пошуку пошкодження кабелю застосовують:
A) Рефлектометр 
B) Амперметр
C) Вольтметр
D) Мегомметр

- Кабельна лінія вважається справною, якщо опір ізоляції:
A) Не менше 1 МОм на 1 кВ напруги 
B) 0,1 МОм
C) 100 Ом
D) 10 кОм

- Найчастіші причини пошкодження кабелів:
A) Волога, механічні впливи 
B) Недостатня мастила
C) Надлишок охолодження
D) Надлишкове освітлення

- Вимірювання опору ізоляції проводять:
A) При знятій напрузі 
B) Під час роботи
C) Під навантаженням
D) Після ремонту

- Для перевірки опору жил між собою застосовують:
A) Омметр 
B) Термометр
C) Гігрометр
D) Осцилограф

- Збільшення ємності кабелю може свідчити про:
A) Зволоження ізоляції 
B) Зменшення діаметра
C) Висихання оболонки
D) Підвищення ККД

- Механічні пошкодження кабелю визначають:
A) Візуальним контролем 
B) Мегомметром
C) Вольтметром
D) Амперметром

- Прилад для виявлення прихованих трас кабелів:
A) Кабелешукач 
B) Осцилограф
C) Мегомметр
D) Тепловізор

- У випробуваннях кабелів підвищеною напругою застосовується:
A) Випробувальна установка 
B) Амперметр
C) Термометр
D) Ватметр

- Поточний ремонт передбачає:
A) Часткову заміну деталей 
B) Повну розбірку
C) Перемотування обмоток
D) Випробування підвищеною напругою

- Капітальний ремонт включає:
A) Демонтаж, дефектацію, заміну обмоток 
B) Підфарбування корпусу
C) Заміщення щіток
D) Перевірку кріплень

- Основна мета сушіння обмоток —
A) Випаровування вологи 
B) Зміна кольору
C) Збільшення потужності
D) Зниження струму

- Балансування ротора необхідне для:
A) Зменшення вібрацій 
B) Підвищення опору
C) Полегшення монтажу
D) Підвищення напруги

- Прилад для перевірки співвісності валів:
A) Індикатор годинникового типу 
B) Амперметр
C) Осцилограф
D) Ватметр

- Для контролю ізоляції після ремонту застосовують:
A) Мегомметр 
B) Вольтметр
C) Осцилограф
D) Гігрометр

- При складанні двигуна важливо:
A) Забезпечити зазори в підшипниках 
B) Стиснути корпус
C) Зменшити натяг
D) Підвищити температуру

- Після ремонту електродвигун перевіряють на:
A) Холостий хід 
B) Максимальне навантаження
C) Зупинку
D) Перевантаження

- До допоміжних ремонтних операцій належать:
A) Зварювання, токарна обробка 
B) Перемотування
C) Демонтаж
D) Зняття показань

- Після ремонту складають документ:
A) Акт приймання-передачі 
B) Паспорт обладнання
C) Графік обслуговування
D) Сертифікат якості

- Для вимірювання струму —
A) Амперметр 
B) Вольтметр
C) Ватметр
D) Мегомметр

- Для вимірювання потужності —
A) Ватметр 
B) Амперметр
C) Вольтметр
D) Омметр

- Для контролю частоти обертання —
A) Тахометр 
B) Гігрометр
C) Осцилограф
D) Барометр

- Для контролю температури —
A) Термометр 
B) Мегомметр
C) Вольтметр
D) Ватметр

- Для вимірювання опору —
A) Омметр 
B) Амперметр
C) Ватметр
D) Гігрометр

- Осцилограф використовується для:
A) Спостереження форми сигналів 
B) Вимірювання потужності
C) Перевірки ізоляції
D) Вимірювання температури

- Для вимірювання вологості застосовують:
A) Гігрометр 
B) Осцилограф
C) Тахометр
D) Амперметр

- Прилад для пошуку дефектів у колекторі —
A) Індикатор короткозамкнених витків 
B) Ватметр
C) Рефлектометр
D) Мегомметр

- Випробування електродвигуна після ремонту включає:
A) Перевірку холостого ходу та ізоляції 
B) Фарбування
C) Заміру опору підшипників
D) Вимірювання частоти мережі

- Результати випробувань оформлюють у:
A) Протоколі 
B) Пояснювальній записці
C) Паспорті працівника
D) Відомості дефектів

- Експлуатація електрообладнання — це:
A) Використання за призначенням з технічним обслуговуванням 
B) Демонтаж
C) Зберігання на складі
D) Випробування

- Основний показник надійності —
A) Середній час безвідмовної роботи 
B) Потужність
C) Температура
D) Струм

- Планово-попереджувальне обслуговування здійснюють:
A) За графіком 
B) При аварії
C) При зупинці виробництва
D) Лише після ремонту

- Періодичність оглядів залежить від:
A) Умов експлуатації 
B) Кольору корпусу
C) Виробника
D) Типу мастила

- Надійність підвищують за рахунок:
A) Регулярного технічного обслуговування 
B) Збільшення навантаження
C) Зниження напруги
D) Підвищення температури

- Коефіцієнт готовності показує:
A) Частку часу справного стану 
B) Температуру корпусу
C) Частоту обертання
D) ККД

- Гарантований ресурс — це:
A) Час до першої відмови 
B) Час ремонту
C) Час роботи за добу
D) Період охолодження

- Основний чинник, що впливає на довговічність —
A) Температурний режим 
B) Колір ізоляції
C) Вага обладнання
D) Рівень шуму

- Ремонтна придатність — це:
A) Можливість швидкого відновлення працездатності 
B) Потужність двигуна
C) Наявність паспорта
D) Матеріал корпусу

- Термін служби обладнання визначають за:
A) Даними експлуатаційної документації 
B) Кольором корпусу
C) ККД
D) Напругою мережі

- Під час ремонту обов’язково:
A) Зняти напругу та перевірити її відсутність 
B) Працювати під напругою
C) Використовувати мокрі рукавички
D) Вимірювати напругу тілом

- Інструмент електромонтера має бути:
A) Ізолюючий 
B) Металевий без ручок
C) Дерев’яний
D) Гумовий

- Заборонено працювати з електрообладнанням при:
A) Вологих умовах без захисту 
B) Температурі 20°C
C) Освітленні 500 лк
D) Вимкнених вимикачах

- При виявленні несправності потрібно:
A) Негайно вимкнути обладнання 
B) Збільшити навантаження
C) Проігнорувати сигналізацію
D) Змінити полярність

- Для захисту від ураження струмом застосовують:
A) Заземлення 
B) Охолодження
C) Фарбування
D) Перемотування

- Перед вимірюванням мегомметром слід:
A) Зняти напругу 
B) Підключити навантаження
C) Встановити запобіжники
D) Перевірити вологість

- При роботі з високовольтними установками необхідно:
A) Використовувати діелектричні рукавички 
B) Стояти на металевій підлозі
C) Працювати без взуття
D) Торкатися оголених проводів

- Перевірку відсутності напруги проводять:
A) Індикатором напруги 
B) Ватметром
C) Мегомметром
D) Осцилографом

- Яка основна мета проведення післяремонтних випробувань електрообладнання?
A) Перевірити працездатність та відповідність технічним вимогам 
B) Визначити колір корпусу
C) Підготувати документацію
D) Перевірити персонал

- Який документ фіксує результати післяремонтних випробувань?
A) Паспорт електрообладнання
B) Протокол випробувань 
C) Графік роботи
D) Дефектна відомість