Державний вищий навчальний заклад
«Запорізький національний університет»
Міністерства освіти і науки  України 
О.Ф. Рильський

Н.І. Костюченко
БІОФІЗИКА

Методичні вказівки до лабораторних робіт 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ,,бакалавр” 

напряму підготовки ,,Біологія” денної форми навчання
Затверджено

Вченою радою ЗНУ

Протокол №     від    2014 р.
Запоріжжя 

2014
УДКУДК 577.32 (076)

ББК 28.071 я 73

Р 509    М 597

Рильський О.Ф., Костюченко Н.І. Біофізика: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ,,бакалавр” напряму підготовки ,,Біологія” денної форми навчання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. –  48 с.
Методичні вказівки містять завдання дj лабораторних робіт, які охоплюють основні розділи навчальної програми з біологічної фізики. Коротко описана методика визначення в’язкості біологічних рідин, електропровідності та проникності живих тканин, механізми фотобіологічних процесів. До кожної лабораторної роботи складені контрольні запитання, які включають як теоретичну, так і практичну частини роботи. Окремо наведені тестові завдання для поточного контролю знань студентів за розділами  курсу  ,,Біофізика”.

Видання розраховане на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки ,,Біологія”.
Рецензент                                     О.М. Войтович
Відповідальний за випуск         О. Ф. Рильський 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..4

Лабораторна робота № 1 ………………………………………………… 5

Лабораторна робота № 2…………………………………………….........10
Лабораторна робота № 3…………………………………………………13
Лабораторна робота № 4…………………………………………………16
Лабораторна робота № 5…………………………………………………18
Лабораторна робота № 6…………………………………………………21
Лабораторна робота № 7…………………………………………………25
Лабораторна робота № 8………………………………………………….27
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ……………........31
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………… …….......................43
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ……………………………………..44
ВСТУП
Швидкий розвиток біологічної фізики супроводжується проникненням її в різні галузі біології та тісною взаємодією з суміжними дисциплінами – фізикою, хімією, математикою та фізичною хімією. Біофізика – це самостійна наука, яка має свій предмет і методи дослідження, власну теоретичну концептуальну базу та області програми. У даний час викладання біофізики в університетах здійснюється на основі біологічної або фізичної освіти.
Предмет біофізики досить складний і багатогранний, тому його викладання вимагає залучення не тільки матеріалів з різних розділів біології, а й широкого використання сучасних методів і уявлень фізики, математики, фізичної хімії. У цьому і полягають труднощі викладання біофізики.

Метою курсу є формування у студентів узагальнених уявлень з теоретичних питань та практичних навичок спрямованих, насамперед, на вивчення фізичних методів, досліджень, властивостей і характеристик біологічних об'єктів та подальше використання отриманих результатів. Адже відомо, що практична робота студентів має особливе значення, оскільки дозволяє освоїти навчальний матеріал не тільки зі слів викладача, але і "відчути" цей матеріал безпосередньо, виконуючи експеримент власними руками. Тому лабораторним і практичним заняттям приділяється значна частина годин навчальної програми.
Завдання даного курсу полягає у виявленні єдності та різноманітті біологічних явищ шляхом розкриття загальних молекулярних механізмів взаємодій, які лежать в основі біологічних процесів.

Дані методичні вказівки складені відповідно до програми з курсу ,,Біофізика” та призначені для лабораторного практикуму з даного курсу для студентів-біологів і можуть бути використанні під час виконання науково-дослідної роботи. 
 Лабораторна робота № 1

В'ЯЗКІСТЬ БІОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ
Мета роботи:  визначити в’язкість біологічних розчинів за допомогою капілярного віскозиметра, встановити залежність в’язкості досліджуваних розчинів від концентрації та температури.
Матеріали, реактиви, обладнання:  віскозиметр капілярний, гумова груша, скляні колби, мірні склянки, фільтрувальний папір, дистильована вода, фізіологічний розчин, спирт, розчини сахарози  10 %, 20 %, 40 %.

Основні відомості

Гідродинамічні методи (вимірювання дифузії, седиментації, в'язкості) відіграють значну роль у вивченні властивостей біологічних рідин та макромолекул.
Під в'язкістю рідини ми будемо мати на увазі опір переміщення одного шару рідини відносно іншого. Безпосередньо причиною цього опору є міжмолекулярні сили (такі, як сили Ван-дер-Ваальса).
Всі рідини поділяються на ньютонівські та неньютонівські. 
Ньютонівською називають рідину, швидкість протікання якої прямо пропорційна силі, що прикладається. До таких рідин відносяться: індивідуальні рідини (вода, спирт та ін.), істинні розчини високомолекулярних сполук (білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди та ін.), розчини-колоїди, в яких частинки мають сферичну форму. У цілому в'язкість ньютонівських рідин не залежить від швидкості протікання. Рух таких рідин описується законом Ньютона:
F = ηS du/dx,                 де



(1)

η - коефіцієнт в’язкості, який  має  розмірність [η] = маса/довжина * час; 

S – площа шару  взаємодії; 

du/dx –  градієнт швидкості.
Формулу (1) неможливо застосовувати для практичних розрахунків із-за труднощів експериментального визначення її складових. У практичних розрахунках користуються формулою Пуазейля:
η = Пr4Рt/81V,                 де



(2)
r –  радіус капіляра,
l  – довжина капіляра, 
V –  об’єм рідини; 
Р – напруга зміщення – сила, віднесена до одиниці поверхні. 

Неньютонівські рідини характеризуються тим, що швидкість протікання не пропорційна силі, що прикладається, і в'язкість залежить від швидкості. До таких рідин відносяться системи, які мають внутрішню структуру, так, наприклад, колоїди, які мають внутрішню структуру, або колоїди, що мають частинки паличкоподібної та ниткоподібної форми, концентровані розчини високомолекулярних сполук.
В'язкість рідин повністю визначається коефіцієнтом η. У практиці замість η  користуються  η відн.
η відн. = η / η 0,                   де 



(3)
ηо - коефіцієнт в’язкости деякої  еталонної рідини.

Наприклад такою еталонною речовиною при дослідженні в'язкості біологічних мембран є олія оливи. Питомою в'язкістю називають відношення:
 η пит.  = η –  η0 / η0 = ηвідн – 1  


(4)

а саме ηвідн та η пит. найчастіше фігурують у формулах, які характеризують в'язкі властивості рідин. В’язкість (η) залежить від концентрації речовини, тому більш інформативною є характеристична в'язкість:
[η] = limc->0  η пит../С 



(5)
η – залежить від форми часточок:
для  сферичних
ηвідн = l+0,5Q/(l-Q)2 ≈ l+2,5Q 



(6)
для  асиметричних
 

 ηвідн.= 1+ 0,5Q / (1-Q)4 ≈ 1+4,5Q,          де


(7)

Q   –  об’ємна доля розчиненої речовини :
Q  =  nVM/V,                          де


(8)
n      –  число молекул
VM  –  об’єм  однієї молекули
V    – об’єм  розчину.
Нарешті, в’язкість розчину залежить від температури ( η = А * е), а також тиску,  заряду. 

Таким чином   
η = η  (C, Q, T, P).

Значення методу віскозиметрії:
1.  Застосування в медицині. Знаходить широке, застосування для діагностики. Патологічні процеси змінюють в'язкість крові, лімфи, цитоплазми клітин.
2.  Молекулярна біологія. Використовуючи метод віскозиметрії, можна оцінити форму та масу молекул, а також співвідношення між окремими реагентами при протіканні реакцій. Наприклад, при розщепленні ДНК нуклеазами її маса зменшується і внаслідок цього зменшується в'язкість розчину.
ХІД РОБОТИ

Віскозиметр скляний капілярний типу ВПЖ-2 (див. рис.) представляє  собою U-подібну трубку, в коліно (1) якої впаяно капіляр (7). Вимірювання в’язкості за допомогою капілярного віскозиметра базується на визначені часу протікання через капіляр певного об’єму рідини з вимірювального резервуара.

ПІДГОТОВКА  ВІСКОЗМЕТРА  ДО РОБОТИ

Перед визначенням в’язкості віскозиметр повинен бути ретельно вимитий та висушений віскозиметр промивають хромовою сумішшю, спиртом або ацетоном. Після цього промивають дистильованою водою та висушують.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

[image: image35.jpg]


Для вимірювання часу протікання рідини через капіляр, рідину заливають у резервуар (6) віскозиметра через коліно (2). За допомогою гумової груші рідину набирають у капіляр (1) до 1/3 розширення (5).

Сполучають коліно (1) з атмосферою та визначають час опускання меніску рідини від відмітки М1 до відмітки М2.

Після закінчення роботи віскозиметр ретельно промивають дистильованою водою і висушують.

Завдання 1. Визначення відносної та питомої в'язкості фізіологічного розчину, спирту та сахарози.

У якості контролю взяти дистильовану воду, для якої за допомогою віскозиметра ВЖ-2 визначити час витікання t0 при 22°С. Потім визначити t для фізіологічного розчину, спирту, сахарози. Розрахунки провести за формулами: 

η відн. = η / η0 = t / t0
та
 η пит..= (η-η0)/η0 = (t-t0)/t0  

Отримані дані занести до таблиці 1.

Таблиця 1.

	Рідина
	Швидкість протікання рідини,

t, сек
	η відн = t / t0
	 η пит. = (t-t0)/t0
	[η] =  η пит../С

	1.
2.

3.
4. …
	
	
	
	


Завдання 2. Визначення характеристичної в'язкості. 

Визначити відносну та удільну в’язкість розчинів сахарози таких концентрацій: 20 %, 40 %.  Для кожної концентрації зробити не менше 3-х вимірювань. В якості контролю взяти дистильовану воду.  За даними табл. 1 побудувати графік залежності приведеної в'язкості від концентрації та визначити характеристичну в'язкість. 

[image: image1.jpg]Dupusen. = Dya /C; [Uxapam‘.] = limg, Uyu/ L0

Dipunes

o — > C%




   

Завдання 3. Визначення впливу температури на в'язкість розчинів.
Для цього визначити питому в'язкість (як у завданні 1) для  20 % сахарози при таких фіксованих температурах: 22°С, 37оС, 62°С. У якості контролю взяти дистильовану воду при тих самих температурах. Отримані дані занести до таблиці 2.

Таблиця 2

	Рідина
	Температура, ТоС
	Швидкість протікання рідини, 

t, сек
	η відн = t / t0
	η пит. = (t-t0)/t0

	1. дист. вода

2. сахароза 20 %
	22

37

62

22

37

62
	
	-

-

-
	-

-

-


За даними розрахунків побудувати графік залежності питомої в'язкості від температури.
Питання для самоконтролю.

1. Що таке в’язкість?
2. Що таке ньютонівські і неньютонівські рідини?
3. Які рідини відносять до ньютонівських?
4. Які рідини відносять до неньютонівських?
5. Закон Ньютона.
6. Закон (формула) Пуазейля.
7. Від яких параметрів залежить в’язкість рідини?
8. Що таке  відносна  в’язкість?
9. Що таке питома  в'язкість?
10.  Що означає та чим обумовлена характеристична в'язкість?
11. Яка залежність в’язкості від концентрації рідини та температури?
12. Значення методу віскозиметрії.
Лабораторна робота № 2.
ВИВЧЕННЯ ПРОНИКНОСТІ ТКАНИН
Мета роботи: вивчити проникність жаб’ячої шкіри для розчину барвника.
Матеріали, обладнання, реактиви: фотоколориметр, набір препарувальних інструментів: скляні циліндри, гумові кільця, нитки, склянки; 0,05 % розчин метиленового синього на фізіологічному розчині, 0,125М розчин KCl, 0,05% розчин NaCl, спирт 70°,  жаб’яча шкіра. 
Основні відомості

Проблема проникності (можливості клітин та тканин пропускати воду та розчинені в ній речовини) має велике значення в фізіології обміну речовин; у питаннях розподілу речовин між клітинами та тканинними рідинами; виникнення біопотенціалів та фармакології.
Для вивчення проникності клітин та тканин розроблено цілий ряд методів. Ступінь проникності оцінювалась за зменшенням об’єму клітини при дії на неї гіпертонічного розчину досліджуваної речовини та за наступною швидкістю зворотного деплазмолізу. Однак у його основі лежав надійний метод – застосування гіпертонічних розчинів, які, без сумніву, пошкоджують клітини.
Деякі дані про проникність клітин були одержані шляхом хімічного аналізу вмісту клітинної вакуолі великих рослинних клітин. Результати цих досліджень більш надійні, хоча в них для одержання достовірних даних автори використовували високі концентрації.
Ряд даних про проникність були одержані при вивченні проникності до клітини  барвників. Однак, в цьому разі вивчалась звичайно не проникність, а адсорбція, констатувалось проникнення барвника тільки тоді, коли він накопичувався у великій кількості, інакше його присутність важко було встановити.
З відкриттям ізотопів та розробкою методів мічених атомів відкрились більш широкі можливості вивчення проникності в значно більш нормальних фізіологічних умовах.
Основним механізмом переносу розчинених речовин через клітинні мембрани є дифузія. Швидкість дифузії визначається за законом Фіка, згідно якого швидкість потоку речовини із області з однієї концентрації в область з іншою концентрацією пропорційна градієнту концентрацій: 

dm /dt    = - DS *dc/ dx           де:   
m – кількість розчиненої речовини (г);
t – час  (сек.);
S – площа поверхні розділу (см2);
D – коефіцієнт дифузії  (см2*сек..);
c – концентрація речовини в г*см3.
x – відстань від початкової точки дифузії в см.
Константа дифузії залежить від в'язкості середовища та розміру молекул. Для вираження проникності клітин у формулі Фіка градієнт концентрації звичайно замінюють різницею концентрацій в зовнішньому середовищі і в клітинах, а коефіцієнт D замінюють коефіцієнтом проникності Р, який характеризує окрім D також опір, який клітини чинять проникненню до них речовин завдяки своїм біологічним особливостям. У такому разі  проникність виражається формулою:

Dm /dt  = PS (C1 - С2),  де:
С1 – С2 - концентрації речовини, що вивчається з обох боків  мембрани.
Необхідно відмітити, що в клітині у великій кількості нагромаджуються іони білків, фосфоліпідів, аніони амінокислот й інших органічних речовин, що нездатні дифундувати, вміст яких у рідині, що оточує клітину незначний.
У той же час у протоплазмі еритроцитів, м'язових та нервових волокон у 8 – 10 разів менше, а іонів хлору в 50 разів менше, ніж у позаклітинній рідині.
Таке нерівномірне розподілення іонів між клітиною та позаклітинною рідиною обумовлене, вочевидь, не тільки дифузією під впливом різних градієнтів, але й іншими силами.
Для пояснення причин нерівномірного розподілу іонів у клітині та середовищі були запропоновані різні теорії.
Прибічники мембранної теорії проникності приписували головну роль у розподіленні речовин між клітиною та середовищем клітинній мембрані, проникній для одних речовин і непроникній для інших.
Фазова теорія стверджує, що в основі розподілу речовин між живим організмом та зовнішнім середовищем лежать процеси сорбції на внутрішньоклітинних структурах. Однак, ця теорія не пояснює механізму проникності, а тільки допомагає зрозуміти механізм перерозподілу речовин, мається на увазі кінцевий результат.

В останні роки обидві ці теорії розвивалися в цілому ряді робіт. Окрім цього, накопичено великий експериментальний матеріал з питання проникності. Все це дало можливість зробити висновки відносно механізму проникності цілого ряду речовин з оточуючого середовища в клітину. •
ХІД  РОБОТИ
Завдання 1. Вивчити проникність шкіри жаби для метиленового синього у фізіологічному розчині.

Мішечки із шкіри жаби закріпити за допомогою гумових кілець на кінчиках скляних циліндрів у двох положеннях: епітелієм у середину, та ззовні (рис. 1).
Наповнити шкіряні мішки фіз. розчином, щоб впевнитися в їх герметичності. Замінити фіз. розчин 0,05% розчином барвника. Налити в склянку рівну кількість фіз. розчину. Помістити в склянки шкіряні мішки. При цьому слідкувати, щоб рівень барвника в циліндрі та фіз. розчину в склянці співпадав. Через 1 годину із склянок видалити шкіряні мішки, а розчин, що знаходиться в склянках, виміряти за допомогою ФЕКу.
	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]






Рис. 1. Мішечки із шкіри жаби:  А - епітелієм у середину; Б – епітелієм назовні.

Завдання 2. Вивчити проникність шкіри жаби для метиленового синього у дистильованій воді, у 0,125 М розчині КСІ та 70° спирті.

Аналогічні досліди провести зі шкіряними мішками, які попередньо знаходилися протягом 30 і 60 хвилин  у дистильованій воді, 0,125 М розчині КСІ,  70° спирті. Результати дослідів занести до таблиці.
Кількість барвника за показниками ФЕКу
	Досліджуваний об’єкт
	 Оптична щільність, D

	
	0,125 М розчин КСІ 
	спирт

	
	30 хвилин
	60 хвилин
	30 хвилин
	60 хвилин

	Нормальний мішок

Вивернутий мішок


	
	
	
	


Питання для самоконтролю.

1. Що таке дифузія.

2. Методи вивчення проникності клітин та тканин.

3. Мембранна теорія проникності.

4. Фазова теорія проникності.
5. Закон Фіка. 

6. Формула Фіка.

7. Області застосування проникності тканин.
Лабораторна робота № 3 

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ

Мета роботи: визначити електропровідність біологічних розчинів за допомогою кондуктометра.

Матеріали, обладнання, реактиви: кондуктометр, хімічні склянки, дистильована вода, фізіологічний розчин, розчин сахарози 40 %, козяче та коров’яче молоко, кров, серветки.

Основні відомості

Вивчення електропровідності живих тканин дозволяє досліджувати живий об’єкт, не порушуючи його структури та функції. Іншою перевагою є те, що результати вимірювання електропровідності можуть одержати чітке кількісне математичне вираження. Вимірювання питомого опору різноманітних рослинних та тваринних клітин показало, що для постійного струму воно вимірюється величинами порядку 106-107 Ом/см. Це означає, що живі клітини віднесені до групи напівпровідників. 

Вивчення електричного опору живих тканин при дії постійного струму показало, що під час проходження струму їх електропровідність змінюється. У перший момент при включенні струму опір невеликий, але через дуже короткий час опір швидко зростає та тримається на такому рівні достатньо довго. Пояснюється це поляризацією тканини, при проходженні через нього постійного струму.

Більшість дослідників зв’язують механізм поляризації в клітині з присутністю в них напівпроникних мембран з обох боків яких знаходяться вільні іони. Згідно з уявленнями цих авторів, клітинні мембрани проникні для іонів одного знаку при проходженні струму, ті іони, для яких мембрана не проникна, накопичуються та викликають поляризацію. Виникнення сильної поляризації тканин при проходженні постійного струму ускладнює вимірювання опору. Тому на початку ХХ ст. були розпочаті роботи з дослідження електропровідності біологічних об’єктів при змінному струмі. Дослідження проводилися на різних біооб’єктах у широкому діапазоні частот. Виявлено, що різноманітним об’єктам, починаючи з бактерій та закінчуючи клітинами людини, притаманні подібні електричні параметри, що вказує на спільну їх будову. 

Сумарний опір тканин включає ємнісний – реактивний та омічний – активний опір. При проходженні постійного струму через живу тканину, струм проходить через омічний  опір. 

При проходженні змінного струму необхідно враховувати як омічний опір, так і ємнісний опір, причому омічний опір мало залежить від  частоти. 

Ємнісний опір значно змінюється, а саме, зменшується по мірі зростання частоти, що призводить до явища дисперсії електропровідності живої тканини. У багатьох біооб’єктів максимальна електропровідність спостерігається при частоті 106 Гц.

Припускають, що дисперсія електропровідності живих тканин є результатом, того, що при низьких частотах, як і при постійному струмі, електропровідність пов’язана з поляризацією – по мірі збільшення частоти явище поляризації відбувається менше.

Дисперсія електропровідності, як і можливість поляризуватися притаманна тільки живим клітинам, при відмиранні живого об’єкта вони поступово зникають. Таким чином, поляризація та дисперсія електропровідності є характерними властивостями структур живих тканин.

Поляризація буває декількох видів:
1. Електронна поляризація – проходить зміщення електронів відносно ядер в атомах та іонах. У результаті атоми та іони перетворюються в індукований диполь, направлений проти поля.

2.  Іонна поляризація – проходить зміщення іону відносно кристалічної решітки. В результаті диполь направлений проти зовнішнього поля.

3. Орієнтаційна поляризація – вільні та полярні молекули орієнтуються проти зовнішнього поля.

4. Макроструктурна поляризація – спостерігається в шарах з різною електропровідністю, де вільні іони та електрони переміщуються в межах провідного шару.

5. Поверхнева поляризація – відбувається перерозподіл зарядів близько поверхні, яка має подвійний електронний шар.

Описані явища мають застосування при вивченні властивостей мембран, при діагностиці патологічних процесів для оцінки дії різних шкідливих факторів, ступеня гідратації білкових молекул, співвідношення між кількістю вільних та зв’язаних іонів в цитоплазмі, для вивчення зв’язування іонів білками.

Електропровідність розраховується за формулою:




L = l/ R ;      R = p · l / S ,  де
L – електропровідність;  

R – опір; 

 l – довжина провідника; 

S - поперечний розріз провідника; 

p – дорівнює 106 – 107Ом/см.

Закон Ома для клітин виражається рівнянням:

Y = U- P( t ) / R

де,  P( t ) – поляризація

ХІД РОБОТИ

Вимірювання електропровідності L виконують за допомогою кондуктометра без компенсації температури. 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Датчик помістити в досліджуваний розчин так, щоб відстань від електродів до дна посудини складала більше ніж 2 см;

2. при вимірюванні в діапазоні 0,3–3 С/м клавіша Нz3500  повинна бути натиснута, а при вимірюванні в діапазоні 0,1-10 С/м клавіша Нz3500– відключена;
3. натиснути вмикач Т та ручкою REG встановити стрілку кондуктометра на 250С (шкала 0-100);
4. натиснути вмикач S/m і поворотом перемикача підібрати такий діапазон виміру, щоб стрілка кондуктометра відхилялась до кінця шкали.

Завдання 1. Виміряти електропровідність (L) дистильованої води, фізіологічного розчину, розчину сахарози 40 %, козячого та коров’ячого молоко, крові за допомогою кондуктометра. 

Вимірювання проводять після витримування електродів у досліджуваному розчині впродовж 5 хвилин.
Після кожного вимірювання датчик ретельно промити дистильованою водою. 


Отримані дані занести в таблицю, проаналізувати отримані результати, зробити висновки.

Таблиця

Показники електропровідності 
	Досліджувана рідина
	Показники кондуктометра
	Показники електропровідності,

mS/m

	
	Показники за шкалою
	Діапазон вимірювань
	

	1.

2.

3.
 …
	
	
	


Питання для самоконтролю.
1. Що таке електропровідність?
2. Що таке поляризація?
3. Види поляризації.

4. Що таке сумарний опір тканин?
5. Закон Ома.

6. Одиниці вимірювання електропровідності.

7. Області застосування електропровідності.

Лабораторна робота № 4
ДОСЛІД ЖЕННЯ ОПОРУ ТІЛА ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНОМУ СТРУМУ
Мета роботи: ознайомитись із основними положеннями, які характеризують опір тіла людини електричному струму; опанувати методику їх дослідження.
Матеріали, реактиви, обладнання: мегаметр типу М-503, пристрій з набором контактних пластин площею 2, 4, 8, 16, 32 см2  на поворотному диску; склянки з водою, серветки.
Основні відомості
При дотику людини до деяких струмоведучих частин пристроїв, які знаходяться під напругою і мають низький опір ізоляції або взагалі без ізоляції, через тіло людини може замкнутися електричне коло. При цьому через тіло людини тече струм, величина якого визначається рядом факторів, найголовнішим з яких є напруга електроструму та опір тіла людини.

Опір тіла людини –  величина нестала, нелінійна і залежить від цілого ряду факторів. Він складається з опору шкіри, опору внутрішніх органів, крові і нервових волокон. Різниця в будові і вмісті клітин внутрішніх органів у людини є причиною їх різного опору. Кістки, хрящі, жир мають значно більший опір ніж м’язи та кров, а найменший опір мають нервові волокна.

Головним, вирішальним є опір шкіри, а точніше зовнішнього шару – епідермісу, який в 1000 разів більше, ніж опір дерми – внутрішнього шару. У сухому, чистому непошкодженому стані роговий шар епідермісу має опір 100000 – 300000 Ом. 

Опір тіла людини не залишається постійним, а змінюється в досить широких межах у залежності від стану шкіри, площі і щільності контакту, його тривалості, від прикладеної напруги, температури тощо. Зволоження шкіри, особливо в результаті потовиділення, збільшення площі контакту зі струмоведучими частинами та його тривалості різко знижують її опір.

При виборі захисних та технічних засобів захисту людини від ураження електричним струмом за величину опору тіла приймають 1000 Ом. Опір тіла людини електричному струму може бути виміряний за допомогою мегаметру (омметру); мосту постійного току; мосту змінного струму; методом вольтметра-амперметра.

Процес вимірювання опору ізоляції струмоведучих частин електропристроїв водиться до визначення опору ізоляції цих частин до «землі» або «корпусу», або між окремими частинами.

ХІД РОБОТИ
Завдання 1. Дослідження опору тіла людини електричному струму в залежності від площі контакту
Для дослідження опору тіла людини в залежності від площі контакту зі струмоведучою частиною електропристрою та вологості шкіри використовують пристрій з набором контактних пластин з площею 2, 4, 8, 16 і 32 см2, який встановлено на поворотному диску.

Для вимірювання застосовують мегаметр типу М-503, який має два діапазони вимірювань: 0 – 1000 к
[image: image4.wmf]W

  та 0 – 100 М
[image: image5.wmf]W

; встановлюються поворотом перемикача к
[image: image6.wmf]W

 
[image: image7.wmf]Û

 М
[image: image8.wmf]W

.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Увімкнути мегаметр у електричну мережу.

2. Встановити перемикач діапазонів мегаметра в положенні  к
[image: image9.wmf]W

.

3.  Встановити у робочу зону контактна пластини з площею 2 см2.

4. Притискуючи долоні до контактних пластин, зняти показання опору шкіри. 

5. Послідовно встановлюючи у робоче положення контактні пластини площею 4, 8, 16 і 32 см2, зробити аналогічні дії. Результати занести до таблиці.

Таблиця 1

Показники опору шкіри

	Площа контакту, см2
	Опір, кОм

	
	Для сухої шкіри
	Для зволоженої шкіри

	2

4

8

16

32


	
	


Завдання 2. Дослідження опору тіла людини електричному струму в залежності від зволоження шкіри. 
1. Зволожити тампоном долоні та зробити вимірювання опору шкіри, послідовно встановлюючи у робоче положення контактні пластини площею 2, 4, 8, 16 і 32 см2.  Після кожного вимірювання необхідно зволожувати долоні. Результати записати до таблиці.

2. За результатами вимірювань побудувати графіки залежності опору тіла людини від площі контакту та вологості  шкіри  в координатах «площа контакту – опір».
Питання для самоконтролю.

1.Що таке електричний струм?
2.Що таке постійний і змінний електричний струм?
3. З чого складається опір тіла людини?
4. Які фактори впливають на зниження опору тканин людини?
Лабораторна робота № 5
ВПЛИВ АЕРОІОНІВ НА БАКТЕРІАЛЬНІ КЛІТИНИ

Мета роботи: визначити кількість бактеріальних колоній під вливом іонізвтора повітря «ЕФІ-ЗН».

Матеріали, реактиви, обладнання:  іонізатор повітря «ЕФІ-ЗН» (лампа Чижевського), термостат, стерильні чашки Петрі з МПА, маркер.

Основні відомості
Еволюція живих організмів на Землі відбувалася в іонізованому повітрі, Він є одним із основних умов нормального розвитку і підтримання високорганізованого життя. 

Газ за нормальних умов є діелектриком. Під впливом зовнішніх чинників відбувається його іонізація, внаслідок чого утворюються додатні та від’ємні іони й електрони, що є носіями струму.
У 1918 наш видатний співвітчизник А.Л. Чижевський першим відкрив біологічну дію електричних зарядів повітря на організм. Повітря, яке позбавлене іонів, подібне до їжі без вітамінів або воді без мінеральних солей, що призводить до гіпоксії. 
Аероіони утворюються під впливом радіоактивного випромінювання ґрунту, космічних променів, електричних розрядів під час грози тощо.  Молекули кисню захоплюють електрони і набувають негативного заряду. Саме від’ємні аероіони кисня характеризуються підвищеною біологічною активністю. Аероіони здатні приєднувати до себе кілька інших аероіонів чи нейтральних молекул, утворюючи таким чином комплекси з негативним або позитивним зарядом, які називаються легкими аероіонами. Останні адсорбуються на найдрібніших часточках повітря (рідинних або твердих), перетворюються на важкі (додатні)  аероіони – псевдоаероіони.
Саме вони утворюються в переповнених людьми приміщеннях. Чим менше в повітрі важких аероінів, тим він більш чистий. Існують надважкі аероіони, які називають аерозолями. Вони складаються із кіптяви, туману, дрібних краплин дощу.
Кількість аероіонів у повітрі залежить від багатьох причин: метеорологічних та географічних умов, пори року, часу доби, від вологості та забруднення повітря. У гірському та морському повітрі в сонячний день знаходиться 1000 негативних аероіонів в 1 см3  повятря. На деяких гірських курортах їх кількість може становити 5-10 тис., а поряд з водограєм – 100 тис. Важкі аероіони в чистому повітрі відсутні.
У повітрі міст, робочих та жилих приміщеннях, де людина проводить понад 90 % життя, кількість негативних аероіонів до початка робочого дня не перевищує 500, а до кінця знижується до 50-100, а важких збільшується до декількох тисяч у 1 см3 , що призводить до виникнення втоми і погіршення самопочуття.
Кількість псевдоаероіонів у повітрі, що видихається з легенів, становить понад 300 тис. 1 см3. Відкриті вікна, вентиляція і кондиціювання не впливають суттєво на аероіонний режим приміщень у присутності людей. Для усунення надлишку псевдоаероіонів необхідне штучне насичення його легкими негатичними аероіонами за допомогою люстри Чижевського. Тільки таким чином підтримати аероіонний комфорт у приміщеннях.
Який механізм впливу аероіонів кисню на біологічні процеси? На думку Чижевського, позитивний вплив негативних аероіонів пов'язаний з тим, що вони діють як біокаталізатори, що стимулюють і нормалізують метаболізм.

Негативні аероіони, як донори електронів, впливають на мелекули, піднімають їх електричні рівні. Як відомо, біокаталізатори полегшують протікання біохімічни реакцій. Присутність невеликої кількості каталізаторів створює особливий стан речовин, що реагують, прискорюючи протікання обміних процесів. За сприятливих умов одна молекула каталізатора здатна перетворювати до 100 тис молекул субстрату за секунду, що призводить до лавиноподібного наростання реакції. Виходячи з цього, окисно-відновні процеси повязані з електричними явищами: між електричними системами організма і електричною аеросистемою відбувається неперервний обмін електричними зарядами.

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Визначення кількісного складу мікрофлори повітря седиментаційним методом.
Для визначення мікрофлори повітря седиментаційним методом у приміщенні ставлять 3 чашки Петрі зі стерильним МПА і видкривають на 10-15 хвилин. Часточки пилу з мікробами осідають на поверхню поживного агару. По закінченні експозиції чашки Петрі закривають, підписують. Першу чашку закривають кришкою, другу і третю ставлять на відстані 0.5 м під лампу Чижевського і піддають іонізації: другу чашку впродовж 15 хвилин, а третю – 30 хвилин. Після цього всі чашки ставлять для культивації в термостат за температури 28-300С на 2-3 доби.
Для підрахунків мікроорганізмів користуються формулою, основаною на принципі В.Л. Омелянського, за яким на площі чашки в 100 см3 за 5 хвилин осідає стільки мікроорганізмів, скільки їх міститься в 10 л повітря.

Для кількісного визначення мікроорганізмів у повітрі проводять такі розрахунки: 
1) виначають площу поживного агару на чашках Петрі за формулою:




S = πr2
2) проводять перерахунок кількості колоній, що виросли на чашці, на площу 100 см2.
3) отриманий результат перераховують на 1м3 повітря.
Наприклад: на площі чашки Петрі  (78,5см2) за 48 годин виросло 17 колоній. Відповідно на площі 100 см2 колоній будет більше:

78,5см2  ----  17 колоній                       100    17

100см2   ----   х                                х =  ─────── = 21,6

                                                                      78,5

При перерахунку кількості колоній  в 1м3 повітря: 

21,6 колоний ----  10 л                          21,6 • 1000

     х                ----  1000л               х =  ─────── = 2160

                                                                      10

Результат: у 1м3 повітря в приміщенні знаходиться 2160 мікробних клітин.

Отримані результати занести до таблиці.
Таблиця 1

Кількісний склад мікрофлори повітря

	Варіант
	Кількість колоній, що виросли
	Площа 

чашки, дм2
	Кількість мікроорганізмів

	
	
	
	У 10 л повітря
	У 1 м3 повітря

	Чашка № 1
	
	
	
	

	Чашка № 2
	
	
	
	

	Чашка № 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Порівняти отримані результати. Зробити висновки щодо впливу аероіонів, що утворюються іонізатором повітря, на кількісний склад бактеріальної мікрофлори повітря. 

Питання для самоконтролю.

1. У чому полягає біологічна дія електричних зарядів повітря на організми?
2. Що таке аероіони, псевдоаероіони, аерозолі? Механізм їх утворення.

3. Який механізм впливу аероіонів кисню на біологічні процеси?

4. Які фактори обумовлюють кількість аерофонів у повітрі?
5. У чому полягає суть методу седиментації для визначення мікрофлори повітря?
6. У чому суть формули Омелянського і де її  застосовують?.
Лабораторна  робота № 6
ВИВЧЕННЯ ФОТОДИНАМІЧНОГО ГЕМОЛІЗУ ЕРИТРОЦИТІВ
Мета роботи: дослідити явище фотодинамічного гемолізу еритроцитів.

Матеріали, обладнання, реактиви: ФЕК, освітлювач, мірні циліндри, піпетки, колби, пробірки, посудина з плоскопаралельними стінками, фізіологічний розчин, розчин сульфату міді 0,5 %, розчин еритрозину 0,04% та 0,004 %, дистильована вода, суспензія еритроцитів, 0,1М розчин Nа2S2Оз*5Н20.

Основні відомості

Фотобіологія вивчає закономірності та механізми дії світла на біологічні об'єкти. Фотобіологічні процеси протікають під дією випромінювання в ультрафіолетовій, видимій та близької інфрачервоної області спектру. У відповідності з різноманітністю біологічних реакцій, пов'язаних з дією світла, сучасна фотобіологія диференціювалась на ряд самостійних дисциплін, які вивчають певні фотобіологічні процеси. Так виникли проблеми фотосинтезу, зору, морфогенезу, мутагенезу і т.п. У свою чергу окремий фотобіологічний процес є складною послідовністю різноманітних стадій, які розпочинаються з моменту поглинання кванту, та закінчуються різноманітними біохімічними, фізіологічними ефектами. Ці стадії настільки різні за своєю природою, що вимагають послідовної зміни підходів дослідження.
Основні стадії фотобіологічного процесу із зазначенням деяких методів можна уявити у вигляді схеми.
Для фотобіології в основному типовими є одноквантові фотохімічні реакції. Відомі такі одноквантові фотохімічні реакції органічних молекул:
1. Фоторозпад, при якому з розривом хімічних зв'язків відбувається розпад молекул на радикали, Іони або нейтральні молекули.
2. Фотоперегрупування, в ході яких один ізомер або таутомер перетворюється в інший.

3. Фотоприєднання. Сутність цієї реакції - приєднання до активованої молекули інших молекул.

4. Фотоперенос електронів, при якому активована молекула віддає свій електрон іншій, неактивованій молекулі, або навпаки, одержує зайвий електрон.
5. Фотоперенос протону. Сутність цієї реакції - приєднання до активованої молекули протону від неактивованої кислоти або навпаки - у віддаванні активованою кислотою свого протону основі.
На такі об'єкти, як клітини та тканини тварин, видиме світло звичайно помітно не впливає. Однак, в присутності деяких барвників, освітлення призводить до пошкодження та загибелі клітин. Це явище носить назву фотодинамічної дії. Які молекулярні структури клітини в цьому випадку пошкоджуються в першу чергу, визначається з одного боку, природою барвника, а з іншого - особливостями біологічного об'єкту: проникністю клітин для барвника, його мікророзподілом у середині клітини. Природа акцептора фотодинамічного активного світла очевидна. Це проникаючий в клітину барвник. З утворенням збудженого стану барвника починається ланцюг подій, які ведуть до біологічного ефекту. При цьому найбільш ефективно будуть руйнуватися ті речовини, з якими барвник з-за підвищеного сприяння утворює комплекс, або знаходиться в безпосередній близькості. Численними дослідами вдалося показати, що фотодинамічним шляхом окислюються практично всі біологічно важливі речовини.
ХІД РОБОТИ 
Завдання № 1.   Вивчення гемолізу за допомогою ФЕКу (А=610 нм).
При руйнуванні еритроцитів (гемоліз) відбувається зменшення мутності суспензії і збільшення світлопропускання: розчин стає більш прозорим, Тому зміна пропускання суспензії еритроцитів може слугувати мірою гемолізу. Пропускання еритроцитів можна виміряти на фотоелектроколориметрі (ФЕК). Аби поглинання гемоглобіну не заважало вимірюванню світлорозсіювання, вивчення гемолізу проводять з червоним світлофільтром у спектральній області, де гемоглобін не поглинає, і всі зміни світлопропускання пов'язані виключно зі зміною мутності розчину (світлорозсіюванням).
Приготувати 1% суспензію еритроцитів криси в фізіологічному розчині. Дві проби суспензії розвести в 10 разів: одну - дистильованою водою, іншу - фізіологічним розчином. Пропускання обох розчинів виміряти за допомогою ФЕКу з червоним світлофільтром. Розчином-еталоном є дистильована вода.
Завдання № 2. Вивчення гемолізу еритроцитів під дією освітлення в присутності барвника.
В якості джерела для опромінення суспензії еритроцитів використовують лампу в 500 Вт. Пробірки з суспензією, що опромінюються поміщають на відстань 25 см від лампи. Щоб виключити нагрівання інфрачервоним випромінюванням лампи, між нею та суспензією поміщають скляну посудину з плоскопаралельними стінками, який заповнено 0,5% розчином сульфату міді (товщина шару повинна бути близько 5-ти см).
Приготувати 1% суспензію відмитих еритроцитів та 0,04% розчин еритрозину на фізіологічному розчині. В дві пробірки налити по 9 мл. розчину еритрозину та додати в кожну пробірку по 1 мл 1% суспензії еритроцитів (проби 1, 2).
У дві контрольні пробірки налити по 9 мл фізіологічного розчину та по 1 мл 1% суспензії еритроцитів (проби 3, 4).
. Ретельно перемішати розчини в усіх пробірках. Виміряти 
вітло пропускання за допомогою ФЕКу. Проби 1 та 3 опромінити, проби 2, 4, які є  контролем, в цей час повинні знаходитися в темряві за тієї ж (кімнатної) температури; потім  вимірювати через кожні 15 хвилин протягом години. В якості еталонного розчину використовують 0,04 % розчин еритрозину на фізіологічному розчині.  Дані занести до таблиці 1.

Результати вимірювання представити у вигляді графіку залежності пропускання (D) від часу опромінення (t) для всіх чотирьох проб.

Таблиця 1
	Варіант
	№ пробірки 

	
	1
	2
	3
	4

	1% суспензія еритроцитів
	1 мл
	1мл
	1мл
	1мл

	0,04% розчин еритрозину

 на 
віт. Розчині
	9 мл
	9 мл
	-
	-

	Фізіологічний розчин
	-
	-
	9 мл
	9 мл

	Освітлення
	+
	-
	+
	-

	Показники ФЕКу  (D)

Початкові дані

через      15 хвилин

               30 хвилин

               45 хвилин

               60 хвилин
	
	
	
	


Завдання  № З.  Вплив антиоксидантів на фотодинамічний гемоліз. 
Оскільки в ряді випадків у основі фотодинамічної дії лежить реакція фотоокислення білків за рахунок світлової енергії, поглиненої барвником, швидкість та ступінь фотодинамічного гемолізу можна зменшити, додаючи до суспензії еритроцитів речовину антиокислювального характеру. В якості однієї з них можна використати гіпосульфіт натрію (Na2S2O3хH2O).
Таблиця 2
	Варіант
	№ пробірки 

	
	1
	2
	3
	4

	1 % суспензія еритроцитів у 0,004% розчині еритрозину
	9 мл
	9 мл
	9 мл
	9 мл

	0,1 М розчину гіпосульфіту натрію (Na2S2O3*H2O)
	1 мл
	1 мл
	-
	-

	Фізіологічний розчин
	-
	-
	1 мл
	1мл

	Освітлення
	+
	-
	+
	-

	Показники ФЕКу  (D)

Початкові дані

через      15 хвилин

               30 хвилин

               45 хвилин

               60 хвилин


	
	
	
	


Приготувати 4 пробірки, у які налито по 9 мл 1 % суспензії еритроцитів у 0,004% розчині еритрозину, який приготували на фізіологічному розчині.
У 2 пробірки (проби 1 та 2) додати по 1 мл 0,1 М розчину гіпосульфіту (розчин цієї концентрації ізотонічний фізіологічному розчину та не викликає гемолізу). У 2 інші пробірки (проби 3 та 4) додати по 1 мл фізіологічного розчину, щоб концентрація суспензії еритроцитів у досліді та контролі була однаковою. Ретельно перемішати розчин в усіх пробірках, виміряти світлопропускання за допомогою  ФЕКу. Проби 1 та 3 опромінити, проби 2 та 4 тримати в темряві. Через кожні 15 хв вимірювати вітлопропускання проб протягом години. В якості розчину-еталону використовують 0,004 % розчин еритрозину. Отримані дані занести до таблиці 2.
Результати вимірювання представити у вигляді графіку залежності пропускання (D) від часу, який пройшов після опромінення (t), для всіх чотирьох проб.

Питання для самоконтролю
1. Що таке фотобіологічні процеси.
2. У чому полягає явище фотодинамічного гемолізу еритроцитів?
3. Пігменти, що приймають участь у фотобіологічних процесах.

4. Закономірності фотобіологічних процесів.

5. Фотофізична і фотохімічна стадії фотобіологічних процесів.

6. Механізми міграції енергії електронного збудження.

7. Механізми переносу збудженого стану (обмінно-резонансний, індуктивно-резонансний) 

8. Що називається реабсорбцією. 

9. Елементарні фотохімічні реакції  (фотодисоціація та фотоіонізація). 

10. Закони фотохімії.

11.  Фотооксидування, фотогідроліз, фотосенсибілізація.

12. Природні фотосенсибілізуючі речовини.

Лабораторна робота № 7
ДІЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БАКТЕРІАЛЬНІ  КЛІТИНИ
Мета роботи: вивчити вплив дії УФ опромінення  на бактеріальні клітини за допомогою фотоколориметричного методу.

Матеріали, обладнання, реактиви: лампа УФ, ФЕК, 2 колби на 100 мл, робоча ванночка, чашка Петрі, пробірки, піпетки, фіз. розчин 0,9%, суспензія мікроорганізмів.

Основні відомості

Різні види мікроорганізмів мають різну чутливість до впливу ультрафіолетового опромінення, стійкість бактерій визначається їх природою та фазою розвитку.

Відомо, що при ультрафіолетовому опроміненні відбувається димеризація пиримидинів, яка супроводжується розривом водневих зв’язків та локальною денатурацією молекули ДНК, яка призводить до зміни її конфігурації.

Важливим параметром для обробки бактеріальних клітин є потужність, доза та час впливу опромінення. В залежності від дози опромінення можна спостерігати три основних періоди змінення, яке призводить до загибелі клітини.

При дуже малому опроміненні в клітині з’являються вакуолі, які поступово збільшуються.

Друга фаза характеризується появою в плазмі клітин надзвичайно маленьких жирових кульок у результаті розщеплення ліпопротеїнового комплексу плазми.

Третя фаза наступає при більш тривалому опроміненні, внаслідок чого відбуваються незворотні зміни в клітині. Спостерігається зникнення оболонки, залишається плазматичний вміст, який з’єднується між собою у грубозернисту масу, яка поступово руйнується. Таким чином ультрафіолетове опромінення прискорює темп життєздатності мікроорганізмів і викликає швидке старіння клітин.

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Побудова  калібрувальної  кривої.
Приготувати суспензію бактеріальних клітин з концентрацією 10-10. З цієї суспензії методом децимальних розведень приготувати суспензії з концентрацією 10-9, 10-8 та 10-7 клітин. Для цього в 3 пробірки  внести по 10 мл фізіологічного розчину. Потім у першу пробірку внести 1 мл суспензії клітин 10-10,  після  ретельного перемішування 1мл суспензії перенести  з 1-ої пробірки  в  2-гу  пробірку, з 2-ї пробірки  відібрати 1мл в 3 пробірку, а з 3 пробірки  1 мл  суспензії клітин вилити в робочу  ванночку.  
Виміряти за допомогою ФЕКу оптичну густину чотирьох розчинів: вихідної суспензії та розведенної. Контролем є фізичний розчин, світлофільтр – червоний.  Побудувати  калібрувальну криву в  координатах.
Завдання 2.  Провести  опромінення  УФ  суспензії клітин .   

Суспензію клітин з концентрацією 10-9  дослідити так: у 2 чашки Петрі залити по 10 мл суспензії, помістити їх під лампу УФ на відстані 0,5 м та опромінити одну з них 30 хв, другу  60 хв.  

Вимірювання оптичної густини проводити за допомогою ФЕКу, світлофільтр – червоний, контроль – фізіологічний розчин. 
Реєстрацію показників приладу здійснювати через 10–15 хв після установки  кювети!

Кількість клітин, які не зруйнувалися під дією УФ, розрахувати використовуючи колібрувальну  криву. 

За результатами проведений вимірювань зробити висновки.

[image: image10.jpg]equEALEl P
ONTHYECKOH
mwiotaoctd 1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
> KOJNHYECTBO KIETOK

10" 10® 107 10"




Питання для самоконтролю.

1. Що таке бактерицидна дія та бактеріостатичний ефект?

2. У чому проявляється дія УФ-променів на бактеріальні клітини ?

3. До яких змін у будові бактеріальної клітини призводить їх опромінення УФ-променями?

4. У чому суть  методу децимальних розведень?
5. Методика приготування суспензії бактеріальних клітин за допомогою методу децимальних розведень.
6. Методика побудови калібрувальної кривої.
Лабораторна робота № 8
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОНИКНОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ДЛЯ ІОНІВ КАЛІЮ
МЕТОДОМ ПОЛУМ'ЯНОЇ ФОТОМЕТРІЇ
Мета роботи: дослідити за допомогою метода полум'яної фотометрії проникність еритроцитів для іонів калію.
Матеріали, обладнання, реактиви: мікроамперметр, центрифуга, центрифужні пробірки, скляні палички; кров, еталонні розчини, дистильована вода, 1,48 % розчин NaCl.
Основні відомості
Полум'яна фотометрія відноситься до порівняно нових методів емісійної спектроскопії, які швидко розвиваються.
Базується метод полум'яної фотометрії на тому, що термічна енергія високотемпературного полум'я достатня для збудження багатьох елементів. Збуджені в полум'ї елементи випускають випромінювання, довжина хвиль якого знаходяться у видимій області спектру, яке може бути зареєстровано фотоелементами або фотопластинками, які чутливі до цих областей.
Частота випромінюваного світла пов'язана з енергіями стану атому чи молекули відомим співвідношенням: 
Е2 – Е1 = hv, 
де Е2 - енергія атома в збудженому стані; 
Е1 - енергія атома в кінцевому стані; 
h - константа Планка;
 v - частота випромінювання.
Елемент збуджений в полумї, завжди дає характерне випромінювання певної довжини хвилі. Довжина хвилі є, таким чином, характерним якісним фактором, який дає можливість зробити висновки щодо наявності інших елементів.
Таблиця 1
Довжина хвилі деяких хімічних елементів
	Елемент
	Довжина хвилі, λ 
	Максимальна чутливість

визначення, %

	Калій
	7665,4
	5х10-8

	Натрій
	5890
	1х10-6

	Літій
	6740
	5х10-6

	Кальцій
	4227
	3х10-4

	Магній
	2852
	1х10-4

	Залізо
	3737
	1х10-2

	Мідь
	3275
	1х10-3


У той же час інтенсивність випромінювання є якісною характеристикою процесу, який протікає в полум'ї. Дійсно, оскільки інтенсивність випромінювання збільшується зі зростанням кількості збуджених у полум'ї атомів, а проби, що аналізуються, зазвичай вводяться зі сталою швидкістю, то інтенсивність випромінювання буде залежати від концентрації розчину. Експериментальні результати, представлені у вигляді графіка залежності показників приладу від концентрації, дають стандартну калібрувальну криву, за якою простою інтерполяцією може бути вирахувана концентрація розчину, який аналізується. Сьогодні за допомогою полум'яної фотометрії можна визначити цілий ряд елементів (табл. 1).
У приладі можна виділити три основні частини.
1.  Система збудження. Вона складається з полум'я – джерела емісії, куди подається суміш горючих газів; розпилювальної системи, яка складається з розпилювача та розпилювальної камери, де утворюється аерозоль, який надходить до полум'я, системи живлення, мається на увазі газового балону, компресора, регулятора тиску, манометру та ін.
2.  Система виділення. До цієї системи входять усі деталі приладу, які призначені для виділення монохроматичного пучка світла: світлофільтри або монохроматори та лінзи, які до них відносяться, діафрагма та щілини.
3. Система реєстрації. Вона об'єднує всі засоби визначення випромінювання (фотоелементи), електронні схеми підсилення та електричні прилади для одержання експериментальних прорахунків або безпосередніх вимірів.
Область полум'яної фотометрії обмежена як кількістю елементів, які визначаються, так і тими обставинами, що аналізувати можна лише розчини. Однак у тих випадках, коли можна застосувати цей метод, він дає цілий ряд переваг. Це – висока чутливість, швидкість проведення досліду (тривалість одного виміру 10–30 сек), невелика кількість розчину, необхідного для проведення аналізу (5–15 мл). Тому в останні роки метод полум'яної фотометрії одержав визнання та знаходить широке застосування в найрізноманітніших областях науки та техніки.
ХІД РОБОТИ 
Визначення концентрації К+ у дослідних розчинах розпочинається з побудови градуйованої кривої. Будується вона за еталонними розчинами, які готуються з чистих розчинів солі калію.
Побудова градуйованої кривої починають з фотометрування дистильованої води. При цьому регулятором ,,компенсація” світловий вказівник мікроамперметра встановлюють на ,,нуль”. Необхідно мати два ,,нульових” розчина: один для промивки капіляра при переході від однієї концентрації до іншої, а другий – для перевірки нуля шкали.
Після фотометрування ,,нульової” проби провести фотометрування еталонного розчину найбільшої концентрації. При фотометруванні розчину найбільшої концентрації регулятором приладу ,,чутливість” треба виставити світловий показник на поділці ,,50” шкали мікроамперметра. Після цього знову профотометрувати добре очищену воду та регулятором приладу ,,компенсація” виставити світловий вказівник на ,,нуль”, якщо він сам не повернеться в початкове положення через 3-4 хвилини.
Потім взяти еталонні розчини елементу з рівномірним підвищенням концентрації і почергово ввести їх через розпилювач у полум’я  фотометру.
Кожній концентрації розчину буде відповідати певне відхилення світлового показника мікроамперметру за рахунок зміни потоку. Із-за деякої інертності приладу показники знімаються через 1,5-2 хвилини після початку розпилення фотометричного розчину, коли світловий вказівник займе стійке положення.
Тиск повітря, газу, положення регулятора ,,компенсація” та ,,чутливість” повинні бути незмінними при фотометруванні всіх еталонних розчинів.
За одержаними результатами побудувати градуйовочну криву. Потім профотометрувати 1,48 % розчин NaCl та відмітити відсутність у ньому іонів калію.

Зібрати кров, зараз же її відцентрифугувати (20 хв. при 5000 обертах за хв.), відалити сироватку, приготувати суспензію еритроцитів у 5 см3 1,48 % розчину NaCl, обережно перемішуючи розчин скляною паличкою. Через 5 хвилин суспензію відцентрифугувати. Рідину злити в склянку для вимірювань та провести вимірювання, реєструючи появу в ній іонів калію, який вийшов з еритроцитів, за відхиленням світлового показника мікроамперметру. Потім у центрифужну пробірку з еритроцитами злити рідину зі склянки для вимірювання, обережно помішуючи скляною паличкою.
Через 30 хвилин розчин відцентрифугувати та провести аналогічне вимірювання центрифужної рідини. Дослід повторити через годину. Користуючись кривою, яка побудована за показниками мікроамперметру при фотометруванні еталонних розчинів КС1, визначити кількість іонів калію, що вийшли в розчин NaCl з еритроцитів. Побудувати криву залежності виходу К+ з еритроцитів від часу.
Контрольні питання:
1.  Як розподілені іони калію та натрію між клітиною та середовищем та чим це зумовлено?
2.  Методи визначення іонів калію та натрію, їх чутливість.
3.  Принцип методу полум'яної фотометрії, його переваги та недоліки.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
1. Закритою (замкненою) термодинамічною системою називають:

А) систему, яка не обмінюється з середовищем ні речовиною, ні енергією;

Б) систему, яка обмінюється енергією, але не речовиною;

В) систему, у якій відбувається обмін і речовиною, і енергією.
2. Живі організми розглядають як:

А) закриті системи;

Б) відкриті системи;

В) ізольовані системи
3. Живий організм – це....

А)  відкрита, гомогенна, самоврегульована, самовідтворювана система, яка розвивається, найважливішими функціями котрої являються утворення біополімерів.  

Б)  закрита, гомогенна, самоврегульована, самовідтворювана система, яка розвивається, найважливішими функціями котрої являються утворення біополімерів.  

В)  відкрита, гетерогенна, самоврегульована, самовідтворювана система, яка розвивається, найважливішими функціями котрої являються утворення біополімерів.  
4. Структурні властивості живих систем характеризують:

А) відношення до зовнішніх систем;
Б) відносини між компонентами системами;

В) “матеріал”, з якого створена система.
5. Ідеалізація – один із методів біофізичних досліджень, означає:

А) знехтування властивостями об’єктів або процесів, якими вони в дійсності володіють і які в даному випадку не важливі;

Б) врахування тільки головних перемінних, що визначають дане явище, і нехтування другорядними;

В) наділення об’єктів і процесів властивостями, якими в реальності вони не володіють.

6. Рівноважний стан системи характеризується:

А) можливістю мимовільної зміни термодинамічних параметрів;

Б) однаковим значенням об’єму, тиску, температури і т.д. у всіх точках системи:

В) різним значенням параметрів у різних частинах системи.
7. Ізольованою термодинамічною системою називають:

А) систему, яка не обмінюється з середовищем ні речовиною, ні енергією;

Б) систему, яка обмінюється енергією, але не речовиною;

В) систему, у якій відбувається обмін і речовиною, і енергією.
8. Формула, що зв’язує теплову енергію і температуру, має вигляд:

А) Е = ⅔kT;

Б) Е = kT;

В) Е = ⅔T.

9. Перший закон термодинаміки має вигляд:

А) U = const, ∆ U =0;

Б) Н = U + рV;

В) S = Q/T.
10.  Перший закон термодинаміки можна сформулювати наступним чином:

А) тепловий ефект хімічної реакції визначається тільки різницею ентальпій кінцевих та вихідних речовин, що вступають в реакцію;

Б) теплота не може мимовільно передаватись від більш холодного тіла до більш нагрітого;

В) в ізольованій термодинамічній системі повний запас енергії – величина постійна.

11.  Вільна енергія Гельмгольца у диференційованій формі має вигляд:

А) dF =  dU – TdS;

Б) dG = dH – TdS;

В) dH = dU – pdV.
12.  Ізохорний процес протікає при:

А) V = const;

Б) Р = const;

В) t = const.
13. Функція ентропії має вигляд:

  А) dS=
[image: image11.wmf]dT

dU

;

  Б) dS=
[image: image12.wmf]dT

dQ

;

  В) dS=
[image: image13.wmf]T

dQ

.
14. Термодинамічний потенціал Гельмгольца визначає корисну роботу процесу, що протікає при постійних:

А) температурі і об’ємі;

Б) температурі і тиску:

В) об’ємі і тиску.

15.  Математичне вираження закону Гесса має вигляд:

А) Q = Σ Hi R - Σ HjU; 

Б) Q = A + ∆U;

В) Н = U + pV.
16. Закон Гесса можна сформулювати наступним чином:

А) тепловий ефект хімічної реакції визначається тільки різницею ентальпій кінцевих та вихідних речовин, що вступають в реакцію;

Б) теплота не може мимовільно передаватись від більш холодного тіла до більш нагрітого;

В) в ізольованій термодинамічній системі повний запас енергії – 
величина постійна.
17. Хімічний потенціал має вигляд:

А) μі = 
[image: image14.wmf]i

dn

dU

=
[image: image15.wmf]i

n

dH

=
[image: image16.wmf]i

dn

dG

=
[image: image17.wmf]i

dn

dF

;

Б) μі = 
[image: image18.wmf]i

dn

dU

+
[image: image19.wmf]i

dn

dH

+
[image: image20.wmf]i

dn

dG

+
[image: image21.wmf]i

dn

dF

;

В) μі = 
[image: image22.wmf]i

dn

dU

=
[image: image23.wmf]i

dn

dH

=
[image: image24.wmf]i

dn

dG

=
[image: image25.wmf]i

dn

dF

.
18. Для системи в стаціонарному стані характерно:

А) максимальне значення ентропії;

Б) наявність постійних градієнтів;

В) вільна енергія дорівнює нулю.
19.Універсальним джерелом енергії в клітині є:

А) АТФ;

Б) ФМН;

В) НАД
20. АТФ зазвичай знаходиться в комплексі з такими металами:

А) Mg2+, Mn2+;

Б)  Cu2+, Mg2+;

В) Cu2+, Mn2+.

21.  Швидкість  продукції ентропії для відкритої системи має вигляд:

А) dS/dt = deS/dt + diS/dt;

Б) diS/dt = dS/dt + deS/dt;

В) deS/dt = diS/dt + dS/dt
22. Закон Фіка має вигляд:

А) dm/dt = DS dc/dx;

Б) dQ/dt = kS dT/dx;

В) dV/ dt = πr4 / 8ηl · ∆P.
23.  Рівноважний стан системи характеризується:

А) можливістю мимовільної зміни термодинамічних параметрів;

Б) однаковим значенням об’єму, тиску, температури і т.д. у всіх точках системи:

В) різним значенням параметрів у різних частинах системи.
24.  Для системи в стаціонарному стані характерно:

А) максимальне значення ентропії;

Б) наявність постійних градієнтів;

В) вільна енергія дорівнює нулю.
25.  Розташуйте по парам назву процесу та назву потоку:

А) Дифузія;                                     Д) Потік іонів;

Б) Електричний струм;                  Е) Об’ємний потік;

В) Течія рідини;                             Ж) Потік незаряджених частинок;

Г) Електродифузія;                        З) Потік електронів.

26.  Приклад стаціонарного стану – це:

А) жаба;

Б) закрита пробірка з водою;

В) лампа накалювання (вимкнена).

27.  Приклад термодинамічної рівноваги – це:

А) жаба;

Б) закрита пробірка з водою;

В) австралійська мухоловка.

28. Типи пасивного транспорту:
А) проста дифузія;

Б) транспорт з використанням АТФ;

В)транспорт через пори.
29. Дифузія – це:

А) мимовільний процес проникнення речовини із області більшої концентрації в область меншої;

Б) рух молекул води через напівпроникну мембрану із області меншої в область більшої концентрації розчиненої речовини;

В) рух рідини через пори клітини під дією гідростатичного тиску.
30.  Фільтрація – це:

А) мимовільний процес проникнення речовини із області більшої концентрації в область меншої;

Б) рух молекул води через напівпроникну мембрану із області меншої в область більшої концентрації розчиненої речовини;

В) рух рідини через пори клітини під дією гідростатичного тиску.
31.  Осмос – це ...

А) рух води через напівпроникну мембрану із області з меншою в область з більшою концентрацією розчиненої речовини;

Б) рух води через напівпроникну мембрану із області з більшою в область з меншою концентрацією розчиненої  речовини;

В) рух молекул речовини через напівпроникну мембрану із області з більшою в область з меншою концентрацією розчиненої речовини.

32.  Активний транспорт речовин – це ...

А) перенесення молекул та іонів за електрохімічним градієнтом;

Б) перенесення молекул та іонів проти електрохімічного градієнта, який відбувається за рахунок енергії теплових процесів;

В) перенесення молекул та іонів проти електрохімічного градієнта, який відбувається за рахунок енергії метаболічних процесів.

33. Мимовільний процес проникнення речовини із області більшої концентрації в область меншої концентраці, це:


А) дифузія; 

Б) осмос; 

В) аномальний осмос; 

Г) фільтрація.

34. Рух молекул води проти осмотичного градієнта - це: 
А) дифузія; 

Б) осмос; 

В) аномальний осмос;

Г) фільтрація

35. Рух рідини через пори клітини під дією гідростатичного тиску це:
А) дифузія; 

Б) осмос; 

В) аномальний осмос; 

Г) фільтрація
36.Фільтрація обумовлена::


А) гідростатичним тиском;

Б) осмотичним тиском;

В) тепловим хаотичним рухом;


Г) електрохімічним градієнтом.

37.Дифузія обумовлена:


А) гідростатичним тиском;

Б) осмотичним тиском;

В) тепловим хаотичним рухом;


Г) електрохімічним градієнтом.

38. Активний транспорт фостату  спряжений:


А) з гідролізом АТФ;

Б) з мембранним потенціалом;


В) з різницею потенціалів протонів.

39. Рівняння, що описує загальну роботу має вигляд:

А) A = RTℓn (c2 / c1) + Fn(E1 – E2);
Б) A = mRTℓn (c2 / c1) + Fmn(E1 – E2);

В) A = mRTℓn (c2 / c1) - Fmn(E1 – E2).
40.Осмотична робота, що виконується системою при зміні концентрацій, складає:

А) zF (c2 – c1);

Б) RTℓn (c2 / c1);

В) RT(c2 – c1).
41. Рівняння Вант-Гоффа, що описує осмотичний тиск, має вигляд:

А) р = ісRТ;

Б) р = іс / RТ;

В) р = сRТ.
42.  Потік речовини за рахунок дифузії описується за допомогою:

А) закону Фіка;

Б) закону Фур’є;

В) рівняння Пуайзеля
43. Перенесення твердих частинок через мембрану носить назву:

А) піноцитозу;

Б) фагоцитозу;

В) ендоцитозу.

44.  Рівняння Пуасона має вигляд:

А) d²φ/dx² = ρ / ε;

Б) d²φ/dx² = ε / ρ;

В) d²φ/dx² = ρ · ε.

45. Під в’язкістю рідини розуміють:

А) здатність рідини рухатись через напівпроникні мембрани клітини;

Б) швидкість руху одного шару рідини відносно іншого;

В) опір переміщенню одного шару рідини відносно іншого.

46. Для практичних розрахунків коефіцієнта в’язкості користуються формулою:

А) Фур’є;

Б) Пуайзеля;

 В) Фіка
47.  Який з перелічених прикладів є неньютоновською рідиною:

А) колоїди, у яких частинки мають сферичну форму;

Б) колоїди, які мають частинки паличковидної форми;

В) розведені розчини високомолекулярних сполук.
48.  Ньютоновською рідиною називається така, швидкість якої:

А) непропорційна прикладеній силі;

Б) не залежить суттєво від прикладеної сили;

В) прямо пропорційна прикладеній силі
49. Залежність в’язкості від концентрації рідини це:  
А) прямопропорційна залежність 

Б) зворотньо-пропорційна залежність

В) лінійна залежність
50. Як залежить в’язкість рідини  від температури ?
А) прямопропорційно; 

Б) зворотньопропорційно;

В) має лінійну залежність.

51. Чим обумовлена характеристична в'язкість?
А) міжмолекулярними зв’язками макромолекул?

Б) залежністю від концентрації рідини?

В) залежністю від прикладеної сили?

52. Якою формулою виражається відносна в’язкість?
А)  (η-η0)/η0 = (t-t0)/t0;  
Б)  η / η0 = t / t0;


В)  η = Пr4Рt/81V.
53.  Якою формулою виражається характеристична в’язкість?
А)  F = ηS du/dx;
Б)  Q  =  nVM/V;
В)  [η] = limc->0  η пит./С.
54. Збільшення трансмембранної різниці потенціалів називається:

А) гіперполяризацією;

Б) деполяризацією;

В) реполяризацією
55.  Nа+, К+ - насос транспортує:

А) із клітини 3 Nа+, у клітину 2 К+;

Б) із клітини 3 К +, у клітину 2 Nа+;

В) із клітини 2 Nа+, у клітину 3 К+.
56. В стані збудження мембрана проникна для:

А) іонів Na+;  
Б) іонів  K +;
В) іонів Сl
57. Вибіркова проникність мембран залежить від:

А) осмотичного тиску ;

Б) транспортних каналів;
В) концентрації іонів

58. Локалізація Na+,  K +-каналів:

А) мембрани мітохондрій;

Б) мембрани пластид; 

В) плазматичні мембрани.
59. Під час генерації потенціалу дії проникність мембрани для іонів калію:

А) значно більша проникності, ніж для іонів натрію;

Б) значно менша проникності, ніж для іонів натрію;

В) приблизно дорівнює проникності для іонів натрію.
60. У процесі уніпорту здійснюється:

А) транспорт однаково заряджених іонів двох типів у різні боки;

Б) транспорт протилежно заряджених іонів в один бік;

В) односпрямований транспорт заряджених частинок із зниженням градієнта електричного потенціалу на мембрані
61. Дзета-потенціал має вигляд:

А) ξ = 4πn/UД;

Б) ξ = 4πηU/VД;

В) ξ = 4πηV/UД.

62. Різниця електрохімічного потенціалу на мембрані клітини має вигляд:
А) ∆μH+ = F∆φ + 2,3 RT∆рН;

Б) ∆μH+ = F∆φ +2,3 RHΔpT;

В) ∆μH+ = F∆φ +2,3 RPΔtH.

63. Збільшення трансмембранної різниці потенціалів називається:

А) гіперполяризацією;

Б) деполяризацією;

В) реполяризацією.

64. Пондермоторну силу можна описати за допомогою рівняння:

А) F = (εА – εВ) · EА · V·      ·EВ;

Б) F = εА – εВ / EА · V·      ·EВ;

В) F = (εА – εВ) · EА · EВ.
65. Електропровідність визначають за допомогою:

А) ФЕКу;

Б) віскозиметра;

В) кондуктометра
66. Які структури клітин рослин, тварин, бактерій являються напівпровідниками?

А) рибосоми;

Б) мітохондрії;

В) мембрани.

67. За якою формулою розраховується електропровідність:
А) Q  =  nVM/V;
Б) L  =  1/R;
В) R  =   рl/S.
68. Електропровідність визначають за допомогою:
А) ФЕКу;

Б) віскозиметра;

В) кондуктометра.

69. Опір, що виникає при проходженні постійного току:

А) омічний; 

Б) ємнісний;

В) омічний і ємнісний.

70. Явище дисперсії електропровідності живої тканини спостерігається:
А) при зменшенні ємнісного опору;

Б) при проходженні перемінного току;

В) при проходженні постійного току.

71. Математичне вираження закону Ома:

А) F = ηS du/dx;
Б) Y  = U - Р( t)/R;
В) Н = U + pV.
72. Явище поляризації спостерігається: 

А) тільки в живих клітинах;

Б) тільки в мертвих клітинах;

В) як у живих так і в мертвих клітинах.

73. Розташувати відповідно до виду поляризації:

А) Орієнтаційна;              1. Зміщення електронів відносно ядер;

Б) Електронна;                  2. Переміщення іонів та електронів в межах провідного шару;

В) Макроструктурна;       3. Переміщення іонів та електронів проти зовнішнього поля;

Г) Іонна;                              4. Перерозподіл зарядів поблизу подвійного електронного шару;

Д) Поверхнева.                  5. Зміщення іонів відносно кристалічної решітки.

74. Поляризація це:
А) проникність іонів одного знаку заряду при проходженні електричного струму;

Б) не проникність іонів одного знаку заряду при проходженні електричного струму;

В) здатність іонів рухатись через мембрани клітин.

75. При зменшенні  температури на 100С час існування потенціалу дії:

А) збільшується в 3 р.;

Б) зменшується в 3 р.;

В) збільшується в 2 р.
76. Рівняння товщини подвійного електричного шару має вигляд:
А) σ = 
[image: image26.wmf]C

F

RTE

2

2

;

Б) σ = 
[image: image27.wmf]FC

RT

2

e

;

В) σ = 
[image: image28.wmf]C

F

RT

2

2

e

.

77. Рівняння Гольдмана має вигляд:

А) φm = RTF · ln 
[image: image29.wmf]j

Cl

j

Na

j

K

Cl

Na

K

Cl

P

Na

P

K

P

Cl

P

Na

P

K

P

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

0

0

0

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

;

Б) φm = 
[image: image30.wmf]0

0

0

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

ln

-

+

+

-

+

+

+

+

+

Cl

P

Na

P

K

P

Cl

P

Na

P

K

P

F

RT

Cl

j

Na

j

K

j

Cl

Na

K

;

B) φm = 
[image: image31.wmf]j

Cl

j

Na

j

K

Cl

Na

K

Cl

P

Na

P

K

P

Cl

P

Na

P

K

P

F

RT

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

ln

0

0

0

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

.

78. У спокої потенціал нервової клітини наближується до рівноважного:

А) кальцієвого потенціалу;

Б) натрієвого потенціалу;

В) калієвого потенціалу
79. Абсолютний рефракторний період – це ... 

А)  коли нервове волокно надзбуджене;

Б)  коли поріг виникнення потенціалу дії значно підвищен;

В) коли нервове волокно не збуджується.

80. Телеграфне рівняння має вигляд:

А) 
[image: image32.wmf]ê

ë

é

ú

û

ù

+

¶

¶

=

¶

¶

l

V

t

V

C

r

X

V

m

m

a

r

r

2

2

;

Б) 
[image: image33.wmf]ê

ë

é

ú

û

ù

+

¶

¶

=

¶

¶

l

V

t

V

C

r

X

V

m

m

a

r

r

2

2

;

В) 
[image: image34.wmf]ê

ë

é

ú

û

ù

+

¶

¶

=

¶

¶

l

V

t

V

C

r

X

V

m

m

a

r

r

2

2

2

.
81. Основна функція ферментів – збільшення швидкості хімічної реакції внаслідок:

А) зниження енергії активації хімічної реакції;

Б) підвищення температури хімічної реакції;

В) підвищення енергії активації хімічної реакції.
82. Внутрішньомолекулярні рухи атомів зумовлюють поглинання:

А) інфрачервоної області спектру;

Б) видимої області спектру;

В) ультрафіолетової області спектру.
83. Іонізуюче випромінювання викликає:

А) збудження атомів, але не іонізацію;

Б) збудження і іонізацію атомів:

В) переважно іонізацію атомів.
84. Явище пошкодження та загибелі клітин при освітленні в присутності деяких барвників носить назву:

А) фотоперегрупування;

Б) фоторозпаду;

В) фотодинамічної дії.
85. Приєднання молекулярного кисню до фотозбудженої молекули називається:

А) фотоокислення;

Б) фотовідновлення;

В)  фотооксидування.
86. Повторне поглинання квантів світла, які випромінюються збудженими молекулами, називається:
А) реадсорбцією;

Б) реабсорбцією;
В) фільтрацією.
87. Антиокислювальні властивості проявляє:

А) розчин еритрозину;

Б) фізіологічний розчин;

В) розчин гіпосульфіту натрію.

88. Бактерицидний ефект чинить УФ-випромінювання з довжиною хвилі:

А) 400-315 нм;

Б) 315-280 нм;

В) 280-200 нм.

89. Найпростіший випадок міжмолекулярної міграції енергії електронного збудження – повторне поглинання квантів світла, які випромінюються збудженими  молекулами, називається:

А) реадсорбцією;

Б) реабсорбцією;

В) фільтрацією.

90. Фотохімічні зміни відбуваються тільки під впливом світла, який поглинається хімічною системою. Це закон...

А) Ейнштейна;

Б) Дрепера;

В) Гротгуса–Дрепера.

91. Поглинення світла і міграція енергії електронного збудження це:

А) фотофізична стадія фотобіологічного процессу;

Б) фотохімічна стадія фотобіологічного процессу;

В) фотосинтез.
92. Перенос електрона на збуджену молекулу це:
А) фотоокислення;

Б) фотовідновлення;

В) фотодеструкція
93. Закон фотохімічної еквівалентності це:
А) закон Дрепера;

Б) закон Енштейна;

В) закон Гротгуса-Дрепера.
94. Обмінно-резонансна міграція енергії здійснюється при:

А) досить великій відстані між донором і акцептором;

Б) досить сильному зближенню донора і акцептора;

В) певній фіксованій відстані між донором і акцептором.

95. Обмінно- резонансна міграція енергії відбувається при: 

А) перекритті електронних орбіталей молекул донора;
Б) перекритті електронних орбіталей молекул акцептора;
В) перекритті електронних орбіталей молекул донора і акцептора
96. До пігментів, що приймають участь у  фотобіологічних процессах відносяться:  

А) хлорофіли;

Б) меланіни;

В) гемоглобін.
97.До пігментів морфолого-пристосувального значення відносяться:
А) меланіни;

Б) каротиноїди;

В) каталаза.
98. Пігменти, які вибірково поглинають видиму частину спектру:
А) гемоглобін; 
Б) меланіни;  
В) каталаза.
99. До порфіринів відноситься:

А) гем;

Б) каротиноїди;

В) каталаза.
100. Роздільна здатність мікроскопа залежить від:
А) апертури об’єктива;

Б) освітленості предмета;

В) довжини хвилі джерела світла.
.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Биофизика / Под ред. П.Г. Костюка. – К.: Вища шк., 1988. – 504 с.

2. Біофізика / П.Г.Костюк, В.Л.Зима, І.С. Магура [и др.] / Под ред. П.Г. Костюк. – К: Обереги, 2001. – 544 с.  
3. Зима В. Л. Біофізика: збірник задач. [Навч. пос. для студ. біол., медичн. та фізичн. фак. вищих навчальних закладів]. – К.: Вища школа, 2001. – 128 с. 
4. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2-ге видання. – К.: Либідь, 2001. – 448 с.  
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ До ІСПИТУ
1. Предмет та методи біофізики.

2. Системи в біофізиці. Типи систем.

3. Властивості живої системи.

4. Місце біофізики в системі наук.

5. Розділи біофізики.

6. Термодинаміка. Термодинамічна система. Теплова енергія.

7. I закон термодинаміки для ізольованих систем.

8. II закон термодинаміки.
9. Ентропія в термодинаміці.

10. Термодинамічна рівновага.

11. Ентальпія. Закон Геса.

12. Зміна вільної енергії Гельмгольца.

13. Стандартна вільна енергія Гібса.

14. Хімічний потенціал.

15. Універсальний акумулятор енергії в клітині, його структура.

16. Мітохондрії – енергетичні „станції клітини”.

17. Синтез АТФ.

18. „Енергетично спряжені” системи клітини.

19. Швидкість продукції ентропії.

20. Спряжені потоки та сили в нерівноважній термодинаміці.

21. Лінійна нерівноважна термодинаміка.

22. Ентропія  живих організмів.

23.  Відмінності стаціонарного стану та термодинамічної рівноваги.

24. Теорема Прігожина.

25. Співвідношення взаємності Онзагера.

26. Принцип Ле-Шательє – Брауна.

27. Розподіл речовин між клітиною та навколишнім середовищем.

28. Пасивний перенос речовин через біомембрани.

29. Дифузія. Види дифузії. Механізм дифузії.

30. Закон Фіка.

31. Осмос, його механізм.

32. Рівняння Вант-Гоффа.

33. Фільтрація.

34. Аномальний осмос, його види.

35. Активний транспорт речовин.

36. Біологічні мембрани. Їх унікальність.

37. Рідинно-кристалічна структура мембран.

38. Канали пасивної проникності.

39. Поверхневий заряд біомембран.

40. Розподіл іонів в електроліті біля мембрани живої клітини.

41. Подвійний електричний шар. Рівняння визначення товщини подвійного електричного шару.

42. Сили, що діють на частинки в полі. Рівняння пондерматорних сил.

43. Доннанівська рівновага. Доннанівський потенціал.

44. Мембраний потенціал спокою. Рівняння Гольдмана.

45. Потенціал дії. Поріг потенціалу дії.

46. Робота Na-K насосу. 

47. Гіперполяризація мембрани. Рефрактерність натрієвих каналів.

48. Модель структур клітини.

49. Телеграфне рівняння.

50. Характеристика ферментів.

51. Енергетичний профіль реакції.

52. Фактори та каталітична активність ферментів.

53. Фотобіологічні процеси, їх класифікація.

54. Пігменти біологічних систем.

55. Закономірності фотобіологічних процесів.

56. Фото фізична та фотохімічна стадії фотобіологічних процесів.

57. Механізми міграції енергії електронного збудження.

58. Обмінно-резонансна міграція енергії.

59. Індуктивно-резонансна міграція енергії.

60. Закони фотохімії.

61. Елементарні фотохімічні реакції.

62. Хвильові процеси.

63. Електро-магнітне поле та здоров’я людини.

64. Досліди зі спіруліною.

65. Ядерно магнітний резонанс, основні поняття.

66. Прилади для заміру ЯМР.

Навчальне видання
(українською мовою)
Рильський Олександр Федорович

Костюченко Наталія Іванівна

БІОФІЗИКА

Методичні вказівки до лабораторних робіт 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ,,бакалавр” 

напряму підготовки ,,Біологія” денної форми навчання
Рецензент ….О.М Войтович
Відповідальний за випуск   О.Ф. Рильський
_1272974132.unknown

_1272974829.unknown

_1460115745.unknown

_1460116021.unknown

_1272975863.unknown

_1272975906.unknown

_1272976104.unknown

_1272975300.unknown

_1272974352.unknown

_1272974614.unknown

_1272974351.unknown

_1272963050.unknown

_1272963124.unknown

_1272963208.unknown

_1272963089.unknown

_1272962257.unknown

_1272962321.unknown

_1272962910.unknown

_1272962203.unknown

