# ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

# до дисципліни Діагностичні комплекси і системи в енергетиці

## 1. Основна мета технічної діагностики в енергетиці:

A. Підвищення зарплати персоналу
B. Виявлення та попередження відмов обладнання
C. Зменшення кількості приладів контролю
D. Заміна старого обладнання

## 2. Що належить до пасивних методів діагностики?

A. Тепловізійний контроль
B. Вимір вібрації при примусовому навантаженні
C. Нелінійна спектральна діагностика
D. Акустична емісія

## 3. Який параметр найчастіше застосовується для оцінки стану електродвигунів?

A. Тиск
B. Вібрація
C. Кількість циклів пуску
D. Колір ізоляції

## 4. Система SCADA призначена для:

A. Ремонту турбін
B. Автоматизованого збору та аналізу даних
C. Захисту ліній електропередач
D. Вимірювання тиску пари

## 5. Який тип датчика використовують для вимірювання температури?

A. Індукційний
B. Термопара
C. Оптичний енкодер
D. Силовий тензодатчик

## 6. Вібраційний аналіз головним чином використовується для контролю:

A. Трансформаторів
B. Електроприводів і турбомашин
C. Ліній електропередач
D. Кабельних мереж

## 7. Термографія дозволяє виявити:

A. Внутрішні акустичні дефекти
B. Перегріви та порушення контактів
C. Несправності ПЗ
D. Недолік мастила

## 8. Акустична емісія — це метод, що базується на:

A. Вимірюванні температури
B. Реєстрації ультразвукових хвиль від дефектів
C. Оптичному аналізі
D. Спектральному аналізі струму

## 9. Який тип діагностики дозволяє працювати без зупинки обладнання?

A. Розбірна
B. Руйнувальна
C. Неруйнівна
D. Лабораторна

## 10. Що входить у структуру діагностичного комплексу?

A. Лише датчики
B. Датчики, модулі збору даних, ПЗ
C. Тільки програмне забезпечення
D. Тільки кабелі

## 11. Призначення системи АСКТП:

A. Управління персоналом
B. Автоматизація контролю та технологічних процесів
C. Охолодження генераторів
D. Ремонт електродвигунів

## 12. Метод частотного аналізу використовується для:

A. Оцінки температури
B. Аналізу вібраційних сигналів
C. Кольорометрії
D. Перевірки ПЛК

## 13. Тепловізори працюють у діапазоні:

A. Гамма-випромінювання
B. Інфрачервоного
C. Ультрафіолету
D. Макрохвиль

## 14. Який параметр є інформативним для трансформаторів?

A. Вологість мастила
B. Вібрація
C. Шум обмоток
D. Колір корпусу

## 15. Який метод є найточнішим для визначення часткових розрядів?

A. Візуальний огляд
B. Ультразвуковий контроль
C. Електричний метод вимірювання
D. Вимір вібрації

## 16. Що таке ПЗС у діагностичній системі?

A. Процесор звукових сигналів
B. Підсистема збору сигналів
C. Підсистема захисту
D. Програмований запобіжник

## 17. Який метод використовують для оцінки технічного стану підшипників?

A. Електроліз
B. Віброаналіз
C. Оптична спектроскопія
D. Газоаналіз

## 18. Який контролер часто застосовується у діагностиці?

A. PLC
B. GPS
C. RFID
D. GSM

## 19. Що таке «діагностичний параметр»?

A. Частина елементу схеми
B. Інформаційна ознака стану обладнання
C. Резервний канал обміну
D. Програмний драйвер

## 20. Сигнатурний аналіз використовується для:

A. Аналізу форми струму чи напруги
B. Вимірювання температури
C. Акустичних вимірів
D. Контролю вологості

## 21. Модель деградації обладнання — це:

A. Графік часу роботи
B. Математичний опис зміни стану
C. Паспорт обладнання
D. Фото обладнання

## 22. Що таке діагностичне забезпечення?

A. Керівництво з охорони праці
B. Сукупність засобів та методів діагностики
C. Лише прилади вимірювання
D. Програмний код

## 23. Який сигнал характерний для несправного ротора?

A. Низькочастотний гармонічний
B. Зростання компонент 1× та 2× частоти обертання
C. Випадковий шум
D. Повне зникнення спектру

## 24. Призначення технічного моніторингу:

A. Миття обладнання
B. Контроль параметрів у реальному часі
C. Заміна фільтрів
D. Регулювання вентиляції

## 25. Перевага онлайн-діагностики:

A. Потребує зупинки
B. Висока стабільність і швидкість реагування
C. Низька точність
D. Проводиться раз на рік

## 26. Що таке «датчик Холла»?

A. Датчик тиску
B. Датчик магнітного поля
C. Датчик температури
D. Датчик вологи

## 27. Що фіксує система реєстрації аварійних подій?

A. Тільки температуру
B. Параметри до та під час аварії
C. Лише відеозапис
D. Лише звук

## 28. У якому обладнанні найчастіше застосовують газоаналіз?

A. Генератори
B. Трансформатори
C. Кабелі
D. Дизельні двигуни

## 29. Що визначає метод модальних форм?

A. Власні частоти та форми коливань
B. Розміри підшипників
C. Хімічний склад мастила
D. Тип ПЛК

## 30. Програмне забезпечення діагностики має забезпечувати:

A. Редагування відео
B. Обробку, аналіз і зберігання даних
C. Пошук персоналу
D. Роботу з браузером

## 31. Який із наведених сигналів є періодичним?

A. Білий шум
B. Гармонічний
C. Хаотичний
D. Імпульсний випадковий

## 32. Що таке калібрування датчика?

A. Миття датчика
B. Налаштування точності
C. Від'єднання датчика
D. Зменшення чутливості

## 33. Який параметр важливий для кабельних ліній?

A. Частота обертання
B. Тангенс кута діелектричних втрат
C. Тиск мастила
D. Рівень палива

## 34. Який метод дозволяє визначити знос підшипників за мастилом?

A. Хімічний спектральний аналіз
B. Тепловізія
C. Ультразвук
D. Електромагнітна індукція

## 35. Який модуль потрібен для збору аналогових сигналів?

A. Wi-Fi модуль
B. ADC (аналогово-цифровий перетворювач)
C. Блок захисту
D. Програмований реле

## 36. Що визначає FFT-аналіз?

A. Статистику збоїв
B. Частотний спектр сигналу
C. Номінальну потужність
D. Ресурс підшипника

## 37. До методів електричної діагностики належить:

A. Тепловізія
B. Вимір ККХ (комплексного коефіцієнта імпедансу)
C. Аналіз мастила
D. Віброаналіз

## 38. Який метод ефективний при діагностиці турбін?

A. Вібраційний
B. Газоаналіз
C. Акустика масла
D. Аналіз ізоляції

## 39. Система реального часу повинна мати:

A. Мінімальну затримку реакції
B. Можливість роботи без датчиків
C. Великі архіви історії
D. Функцію редагування графіки

## 40. Типова похибка датчика — це:

A. 100%
B. Різниця між істинним і виміряним значенням
C. Значення сигналу
D. Одиниця вимірювання

## 41. Який формат сигналу передають цифрові датчики?

A. Постійний струм
B. Частотні коливання
C. Цифрові імпульси
D. Механічні коливання

## 42. Система діагностики трансформатора контролює:

A. Частоту обертання
B. Газовий склад масла
C. Температуру азоту
D. Яскравість ламп

## 43. Що таке «метод еталонних моделей»?

A. Порівняння сигналів з ідеальними моделями
B. Вимірювання кольору поверхні
C. Відбір проб масла
D. Напруження на вході

## 44. Чим характеризується аварійний стан?

A. Параметри в межах норми
B. Вихід параметрів за допустимі межі
C. Робота без навантаження
D. Економний режим

## 45. При діагностиці генератора контролюють:

A. Частоту та температуру
B. Колір корпусу
C. Коливання тиску води
D. Хімічний склад сталі

## 46. Яка система виконує функції захисту та діагностики?

A. PLC
B. Релейний захист і автоматика
C. Bluetooth-модуль
D. УЗО

## 47. Який метод дозволяє раннє виявлення тріщин?

A. Ультразвуковий
B. Електромагнітний
C. Хімічний
D. Термодинамічний

## 48. Основний недолік ручної діагностики:

A. Висока точність
B. Суб’єктивність
C. Автоматичність
D. Робота 24/7

## 49. Що важливо при проектуванні діагностичної системи?

A. Використання найдорожчих датчиків
B. Врахування умов експлуатації
C. Розміщення датчиків у довільних місцях
D. Мінімізація кількості даних

## 50. Інтелектуальні діагностичні системи використовують:

A. Тільки механічні методи
B. Методи штучного інтелекту
C. Лише ручні вимірювання
D. Лише аналогові сигнали