Питання для проміжного контролю 1
1. Визначте поняття «надійність конструкції» та її місце у життєвому циклі енергетичних установок.

2. Які ключові функціональні вимоги висуваються до конструкційних матеріалів на ТЕС та АЕС?

3. Опишіть основні екстремальні умови експлуатації матеріалів в теплоенергетиці (температура, тиск, середовище).

4. Як структура металу (кристалічна ґратка, дефекти) впливає на його довговічність при високих температурах?

5. Поясніть, чим відрізняється поняття «міцність» матеріалу від його «довговічності».

6. Назвіть основні класи матеріалів (сплави, кераміка, композити), що використовуються в сучасній енергетиці.

7. Яке значення має коефіцієнт запасу міцності при проектуванні високотемпературних вузлів?

8. Як впливає робоче середовище (наприклад, водяна пара або гарячі гази) на вибір конструкційного матеріалу?

9. Що таке повзучість і які стадії цього процесу є визначальними для ресурсу конструкції?

10. Назвіть основні механізми втоми матеріалів в умовах циклічних термічних і механічних навантажень.

11. Які фактори спричиняють високотемпературну газову корозію і як вона впливає на товщину стінок трубопроводів?

12. Що таке крихке руйнування і яке значення має в’язкість руйнування для матеріалів корпусів реакторів?

13. Опишіть механізм радіаційного спухання та інші типи радіаційних пошкоджень матеріалів в активній зоні АЕС.

14. У чому полягає відмінність між ерозійним та кавітаційним зносом в елементах гідротурбін?

15. Які існують методи захисту металів від високотемпературного окислення (наприклад, захисні покриття)?

16. Поясніть сутність явища корозійно-втомного руйнування і його наслідки для елементів теплообмінників.

17. Як температурне старіння металів впливає на їхню пластичність та довговічність?

18. Назвіть ключові показники (параметри), за якими оцінюють схильність матеріалів до крихкого руйнування.

19. Як вплив механічних напружень змінює швидкість хімічної корозії?

20. Які основні відмінності між крихким та в’язким руйнуванням матеріалу?
