Контрольні питання
1. Назвіть вимоги до жароміцних сплавів для лопаток газових та парових турбін.

2. Які переваги мають монокристалічні сплави порівняно з полікристалічними у турбінобудуванні?

3. Які матеріали використовуються для виготовлення корпусів ядерних реакторів та чому?

4. Наведіть приклади застосування композитних матеріалів (наприклад, склопластик) у конструкціях вітрових енергетичних установок.

5. Охарактеризуйте роль керамічних матеріалів у підвищенні ефективності високотемпературних енергетичних циклів.

6. Які особливості мають теплоізоляційні матеріали для енергоустановок та які вимоги до них висуваються?

7. Назвіть основні вимоги до матеріалів для високотемпературних паропроводів та колекторів.

8. Які матеріали обирають для теплообмінників, що працюють з агресивними теплоносіями?

9. Опишіть застосування спеціальних полімерів у гідроенергетичних та відновлюваних системах.

10. Яка роль наноструктурованих матеріалів у розробці нових систем генерації енергії?

11. Які основні критерії лежать в основі вибору матеріалів для конструкцій, що піддаються термічному удару?

12. Поясніть, чому для різних зон турбіни (ротор, лопатки) потрібні різні класи жароміцних сплавів.

13. Яка мета та завдання неруйнівного контролю в експлуатації енергетичних об’єктів?

14. Опишіть принцип дії та сферу застосування ультразвукового контролю (УЗК).

15. Як використовується програмне забезпечення для моделювання напружено-деформованого стану конструкцій?

16. На чому базується методика прогнозування залишкового ресурсу обладнання, що відпрацювало свій термін?

17. Які основні економічні фактори необхідно враховувати при обґрунтуванні рішення про заміну або ремонт критичного вузла?

18. У чому полягає значення технічної діагностики для забезпечення інженерної безпеки АЕС та ТЕС?

19. Наведіть приклади застосування візуального та капілярного контролю для виявлення поверхневих дефектів.

20. Як концепція життєвого циклу матеріалу (від виробництва до утилізації) пов’язана з екологічною безпекою енергетичних конструкцій?

