Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні

Рівень вищої освіти: магістерський


 

Спеціальність: 145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
Освітня (освітньо-професійна) програма: Гідроенергетика
Атестаційний екзамен 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Тестові завдання у СЕЗН ЗНУ на базі MOODLE.
2.Теоретичне питання:  Методи комп’ютерного моделювання гідродинаміки середовищ.
3. Теоретичне питання: Характеристика технології діагностики. Визначення несправностей електроустаткування.
4. Задача. Визначити тривалість фази гідравлічного удару у сталевому трубопроводі напірної системи ГА при наступних вихідних даних: L = 110 м; D = 4 м; δ = 30 мм. 

Затверджено на засіданні вченої ради  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні   Протокол №   від «__» вересня 2025 р.
            Зав. кафедри  ________________                  В. Л. Коваленко___

 Директор          ________________               Н.Г. Метеленко ___

