Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні

Рівень вищої освіти: магістерський


 

Спеціальність: 145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
Освітня (освітньо-професійна) програма: Гідроенергетика
Атестаційний екзамен 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4
1. Тестові завдання у СЕЗН ЗНУ на базі MOODLE.
2.Теоретичне питання:  Тенденції вдосконалення гідроенергетичного обладнання, використання синтетичних матеріалів. 3D-технології в гідроенергетиці.
3. Теоретичне питання: Діагностування за результатами вимірювань. Моделі визначення станів електричного обладнання. Показники контролездатності обладнання. 
4. Задача. Середній імовірний термін служби електричної ізоляції класу А при температурі 105°С становить 8 років. Параметр Δt для різних видів ізоляції класу А перебуває в межах 5-12 °С. Визначити ймовірний середній термін служби ізоляції при 95°С, якщо Δt = 10°С.
Затверджено на засіданні вченої ради  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні   Протокол №   від «__» вересня 2025 р.
            Зав. кафедри  ________________        ___ В. Л. Коваленко___

 Директор          ________________               Н.Г. Метеленко ___
