а       б

Рисунок 1 – Пробірки:

а – проста пробірка;

б – калібрувальна пробірка

а                  б

Рисунок 2 – Хімічні стакани:

а – хімічний стакан з носиком;

б – хімічний стакан без носика

а                   б                              в

г                  д

Рисунок 3 − Круглодонні колби:

а – круглодонна одногорла колба без шліфа;

б – круглодонна двогорла колба;

в – круглодонні трьохгорлі колби;

г – круглодонна колба для вакуум-перегонки (колба Вюрца);

д − круглодонна колба для вакуум-перегонки (колба Кляйзена)

а                          б                     в

г                             д

Рисунок 4 − Плоскодонні колби:

а – сферична колба зі шлифом;

б – сферична колба без шліфа;

в – конічна колба (колба Ерленмейєра);

г – колба Бунзена (звичайна);

д – колба Бунзена (з нижнім спуском)

а                    б            в                 г

Рисунок 5 − Холодильники:

а – кульковий холодильник (холодильник Алліна);

б – змієподібний холодильник (холодильник Грехема);

в – повітряний холодильник;

г – холодильник Лібіха

а                 б

Рисунок 6 – Дефлегматори:

а − дефлегматор ялинковий;

б − дефлегматор з насадкою

а             б               в

Рисунок 7 − Лійки:

а – ділильна лійка циліндричної форми;

б – ділильна лійка грушоподібної форми;

в − краплинна лійка

Рисунок 8 – Хімічна лійка

а            б

Рисунок 9 − Лійки зі скляним пористим дном (а, б) (скляні пористі фільтри)

а                              б                          в

Рисунок 10 − Алонжі:

а – алонж зігнутий звичайний;

б – алонж зігнутий з одним відводом;

в – алонж зігнутий з декількома відводами («павук»)

а                   б                  в

Рисунок 11 − Перехідники:

а – перехідник з однією горловиною;

б – перехідник із зігнутим відводом;

в – перехідник з трьома відводами

а                 б

Рисунок 12 − Насадки:

а – насадка з однією горловиною (насадка Вюрца);

б – насадка з двома горловинами (насадка Кляйзена)

Рисунок 13 – Крапельниці

Рисунок 14 – Скляний бюкс

Рисунок 15 – Годинникове скло

Рисунок 16 – Кристалізатор

а                         б

Рисунок 17 – Ексикатори:

а – ексикатор звичайний;

б – ексикатори вакуумні

Рисунок 18 − Апарат Кіппа

а                 б                в          г          д                е

Рисунок 19 − Мірний посуд:

а – мірний циліндр;

б – мензурка;

в – градуйована піпетка;

г – піпетка Мора;

д – бюретка;

е − мірна колба з кільцевою міткою на 500 мл

Рисунок 20 − Фарфорові стакани

Рисунок 21 − Фарфорова ложка (шпатель)

Рисунок 22 − Випарювальна фарфорова чашка

Рисунок 23 – Фарфорова лійка (воронка Бюхнера)

Рисунок 24 – Ступка з товкачиком

Рисунок 25 – Фарфоровий тигель

Рисунок 26 – Фарфоровий човник для прокалювання

Рисунок 27 – Фарфоровий трикутник

Рисунок 28  − Фарфорова сітка для ексикаторів

Рисунок 29 – Металічний лабораторний штатив:

1 – муфти («лапки»);

2 – кільця

Рисунок 30 – Тримач для пробірок

а        б         в

Рисунок 31 – Пінцет (а), тигельні шипці (б), хірургічні шипці (в)

а             б

Рисунок 32 – Затискачі Мора (а) і Гофмана (б)

Рисунок 33 – Азбестова сітка

Рисунок 34 – Тренога

Рисунок 35 – Спиртівка:

1 – резервуар;

2 – трубка з диском;

3 – фітіль;

4 – ковпачок

а           б

Рисунок 36 – Пальники (газові) Теклю (а), Бунзена (б)

а                              б

Рисунок 37 – Водяні бані (а) і піщана баня (б)

Рисунок 38 – Колбонагрівач

а                   б

Рисунок 39 – Муфельна піч (а), тигельна піч (б)

Рисунок 40 – Сушильна шафа

| Рисунок 41 – Технохімічні терези | Рисунок 42 – Торсійні терези |
| --- | --- |
| Рисунок 43 – Аналітичні терези ВЛР-200 | Рисунок 44 – Електронні терези |

Рисунок 45 − Набір гирьок для технохімічних терезів

Рисунок 46 − Набір гирьок для аналітичних терезів

|  | Рисунок 47 − Установка для ректифікації: 1 – колба; 2 – капіляр; 3 – колонка; 4 – ізоляція; 5 – термометр; 6 – конденсатор (головка): 7 – кран для регулювання співвідношення між кількістю флегми і конденсату; 8 – приймач |
| --- | --- |

Рисунок 48 − Прилади для перегонки для речовин, які мають низьку температуру кипіння (а) та речовин, які мають високу температуру кипіння (б):

1 – колба Вюрца;

2 – водяний холодильник;

3 – повітряний холодильник;

4 – термометр;

5 – алонж;

6 – конічна колба (колба-приймач)

Рисунок 49 − Прилад для перегонки в вакуумі:

1 – колба Кляйзена; 2 – капіляр; 3 – термометр;

4 – холодильник; 5 – алонж; 6 – приймач;

7 – запобіжна склянка; 8 – манометр

Рисунок 50 − Прилад для перегонки з водяною парою:

1 – пароутворювач;

2 – колба, для перегонки;

3 – холодильник;

4 – алонж;

5 – приймач

Рисунок 51 – Установка для фракційної перегонки:

1 – термометр;

2 – дефлегматор;

3 – холодильник;

4 – алонж;

5 – колба приймач;

6 – колба для перегонки;

7 – капіляри або «кипілки»;

8 – нагрівач

|  | Рисунок 52 − Апарат для екстракції (Сокслета): 1 – колба; 2 – насадка; 3 – трубка для стоку екстракту; 4 – паровивідна трубка; 5 – гільза; 6 – холодильник Рисунок 53 − Прилад для сублімації при атмосферному тиску |
| --- | --- |

Рисунок 54 − Прилад для визначення температури плавлення:

1 − одногорла круглодонна колба;

2 − теплоносій (суміш для нагріву);

3 – гумове кріплення на термометрі капіляра з досліджуваною речовиною;

4 − пробірка;

5 − термометр з капіляром, вміщений у пробірку

Рисунок 55 − Визначення температури кипіння за методом Сиволобова:

1− термометр;

2 − скляна трубка;

3 − місце запаювання капіляру;

4 – капіляр з рідиною

Рисунок 56 − Визначення температури кипіння за методом Еміха:

1 − пухирець повітря; 2 − досліджуєма речовина; а − трубка з капіляром; б − запаяний капіляр з речовиною; в − пухирець повітря, який при нагріванні піднімає речовину; г − крапля речовини на рівні рідини в бані (температура кипіння)

або

Рисунок 57 − Пікнометр

а                                                     б

Рисунок 58 – Ареометри:

а – ареометр з термометром:

1 − баласт (дроб);

2 − маса, яка зв’язує баласт;

3 − шкала густини ареометра;

4 – шкала термометра ареометра;

б – звичайний ареометр

або

Рисунок 59 − Визначення густини речовини за допомогою ареометра:

1 − шкала густини ареометра;

2 − маса, яка зв’язує баласт;

3 − баласт (дроб);

4 − циліндр з досліджуємою рідиною

а

Рисунок 60 – Загальний вид рефрактометру RL-3:

а − зовнішня будова рефрактометра

1 – рефрактометрична призма в корпусі;

2 – вимірювальна площина;

3 – з’єднувачі;

4 – ртутний термометр;

5 – верхня призма;

6 – закріплений в петлях корпус;

7 – корпус рефрактометру;

8 – тумблер;

9 – гвинт;

10 – поворот тумблера;

11 – пласке дзеркало;

12 – поворотна  оправа, що відхиляється;

13 – жовто-зелений фільтр;

14 – окуляр;

15 – дзеркало

б

б − зображення в окулярі, при визначенні показника заломлення і шкали значень показника заломлення