Лабораторне заняття № 11

Тема:  Йодометрія. Приготування титранту натрію тіосульфату і встановлення його нормальності.

Прилади та реактиви: конічні колби‚ піпетки‚ бюретки‚ мірні колби‚ технохімічні ваги‚ натрію тіосульфат‚ натрію карбонат.

Розчини: калію йодид (10%)‚ сульфатна кислота 2 н‚ титрант калію перманганату‚ крохмаль.

Хід роботи

- Розраховують наважку натрію тіосульфату необхідну для приготування 250 мл 0‚1 н розчину.

- На технохімічних вагах беруть наважку натрію тіосульфату‚ близьку до розрахованої‚ переносять її в мірну колбу на 250мл‚ розчиняють в охолодженій дистильованій воді‚ додають 0‚4-0‚5 % (по відношенню до маси натрію тіосульфату) натрію карбонату і доводять розчин до мітки. Колбу залишають в темному місці на 5-6 діб.

- В колбу для титрування наливають послідовно 8-10 мл 10% розчину калію йодиду‚ 10-15 мл 2н сульфатної кислоти і точний об’єм 10-15 мл титранту калію перманганату. Добре перемішують вміст колби і витримують в темному місці 5 хв. до закінчення реакції.

- Суміш розбавляють 50-100 мл води і титрують розчином натрію тіосульфату при безперервному помішуванні до зміни бурого забарвлення розчину в солом’яно-жовтий. Потім додають 1-3 мл розчину крохмалю і титрують до знебарвлення розчину.

- Титрування проводять 2-3 рази. Знаходять середнє значення і розраховують нормальність розчину натрію тіосульфату.

Контрольні запитання

- В чому суть методу йодометрії ?

- Який індикатор використовують в методі йодометрії?

- Назвіть умови виконання йодометричних визначеннях?

- Як проводиться визначення окисників йодометричним методом?

- Як проводиться визначення відновників методом йодометрії?

- Чи можна приготувати титрант натрію тіосульфат шляхом розчинення точної наважки? Чому?

- Напишіть рівняння реакцій, які лежать в основі кількісних визначень міді в мідному купоросі, хрому в калію дихроматі, натрію сульфіду в технічному натрію сульфіді.