Практична робота 2

Задача 1. Для ідентифікації об’єкту провести розрахунок маси газу в мережах середнього та низького тиску,  яка може виділитися під час аварії.

Вихідні дані

|  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідні дані: Газопровід середнього тиску | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тиск газу, кг/м2 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 |
| довжина газопроводу середнього тиску, м. | 1 75 4 | 3 38 7 | 2 26 5 | 32 3 8 | 28 5 12 | 8 2 38 | 41 4 12 | 9 3 36 | 7 42 6 | 4 34 8 |
| діаметр газопроводу, мм | 57х3,563х3,657х3 | 57х3,563х3,657х3 | 57х3,563х3,657х3 | 63х3,6 57х3 57х3,5 | 63х3,6 57х3 57х3,5 | 57х3 57х3,563х3,6 | 63х3,6 57х3 57х3,5 | 57х3 57х3,5 63х3,6 | 57х3,563х3,657х3 | 57х3,563х3,657х3 |
| температура газу,К | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| тиск газу, кг/ см2 гкс/м2 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 |
| довжина газопр низького тиск,м | 6 | 8 | 4 | 11 | 23 | 17 | 20 | 5 | 10 | 15 |
| діаметр газопроводу,мм | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 |
| надлишковий тиск кгс/м2 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |