Контрольні питання з курсу «Основи релейного захисту»

Викладач Биковський О.Г.

- Які основні пошкодження виникають в електроустановках?

- Що таке релейний захист і основні вимоги до нього?

- Характеристики плавких запобіжників.

- В чому полягає селективність дій запобіжника?

- З яких матеріалів виконується плавка вставка?

- Переваги і недоліки запобіжників.

- Яким чином працює керований засобами релейного захисту автоматичний повітряний вимикач?

- Навіщо потрібні джерела оперативного струму?

- Що є джерелами постійного оперативного струму?

- Що є джерелами змінного оперативного струму?

- Чи може заряджений конденсатор бути джерелом оперативного струму?

- Принцип дії і виконання електромагнітних реле.

- Принцип дії і устрій реле часу.

- Устрій і призначення проміжних реле.

- Устрій і призначення вказівного реле.

- Принцип дії і виконання індукційного реле.

- Принцип дії реле спрямування потужності.

- Призначення та принцип дії первинних вимірювальних трансформаторів струму.

- Призначення та принципи дії первинних вимірювальних трансформаторів напруги.

- Струмові захисти ліній з однобічним живленням.

- Що таке струмова відсічна, як вона працює.

- Особливість дії струмового захисту зі ступінчастою характеристикою витримкою часу.

- Захисти комбінованою відсічкою за струмом та напругою.

- Особливості застосування струмових захистів в лініях з двобічним живленням.

- В чому полягає дія максимальних струмових захистів?

- У чому полягає поздовжній диференційний захист?

- У чому полягає поперечний диференційний захист?

- Призначення та принципи дії дистанційного захисту.

- Принцип дії спрямованого захисту з високочастотним блокуванням.

- Релейний захист збірних шин електростанцій та підстанцій.

- Види пошкоджень деталей синхронних генераторів.

- Види захистів синхронних генераторів від коротких замикань та перевантажень.

- Основні види пошкоджень силових трансформаторів.

- Аварійний режим роботи трансформаторів.

- Газовий захист трансформаторів.

- Види пошкоджень і ненормативних режимів роботи електродвигунів.

- Захист і автоматика електродвигунів напругою до 1000В.

- Загальні відомості про струми короткого замикання в електротехніці.

- Замикання на землю в мережах із неуземленою (ізольованою) нейтраллю.

- Автоматичне вмикання резерву (АВР). Призначення, принцип дії.

- АВР однобічної дії та двобічної дії. Переваги та недоліки кожної.