## Slide 1
Розташування контактів (а) і функція поправок f (б) при вимірі питомого опору методом Ван-дер-Пау
Метод Ван-дер-Пау використовується для визначення ρ плоских тонких зразків довільної форми. На кордоні плоского зразка товщиною d створюють чотири контакту A, B, C, D, відстань між якими приблизно дорівнює s.
Якщо d<<s, то справедливо співвідношення:
Функція f протабульована, графік представлений на рисунку. При розрахунку f контакти вважаються точковими.

## Slide 3
Безконтактний метод вимірювання питомого опору

## Slide 4: Метод самокомпенсації геометричних ефектів
Контурні діаграми

## Slide 6: Сучасні установки вимірювання поверхневого опору

## Slide 7
Сучасні установки вимірювання поверхневого опору

## Slide 8
Сучасні установки вимірювання поверхневого опору